Утверждаю

И.о. главного врача ОГАУЗ ГИМДКБ

____________________ Д.А. Шевцов

«11» июля 2023 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-179э/23

На поставку расходного материала для бактериологической лаборатории

| № | Описание | Общая информация о закупке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 500-356. |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Поставка расходного материала для бактериологической лаборатории, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-179э/23. |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1) Требования к качеству и упаковке товара: - Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации. - Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату. - С момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар, остаточный срок годности должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем. 2) Период поставки товара: С момента подписания договора по «31» января 2024 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья. |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57. |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 3 000 744 рубля 80 копеек |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «11» июля 2023 года по «19» июля 2023 года 09ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Российский аукционный дом»: https://tender.lot-online.ru/ |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Либо предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Качественные характеристики товара, заполняются участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения. согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения о проведении закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 извещения о закупке и п.10.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ (при наличии таких требований), а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 9 пункта 16 извещения о закупке. В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в документации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления: копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом которого (которых) является выполнение работ соответственно по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства; копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); копии (копий) разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо банковская гарантия (копия банковской гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке; 12) согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках; Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, т.е. является конечной. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме случаев, указанных в п.2.3.-2.5. проекта Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки | соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ. |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел): «19» июля 2023 года в 09ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) «20» июля 2023 года в 09ч.00 мин (время Иркутское). |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4.условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | не установлено |
|  |  | условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | Форма заявки участника; Обоснование НМЦД; Проект договора. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку расходного материала для бактериологической лаборатории

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): __________________________________________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

*  Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

2. Обоснование НМЦД

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Расчет начальной (максимальной) цены договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Амикацин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 2 | Амоксициллин +Клавуланат | 1 784,00 | 1 837,91 | 1 806,12 | 1 809,34 | упак | 7 | 12 488,00 | 12 865,37 | 12 642,84 | 12 665,40 | 71 967,71 | 35 983,86 | 189,69 | 1,50 |
| 3 | Ампициллин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 6 | 11 232,00 | 11 571,42 | 11 371,26 | 11 391,56 | 58 221,10 | 29 110,55 | 170,62 | 1,50 |
| 4 | Бацитрацин | 602,00 | 620,19 | 609,46 | 610,55 | флак | 4 | 2 408,00 | 2 480,76 | 2 437,84 | 2 442,20 | 2 675,52 | 1 337,76 | 36,58 | 1,50 |
| 5 | Бацитрацин | 1 962,00 | 2 021,29 | 1 986,33 | 1 989,87 | шт | 2 | 3 924,00 | 4 042,58 | 3 972,66 | 3 979,75 | 7 105,94 | 3 552,97 | 59,61 | 1,50 |
| 6 | Ванкомицин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 7 | Висмут сульфит ГРМ агар | 1 592,04 | 1 640,15 | 1 611,78 | 1 614,66 | упак | 14 | 22 288,56 | 22 962,10 | 22 564,92 | 22 605,19 | 229 260,98 | 114 630,49 | 338,57 | 1,50 |
| 8 | Гентамицин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 9 | Набор для окраски по Граму (для мазков, с сафранином) | 3 295,44 | 3 395,02 | 3 336,30 | 3 342,25 | упак | 1 | 3 295,44 | 3 395,02 | 3 336,30 | 3 342,25 | 5 011,25 | 2 505,63 | 50,06 | 1,50 |
| 10 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О3 | 6 838,00 | 7 044,63 | 6 922,79 | 6 935,14 | упак | 5 | 34 190,00 | 35 223,15 | 34 613,95 | 34 675,70 | 539 419,06 | 269 709,53 | 519,34 | 1,50 |
| 11 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О9 | 6 838,00 | 7 044,63 | 6 922,79 | 6 935,14 | упак | 5 | 34 190,00 | 35 223,15 | 34 613,95 | 34 675,70 | 539 419,06 | 269 709,53 | 519,34 | 1,50 |
| 12 | Диагностикум псевдотуберкулезный для РНГА | 6 838,00 | 7 044,63 | 6 922,79 | 6 935,14 | упак | 5 | 34 190,00 | 35 223,15 | 34 613,95 | 34 675,70 | 539 419,06 | 269 709,53 | 519,34 | 1,50 |
| 13 | Диски Х+V-фактор | 2 140,00 | 2 204,67 | 2 166,54 | 2 170,40 | шт | 1 | 2 140,00 | 2 204,67 | 2 166,54 | 2 170,40 | 2 113,49 | 1 056,75 | 32,51 | 1,50 |
| 14 | Диски V-фактор | 2 140,00 | 2 204,67 | 2 166,54 | 2 170,40 | шт | 1 | 2 140,00 | 2 204,67 | 2 166,54 | 2 170,40 | 2 113,49 | 1 056,75 | 32,51 | 1,50 |
| 15 | Диски Х-фактор | 2 140,00 | 2 204,67 | 2 166,54 | 2 170,40 | шт | 1 | 2 140,00 | 2 204,67 | 2 166,54 | 2 170,40 | 2 113,49 | 1 056,75 | 32,51 | 1,50 |
| 16 | Добавка НТМ | 21 517,20 | 22 167,41 | 21 784,01 | 21 822,87 | упак | 1 | 21 517,20 | 22 167,41 | 21 784,01 | 21 822,87 | 213 652,06 | 106 826,03 | 326,84 | 1,50 |
| 17 | Имипинем | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 5 | 9 360,00 | 9 642,85 | 9 476,05 | 9 492,97 | 40 431,32 | 20 215,66 | 142,18 | 1,50 |
| 18 | Имипенем E-тест 32 | 22 300,00 | 22 973,87 | 22 576,52 | 22 616,80 | упак | 2 | 44 600,00 | 45 947,74 | 45 153,04 | 45 233,59 | 917 934,81 | 458 967,41 | 677,47 | 1,50 |
| 19 | Иммуноглобулин эшерихиозный диагностический ОК типовой | 4 534,00 | 4 671,01 | 4 590,22 | 4 598,41 | амп | 8 | 36 272,00 | 37 368,08 | 36 721,76 | 36 787,28 | 607 134,99 | 303 567,49 | 550,97 | 1,50 |
| 20 | Калий теллурит 2% | 792,00 | 815,93 | 801,82 | 803,25 | упак | 1 | 792,00 | 815,93 | 801,82 | 803,25 | 289,39 | 144,69 | 12,03 | 1,50 |
| 21 | Клиндамицин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 22 | C.difficile ТОКСИН А+В | 23 244,20 | 23 946,60 | 23 532,43 | 23 574,41 | набор | 6 | 139 465,20 | 143 679,60 | 141 194,58 | 141 446,46 | 8 975 748,98 | 4 487 874,49 | 2 118,46 | 1,50 |
| 23 | Колпачки алюминиевые вентилируемые с зажимной пружиной | 320,00 | 329,67 | 323,97 | 324,55 | шт | 100 | 32 000,00 | 32 967,00 | 32 397,00 | 32 454,67 | 472 532,67 | 236 266,33 | 486,07 | 1,50 |
| 24 | Колумбийский агар | 17 022,00 | 17 536,37 | 17 233,07 | 17 263,81 | упак | 6 | 102 132,00 | 105 218,22 | 103 398,42 | 103 582,88 | 4 813 415,18 | 2 406 707,59 | 1 551,36 | 1,50 |
| 25 | Контейнер с устройством для забора мочи в вакуумную пробирку | 3 080,00 | 3 173,07 | 3 118,19 | 3 123,75 | упак | 5 | 15 400,00 | 15 865,35 | 15 590,95 | 15 618,77 | 109 435,96 | 54 717,98 | 233,92 | 1,50 |
| 26 | Контейнер ПС | 15,00 | 15,46 | 15,19 | 15,22 | шт | 500 | 7 500,00 | 7 730,00 | 7 595,00 | 7 608,33 | 26 716,67 | 13 358,33 | 115,58 | 1,52 |
| 27 | Дефибринированная баранья кровь | 97 520,00 | 100 466,88 | 98 729,25 | 98 905,38 | литр | 3 | 292 560,00 | 301 400,64 | 296 187,75 | 296 716,13 | 39 497 235,94 | 19 748 617,97 | 4 443,94 | 1,50 |
| 28 | Линезолид | 2 224,00 | 2 291,21 | 2 251,58 | 2 255,60 | упак | 2 | 4 448,00 | 4 582,42 | 4 503,16 | 4 511,19 | 9 131,17 | 4 565,58 | 67,57 | 1,50 |
| 29 | Дефибринированная лошадиная кровь | 97 520,00 | 100 466,88 | 98 729,25 | 98 905,38 | литр | 1,25 | 121 900,00 | 125 583,60 | 123 411,56 | 123 631,72 | 6 857 160,12 | 3 428 580,06 | 1 851,64 | 1,50 |
| 30 | Магниевая среда | 1 936,00 | 1 994,51 | 1 960,01 | 1 963,51 | упак | 3 | 5 808,00 | 5 983,53 | 5 880,03 | 5 890,52 | 15 570,45 | 7 785,23 | 88,23 | 1,50 |
| 31 | Коринебакагар | 4 913,77 | 5 062,25 | 4 974,70 | 4 983,57 | упак | 1 | 4 913,77 | 5 062,25 | 4 974,70 | 4 983,57 | 11 141,26 | 5 570,63 | 74,64 | 1,50 |
| 32 | Менингоагар | 4 391,00 | 4 523,69 | 4 445,45 | 4 453,38 | упак | 1 | 4 391,00 | 4 523,69 | 4 445,45 | 4 453,38 | 8 897,65 | 4 448,82 | 66,70 | 1,50 |
| 33 | Агар Мюллера-Хинтона 2 | 22 469,00 | 23 147,98 | 22 747,62 | 22 788,20 | упак | 6 | 134 814,00 | 138 887,88 | 136 485,72 | 136 729,20 | 8 387 172,89 | 4 193 586,45 | 2 047,82 | 1,50 |
| 34 | Нитрофурантоин | 1 784,00 | 1 837,91 | 1 806,12 | 1 809,34 | упак | 2 | 3 568,00 | 3 675,82 | 3 612,24 | 3 618,69 | 5 874,92 | 2 937,46 | 54,20 | 1,50 |
| 35 | Новобиоцин | 1 759,00 | 1 812,15 | 1 780,81 | 1 783,99 | упак | 1 | 1 759,00 | 1 812,15 | 1 780,81 | 1 783,99 | 1 427,60 | 713,80 | 26,72 | 1,50 |
| 36 | Норфлоксацин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 37 | Оксациллин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | флак | 1 | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | 1 617,25 | 808,63 | 28,44 | 1,50 |
| 38 | ОКСИ тест - полоски | 1 514,00 | 1 559,75 | 1 532,77 | 1 535,51 | шт | 2 | 3 028,00 | 3 119,50 | 3 065,54 | 3 071,01 | 4 231,06 | 2 115,53 | 45,99 | 1,50 |
| 39 | Олькеницкого (ЖГЛ агар с мочевиной) | 1 476,19 | 1 520,79 | 1 494,49 | 1 497,16 | упак | 3 | 4 428,57 | 4 562,37 | 4 483,47 | 4 491,47 | 9 047,22 | 4 523,61 | 67,26 | 1,50 |
| 40 | Оптохин | 793,00 | 816,96 | 802,83 | 804,26 | упак | 15 | 11 895,00 | 12 254,40 | 12 042,45 | 12 063,95 | 65 277,56 | 32 638,78 | 180,66 | 1,50 |
| 41 | Пакеты для автоклавирования отходов с индикатором | 3 854,00 | 3 970,46 | 3 901,79 | 3 908,75 | упак | 3 | 11 562,00 | 11 911,38 | 11 705,37 | 11 726,25 | 61 687,15 | 30 843,58 | 175,62 | 1,50 |
| 42 | Наборы | 51 257,00 | 52 805,90 | 51 892,59 | 51 985,16 | упак | 1 | 51 257,00 | 52 805,90 | 51 892,59 | 51 985,16 | 1 212 400,34 | 606 200,17 | 778,59 | 1,50 |
| 43 | Пенициллин | 1 962,00 | 2 021,29 | 1 986,33 | 1 989,87 | упак | 2 | 3 924,00 | 4 042,58 | 3 972,66 | 3 979,75 | 7 105,94 | 3 552,97 | 59,61 | 1,50 |
| 44 | Петля микробиологическая | 167,00 | 172,05 | 169,07 | 169,37 | упак | 50 | 8 350,00 | 8 602,50 | 8 453,50 | 8 468,67 | 32 223,17 | 16 111,58 | 126,93 | 1,50 |
| 45 | Пиперациллин+Тазобактам | 1 784,00 | 1 837,91 | 1 806,12 | 1 809,34 | упак | 2 | 3 568,00 | 3 675,82 | 3 612,24 | 3 618,69 | 5 874,92 | 2 937,46 | 54,20 | 1,50 |
| 46 | Пипетка Пастера | 10,22 | 10,53 | 10,35 | 10,37 | шт | 500 | 5 110,00 | 5 265,00 | 5 175,00 | 5 183,33 | 12 116,67 | 6 058,33 | 77,84 | 1,50 |
| 47 | Плоскирева ГРМ | 1 567,58 | 1 614,95 | 1 587,02 | 1 589,85 | упак | 12 | 18 810,96 | 19 379,40 | 19 044,24 | 19 078,20 | 163 291,94 | 81 645,97 | 285,74 | 1,50 |
| 48 | Пневмококк экспресс-тест | 43 400,00 | 44 711,47 | 43 938,16 | 44 016,54 | набор | 1 | 43 400,00 | 44 711,47 | 43 938,16 | 44 016,54 | 869 192,70 | 434 596,35 | 659,24 | 1,50 |
| 49 | Пробирка 10 мл для мочи с борной кислотой | 13,00 | 13,39 | 13,16 | 13,18 | шт | 500 | 6 500,00 | 6 695,00 | 6 580,00 | 6 591,67 | 19 216,67 | 9 608,33 | 98,02 | 1,49 |
| 50 | Реагент Ковача | 5 256,00 | 5 414,82 | 5 321,17 | 5 330,66 | упак | 3 | 15 768,00 | 16 244,46 | 15 963,51 | 15 991,99 | 114 723,73 | 57 361,87 | 239,50 | 1,50 |
| 51 | Экспресс тест иммунохроматографический Ротавирус | 5 199,05 | 5 356,16 | 5 263,52 | 5 272,91 | упак | 10 | 51 990,50 | 53 561,60 | 52 635,20 | 52 729,10 | 1 247 403,42 | 623 701,71 | 789,75 | 1,50 |
| 52 | Сабуро бульон | 1 452,00 | 1 495,87 | 1 470,00 | 1 472,62 | упак | 4 | 5 808,00 | 5 983,48 | 5 880,00 | 5 890,49 | 15 561,78 | 7 780,89 | 88,21 | 1,50 |
| 53 | Питательная среда ГРМ Сабуро | 1 719,45 | 1 771,41 | 1 740,77 | 1 743,88 | упак | 4 | 6 877,80 | 7 085,64 | 6 963,08 | 6 975,51 | 21 830,37 | 10 915,18 | 104,48 | 1,50 |
| 54 | Диски с сапонином | 866,00 | 892,17 | 876,74 | 878,30 | флак | 4 | 3 464,00 | 3 568,68 | 3 506,96 | 3 513,21 | 5 537,61 | 2 768,80 | 52,62 | 1,50 |
| 55 | Стекло предметное без обработки | 276,00 | 284,34 | 279,42 | 279,92 | упак | 5 | 1 380,00 | 1 421,70 | 1 397,10 | 1 399,60 | 878,82 | 439,41 | 20,96 | 1,50 |
| 56 | Индикатор | 1 000,00 | 1 030,22 | 1 012,40 | 1 014,21 | шт | 2 | 2 000,00 | 2 060,44 | 2 024,80 | 2 028,41 | 1 846,08 | 923,04 | 30,38 | 1,50 |
| 57 | Набор реагентов для выявления стрептококка группы "A" в реакции коагглютинации | 12 180,00 | 12 548,06 | 12 331,03 | 12 353,03 | упак | 3 | 36 540,00 | 37 644,18 | 36 993,09 | 37 059,09 | 616 140,74 | 308 070,37 | 555,04 | 1,50 |
| 58 | Сыворотка КРС | 3 000,00 | 3 090,65 | 3 037,20 | 3 042,62 | флак | 1 | 3 000,00 | 3 090,65 | 3 037,20 | 3 042,62 | 4 152,72 | 2 076,36 | 45,57 | 1,50 |
| 59 | Тампон-зонд | 431,20 | 444,23 | 436,55 | 437,33 | упак | 30 | 12 936,00 | 13 326,90 | 13 096,50 | 13 119,80 | 77 215,74 | 38 607,87 | 196,49 | 1,50 |
| 60 | Тиогликолевая среда | 2 827,44 | 2 912,88 | 2 862,50 | 2 867,61 | упак | 2 | 5 654,88 | 5 825,76 | 5 725,00 | 5 735,21 | 14 756,46 | 7 378,23 | 85,90 | 1,50 |
| 61 | Комплект для санитарно-бактериологического исследования | 6 699,00 | 6 901,43 | 6 782,07 | 6 794,17 | упак | 15 | 100 485,00 | 103 521,45 | 101 731,05 | 101 912,50 | 4 659 400,46 | 2 329 700,23 | 1 526,34 | 1,50 |
| 62 | Пробирка с тампон-зондом | 2 996,00 | 3 086,53 | 3 033,15 | 3 038,56 | упак | 30 | 89 880,00 | 92 595,90 | 90 994,50 | 91 156,80 | 3 727 568,34 | 1 863 784,17 | 1 365,20 | 1,50 |
| 63 | Тампон-зонд с транспортной средой | 4 690,00 | 4 831,73 | 4 748,16 | 4 756,63 | упак | 10 | 46 900,00 | 48 317,30 | 47 481,60 | 47 566,30 | 1 015 130,78 | 507 565,39 | 712,44 | 1,50 |
| 64 | Триметоприм -сульфаметоксазол | 1 784,00 | 1 837,91 | 1 806,12 | 1 809,34 | упак | 3 | 5 352,00 | 5 513,73 | 5 418,36 | 5 428,03 | 13 218,56 | 6 609,28 | 81,30 | 1,50 |
| 65 | Хромогенный агар для уропатогенов | 61 341,60 | 63 195,24 | 62 102,24 | 62 213,03 | шт | 3 | 184 024,80 | 189 585,72 | 186 306,72 | 186 639,08 | 15 627 610,38 | 7 813 805,19 | 2 795,32 | 1,50 |
| 66 | Индикаторы | 2 358,40 | 2 429,66 | 2 387,64 | 2 391,90 | упак | 2 | 4 716,80 | 4 859,32 | 4 775,28 | 4 783,80 | 10 264,86 | 5 132,43 | 71,64 | 1,50 |
| 67 | Фузидин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 68 | Цефепим | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 1 | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | 1 617,25 | 808,63 | 28,44 | 1,50 |
| 69 | Цефокситин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 6 | 11 232,00 | 11 571,42 | 11 371,26 | 11 391,56 | 58 221,10 | 29 110,55 | 170,62 | 1,50 |
| 70 | Цефотаксим | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 5 | 9 360,00 | 9 642,85 | 9 476,05 | 9 492,97 | 40 431,32 | 20 215,66 | 142,18 | 1,50 |
| 71 | Цефтазидим | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 6 | 11 232,00 | 11 571,42 | 11 371,26 | 11 391,56 | 58 221,10 | 29 110,55 | 170,62 | 1,50 |
| 72 | Ципрофлоксацин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 73 | Чашка Петри | 418,80 | 431,45 | 423,99 | 424,75 | упак | 750 | 314 100,00 | 323 587,50 | 317 992,50 | 318 560,00 | 45 489 412,50 | 22 744 706,25 | 4 769,14 | 1,50 |
| 74 | Эндо агар | 1 542,75 | 1 589,37 | 1 561,88 | 1 564,67 | упак | 4 | 6 171,00 | 6 357,48 | 6 247,52 | 6 258,67 | 17 573,77 | 8 786,88 | 93,74 | 1,50 |
| 75 | Эритромицин | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 5 | 9 360,00 | 9 642,85 | 9 476,05 | 9 492,97 | 40 431,32 | 20 215,66 | 142,18 | 1,50 |
| 76 | Эртапенем | 1 872,00 | 1 928,57 | 1 895,21 | 1 898,59 | упак | 2 | 3 744,00 | 3 857,14 | 3 790,42 | 3 797,19 | 6 469,01 | 3 234,51 | 56,87 | 1,50 |
| 77 | Плазма кроличья цитратная | 6 580,00 | 6 778,83 | 6 661,59 | 6 673,47 | упак | 2 | 13 160,00 | 13 557,66 | 13 323,18 | 13 346,95 | 79 914,02 | 39 957,01 | 199,89 | 1,50 |
| 78 | Бета-Лактам тест | 2 452,00 | 2 526,09 | 2 482,40 | 2 486,83 | шт | 1 | 2 452,00 | 2 526,09 | 2 482,40 | 2 486,83 | 2 774,10 | 1 387,05 | 37,24 | 1,50 |
| 79 | Контейнер | 12,00 | 12,36 | 12,15 | 12,17 | шт | 800 | 9 600,00 | 9 888,00 | 9 720,00 | 9 736,00 | 41 856,00 | 20 928,00 | 144,67 | 1,49 |
| 80 | Экспресс-тест для определения карбапенемаз | 80 000,00 | 82 417,46 | 80 992,00 | 81 136,49 | шт | 1 | 80 000,00 | 82 417,46 | 80 992,00 | 81 136,49 | 2 953 371,02 | 1 476 685,51 | 1 215,19 | 1,50 |
| 81 | Сваб-система со средой | 12 401,00 | 12 775,73 | 12 554,77 | 12 577,17 | упак | 10 | 124 010,00 | 127 757,30 | 125 547,70 | 125 771,67 | 7 096 370,25 | 3 548 185,12 | 1 883,66 | 1,50 |
| 82 | Система разжижения мокроты | 11 385,00 | 11 729,03 | 11 526,17 | 11 546,73 | упак | 8 | 91 080,00 | 93 832,24 | 92 209,36 | 92 373,87 | 3 828 006,17 | 1 914 003,09 | 1 383,48 | 1,50 |
| 83 | Тампон ПП+Вискоза в пробирке | 704,00 | 725,27 | 712,73 | 714,00 | упак | 1 | 704,00 | 725,27 | 712,73 | 714,00 | 228,63 | 114,31 | 10,69 | 1,50 |
| 84 | Агар питательный | 1 996,50 | 2 056,83 | 2 021,26 | 2 024,86 | упак | 2 | 3 993,00 | 4 113,66 | 4 042,52 | 4 049,73 | 7 357,32 | 3 678,66 | 60,65 | 1,50 |
| 85 | Сыворотка сальмонеллезная O2 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 86 | Сыворотка сальмонеллезная O3 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 87 | Сыворотка сальмонеллезная O4 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 2 | 15 224,00 | 15 684,04 | 15 412,78 | 15 440,27 | 106 952,23 | 53 476,11 | 231,25 | 1,50 |
| 88 | Сыворотка сальмонеллезная O6 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 89 | Сыворотка сальмонеллезная O7 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 90 | Сыворотка сальмонеллезная O8 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 91 | Сыворотка сальмонеллезная O10 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 92 | Сыворотка сальмонеллезная O11 | 6 748,00 | 6 951,92 | 6 831,68 | 6 843,87 | ампул | 2 | 13 496,00 | 13 903,84 | 13 663,36 | 13 687,73 | 84 057,82 | 42 028,91 | 205,01 | 1,50 |
| 93 | Сыворотка сальмонеллезная H a | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 94 | Сыворотка сальмонеллезная H b | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 95 | Сыворотка сальмонеллезная H c | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 96 | Сыворотка сальмонеллезная H i | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 97 | Сыворотка сальмонеллезная H eh | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 98 | Сыворотка сальмонеллезная H g | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 99 | Сыворотка сальмонеллезная H z23 | 6 748,00 | 6 951,92 | 6 831,68 | 6 843,87 | ампул | 1 | 6 748,00 | 6 951,92 | 6 831,68 | 6 843,87 | 21 014,46 | 10 507,23 | 102,50 | 1,50 |
| 100 | Сыворотка сальмонеллезная H k | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 101 | Сыворотка сальмонеллезная H t | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 102 | Сыворотка сальмонеллезная H z | 6 748,00 | 6 951,92 | 6 831,68 | 6 843,87 | ампул | 1 | 6 748,00 | 6 951,92 | 6 831,68 | 6 843,87 | 21 014,46 | 10 507,23 | 102,50 | 1,50 |
| 103 | Сыворотка сальмонеллезная H p | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 104 | Сыворотка сальмонеллезная H u | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 105 | Сыворотка сальмонеллезная H lv | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 1 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | 26 738,06 | 13 369,03 | 115,62 | 1,50 |
| 106 | Сыворотка сальмонеллезная H w | 6 748,00 | 6 951,92 | 6 831,68 | 6 843,87 | ампул | 1 | 6 748,00 | 6 951,92 | 6 831,68 | 6 843,87 | 21 014,46 | 10 507,23 | 102,50 | 1,50 |
| 107 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.2 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 2 | 15 224,00 | 15 684,04 | 15 412,78 | 15 440,27 | 106 952,23 | 53 476,11 | 231,25 | 1,50 |
| 108 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.5 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 2 | 15 224,00 | 15 684,04 | 15 412,78 | 15 440,27 | 106 952,23 | 53 476,11 | 231,25 | 1,50 |
| 109 | Сыворотка сальмонеллезная H enx | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 2 | 15 224,00 | 15 684,04 | 15 412,78 | 15 440,27 | 106 952,23 | 53 476,11 | 231,25 | 1,50 |
| 110 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.6 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 2 | 15 224,00 | 15 684,04 | 15 412,78 | 15 440,27 | 106 952,23 | 53 476,11 | 231,25 | 1,50 |
| 111 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.7 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 2 | 15 224,00 | 15 684,04 | 15 412,78 | 15 440,27 | 106 952,23 | 53 476,11 | 231,25 | 1,50 |
| 112 | Сыворотка сальмонеллезная поливалентная | 16 060,00 | 16 545,30 | 16 259,14 | 16 288,15 | ампул | 2 | 32 120,00 | 33 090,60 | 32 518,28 | 32 576,29 | 476 080,50 | 238 040,25 | 487,89 | 1,50 |
| 113 | Сыворотка эшерихиозная ОКВ | 4 972,00 | 5 122,24 | 5 033,65 | 5 042,63 | ампул | 3 | 14 916,00 | 15 366,72 | 15 100,95 | 15 127,89 | 102 662,90 | 51 331,45 | 226,56 | 1,50 |
| 114 | Сыворотка эшерихиозная ОКС | 4 972,00 | 5 122,24 | 5 033,65 | 5 042,63 | ампул | 2 | 9 944,00 | 10 244,48 | 10 067,30 | 10 085,26 | 45 627,96 | 22 813,98 | 151,04 | 1,50 |
| 115 | Цефтазидим+Авибактам | 1 794,35 | 1 848,57 | 1 816,60 | 1 819,84 | упак | 1 | 1 794,35 | 1 848,57 | 1 816,60 | 1 819,84 | 1 485,65 | 742,83 | 27,25 | 1,50 |
| 116 | Цефотаксим + клавулановая кислота | 2 935,90 | 3 024,62 | 2 972,31 | 2 977,61 | упак | 1 | 2 935,90 | 3 024,62 | 2 972,31 | 2 977,61 | 3 977,75 | 1 988,88 | 44,60 | 1,50 |
| 117 | Цефепим + клавулановая кислота | 3 454,00 | 3 558,37 | 3 496,83 | 3 503,07 | упак | 1 | 3 454,00 | 3 558,37 | 3 496,83 | 3 503,07 | 5 504,89 | 2 752,45 | 52,46 | 1,50 |
| 118 | Тампон-зонд стерильный | 352,00 | 362,63 | 356,36 | 357,00 | упак | 1 | 352,00 | 362,63 | 356,36 | 357,00 | 57,11 | 28,55 | 5,34 | 1,50 |
| 119 | Агар питательный | 1 724,50 | 1 776,61 | 1 745,88 | 1 749,00 | упак | 4 | 6 898,00 | 7 106,44 | 6 983,52 | 6 995,99 | 21 956,74 | 10 978,37 | 104,78 | 1,50 |
| 120 | Сыворотка сальмонеллезная O12 | 7 612,00 | 7 842,02 | 7 706,39 | 7 720,14 | ампул | 2 | 15 224,00 | 15 684,04 | 15 412,78 | 15 440,27 | 106 952,23 | 53 476,11 | 231,25 | 1,50 |
| ИТОГО: | 2 958 713,73 | 3 048 117,21 | 2 995 403,46 | 3 000 744,80 | 4 039 285 987,55 | 2 019 642 993,77 | 44 940,44 | 1,50 |

3.Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

город Иркутск                                                  	      		               “___” _________   2023 г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего   на   основании ___________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, руководствуясь протоколом _____________________  от "__" __________ 2023 г. N ____, заключили настоящий  Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.    Поставщик обязуется поставить расходный материал для бактериологической лаборатории (далее по тексту – Товар), в количестве, согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет________________ (__________________) рублей ___   копеек и включает в себя стоимость товара, расходы на налоги в т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, т.е. является конечной, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3.-2.5. настоящего Договора.

2.2.  Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней, согласно счета на оплату, на основании подписанных сторонами товарно-транспортных накладных на товар. Моментом оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.5. Цена договора может быть изменена, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА. СРОК ГОДНОСТИ

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации.

3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

3.3. С момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар, остаточный срок годности должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Период поставки товара: с момента подписания договора по «31» января 2024 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

4.2. Поставщик   осуществляет поставку товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора, своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом и осуществляет своими силами погрузочно-разгрузочные работы, а также с обязательным сопровождающим пакетом документов:

- счет – 1 экз.;

- счет-фактура и/или товарно-транспортная накладная – 4 экз.;

- копии документов или реестры сертификатов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие легальность оборота товара и его качество – 1 экз.;

- наличие информации на упаковке на русском языке о номере регистрационного удостоверения, его действии, наименовании продукции, производителя и срока годности;

- акт приема-передачи товара – 2 экз.;

4.3.  При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик в  течение 5  рабочих  дней осуществляет приемку товара и проверяет его соответствие  количеству    и    качественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

4.4.  При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара: несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний   акт, который   подписывается Сторонами.  В акте устанавливаются    сроки    устранения    Поставщиком   выявленных недостатков товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке партии товара считаются выполненными с момента передачи товара и подписания лицом, осуществляющим приемку товара товарно-транспортной накладной. Подписание Заказчиком товарно-транспортной накладной означает   проведение проверки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора, в полном объеме.

4.6.  Для проверки предоставленных Поставщиком результатов поставки, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

Для проведения экспертизы поставленного товара эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдельным этапам исполнения договора.

4.7.  Риск   случайной   гибели или повреждения товара до подписания   Сторонами   акта   приема-передачи товара лежит на Поставщике.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1.  Оплатить товар в порядке, предусмотренном п.  2.2 настоящего Договора.

5.1.2.  Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1.  Поставить товар надлежащего качества и количества согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в   порядке   и в сроки,  установленные  разделом  4  настоящего Договора.

5.2.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить недостатки товара в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4  настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За   неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему    Договору Стороны     несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после дня истечения  срока,  установленного п. 4.1  настоящего Договора, до момента  полного  исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.2.1. настоящего Договора.

6.3.  В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с пп.  4.4    настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  установленных   пп.   4.4 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп.  5.2.2 настоящего Договора.

6.4.   В   случае   неисполнения   Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3., настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать  от  Поставщика  замены  товара,  в  котором  выявлены недостатки, на аналогичный в указанный Заказчиком срок.

6.5.  В  случае  нарушения   Заказчиком по  своей вине сроков, установленных  п. 2.2  настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день уплаты   пени   ставки   рефинансирования   ЦБ  РФ,  от  стоимости неисполненного в  срок  обязательства  за  каждый  день просрочки, начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения сроков, установленных  п. 2.2. настоящего  Договора, до  момента полного исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.1.1  настоящего Договора.

6.6.    Сторона, допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему    Договору, обязана    произвести    уплату   пени, предусмотренной  п.п. 6.2, 6.3, 6.5. настоящего Договора, в  течение  10  рабочих  дней  с  момента получения письменного требования  об  этом  другой  Стороны.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.  Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и   в связи с ним, разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они   подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.   Стороны, не   исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2.   Каждая   из   Сторон   обязана   письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

8.3.   Неуведомление, либо   несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2.   Расторжение   настоящего   Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а так же обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.5.  В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6.  Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического   адреса,   банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.7.  Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.8.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1)

ПОСТАВЩИК                                                          ЗАКАЗЧИК

|  | ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303090200 - ОМС, л/с 80303050200 - платные, бюджет, л/с 80303040200 – иные цели л/с 80303060200 – временное распоряжение) БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Главный врач ____________________В.А. Новожилов |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору

№____ от  «_____» ___________ 2023 г.

на поставку товара

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

Заказчик:                                                                                                                                            Поставщик:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач ____________/В.А. Новожилов / |  |
| --- | --- |

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амикацин | Диски, импрегнированные Амикацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 30 мкг. Количество тестов не более 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). | упак | 2 |
| 2 | Амоксициллин +Клавуланат | Диски, импрегнированные Амоксициллином + Клавуланатом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 20 мкг + не менее 10 мкг. Количество тестов не более 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). | упак | 7 |
| 3 | Ампициллин | Диски, импрегнированные Ампициллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 2 мкг. Количество тестов не более 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). | упак | 6 |
| 4 | Бацитрацин | Диагностические диски с бацитрацином не менее 0,04 ЕД, предназначенные для предварительной идентификации бета-гемолитических стрептококков группы А - Streptococcus pyogenes. Один или множество диагностических дисков, пропитанные тестовыми реагентами с бацитрацином (bacitracin), предназначенные для использования при дифференциации стрептококков группы А Ланцефильда (Lancefield Group A Streptococci) от других бета-гемолитических стрептококков, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов ≥ 50 шт. Назначение: для автоматической и ручной постановки. | флак | 4 |
| 5 | Бацитрацин | Диски предназначены для селективной изоляция гемофилов при первичном культивировании на основе их устойчивости к высоким концентрациям препарата Бацитрацин (не менее 10 ЕД). Один или множество диагностических дисков, пропитанные тестовыми реагентами с бацитрацином (bacitracin), предназначенные для использования при дифференциации стрептококков группы А Ланцефильда (Lancefield Group A Streptococci) от других бета-гемолитических стрептококков, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов ≥ 100 шт. Назначение: для автоматической и ручной постановки. | шт | 2 |
| 6 | Ванкомицин | Диски, импрегнированные Ванкомицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Количество тестов не более 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Назначение: для автоматической и ручной постановки. | упак | 2 |
| 7 | Висмут сульфит ГРМ агар | Мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок для бактериологических исследований в клинической и санитарной микробиологии с целью выделения сальмонелл из исследуемого материала. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 24 г/л, экстракт пекарных дрожжей – не менее 1 г/л, натрия хлорид – не менее 2 г/л, Д-глюкоза – не менее 4,5 г/л, натрий фосфорнокислый двузамещенный – не менее 2 г/л, натрия сульфит – не менее 4 г/л, висмут лимоннокислый – не менее 1,7 г/л, железо (II) сернокислое 7-водное – не менее 0,6 г/л, бриллиантовый зеленый – не менее 0,010 - 0,015 г/л, натрий углекислый – не менее 0,4 г/л, агар микробиологический – не менее 11,0±3,0 г/л. Упаковка: не менее 250 гр. Питательная среда должна быть высоко селективной – позволяет получить чистую культуру для клинической диагностики рода бактерий. Наличие визуальной дифференциальной диагностики – позволяет без дополнительных тестов и затрат для лаборатории определить род бактерий – среда под колонией Сальмонелл прокрашивается в черный цвет. | упак | 14 |
| 8 | Гентамицин | Диски, импрегнированные Гентамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Диски, содержащие определенное количество гентамицина (gentamicin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов ≥ 200. Назначение: для автоматической и ручной постановки. | упак | 2 |
| 9 | Набор для окраски по Граму (для мазков, с сафранином) | Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму для выявления Грам - положительных и Грам - отрицательных бактерий в фиксированных мазках. Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для диагностики in vitro для выполнения особой функции при окрашивании по Граму (Gram stain) (также называемом Brown и Benn или Brown-Hopps окрашиванием), предназначенный для выявления и дифференциации бактерий в биологическом/клиническом образце. Упаковка не менее 3 флаконов по не менее 250 мл. | упак | 1 |
| 10 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О3 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный О3 представляет собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных специфическим полисахаридом кишечных иерсиний серологических вариантов 03, являющихся основными возбудителями кишечного иерсиниоза у людей. Предназначен для выявления специфических антител к кишечным Иерсиниям серовариантов 03 в реакции непрямой гемагглютинации в сыворотках крови больных и реконвалесцентов. Способ применения: методом макро-рассчитан на не менее 10-12 определений, методом микро - рассчитан на не менее 20-25 определений. Диагностикум разлит в ампулы по не менее 1 мл. Выпускают в сухом виде, в наборе не менее 3 ампул. Для контроля к набору прилагаются гипериммунная кроличья кишечно-иерсиниозная сыворотка и несенсибилизированные формалинизированные эритроциты по не менее 1 ампуле. | упак | 5 |
| 11 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О9 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный О9 представляет собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных специфическим полисахаридом кишечных иерсиний серологических вариантов 09, являющихся основными возбудителями кишечного иерсиниоза у людей. Назначение препарата: выявление в крови больных и переболевших кишечным иерсиниозом людей специфических антител и определение их принадлежности к О9 сероварам с помощью реакции непрямой гемагглютинации. Чувствительность реакции между сывороткой пациента и диагностикумом должна начинаться с разведения не менее 1:50 для установления динамики кратного роста титра до минимально диагностического равному не менее 1:200. Комплектность: 1) 3 ампулы по не менее 1 мл диагностикума эритроцитарного кишечноиерсиниозного О9 антигенного, сухого; 2) 1 ампула по не менее 1 мл эритроцитов барана фармализированных сухих для оценки специфичности реакций с исследуемыми сыворотками; 3) 1 ампула по не менее 1 мл сыворотки кишечноиерсиниозной О9 сероваров неадсорбированной кроличьей сухой для контроля активности диагностикума; 4) 5 ампул в комплекте, что обеспечивает результативность в тестировании макрометодом не менее 12 анализов, микрометодом не менее 50. Все ампулы должны быть с точкой излома или вкладывается скарификатор. | упак | 5 |
| 12 | Диагностикум псевдотуберкулезный для РНГА | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный - препарат, представляющий собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных специфическим полисахаридом или протеинполисахаридным комплексом псевдотуберкулёзных бактерий. Назначение препарата: выявление в крови больных и переболевших псевдотуберкулезом людей специфических антител с помощью реакции непрямой гемагглютинации. Чувствительность реакции между сывороткой пациента и диагностикумом должна начинаться с разведения не менее 1:50 для установления динамики кратного роста титра до минимально диагностического равному не менее 1:200. Комплектность: 1) 3 ампул по не менее 1 мл диагностикума эритроцитарного псевдотуберкулезного антигенного сухого; 2) 1 ампула по не менее 1 мл эритроцитов барана фармализированных сухих для оценки специфичности реакций с исследуемыми сыворотками; 3) 1 ампулы по не менее 1 мл сыворотки псевдотуберкулезной неадсорбированной кроличьей сухой для РНГА для контроля активности диагностикума; 4) 5 ампул в комплекте, что обеспечивает результативность в тестировании макрометодом не менее 12 анализов, микрометодом не менее 50. Все ампулы должны быть с точкой излома или вкладывается скарификатор. | упак | 5 |
| 13 | Диски Х+V-фактор | Диагностические диски Х+V-фактор предназначены для простой рутинной дифференциации Haemophilus spp. из клинического материала. Принцип метода: таксоны рода Haemophilus зависят от экзогенных факторов роста Х (гемин) и V (NAD) в среде, свободной от этих факторов. Тестируемые штаммы после инкубации растут только вокруг диска, содержащего необходимый фактор. Упаковка содержит не менее 100 диагностических диска для не менее 100 определений. | шт | 1 |
| 14 | Диски V-фактор | Диагностические диски V-фактор предназначены для простой рутинной дифференциации Haemophilus spp. из клинического материала. Принцип метода: таксоны рода Haemophilus зависят от экзогенных факторов роста Х (гемин) и V (NAD) в среде, свободной от этих факторов. Тестируемые штаммы после инкубации растут только вокруг диска, содержащего необходимый фактор. Упаковка содержит не менее 100 диагностических диска для не менее 100 определений. | шт | 1 |
| 15 | Диски Х-фактор | Диагностические диски Х-фактор предназначены для простой рутинной дифференциации Haemophilus spp. из клинического материала. Принцип метода: таксоны рода Haemophilus зависят от экзогенных факторов роста Х (гемин) и V (NAD) в среде, свободной от этих факторов. Тестируемые штаммы после инкубации растут только вокруг диска, содержащего необходимый фактор. Упаковка содержит не менее 100 диагностических диска для не менее 100 определений. | шт | 1 |
| 16 | Добавка НТМ | Добавка НТМ для использования со средой для Haemophilus. На 1 упаковку агара – не менее 2 упаковок добавки. Каждый флакон рассчитан на не менее 500 мл среды. Состав на флакон: НАД не менее 7.5 мг, гематин не менее 7.5 мг. | упак | 1 |
| 17 | Имипинем | Диски, импрегнированные Имипенемом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35мм, не более 200 дисков. | упак | 5 |
| 18 | Имипенем E-тест 32 | Тест полоски для количественного исследования чувствительности микроорганизмов к антимикробному препарату Имипенем. Представляет собой полоску из инертного непористого пластика с заранее заданным стабильным градиентом из не менее 15 концентраций антимикробного препарата (дает более точные результаты, чем автоматизированные методы определения чувствительности к антибиотикам или метод Кирби-Бауэра). Одна тест-полоска в упаковке. Стандартные условия хранения от не менее +8 °C до не более - 20 °C для всех антимикробных препаратов. Влагопоглотитель в каждой упаковке (способствует сохранению стабильности). Стабильный градиент концентраций антимикробного препарата сопряжен с длительным сроком годности – до не менее 5 лет. Установленная чувствительность метода с половинным разведением, МИК по шкале (можно использовать для ФК-ФД моделирования и определения коэффициентов предельных значений МИК). Диапазон минимальной ингибирующей концентрации не менее 0,002-32 мкг/мл. Полоски из инертного непористого пластика, на которые с использованием технологии сухой химии нанесен стабилизированный антимикробный препарат Имипенем в концентрации, изменяющейся по градиенту от минимальной до максимальной, в диапазоне, эквивалентном не менее 15 двукратным разведениям. На полоски нанесены шкала концентрации и код антимикробного препарата. Упаковка: не менее 30 полосок в индивидуальной упаковке. | упак | 2 |
| 19 | Иммуноглобулин эшерихиозный диагностический ОК типовой | Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для реакции агглютинации представляют собой препараты, полученные при осаждении риванолом фракции иммуноглобулинов из нативной сыворотки кроликов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами эшерихий следующих ОК и О групп. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного определения антигенов множества штаммов бактерии Escherichia coli (E. coli) [например, O86:K61, O114:K90, O125:K70, O127:K63, O128:K67, O44:K74, O112:K66, O124:K72, O142:K86], выделенной путем культивирования из клинического образца, методом агглютинации. | амп | 8 |
| 20 | Калий теллурит 2% | Бесцветная, опалисцирующая жидкость, в процессе хранения которой допускается появление белого осадка, исчезающего при встряхивании. Используют в качестве добавки при приготовлении питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий. Водный раствор теллурита калия, применяется в качестве суплемента для приготовления селективных питательных сред для выделения возбудителей дифтерии, холеры и других бактерий. Объем реагента ≥ 50 Куб.см; мл. Фасовка: не менее 10 ампул по не менее 5 мл. | упак | 1 |
| 21 | Клиндамицин | Диски, импрегнированные Клиндамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 2 мкг. Диаметр диска не менее 6,35 мм. Количество тестов не более 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не более 200 дисков. | упак | 2 |
| 22 | C.difficile ТОКСИН А+В | Иммунохроматографический экспресс-тест для идентификация токсинов А и В C.difficile в фекалиях человека. Чувствительность не менее 86,7%, специфичность не менее 91,7%, пороговая концентрация антигена не менее 4 нг/мл. Материал для исследования: фекалии. Состав набора: – не менее 20 кассет; – не менее 20 пластиковых пипеток; – не менее 20 пластиковых пробирок, содержащих по не менее 2 мл раствора для экстракции; – не менее 20 аппликаторов для образцов; – инструкция по применению. Время анализа: не менее 15 минут. | набор | 6 |
| 23 | Колпачки алюминиевые вентилируемые с зажимной пружиной | Колпачки алюминиевые вентилируемые для пробирок диаметром не менее 14 и не более 16 мм с зажимной пружиной стерилизуемые. Крышка, предназначенная для закрытия пробирки или сосуда с реагентом для защиты содержимого от загрязнений из окружающей среды и предотвращения разлития и/или испарения содержимого во время транспортировки или обработки. У некоторых моделей верхнюю часть можно проколоть для обеспечения возможности введения жидкости в емкость или аспирации ее содержимого. Это изделие для одноразового использования. Используются в микробиологии для стерильного негерметичного укупоривания пробирок. | шт | 100 |
| 24 | Колумбийский агар | Неселективная питательная среда Колумбийский агар, дополнительно не содержащая кровь, предназначенная для выращивания и изоляции микроорганизмов из клинического образца. 1. Масса питательной среды не менее 500 гр.; 2. Форма выпуска: порошок. Назначение: Выделение бактерий со сложными питательными потребностями. Состав среды: расчетная формула после восстановления среды. Количественный/качественный состав среды может быть модифицирован для достижения необходимых функциональных характеристик. Казеин и мясной пептон (бычий или свиной) не менее 10 г; Гидролизованные животные белки (бычьи или свиные) не менее 10 г; Сердечный пептон (бычий или свиной) не менее 3 г; Кукурузный крахмал не менее 1 г; Натрия хлорид не менее 5 г; Агар не менее 13,5 г; Дистиллированная вода не менее 1 л; pH не менее 7,3. | упак | 6 |
| 25 | Контейнер с устройством для забора мочи в вакуумную пробирку | Контейнер стерильный в индивидуальной упаковке для сбора мочи, с градуировкой до не менее 100 мл, шаг градуировки не менее 20 мл, с закручивающейся крышкой, крышка и контейнер имеют резьбу на два полных оборота. Материал изготовления контейнера – полипропилен. Размер контейнера не менее 75х60 мм (высота*диаметр). Цвет крышки – желтый. Контейнер имеет матовое поле для нанесения информации. В крышку контейнера интегрировано устройство для забора мочи в вакуумную пробирку. Коробка не менее 250 шт. | упак | 5 |
| 26 | Контейнер ПС | Для безопасного сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов для лабораторных исследований. Изготавливаются из ультрачистого, прозрачного полипропилена, комплектуются герметичными крышками красного цвета. Имеется матовое окошко для записи информации, мерная шкала. Стерильны. Производство контейнеров осуществляется в асептических условиях. Диаметр по крышке: не менее 31 мм. Объем: не менее 25 мл. Высота: не менее 92 мм. | шт | 500 |
| 27 | Дефибринированная баранья кровь | Дефибринированная баранья кровь для культивирования микроорганизмов жидкая, не менее 50 мл. Набор для обогащения бактериологических питательных сред; определения гемолитической активности микроорганизмов. Срок годности реагента – не менее 30 суток. Хранить и транспортировать от не менее 2°С до не более 8°С. Допускается транспортирование при температуре от не менее 9°С до не более 25°С в течение 24 ч. Форма выпуска: по не менее 25 мл (по запросу), по не менее 50 мл или по не менее 100 мл в стеклянных флаконах (бутылках) вместимостью не менее 100 мл, укупоренных резиновыми пробками и завальцованными металлическими колпачками. | литр | 3 |
| 28 | Линезолид | Диски, импрегнированные Линезолидом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не более 200 дисков. | упак | 2 |
| 29 | Дефибринированная лошадиная кровь | Дефибринированная лошадиная кровь для культивирования микроорганизмов жидкая, стерильная. Хранить и транспортировать при не менее 2°С до не более 8°С. Допускается транспортирование при не менее 9°С до не более 25°С в течение 24 часов. Замораживание не допускается. Срок годности – не менее 30 суток. Фасовка по не менее 50 мл в стеклянных флаконах (бутылках). | литр | 1,25 |
| 30 | Магниевая среда | Селективная питательная среда обогащения для бактерий рода Salmonella, сухая. Применяется для микробиологического санитарного контроля объектов внешней среды, пищевых продуктов. Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-кремового цвета, гигроскопичный, светочувствительный. Состав (в пересчете на не менее 1 л готовой среды): магния хлорид не менее 38,5; экстракт автолизированных дрожжей осветленный не менее 1,8; натрия хлорид не менее 7,2; пептон ферментативный не менее 4; калия фосфот однозамещенный, б/в не менее 1,5; бриллиантовый зеленый не менее 0,0045. | упак | 3 |
| 31 | Коринебакагар | Питательная среда для выделения коринебактерий из инфицированного материала (отделяемого от зева, носа) от больных дифтерией, реконвалесцентов и носителей, сухая. Представляет собой гигроскопичный порошок светло-коричневого цвета. Селективная и/или дифференциальная питательная среда агар, зготавливаемая по технологии Тинсдаля (Tinsdale), предназначенная для использования для выращивания и изоляции Corynebacterium diptheria из клинического образца. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 20 г/л, стимулятор роста гемофильных микроорганизмов – не менее 10 г/л, натрия хлорид – не менее 5 г/л, глюкоза – не менее 1 г/л, агар микробиологический – не менее 10 г/л. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 гр. | упак | 1 |
| 32 | Менингоагар | Питательная среда для культивироования менингококков и выделения их из клинического материала, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок серого цвета. Состав: панкреатический гидролизат казеина – не менее 15 г/л, мясной пептон – не менее 5 г/л, стимулятор роста гемофильных микроорганизмов – не менее 4 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 1 г/л, натрия хлорид – не менее 5 г/л, глюкоза – не менее 2 г/л, агар – не менее 8 г/л. Селективный и/или дифференциальный агар питательная среда, предназначенная для селективного выделения Neisseria gonorrhoea и/или Neisseria species из клинического образца. Форма выпуска: порошок. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 гр. | упак | 1 |
| 33 | Агар Мюллера-Хинтона 2 | Неселективный агар Мюллера-Хинтона (Mueller-Hinton) - питательная среда, предназначенная для выполнения диагностического тестирования чувствительности неприхотливых микроорганизмов, выделенных из клинического образца и/или изолята культуры, к антимикробным препаратам. Агар Мюллера-Хинтона 2 предназначен для определения чувствительности бактерий к антибиотикам диско-диффузионным методом. Сухая среда не менее 500 гр флакон. Расчетная формула после растворения. Состав среды можно модифицировать в соответствии с объектами и целями исследования: казеин (бычий) не менее 17,5 г, мясной экстракт (бычий или свиной) не менее 2 г, картофельный крахмал не менее 1,5 г, агар не менее 17 г, дистиллированная вода не менее 1 л, ионы Ca++ не менее 50 мг, ионы Mg++ не менее 25 мг, pH не менее 7.3. Форма выпуска: порошок. | упак | 6 |
| 34 | Нитрофурантоин | Диски, импрегнированные Нитрофурантоином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Диски, содержащие определенное количество нитрофурантоина (nitrofurantoin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. Количество выполняемых тестов ≥ 200 шт. Назначение: для автоматической и ручной постановки. | упак | 2 |
| 35 | Новобиоцин | Диагностические диски, предназначенные для дифференциации коагулазоотрицательных стафилококков по размеру зон задержки роста. Упаковка Новобиоцина содержит: не мене 100 диагностических дисков для не менее 100 определений, а также инструкцию для пользователя. Возможность регистрации результатов по изменению цвета индикатора после добавления реактива либо визуально, либо автоматически при наличии фотометров (iEMS-reader, Multiscan FC). | упак | 1 |
| 36 | Норфлоксацин | Диски, импрегнированные Норфлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 10 мкг. Количество тестов не более 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска не менее 6,35 мм. Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Диски, содержащие определенное количество норфлоксацина (norfloxacin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов ≥ 200 шт. Назначение: для автоматической и ручной постановки. | упак | 2 |
| 37 | Оксациллин | Диски, импрегнированные Оксациллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 1 мкг. Количество тестов не более 200. Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Диски, содержащие определенное количество оксациллина (oxacillin), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Количество выполняемых тестов ≥100 шт. Назначение: для автоматической и ручной постановки | флак | 1 |
| 38 | ОКСИ тест - полоски | Полоски предназначены для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы в течение не менее 0,5-1 мин с момента получения чистой культуры. Каждая полоска представляет собой пластиковую подложку, на одном конце которой находится реагентная зона, пропитанная субстратом (N, N-диметил-1,4-фенилендиамином и альфа-нафтолом). Полоски упакованы в цилиндрический металлический пенал. В упаковке не менее 50 шт. | шт | 2 |
| 39 | Олькеницкого (ЖГЛ агар с мочевиной) | Питательная среда для идентификации микроорганизмов по их способности утилизировать мочевину, ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-коричневого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом натрия – не менее 20,5 г/л, Д-(+) лактоза 1-водная – не менее 20 г/л, Д-глюкоза – не менее 1 г/л, натрия фосфат двузамещенный – не менее 1 г/л, калия фосфат однозамещённый – не менее 1,3 г/л, натрий хлористый – не менее 5 г/л, железо (III) цитрат водное или железо (III) лимонно-кислое – не менее 0,3 г/л, феноловый красный – не менее 0,05 г/л, мочевина – не менее 10 г/л, натрий углекислый – не менее 0,01 г/л, агар микробиологический – не менее 10 г/л. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 гр. | упак | 3 |
| 40 | Оптохин | Диски, импрегнированные Оптохином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска не менее 6,35 мм. Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 30. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество выполняемых тестов ≥ 10 шт. Назначение: для автоматической и ручной постановки. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 10,2*1,7*1,7 см, не менее 30 дисков. | упак | 15 |
| 41 | Пакеты для автоклавирования отходов с индикатором | Пакеты для обеззараживания отходов методами автоклавирования и обработки в СВЧ-поле. Обеспечивают безопасный сбор и транспортировку к месту обезвреживания расходных материалов. Материал: термостойкий полипропилен специальной марки и температурной устойчивостью до не менее 150°С. Снабжены индикатором паровой стерилизации. По достижении уровня критических параметров индикаторная полоска меняет свой цвет со светло-бежевого на черно-коричневый. Автоклавирование при температуре не менее 134°С - не менее 30 мин. Обработка в СВЧ-поле при температуре не менее 110°С - не менее 60 мин. Размер: не менее 450*600 мм. Упаковка не менее 100 шт. | упак | 3 |
| 42 | Наборы | Наборы используются для идентификации бактерий, изолированных на питательных средах и напрямую из клинических образцов. Продолжительность теста не более 15 минут. Простота интерпретации благодаря использованию цветных латексных частиц. Набор для экспресс-идентификации возбудителей бактериальных менингитов в клинических образцах (моча, кровь, спинномозговая жидкость) и в чистых культурах: - N. meningitidis A - N. meningitidis B/E. coli K1 - N. meningitidis C - N. meningitidis Y/W135 - H. Influenzae тип b - S. pneumoniae - Стрептококки гр. B Набор содержит окрашенные латексные частицы, сенсибилизированные к указанным возбудителям, положительный и отрицательный контроли, капиллярные агглютинационные слайды, усиливающие агглютинацию N. meningitidis B/E. coli. Реакция не ингибируется предшествующей антибиотикотерапией. Полный набор, включая латексные суспензии, контроли, карты и палочки, без раствора для разведения) рассчитан на не менее, чем 25 тестов. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения общих антител к бактерии Neisseria meningitidis в клиническом образце методом агглютинации. | упак | 1 |
| 43 | Пенициллин | Диски, импрегнированные Пенициллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 1 МЕ. Количество тестов не менее 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска не менее 6,35 мм. Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество выполняемых тестов ≥ 200 шт. Назначение: для автоматической и ручной постановки. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 2 |
| 44 | Петля микробиологическая | Петля микробиологическая ПС 1 мкл одноразовая, стерильная, мягкая. Упаковка не менее 20 шт. | упак | 50 |
| 45 | Пиперациллин+Тазобактам | Диски, импрегнированные Пиперациллином + Тазобактамом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 30 мкг + не менее 6 мкг. Количество тестов не более 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска не менее 6,35 мм. Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Диски, содержащие определенное количество пиперациллина (piperacillin) и тазобактама (tazobactam), предназначенные для определения антимикробной чувствительности микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования. Назначение: для автоматической и ручной постановки. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не более 200 дисков. | упак | 2 |
| 46 | Пипетка Пастера | Пипетки Пастера, стерильные, для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Изготовлены из полиэтилена низкой плотности (высокого давления). На пипетку нанесена рельефная градуировка. Объём не менее 1 мл. Капель не менее 1 мл - не менее 21 шт. Длина не менее 160±1 мм. Цена деления не менее 0,25 мл. Пипетка для ручного переноса малых объемов жидкостей. Изготовляется из стекла или пластика в форме длинной, тонкой, как правило, градуированной трубки. Пользователь создает внутри неё разрежение, обычно осторожно всасывая воздух из пипетки через мундштук или отпуская предварительно сжатую резиновую насадку или грушу и таким образом достигая поступление жидкости внутрь пипетки. Для удержания жидкости внутри пипетки, пользователь закрывает мундштук или приостанавливает сдавливание груши. Для выпускания жидкости в приемник, мундштук открывается или резиновая насадка, или груша повторно сдавливается. | шт | 500 |
| 47 | Плоскирева ГРМ | Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл из исследуемого материала и их дифференциации от лактозоферментирующих энтеробактерий, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом и цитратом натрия – не менее 34,5 г/л, лактоза - не менее 10,0 г/л, экстракт пекарных дрожжей – не менее 5 г/л, желчь крупного рогатого скота очищенная сухая – не менее 5,5 г/л, натрий фосфорнокислый двузамещенный – не менее 2 г/л, натрия хлорид – не менее 1 г/л, нейтральный красный – не менее 0,04 г/л, бриллиантовый зеленый – не менее 0,00033 г/л, йод кристаллический – не менее 0,04 г/л, агар микробиологический – не менее 6 г/л. Селективный и/или дифференциальный агар, питательная среда, предназначенная для выращивания и изоляции видов Salmonella и/или Shigella из клинического образца. Масса питательной среды не менее 250 гр. Форма выпуска: порошок. | упак | 12 |
| 48 | Пневмококк экспресс-тест | Тест для качественного выявления антигена пневмококка в образцах мочи. Упаковка не менее 25 тестов. | набор | 1 |
| 49 | Пробирка 10 мл для мочи с борной кислотой | Пробирка с борной кислотой с дозированным вакуумом для забора мочи. Материал пробирки: пластик ПЭТФ. Размер пробирки не менее 16*100 мм, цветовая маркировка - желтая, крышка пробирки из полиэтилена желтого цвета не менее 17*20 мм (диаметр*высота); пробка крышки из бутиловой резины, серого цвета. Дно пробирки круглое, на этикетке пробирки поля для внесения данных пациента, содержит информацию о каталожном номере, сроке годности, номере лота, объеме забираемой мочи, отметка о стерильности. Упаковка - пенопластовый штатив на не менее 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой на боку. | шт | 500 |
| 50 | Реагент Ковача | Реагент Ковача для обнаружения индола микробного происхождения. Состав: действующее вещество – 4-диметиламинобензальдегид. Температура хранения не менее 2-8 град. С. Вещество или реактив, иногда называемый индоловым реагентом или реагентом Ковача, предназначенный для тестирования микроорганизмов, выделенных из клинического образца путем культивирования, с целью определения наличия ферментов, разлагающих индол (indole) из амикислоты триптофан. Назначение: для ручной постановки. Объем реагента ≥ 100 куб. см; мл. | упак | 3 |
| 51 | Экспресс тест иммунохроматографический Ротавирус | Тест-системы для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний in vitro иммунохроматографический экспресс-тест для определения антигена ротавируса. Принцип метода: иммунохроматография на подложке. Параметр тестирования: антиген ротавируса; исследуемые пробы - экстракт фекалий; объем пробы не менее 150 мкл; время развития реакции не более 15 мин; чувствительность не менее 100% корреляция с латексным тестом. Дополнительные характеристики: не менее 20 тестов в индивидуальной упаковке. | упак | 10 |
| 52 | Сабуро бульон | Сухая питательная среда, предназначенная для культивирования дрожжей, плесени и ацидофильных бактерий, а также при санитарном обследовании объектов внешней среды. Состав среды (в пересчете на не менее 1 л готовой среды): пептон ферментативный сухой не менее 7 г; гидролизат соевой муки ферментативный не менее 3 г; глюкоза кристаллическая гидратная не менее 40 г; экстракт автолизированных дрожжей осветленный не менее 4 г; агар микробиологический (для плотной среды) не менее 12 г. Упаковка не менее 250 г. | упак | 4 |
| 53 | Питательная среда ГРМ Сабуро | Питательная среда для выращивания и подсчета общего числа дрожжевых и плесеневых грибов при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств и других объектов, сухая. Мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 10 г/л, панкреатический гидролизат казеина – не менее 10 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 2 г/л, натрия фосфат однозамещенный – не менее 2 г/л, D-Глюкоза – не менее 40 г/л, агар микробиологический – не менее 10 г/л. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 гр. | упак | 4 |
| 54 | Диски с сапонином | Предназначены для идентификации гемофильной палочки. В основе теста культур в факторах роста. Стандартные стерильные диски из картона, пропитанные не менее 5% раствором сапонина, содержат не менее 750 мкг сапонина. Рост колоний гемофильной палочки на среде с добавлением крови вокруг дисков с сапонином служит признаком принадлежности к роду Haemophilus. Расфасованы в стерильные флаконы с селикагелем по не менее 100 штук (соответственно на не менее 100 бактериологических исследований). Срок годности – не менее 1 года. | флак | 4 |
| 55 | Стекло предметное без обработки | Стекло предметное с необработанными краями для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Габариты не менее 76х26±1,0 мм; толщина не менее 1±0,1 мм. Упаковка не менее 72 шт. | упак | 5 |
| 56 | Индикатор | Индикатор химический, многорежимный, одноразовый паровой стерилизации с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрытым двумя половинками защитной бумаги. Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения параметров не менее трех критических переменных паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара при размещении их снаружи упаковок и изделий в контрольных точках стерилизационной камеры гравитационных паровых стерилизаторов. Цикл стерилизации не менее 120 г. С - не менее 45 мин; не менее 126 г. С - не менее 30 мин; не менее 132 г. С - не менее 20 мин., многорежимный. Упаковка не менее 500 тестов, без журнала. | шт | 2 |
| 57 | Набор реагентов для выявления стрептококка группы "A" в реакции коагглютинации | Диагностикумы для выявления стрептококков групп А, В, С, G в реакции коагглютинации, жидкие. Назначение: идентификация группоспецифического антигена стрептококков группы А непосредственно в материале из зева больного. Диагностикум может быть использован для проведения экспресс-анализа и осуществления скрининговых исследований с целью эпидемиологического надзора за инфекцией. Комплект рассчитан на не менее 50 определений, включая контроли. Препарат представляет собой не менее 2,5%-ную взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок А, сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы А и окрашенного метиленовой синью. Выпускается в комплекте с положительным и отрицательным контрольными образцами и экстрагирующими растворами. Состав набора: 1 флак не менее 3 мл – диагностикум А; 1 флак не менее 3 мл – отрицательный контрольный образец (К–); 1 флак не менее 4 мл – положительный контрольный образец (К+); 1 флак не менее 25 мл – раствор для экстракции №1; 1 флак не менее 25 мл – раствор для экстракции №2. | упак | 3 |
| 58 | Сыворотка КРС | Сыворотка крови КРС, жидкая, для бакработ, стерильная. Прозрачная жидкость от соломенно-желтого до красновато-оранжевого цвета. Прозрачность (ед. оптич. плотности) – не менее 0,45; рН - от 7,4 до 8,2; белок, (г/л) - от 60,0 до 80,0; гемоглобин, (г/л) - не более 0,8; стерильная; специфическая активность - сыворотка не должна препятствовать выявлению токсигенных штаммов Corynebacterium diphtheriae mitis с образованием неспецифических полос преципитации, используется в качестве добавки в микробиологических питательных средах. Хранение и транспортировка - в темноте при температуре от -10°С до -20°С. Срок годности – не менее 2х лет при -20°С, не менее 1 года - при температуре от +2°С до +8°С. Упаковка бутыль не менее 100 мл. | флак | 1 |
| 59 | Тампон-зонд | Тампон вискозный на пластиковом аппликаторе стерильный в индивидуальной упаковке. Предназначен для взятия образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Длина не менее 150 мм; диаметр аппликатора не менее 2,5 мм; диаметр головки не менее 5мм. Упаковка не менее 100 шт. | упак | 30 |
| 60 | Тиогликолевая среда | Питательная среда для контроля стерильности лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат казеина неглубокой степени расщепления – не менее 15 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 5 г/л, натрий хлористый – не менее 2,5 г/л, Д-глюкоза – не менее 5 г/л, натрия тиогликолят – не менее 0,5 г/л, натрий углекислый – не менее 0,8 г/л, цистеина гидрохлорид – не менее 0,75 г/л, агар микробиологический – не менее 0,75 г/л. Питательный бульон, питательная среда, содержащая тиогликолят (thioglycollate), предназначенная для поддержки и усиления роста прихотливых и/или неприхотливых микроорганизмов из клинического образца. Может содержать окислительно-восстановительный индикатор (например, резазурин (resazurin), метиленовый синий (methylene blue)). Масса питательной среды не менее 250 г. Форма выпуска: порошок. | упак | 2 |
| 61 | Комплект для санитарно-бактериологического исследования | Сваб-система, совместимая с SRK, имеющегося у Заказчика - комплект для санитарно-бактериологического исследования в индивидуальном пакете. Комплект состоит из полипропиленовой конической пробирки не менее 16х100мм с юбкой устойчивости, с завинчивающейся красной крышкой и пластиковым аппликатором в пробирке под крышкой, тампон-вискоза. Пробирка заполнена не менее 1.37 мл летинового бульона, содержащего инактиваторы дезинфектантов. Упаковка не менее 50 шт. | упак | 15 |
| 62 | Пробирка с тампон-зондом | Транспортная среда Кери Блейр представляет собой модификацию базовой транспортной среды Стюарта, предназначенную специально для транспортировки и хранения фекальных и ректальных проб, содержащих Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli и другие микроорганизмы. Данная среда является стандартной для транспортировки анаэробов. Бактериальные культуры гарантированно сохраняют жизнеспособность до не менее 48 часов при температуре от не менее 15°С до не более 22°С. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (не менее 12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия. Хранить при температуре не ниже + 5°С и не выше + 25°С. | упак | 30 |
| 63 | Тампон-зонд с транспортной средой | Тампон-зонд с транспортной средой Эймса с углем, аппликатором в пробирке, стерильный для отбора, транспортировки и хранения биологических проб для дальнейшего бактериологического и цитологического исследования. Используется для взятия материала с поверхности слизистых, раневой и операционной поверхности. Среда способна более 3-х дней поддерживать микроорганизмы, такие как Neisseria sp., Haemophius sp., Corynebacteria, Streptococci, Enterobacteriaceae и др. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (не менее 12*155 мм). Длина не менее 150 мм. Диаметр аппликатора не менее 2,5 мм. Материал аппликатора пластик. Диаметр головки не менее 4,5 мм. Материал головки: вискоза. Это изделие для одноразового использования. Упаковка не менее 150 шт. | упак | 10 |
| 64 | Триметоприм -сульфаметоксазол | Диски, импрегнированные Триметопримом + Сульфаметоксазолом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 1,25 мкг + 23,75 мкг. Количество тестов не менее 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 3 |
| 65 | Хромогенный агар для уропатогенов | Хромогенная среда для обнаружения и дифференциации микроорганизмов – возбудителей инфекций мочевыводящих путей. Неселективная и/или дифференциальная питательная среда агар, предназначенная для выращивания и изоляции микроорганизмов мочевыводящих путей из клинического образца. Состав (г/л готовой среды): пептоновая смесь – не менее 16,00; факторы роста – не менее 13,00; триптофан – не менее 2,00; хромогенный субстрат – не менее 0,50; бактериологический агар – не менее 16,00; конечная величина pH 7,2±0,2 при 25°С. Температура хранения не ниже 2°С и не выше 25 °С. Упаковка: не менее 500 г. | шт | 3 |
| 66 | Индикаторы | Фарматест 120/15 или эквивалент, индикаторы паровой стерилизации водных растворов лекарственных веществ и биологических сред - химические одноразовые. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и эталон сравнения темно-фиолетовый) и маркировки, на поверхность индикатора нанесено защитное покрытие, изолирующее индикаторную композицию. Индикатор с липким слоем, обратная сторона индикатора защищена бумагой. Изготавливается в листах с точечной перфорацией между индикаторами. В упаковке не менее 500 шт., без журнала. Гарантийный срок не менее 24 месяцев. | упак | 2 |
| 67 | Фузидин | Диски, импрегнированные Фузидином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 10 мкг. Количество тестов не менее 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 2 |
| 68 | Цефепим | Диски, импрегнированные Цефепимом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 30 мкг. Количество тестов не менее 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 1 |
| 69 | Цефокситин | Диски, импрегнированные Цефокситином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Нагрузка диска не менее 30 мкг. Количество тестов не менее 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 6 |
| 70 | Цефотаксим | Диски, импрегнированные Цефотаксимом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Нагрузка диска не менее 5 мкг. Количество тестов не менее 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 5 |
| 71 | Цефтазидим | Диски, импрегнированные Цефтазидимом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Нагрузка диска не менее 10 мкг. Количество тестов не менее 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 6 |
| 72 | Ципрофлоксацин | Диски, импрегнированные Ципрофлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Нагрузка диска не менее 5 мкг. Количество тестов не менее 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 2 |
| 73 | Чашка Петри | Чашка Петри диаметром не менее 90 мм, высотой не менее 14 мм, материал полистирол, стерильная. Изделие, имеющее форму круглой неглубокой чашки заданных размеров, в которую помещают культуру на время инкубации, обработки и анализа. Это изделие, широко известное как чашка Петри, может помещаться внутрь ряда лабораторных приборов и анализаторов, на которых проводятся различные процессы. Изделие, как правило, изготавливается из одноразовых пластиковых материалов и может иметь цветовую маркировку. Это изделие для одноразового использования. На крышке имеются специализированные вентиляционные опоры для культивирования аэробных микроорганизмов. 1. Вентиляционные отверстия: да; 2. Диаметр: ≥ 90 и ≤ 92 мм; 3. Разделение на секции: односекционные; 4. Стерильность: стерильные; 5. Форма: круглая. | упак | 750 |
| 74 | Эндо агар | Питательная среда для выделения энтеробактерий из исследуемого материала и их дифференциации по признаку ферментации лактозы, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок сиреневого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки – не менее 12 г/л, дрожжевой экстракт – не менее 1 г/л, натрия хлорид – не менее 3,4 г/л, Д (+)-лактоза, 1-водная – не менее 10,0 г/л, натрия сульфит безводный – не менее 0,8 г/л, натрия фосфат 2-зам.12 водный – не менее 0,5 г/л, фуксин основной – не менее 0,2 г/л, агар микробиологический – не менее 7,0 г/л. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 4 |
| 75 | Эритромицин | Диски, импрегнированные Эритромицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Нагрузка диска не менее 15 мкг. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество тестов не менее 200. Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35мм, не менее 200 дисков. | упак | 5 |
| 76 | Эртапенем | Диски, импрегнированные Эртапенемом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Нагрузка диска не менее 10 мкг. Количество тестов не менее 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Картриджи должны подходить к диспенсеру для дисков Bio-Rad, имеющимся в лаборатории. (Диспенсер с установленным картриджем используется для нанесения дисков в чашку Петри. Установка картриджа, не указанного в инструкции по эксплуатации диспенсера, не гарантирует получение достоверного результата, что рассматривается как серьезный фактор возникновения ошибки). Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 2 |
| 77 | Плазма кроличья цитратная | Плазма кроличья цитратная (не менее 10 флаконов по не менее 1мл). Сыворотка или гемолизат животного происхождения, предназначенная для использования в качестве ростостимулирующей добавки к питательным средам для хранения, поддержания и культивирования, в том числе для криоконсервации. Изделие получают путем обработки крови различных животных. Источник получения: кролик. Объем реагента ≥ 1 Куб. см; мл. | упак | 2 |
| 78 | Бета-Лактам тест | Тест для выявления бета-галактозидазы. Бета-галактозидаза - внутриклеточный фермент, катализирующий расщепление лактозы. Бета-галактозидаза - внутриклеточный фермент, катализирующий расщепление лактозы. Гидролиз лактозы на моносахариды галактозу и глюкозу зависит от следующего фермента - пермеазы, который необходим для проникновения лактозы в бактериальную клетку. В отсутствии пермеазы бета-галактозидазо-положительный микроорганизм не ферментирует лактозу. В таких случаях используется ОНП тест. Фермент бета-галактозидаза гидролизует бесцветный субстрат о-нитрофенил-бета-галактопиранозид (ОНПГ) с образованием о-нитрофенола желтого цвета, по которому регистрируется положительная реакция теста. Кол-во определений - не менее 50. | шт | 1 |
| 79 | Контейнер | Предназначен для безопасного сбора, хранения и транспортировки фекальных образцов или других твердых биоматериалов. Контейнер изготавливается из ультрачистого, прозрачного полипропилена, комплектуется герметичными крышками. Имеется матовое окошко для записи информации, мерная шкала. Стерилен, в индивидуальной упаковке. Диаметр по крышке: не менее 53 мм и не более 55 мм. Высота: не менее 61 мм и не более 63 мм. Объем: не менее 60 мл, при градуировке 60 мл и шагом деления не более 10 мл. | шт | 800 |
| 80 | Экспресс-тест для определения карбапенемаз | Иммунохроматографический тест для качественного выявления и дифференциации пяти распространенных карбапенемаз (KPC, OXA-48-подобные, VIM, IMP и NDM) в бактериальных колониях. Время достижения результата – не более 15 минут, специфичность – не менее 100%, чувствительность – не менее 100%. Состав: не менее 20 тест-кассет в алюминиевых пакетах с влагопоглотителем; не менее 20 пробирок типа Эппендорф; не менее 20 одноразовых пипеток на 100 мкл; не менее 1 буферного раствора для экстракции в пластиковом флаконе (не менее 4,5 мл). Наличие инструкция по применению. | шт | 1 |
| 81 | Сваб-система со средой | Транспортная система для сбора образцов содержит не менее 1 мл жидкой среды AMIES в полипропиленовой пробирке. Стерильный, в индивидуальной упаковке. Длина полипропиленовой пробирки – не менее 80 мм, диаметр не менее 12 мм, с завинчивающейся крышкой. Внутреннее дно конической формы с «юбкой устойчивости», педиатрический велюр - тампон на пластиковом аппликаторе с точкой перелома. Упаковка не более 50 шт. | упак | 10 |
| 82 | Система разжижения мокроты | Сваб-система для разжижения мокроты с целью последующего бактериологического исследования для выделения бактерий и грибов, вызывающих инфекции респираторного тракта. Состоит из стерильной полипропиленовой пробирки размером не менее 12 х 80 мм с завинчивающейся крышкой, коническим дном и "юбкой устойчивости". Пробирка заполнена 1 мл раствора ДТТ (муколитический агент - Дитиотреитол). Упаковка не более 30 шт. | упак | 8 |
| 83 | Тампон ПП+Вискоза в пробирке | Тампон-зонд из вискозы с пластиковым аппликатором для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки. Стерильный. Упакован в ударопрочную ПП-пробирку (не менее 12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия. Диаметр зонда не менее 2,5 мм. Диаметр наконечника не менее 5 мм. Из вискозы с пластиковым аппликатором для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки. Изделие, используемое для нанесения лекарства или удаления частиц или веществ с пациента или объекта. Должно изготавливаться в виде прямого прутка из дерева или гибкого металла или синтетического материала, с помещенным на одном его кончике стерильным абсорбентом. Изделие одноразового использования. Упаковка не менее 100 шт. | упак | 1 |
| 84 | Агар питательный | Неселективный питательный агар - питательная среда, предназначенная для поддержания роста и изоляции неприхотливых микроорганизмов из клинического образца. Должен быть сухим на основе гидролизата мяса говяжьего, для культивирования микроорганизмов. Предназначен для выделения, культивирования и идентификации различных микроорганизмов, включая: энтеробактерии, синегнойную палочку, стафилококки. Состав: ГМФ-основа – не менее 15,0 г, натрий хлористый – не менее 9,0 г; агар микробиологический от 12,0 до 15,0 г. Полиэтиленовая банка: не менее 250 г. Масса питательной среды: не менее 250 г. Форма выпуска: порошок. | упак | 2 |
| 85 | Сыворотка сальмонеллезная O2 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции аглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 86 | Сыворотка сальмонеллезная O3 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции аглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 87 | Сыворотка сальмонеллезная O4 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции аглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку кроликов, содержащая агглютинины к термостабильным липополисахаридным антигенам типа IV. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Форма выпуска: ампула, содержащая лиофилизат, объемом: не менее 2 мл. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 88 | Сыворотка сальмонеллезная O6 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции аглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 89 | Сыворотка сальмонеллезная O7 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 90 | Сыворотка сальмонеллезная O8 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 91 | Сыворотка сальмонеллезная O10 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Объем препарата: не более 1 ампулы по не более 2 мл лиофилизированной иммунной моновалентной О-сыворотки, содержащей О агглютины против антигена 10. Назначение препарата: серологическая индентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Количество анализов: не менее 40. Упаковка: картонная коробка с русскоязычной инструкцией по применению и ампульным ножом. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 92 | Сыворотка сальмонеллезная O11 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 93 | Сыворотка сальмонеллезная H a | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции аглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Описание препарата: не более 1 ампулы по не более 2 мл лиофилизированной иммунной моновалентной Н-сыворотки, содержащей Н- агглютины против антигена a. Назначение препарата: серологическая индентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Количество анализов: не менее 40. Упаковка: картонная коробка с русскоязычной инструкцией по применению и ампульным ножом. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 94 | Сыворотка сальмонеллезная H b | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 95 | Сыворотка сальмонеллезная H c | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 96 | Сыворотка сальмонеллезная H i | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Описание препарата: не более 1 ампулы по не более 2 мл лиофилизированной иммунной моновалентной Н-сыворотки, содержащей Н-агглютины против антигена i. Назначение препарата: серологическая индентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Количество анализов: не менее 40. Упаковка: картонная коробка с русскоязычной инструкцией по применению и ампульным ножом. Лиофилизат в ампулах. Условия хранения лиофилизата: при температуре не менее 4ºС – не более 10ºС. Содержимое 1 ампулы соответствует 2 мл растворенной сыворотки. Условия хранения растворенной сыворотки: при температуре не менее 4ºС – не более 10ºС. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 97 | Сыворотка сальмонеллезная H eh | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 98 | Сыворотка сальмонеллезная H g | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 99 | Сыворотка сальмонеллезная H z23 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 100 | Сыворотка сальмонеллезная H k | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 101 | Сыворотка сальмонеллезная H t | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Описание препарата: не более 1 ампулы по не более 2 мл лиофилизированной иммунной моновалентной Н-сыворотки, содержащей Н-агглютины против антигена t. Назначение препарата: серологическая индентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Количество анализов: не менее 40. Упаковка: картонная коробка с русскоязычной инструкцией по применению и ампульным ножом. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 102 | Сыворотка сальмонеллезная H z | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 103 | Сыворотка сальмонеллезная H p | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 104 | Сыворотка сальмонеллезная H u | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 105 | Сыворотка сальмонеллезная H lv | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Описание препарата: не более 1 ампулы по не более 2 мл лиофилизированной иммунной моновалентной Н-сыворотки, содержащей Н-агглютины против антигена lv. Назначение препарата: серологическая индентификация бактерий рода Salmonella в реакции агглютинации на стекле. Количество анализов: не менее 40. Упаковка: картонная коробка с русскоязычной инструкцией по применению и ампульным ножом. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 106 | Сыворотка сальмонеллезная H w | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 1 |
| 107 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.2 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 108 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.5 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 109 | Сыворотка сальмонеллезная H enx | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 110 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.6 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 111 | Сыворотка сальмонеллезная H 1.7 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции агглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 112 | Сыворотка сальмонеллезная поливалентная | Поливалентные сальмонеллезные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E), содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; vi. Представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 113 | Сыворотка эшерихиозная ОКВ | Сыворотки диагностические эшерихиозные ОК поливалентные представляют собой препараты, полученные из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов эшерихий. Сыворотки разливают по не менее, чем 1 мл в ампулы и лиофилизируют. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного определения антигенов множества штаммов бактерии Escherichia coli (E. coli) [например, O86:K61, O114:K90, O125:K70, O127:K63, O128:K67, O44:K74, O112:K66, O124:K72, O142:K86], выделенной путем культивирования из клинического образца, методом агглютинации. | амп | 3 |
| 114 | Сыворотка эшерихиозная ОКС | Сыворотки диагностические эшерихиозные ОК поливалентные представляют собой препараты, полученные из нативной сыворотки кроликов или баранов, гипериммунизированных смесью корпускулярных антигенов эшерихий. Сыворотки разливают по не менее, чем 1 мл в ампулы и лиофилизируют. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного определения антигенов множества штаммов бактерии Escherichia coli (E. coli) [например, O86:K61, O114:K90, O125:K70, O127:K63, O128:K67, O44:K74, O112:K66, O124:K72, O142:K86], выделенной путем культивирования из клинического образца, методом агглютинации. | амп | 2 |
| 115 | Цефтазидим+Авибактам | Диски, импрегнированные Цефтазидимом+Авибактамом 10+4 мг, в картриджах для постановки теста на обнаружение антибиотикорезистентности у бактерий. Диаметр дисков не менее 6,00 мм. Диски изготовлены из бумаги плотностью не менее 300 gsm. На обеих сторонах диска нанесен соответствующий идентификационный код антибиотика (краткое наименование, концентрация антибактериального препарата). Первичная упаковка – картридж, содержащий не менее 50 дисков с влагопоглотителем. Картриджи помещены во флакон - вторичную (потребительскую) упаковку. Упаковка оснащена влагопоглотителем. Упаковка: не менее 5 картриджей по 50 дисков. | упак | 1 |
| 116 | Цефотаксим + клавулановая кислота | Диски импрегнированные цефотаксимом + клавулановой кислотой для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 5/10 мкг. Количество тестов не менее 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее 7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 1 |
| 117 | Цефепим + клавулановая кислота | Диски, импрегнированные цефепимом + клавулановой кислотой для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска не менее 30/10 мкг. Количество тестов не менее 200. Диаметр диска не менее 6,35 мм (в связи с конструктивными особенностями диспенсеров). Специальный идентификатор направления считывания маркировки (дает возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio, имеющегося у Заказчика, без необходимости создания шаблонов антибиотикограмм). Диски устойчивы к компонентам питательных сред. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не более 4. Картриджи подходят к диспенсеру на не менее7 дисков. Упаковка: герметичная компактная упаковка, размеры: не менее 105*35*35 мм, не менее 200 дисков. | упак | 1 |
| 118 | Тампон-зонд стерильный | Должен применяться для отбора биологических проб для дальнейшего бактериологического и цитологического исследования, нанесения лекарства на кожу или слизистые пациента, а также удаления частиц или веществ с пациента или объекта. Должен использоваться для буккального, назального, вагинального, ректального, орофарингеального, носоглоточного, уретрального, глазного отбора проб и в педиатрической практике. Длина: 150±0,5 мм; Диаметр аппликатора: 2,5 ±0,5 мм; Материал аппликатора: полипропилен или эквивалент; Диаметр наконечника: 5,2±5 мм; Материал наконечника: хлопок. Упаковка: не менее 100 шт. | упак | 1 |
| 119 | Агар питательный | Неселективный питательный агар - питательная среда, предназначенная для поддержания роста и изоляции неприхотливых микроорганизмов из клинического образца Предназначен для культивирования микроорганизмов широгого спектра. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-кремового цвета. Состав (в пересчете на 1л готовой среды): гидролизат ферментативный белковый, сухой – не менее 10,5г; пептон ферментативный, сухой – не менее 10,5г; экстракт автолизированных дрожжей осветленный – не менее 2г; натрий хлористый – не менее 5г; агар микробиологический – не менее 12г. Упаковка: не менее 250 г. Масса питательной среды: не менее 250 г. Форма выпуска: порошок | упак | 4 |
| 120 | Сыворотка сальмонеллезная O12 | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для реакции аглютинации, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения антигенов одного или множества видов бактерий Salmonella, выделенных из клинического образца путем культивирования, методом агглютинации. | амп | 2 |