Утверждаю

И.о. главного врача ОГАУЗ ГИМДКБ

____________________ Д.А. Шевцов

«09» ноября 2023 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-232э/23

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

На поставку расходных материалов для операционного блока

| № | Описание | Общая информация о закупке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 500-356. |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Поставка расходных материалов для операционного блока, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-232э/23. |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1) Требования к качеству и упаковке товара: - Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации. - Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату. - Остаточный срок годности на товар должен составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной. 2) Период поставки товара: С момента подписания договора по «31» января 2025 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья. |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57. |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 4 512 707 рублей 67 копеек |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «09» ноября 2023 года по «16» ноября 2023 года 10ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Российский аукционный дом»: https://tender.lot-online.ru/ |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия независимой гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Либо предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Качественные характеристики товара, заполняются участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения; согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП; описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения о проведении закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 извещения о закупке и п.10.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ (при наличии таких требований), а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 9 пункта 16 извещения о закупке. В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в документации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления: копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом которого (которых) является выполнение работ соответственно по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства; копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); копии (копий) разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо независимая гарантия (копия независимой гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке; 12) согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП. |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, т.е. является конечной. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме случаев, указанных в п.2.3.-2.5. проекта Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки | соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 10) Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. В соответствии с п. 11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 11.12.2014 года № 1352, подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, является наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке такого участника. |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел): «16» ноября 2023 года в 10ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/): «17» ноября 2023 года в 10ч.00 мин (время Иркутское). |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | не установлено |
|  |  | условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | Форма заявки участника; Обоснование НМЦД; Проект договора. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку расходных материалов для операционного блока

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

*  Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

2. Обоснование НМЦД

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Расчет начальной (максимальной) цены договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Набор для интраоперационной аспирации | 435,00 | 420,00 | 414,00 | 423,00 | шт | 120 | 52 200,00 | 50 400,00 | 49 680,00 | 50 760,00 | 3 369 600,00 | 1 684 800,00 | 1 298,00 | 2,56 |
| 2 | Удлинитель с коннекторами малым и большим | 591,00 | 570,00 | 563,00 | 574,67 | шт | 500 | 295 500,00 | 285 000,00 | 281 500,00 | 287 333,33 | 106 166 666,67 | 53 083 333,33 | 7 285,83 | 2,54 |
| 3 | Набор для интраоперационной аспирации | 668,00 | 655,00 | 636,00 | 653,00 | шт | 500 | 334 000,00 | 327 500,00 | 318 000,00 | 326 500,00 | 129 500 000,00 | 64 750 000,00 | 8 046,74 | 2,46 |
| 4 | Катетер-троакар | 1 210,00 | 1 183,00 | 1 149,00 | 1 180,67 | шт | 55 | 66 550,00 | 65 065,00 | 63 195,00 | 64 936,67 | 5 652 716,67 | 2 826 358,33 | 1 681,18 | 2,59 |
| 5 | Емкость дренажная | 2 520,00 | 2 472,00 | 2 400,00 | 2 464,00 | шт | 10 | 25 200,00 | 24 720,00 | 24 000,00 | 24 640,00 | 729 600,00 | 364 800,00 | 603,99 | 2,45 |
| 6 | Дренаж многоканальный | 2 965,00 | 2 930,00 | 2 850,00 | 2 915,00 | шт | 10 | 29 650,00 | 29 300,00 | 28 500,00 | 29 150,00 | 695 000,00 | 347 500,00 | 589,49 | 2,02 |
| 7 | Дренаж многоканальный | 2 965,00 | 2 860,00 | 2 850,00 | 2 891,67 | шт | 40 | 118 600,00 | 114 400,00 | 114 000,00 | 115 666,67 | 12 986 666,67 | 6 493 333,33 | 2 548,20 | 2,20 |
| 8 | Дренаж многоканальный | 2 965,00 | 2 860,00 | 2 850,00 | 2 891,67 | шт | 60 | 177 900,00 | 171 600,00 | 171 000,00 | 173 500,00 | 29 220 000,00 | 14 610 000,00 | 3 822,30 | 2,20 |
| 9 | Дренажная система однобаночная | 4 950,00 | 4 635,00 | 4 500,00 | 4 695,00 | шт | 30 | 148 500,00 | 139 050,00 | 135 000,00 | 140 850,00 | 95 985 000,00 | 47 992 500,00 | 6 927,66 | 4,92 |
| 10 | Маркер медицинский | 720,00 | 680,00 | 650,00 | 683,33 | шт | 200 | 144 000,00 | 136 000,00 | 130 000,00 | 136 666,67 | 98 666 666,67 | 49 333 333,33 | 7 023,77 | 5,14 |
| 11 | Трубка дренажная | 157,00 | 154,00 | 150,00 | 153,67 | метр | 50 | 7 850,00 | 7 700,00 | 7 500,00 | 7 683,33 | 61 666,67 | 30 833,33 | 175,59 | 2,29 |
| 12 | Зонд для декомпрессии | 925,00 | 910,00 | 885,00 | 906,67 | шт | 20 | 18 500,00 | 18 200,00 | 17 700,00 | 18 133,33 | 326 666,67 | 163 333,33 | 404,15 | 2,23 |
| 13 | Набор для дренирования | 9 000,00 | 8 500,00 | 8 000,00 | 8 500,00 | шт | 50 | 450 000,00 | 425 000,00 | 400 000,00 | 425 000,00 | 1 250 000 000,00 | 625 000 000,00 | 25 000,00 | 5,88 |
| 14 | Игла для инсуффляции | 4 850,00 | 4 500,00 | 4 300,00 | 4 550,00 | шт | 48 | 232 800,00 | 216 000,00 | 206 400,00 | 218 400,00 | 357 120 000,00 | 178 560 000,00 | 13 362,63 | 6,12 |
| 15 | Фильтр газовый | 1 185,00 | 1 200,00 | 1 190,00 | 1 191,67 | шт | 200 | 237 000,00 | 240 000,00 | 238 000,00 | 238 333,33 | 4 666 666,67 | 2 333 333,33 | 1 527,53 | 0,64 |
| 16 | Колпачок уплотнительный | 5 350,00 | 5 420,00 | 5 265,00 | 5 345,00 | упак | 2 | 10 700,00 | 10 840,00 | 10 530,00 | 10 690,00 | 48 200,00 | 24 100,00 | 155,24 | 1,45 |
| 17 | Колпачок уплотнительный | 5 350,00 | 5 420,00 | 5 265,00 | 5 345,00 | упак | 5 | 26 750,00 | 27 100,00 | 26 325,00 | 26 725,00 | 301 250,00 | 150 625,00 | 388,10 | 1,45 |
| 18 | Губка чистящая | 553,00 | 543,00 | 527,00 | 541,00 | шт | 100 | 55 300,00 | 54 300,00 | 52 700,00 | 54 100,00 | 3 440 000,00 | 1 720 000,00 | 1 311,49 | 2,42 |
| 19 | Покрытие для медицинского оборудования | 364,00 | 357,00 | 347,00 | 356,00 | шт | 480 | 174 720,00 | 171 360,00 | 166 560,00 | 170 880,00 | 33 638 400,00 | 16 819 200,00 | 4 101,12 | 2,40 |
| 20 | Покрытие для медицинского оборудования | 683,00 | 671,00 | 652,00 | 668,67 | шт | 250 | 170 750,00 | 167 750,00 | 163 000,00 | 167 166,67 | 30 541 666,67 | 15 270 833,33 | 3 907,79 | 2,34 |
| 21 | Лента фиксирующая | 132,00 | 128,00 | 125,00 | 128,33 | шт | 80 | 10 560,00 | 10 240,00 | 10 000,00 | 10 266,67 | 157 866,67 | 78 933,33 | 280,95 | 2,74 |
| 22 | Тампоны для препарирования | 4 635,00 | 4 548,00 | 4 416,00 | 4 533,00 | упак | 2 | 9 270,00 | 9 096,00 | 8 832,00 | 9 066,00 | 97 272,00 | 48 636,00 | 220,54 | 2,43 |
| 23 | Бинт трубчатый | 941,00 | 923,00 | 896,00 | 920,00 | шт | 4 | 3 764,00 | 3 692,00 | 3 584,00 | 3 680,00 | 16 416,00 | 8 208,00 | 90,60 | 2,46 |
| 24 | Бинт трубчатый | 1 450,00 | 1 412,00 | 1 371,00 | 1 411,00 | шт | 4 | 5 800,00 | 5 648,00 | 5 484,00 | 5 644,00 | 49 952,00 | 24 976,00 | 158,04 | 2,80 |
| 25 | Система для обогрева пациента неонатальная | 4 500,00 | 3 810,00 | 3 500,00 | 3 936,67 | шт | 10 | 45 000,00 | 38 100,00 | 35 000,00 | 39 366,67 | 52 406 666,67 | 26 203 333,33 | 5 118,92 | 13,00 |
| 26 | Система обогрева пациента педиатрическая | 4 500,00 | 3 605,00 | 3 500,00 | 3 868,33 | шт | 10 | 45 000,00 | 36 050,00 | 35 000,00 | 38 683,33 | 60 401 666,67 | 30 200 833,33 | 5 495,53 | 14,21 |
| 27 | Наклейка пленочная прозрачная | 240,00 | 206,00 | 200,00 | 215,33 | шт | 300 | 72 000,00 | 61 800,00 | 60 000,00 | 64 600,00 | 83 760 000,00 | 41 880 000,00 | 6 471,48 | 10,02 |
| 28 | Гипоаллергенные полоски | 8 085,00 | 7 931,00 | 7 700,00 | 7 905,33 | упак | 3 | 24 255,00 | 23 793,00 | 23 100,00 | 23 716,00 | 675 906,00 | 337 953,00 | 581,34 | 2,45 |
| 29 | Гипоаллергенные полоски | 11 865,00 | 11 639,00 | 11 300,00 | 11 601,33 | упак | 2 | 23 730,00 | 23 278,00 | 22 600,00 | 23 202,67 | 646 962,67 | 323 481,33 | 568,75 | 2,45 |
| 30 | Гемостатический материал | 2 300,00 | 2 296,00 | 2 230,00 | 2 275,33 | шт | 60 | 138 000,00 | 137 760,00 | 133 800,00 | 136 520,00 | 11 126 400,00 | 5 563 200,00 | 2 358,64 | 1,73 |
| 31 | Гемостатический материал | 12 500,00 | 12 600,00 | 12 305,00 | 12 468,33 | шт | 10 | 125 000,00 | 126 000,00 | 123 050,00 | 124 683,33 | 4 501 666,67 | 2 250 833,33 | 1 500,28 | 1,20 |
| 32 | Гемостатический материал | 6 900,00 | 6 810,00 | 6 620,00 | 6 776,67 | шт | 10 | 69 000,00 | 68 100,00 | 66 200,00 | 67 766,67 | 4 086 666,67 | 2 043 333,33 | 1 429,45 | 2,11 |
| 33 | Гемостатический материал | 2 600,00 | 2 585,00 | 2 510,00 | 2 565,00 | шт | 20 | 52 000,00 | 51 700,00 | 50 200,00 | 51 300,00 | 1 860 000,00 | 930 000,00 | 964,37 | 1,88 |
| 34 | Клей кожный | 2 835,00 | 2 781,00 | 2 700,00 | 2 772,00 | шт | 36 | 102 060,00 | 100 116,00 | 97 200,00 | 99 792,00 | 11 967 264,00 | 5 983 632,00 | 2 446,15 | 2,45 |
| 35 | Гемостатический материал | 2 835,00 | 2 781,00 | 2 700,00 | 2 772,00 | шт | 20 | 56 700,00 | 55 620,00 | 54 000,00 | 55 440,00 | 3 693 600,00 | 1 846 800,00 | 1 358,97 | 2,45 |
| 36 | Эндоэкспандер латексный | 13 650,00 | 13 500,00 | 13 000,00 | 13 383,33 | шт | 4 | 54 600,00 | 54 000,00 | 52 000,00 | 53 533,33 | 3 706 666,67 | 1 853 333,33 | 1 361,37 | 2,54 |
| 37 | Эндоэкспандер латексный | 13 650,00 | 13 500,00 | 13 000,00 | 13 383,33 | шт | 10 | 136 500,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 133 833,33 | 23 166 666,67 | 11 583 333,33 | 3 403,43 | 2,54 |
| 38 | Эндоэкспандер латексный | 13 650,00 | 13 500,00 | 13 000,00 | 13 383,33 | шт | 10 | 136 500,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 133 833,33 | 23 166 666,67 | 11 583 333,33 | 3 403,43 | 2,54 |
| 39 | Эндоэкспандер латексный | 13 650,00 | 13 500,00 | 13 000,00 | 13 383,33 | шт | 10 | 136 500,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 133 833,33 | 23 166 666,67 | 11 583 333,33 | 3 403,43 | 2,54 |
| 40 | Эндоэкспандер латексный | 13 650,00 | 13 500,00 | 13 000,00 | 13 383,33 | шт | 2 | 27 300,00 | 27 000,00 | 26 000,00 | 26 766,67 | 926 666,67 | 463 333,33 | 680,69 | 2,54 |
| 41 | Эндоэкспандер силиконовый | 14 175,00 | 13 800,00 | 13 500,00 | 13 825,00 | шт | 2 | 28 350,00 | 27 600,00 | 27 000,00 | 27 650,00 | 915 000,00 | 457 500,00 | 676,39 | 2,45 |
| 42 | Эндоэкспандер силиконовый | 14 175,00 | 13 950,00 | 13 500,00 | 13 875,00 | шт | 2 | 28 350,00 | 27 900,00 | 27 000,00 | 27 750,00 | 945 000,00 | 472 500,00 | 687,39 | 2,48 |
| 43 | Скальпель одноразовый | 1 720,00 | 1 700,00 | 1 600,00 | 1 673,33 | упак | 50 | 86 000,00 | 85 000,00 | 80 000,00 | 83 666,67 | 20 666 666,67 | 10 333 333,33 | 3 214,55 | 3,84 |
| 44 | Скальпель одноразовый | 570,00 | 545,00 | 530,00 | 548,33 | упак | 300 | 171 000,00 | 163 500,00 | 159 000,00 | 164 500,00 | 73 500 000,00 | 36 750 000,00 | 6 062,18 | 3,69 |
| 45 | Лезвия одноразовые для скальпеля | 1 470,00 | 1 442,00 | 1 400,00 | 1 437,33 | упак | 3 | 4 410,00 | 4 326,00 | 4 200,00 | 4 312,00 | 22 344,00 | 11 172,00 | 105,70 | 2,45 |
| 46 | Игла эпидуральная | 760,00 | 745,00 | 723,00 | 742,67 | шт | 200 | 152 000,00 | 149 000,00 | 144 600,00 | 148 533,33 | 27 706 666,67 | 13 853 333,33 | 3 722,01 | 2,51 |
| 47 | Игла для спинномозговой пункции | 217,00 | 213,00 | 207,00 | 212,33 | шт | 30 | 6 510,00 | 6 390,00 | 6 210,00 | 6 370,00 | 45 600,00 | 22 800,00 | 151,00 | 2,37 |
| 48 | Система для биопсии кожи | 583,00 | 572,00 | 555,00 | 570,00 | шт | 10 | 5 830,00 | 5 720,00 | 5 550,00 | 5 700,00 | 39 800,00 | 19 900,00 | 141,07 | 2,47 |
| 49 | Система для биопсии кожи | 583,00 | 572,00 | 555,00 | 570,00 | шт | 10 | 5 830,00 | 5 720,00 | 5 550,00 | 5 700,00 | 39 800,00 | 19 900,00 | 141,07 | 2,47 |
| 50 | Канюля для вискоинжекции | 179,00 | 175,00 | 170,00 | 174,67 | шт | 150 | 26 850,00 | 26 250,00 | 25 500,00 | 26 200,00 | 915 000,00 | 457 500,00 | 676,39 | 2,58 |
| 51 | Фильтр жидкостный | 26 100,00 | 26 200,00 | 25 950,00 | 26 083,33 | упак | 1 | 26 100,00 | 26 200,00 | 25 950,00 | 26 083,33 | 31 666,67 | 15 833,33 | 125,83 | 0,48 |
| 52 | Нож офтальмологический, склеральный | 7 200,00 | 7 100,00 | 6 900,00 | 7 066,67 | упак | 2 | 14 400,00 | 14 200,00 | 13 800,00 | 14 133,33 | 186 666,67 | 93 333,33 | 305,51 | 2,16 |
| 53 | Нож офтальмологический, копьевидный | 7 200,00 | 7 100,00 | 6 900,00 | 7 066,67 | упак | 3 | 21 600,00 | 21 300,00 | 20 700,00 | 21 200,00 | 420 000,00 | 210 000,00 | 458,26 | 2,16 |
| 54 | Нож офтальмологический, расслаиватель | 7 200,00 | 7 100,00 | 6 900,00 | 7 066,67 | упак | 4 | 28 800,00 | 28 400,00 | 27 600,00 | 28 266,67 | 746 666,67 | 373 333,33 | 611,01 | 2,16 |
| ИТОГО: | 4 656 039,00 | 4 509 784,00 | 4 372 300,00 | 4 512 707,67 | 40 266 731 800,67 | 20 133 365 900,33 | 141 892,09 | 3,14 |

3.Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

город Иркутск                                                  	      		                        “___” _________   2023 г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего   на   основании ___________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, руководствуясь протоколом _____________________  от "__" __________ 2023 г. N ____, заключили настоящий  Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить расходный материал для операционного блока (далее по тексту – Товар), в количестве, согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет________________ (__________________) рублей ___   копеек и включает в себя стоимость товара, расходы на налоги в т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, т.е. является конечной, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3.-2.5. настоящего Договора.

2.2.  Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, согласно счета на оплату, на основании подписанных сторонами товарно-транспортных накладных на товар. Моментом оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.5. Цена договора может быть изменена, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА. СРОК ГОДНОСТИ

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации.

3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

3.3. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 18 (восемнадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Период поставки товара: c момента подписания договора по «31» января 2025 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

4.2. Поставщик   осуществляет поставку товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора, своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом и осуществляет своими силами погрузочно-разгрузочные работы, а также с обязательным сопровождающим пакетом документов:

- счет – 1 экз.;

- счет-фактура и/или товарно-транспортная накладная – 4 экз.;

- копии документов или реестры сертификатов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие легальность оборота товара и его качество – 1 экз.;

- наличие информации на упаковке на русском языке о номере регистрационного удостоверения, его действии, наименовании продукции, производителя и срока годности;

- акт приема-передачи товара – 2 экз.

4.3.  При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку товара и проверяет его соответствие количеству    и    качественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

4.4.  При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара: несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний   акт, который   подписывается Сторонами.  В акте устанавливаются    сроки    устранения    Поставщиком   выявленных недостатков товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке партии товара считаются выполненными с момента передачи товара и подписания лицом, осуществляющим приемку товара товарно-транспортной накладной на товар. Подписание Заказчиком товарно-транспортной накладной на товар означает   проведение проверки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора, в полном объеме.

4.6.   Риск   случайной   гибели или повреждения товара до подписания   Сторонами   товарно-транспортной накладной на товар лежит на Поставщике.

4.7. В случае поставки товара в объеме меньшем, чем указано в заявке Заказчика, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара и не осуществлять его хранение. Поставщик обязан забрать товар, поставленный в объеме меньшем, чем указано в заявке Заказчика, в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1.  Оплатить товар в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора.

5.1.2.  Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1.  Поставить товар надлежащего качества и количества согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в   порядке   и в сроки,  установленные  разделом  4  настоящего Договора.

5.2.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить  недостатки  товара в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4  настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему    Договору Стороны     несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после дня истечения  срока,  установленного п. 4.1  настоящего Договора, до момента  полного  исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.2.1. настоящего Договора.

6.3.  В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с пп.  4.4    настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за  каждый  день просрочки,  начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  установленных   пп.   4.4 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп.  5.2.2 настоящего Договора.

6.4.   В   случае   неисполнения   Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3., настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать  от  Поставщика  замены  товара,  в  котором  выявлены недостатки, на аналогичный в указанный Заказчиком срок.

6.5.  В  случае  нарушения   Заказчиком по  своей вине сроков, установленных  п. 2.2  настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день уплаты   пени   ставки   рефинансирования   ЦБ  РФ,  от  стоимости неисполненного в  срок  обязательства  за  каждый  день просрочки, начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения сроков, установленных  п. 2.2. настоящего  Договора, до  момента полного исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.1.1  настоящего Договора.

6.6.    Сторона, допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему    Договору, обязана    произвести    уплату   пени, предусмотренной  п.п. 6.2, 6.3, 6.5. настоящего Договора, в  течение  10  рабочих  дней  с  момента получения письменного требования  об  этом  другой  Стороны.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.  Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и   в связи с  ним,  разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они   подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.   Стороны, не   исполнившие или  ненадлежащим  образом исполнившие  обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2.   Каждая   из   Сторон   обязана   письменно сообщить о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

8.3.   Неуведомление, либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2.   Расторжение   настоящего   Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Договор считается расторгнутым соответственно:

- с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении договора;

- через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. А при невозможности получения подтверждения о вручении поставщику уведомления о решении или информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре - по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

- с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении настоящего договора.

10.4. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.6.  В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае существенных нарушений Поставщиком обязательств по настоящему договору, к которым в том числе относится:

- непредставление Поставщиком контрольных образцов Заказчику в сроки, установленные настоящим договором, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих видимым характеристикам товара, установленным в Спецификации к договору, либо выявление несоответствий скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам, товара, установленным в Спецификации к договору;

- отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества в сроки, установленные настоящим договором;

- неоднократное нарушение сроков поставки товаров по заявкам Заказчика, а также в количестве, меньше заявленного.

- неоднократная поставка товара, качество которого не соответствует требованиям к качеству, установленным настоящим договором.

10.8.  Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса,   банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.9.  Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.10.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-Спецификация (Приложение №1)

ПОСТАВЩИК                                                          ЗАКАЗЧИК

|  | ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303090200 - ОМС, л/с 80303050200 - платные, бюджет, л/с 80303040200 – иные цели л/с 80303060200 – временное распоряжение) БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Главный врач ____________________В.А. Новожилов |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору

№____ от  «_____» ___________ 2023  г.

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

Заказчик:                                                                                                                                            Поставщик:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач ____________/В.А. Новожилов / |  |
| --- | --- |

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для интраоперационной аспирации | Используется для эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других остатков тканей из операционного поля во время проведения хирургической операции. Набор должен состоять из аспирационного наконечника и соединительной трубки из поливинилхлорида (ПВХ) или эквивалент. Наконечник аспирационный должен состоять из рукоятки и прозрачной трубки наконечника. Размер, Ch18. Длина не менее 25 см. Рукоятка должна быть снабжена вакуум-контролем, иметь в основании коннектор «Елочка» для соединения с соединительной трубкой. Форма рукоятки должна быть эргономичная, обеспечивать надежный захват и предотвращение скольжения. Жёсткая прозрачная трубка наконечника должна быть изогнута, что обеспечивает удобство в работе, торец трубки должен быть округлой формы для атравматичности при использовании, вблизи края имеется 4 вспомогательных отверстия с гладкими краями для предотвращения присасывания к раневой поверхности. Трубка соединительная длиной не менее 3,5 м изготовлена из прозрачного поливинилхлорида (ПВХ) или эквивалент с мягкими коннекторами на обоих концах. Трубка имеет по всей длине наружную рифлёную поверхность для исключения перегибания. Внутренний диаметр трубки не менее 6,5 мм и не более 7,0 мм. Трубка должна быть оснащена с двух сторон эластичными коннекторами, которые позволяют плотно соединять трубку с наконечником и с любыми устройствами вакуум-аспирации (коннектор для соединения с устройствами вакуум-аспирации трехуровневый 8-10-14-18 с возможностью отрезать для получения необходимого диаметра соединения). Индивидуальная потребительская упаковка – специальный рукав из пленки и газопроницаемой бумаги. Изделие стерильно, нетоксично. | шт | 120 |
| 2 | Удлинитель с коннекторами малым и большим | Трубка соединительная длиной не менее 3,0 м и не более 3,5 м должна быть изготовлена из прозрачного поливинилхлорида (ПВХ) или эквивалент с мягкими коннекторами на обоих концах. Трубка должна иметь по всей длине наружную рифлёную поверхность для исключения перегибания. Внутренний диаметр трубки не менее 6,5 мм и не более 7,0 мм. Трубка должна быть оснащена с двух сторон эластичными коннекторами, которые позволяют плотно соединять трубку с наконечником аспирационным и с любыми устройствами вакуум-аспирации (коннектор для соединения с устройствами вакуум-аспирации трехуровневый 8-10-14-18 с возможностью отрезать для получения необходимого диаметра соединения). Индивидуальная потребительская упаковка – специальный рукав из пленки и газопроницаемой бумаги. Изделие стерильно, нетоксично. | шт | 500 |
| 3 | Набор для интраоперационной аспирации | Используется для эвакуации (аспирации) крови, жидкостей и других остатков тканей из операционного поля во время проведения хирургической операции. Набор должен состоять из аспирационного наконечника и соединительной трубки из поливинилхлорида (ПВХ) или эквивалент. Наконечник аспирационный должен состоять из рукоятки и прозрачной трубки наконечника. Размер, Ch12. Длина не менее 28 см. Должна иметь разъем для крепления коннекторов типа «мама». Должна иметь вспомогательные отверстия на дистальном конце канюли - не менее 2 и не более 4 штук. Трубка соединительная длиной не менее 200 см и не более 300 см изготовлена из прозрачного поливинилхлорида (ПВХ) или эквивалент с мягкими коннекторами на обоих концах. Трубка должна иметь по всей длине наружную рифлёную поверхность для исключения перегибания. Внутренний диаметр трубки не менее 5 мм и не более 6 мм. Трубка должна быть оснащена с двух сторон эластичными коннекторами, которые позволяют плотно соединять трубку с наконечником и с любыми устройствами вакуум-аспирации. Коннекторы должны быть устойчивы к перегибанию. Стерилизация оксидом этилена. Индивидуальная упаковка, обеспечивающая сохранность товара. | шт | 500 |
| 4 | Катетер-троакар | Полупрозрачный катетер из ПВХ или эквивалент для дренирования и установки дренажа в хирургии. Мягкий, полупрозрачный катетер из ПВХ или эквивалент с острозаточенным и прилегающим к нему алюминиевым троакаром, устойчив к слипанию, перегибам и изломам. Должен иметь одно центральное и два латеральных, расположенных по спирали отверстия, обеспечивающих хорошую дренажную функцию изделия. Рентгенконтрастный кончик и интегрированная линия на протяжении всей длины для локализации катетера в теле пациента. Должен быть с несмываемой маркировкой глубины стояния с шагом в 2 см, ребристый жесткий «male» разъем для надежного соединения с дренажным мешком. Маркировка размера изделия должна быть отражена в F/G на самом катетере, разъеме и троакаре. Катетер должен быть снабжен дополнительной конусовидной заглушкой на кончике, что позволяет избежать повреждения троакаром упаковки с нарушением стерильности, а также снижает вероятность травматизации персонала. Наличие двойной стерильной упаковки. Для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена. Размеры: Fr 12 - 20 (по заявке заказчика), длина 25 см - 40 см. | шт | 55 |
| 5 | Емкость дренажная | Круглый резервуар для мягкого дренирования с коннектором. Входной канал (ребристая поверхность) с антирефлюксным клапаном, выходной клапан (с пробкой) для опорожнения резервуара. Наличие меток для контроля уровня жидкости, объемом 100±5 мл. Должна быть прозрачность стенок контейнера и градуировка объема которые позволяют точно оценивать количество и визуальные характеристики дренажного отделяемого. Для однократного применения, стерилизовано оксидом этилена. | шт | 10 |
| 6 | Дренаж многоканальный | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 10 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ или эквивалент голубого оттенка на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы должны быть расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа не менее 110 cм и не более 130 см. Длина дренирующей части не менее 20 cм и не более 30 см. К каждому дренажу должен прилагаться переходник для соединения с резервуаром. Индивидуальная стерильная упаковка. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 10 |
| 7 | Дренаж многоканальный | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 19 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ или эквивалент голубого оттенка на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы должны быть расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа не менее 110 cм и не более 130 см. Длина дренирующей части не менее 20 см и не более 30 cм. К каждому дренажу должен прилагаться переходник для соединения с резервуаром. Индивидуальная стерильная упаковка. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 40 |
| 8 | Дренаж многоканальный | Силиконовый 4-х канальный дренаж, круглый 15 Fr, прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренген-позитивная вставка из ПВХ или эквивалент голубого оттенка на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки в 5 cм от начала дренажного канала. Каналы должны быть расположены вдоль дренажа, прямые. Общая длина дренажа не менее 110 см и не более 120 cм. Длина дренирующей части не менее 20 см и не более 30 cм. К каждому дренажу должен прилагаться переходник для соединения с резервуаром. Индивидуальная стерильная упаковка. Каждая коробка должна содержать инструкцию по медицинскому применению на русском языке. | шт | 60 |
| 9 | Дренажная система однобаночная | Предназначена для дренирования плевральной полости или средостения. Система может использоваться как при активном дренировании от различных источников разрежения, так и при пассивном дренировании под действием силы тяжести. Антирефлюксный механизм при помощи камеры водяного замка. Небьющийся корпус должен защищать от повреждений и случайного выплескивания жидкости. Система должна быть снабжена ручкой для транспортировки и фиксации на кровати пациента. Должна быть снабжена удлинительной линией с универсальным коннектором - «елочка». Общая вместимость не менее 2000 мл и не более 2500 мл. Высота не менее 23 см и не более 25 см. Система должна иметь четкую видимость подводного уплотнительного клапана на передней панели, должна иметь четкую градуировку в миллилитрах. Иметь двойную стерильную упаковку. | шт | 30 |
| 10 | Маркер медицинский | Одноразовый хирургический стерильный маркер. Чернила на основе генцан-виолета, не токсичны, не размазываются, не пачкаются, не раздражают кожу. Должен быть со стержнем средней толщины. Должен быть оснащен колпачком с линейкой. Должен быть стерильно упакован. | шт | 200 |
| 11 | Трубка дренажная | Дренаж силиконовый одноканальный. Диаметр внутренний - 4 мм±0,1, диаметр наружный - 8 мм±0,1. Степень твердости — 60 ед. по Шор. Трубка должна быть эластичной, должна иметь гладкую поверхность, без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Упаковка не стерильная. | метр | 50 |
| 12 | Зонд для декомпрессии | Зонд силиконовый одноканальный. Степень твердости — 60 ед. по Шор, длиной не менее 1400 мм и не более 1500 мм с двумя боковыми отверстиями и с рентгеноконтрастными метками. Метки должны быть расположены на расстоянии 450, 550 и 650 мм от наконечника. Диаметр зонда наружный 8 мм±0,1, внутренний 5 мм±0,1. Одноразовый, стерильный. | шт | 20 |
| 13 | Набор для дренирования | Набор стилет-катетер типа мини-пигтейл. Устанавливается по одномоментной методике. Способ фиксации в полости – Пигтейл с закрытой петлей с фиксированием нити. Размер дренажа - диаметр 6F, длина в рабочем положении не более 19 см. Материал дренажа – полиэтилен или эквивалент голубого оттенка, гидрофильное покрытие. Должен иметь четыре большие овальные отверстия на Пигтейле, дренаж должен быть рентгеноконтрастным и УЗ-контрастным. Троакар-сборный (пункционная игла диаметром 19G, с обтуратором), распрямитель металлический, соответственно длине катетера, эхо-типа (с УЗ-меткой). Должна быть индивидуальная стерильная упаковка. | шт | 50 |
| 14 | Игла для инсуффляции | Стальная игла 14G с рукояткой, должна иметь посадочное место для соединения с радиально растягивающейся канюлей, а также порт типа Люер для инсуффляции и кран для перекрытия просвета инструмента. Игла должна быть с функцией защиты острия. Наличие эргономичной рукоятки для обеспечения более надежного и удобного захвата. Игла должна иметь тупой стилет и пружинный механизм защиты острия, для автоматического срабатывания при проникновении в брюшную полость (в случае потери сопротивления тканей, для обеспечения безопастности наложении пневмоперитонеума). Длина рабочей части не более 80 мм, одноразовая, стерильная. | шт | 48 |
| 15 | Фильтр газовый | Фильтр для использования с инсуффляционными приборами со скоростью потока газа до 30 л/мин. Должен быть гидрофобный с обеих сторон. Эффективность фильтрации от вирусов/бактерий не менее 99,995%. Совместимость с имеющимся у Заказчика инсуффляционным прибором компании KARL STORZ. Стерильная одноразовая упаковка. | шт | 200 |
| 16 | Колпачок уплотнительный | Силиконовый, с цветовой кодировкой, для тубуса троакара диаметром 7,0±0,5 мм Olympus, имеющегося у Заказчика. | упак | 2 |
| 17 | Колпачок уплотнительный | Силиконовый, с цветовой кодировкой, для тубуса троакара диаметром 3,0±0,5 мм Olympus, имеющегося у Заказчика. | упак | 5 |
| 18 | Губка чистящая | Предназначена для микроинструментов медицинских для очистки электродов, электрохирургических ручек. Должна иметь абразивную поверхность. Должен быть адгезивный нижний слой. Размер не менее 5 см x 5 см. Клейкая тыльная сторона. Должна быть с рентгеноконтрастной полосой. Стерильная, одноразового применения. | шт | 100 |
| 19 | Покрытие для медицинского оборудования | Покрытие одноразовое стерильное для защиты оборудования в оперблоках. Ширина не менее 13 см и не более 15 см, длина не менее 250 см. Должно быть вывернуто наизнанку с перфорацией для удобства аппликации. Предназначено для стерильного укрытия шнуров. Состав: пленка (100% полиэтилен толщиной 35 микрон, прозрачный или эквивалент); липкая лента на основе прозрачной полиэтиленовой пленки с нанесенным адгезивом, защитный слой - силиконизированная бумага, должно быть снабжено дополнительной системой позиционирования и фиксации. Бумажно-полиэтиленовая упаковка должна вскрываться без помощи ножниц и прочих вспомогательных инструментов с сохранением стерильности содержимого. Направление вскрытия упаковки должен указывать специальный символ на этикетке. Также на этикетке должен быть показан макет изделия с указанием размеров, № партии, даты окончания срока годности. Каждая этикетка должна быть снабжена двойным набором самоклеящихся информационных стикеров для контроля расхода расходных материалов. Информация должна быть нанесена на этикетку несмываемой типографской краской. | шт | 480 |
| 20 | Покрытие для медицинского оборудования | Предназначено для покрытия эндоскопической камеры, ширина не менее 18 cм, длина не более 250 см, что соответствует необходимому покрытию стерильного поля, c эластичным отверстием на кончике, которое способствует плотному облеганию эндоскопа. Стерильное. Должно быть с дополнительной системой позиционирования и фиксации, с телескопическим расправлением покрытия на камере и кабеле. Состав: пленка (полиэтилен, прозрачный, бесцветный или эквивалент). Должно подходить для имеющегося у Заказчика оборудования. Индивидуальная упаковка покрытия должна состоять из многослойных полимерных пленок и открываться без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона. | шт | 250 |
| 21 | Лента фиксирующая | Самоклеящаяся лента липучка для фиксации предметов, аспирационных трубок, кабелей на операционных простынях и покрытиях. Лента должна состоять из двух частей, одна из которых крепится к операционному белью за счет клеящего слоя, не содержащего натурального латекса и является основой, вторая часть ленты крепится к основной части за счет наличия микрокрючков. Лента предусматривает возможность многократного застегивания и расстегивания составляющих во время оперативного вмешательства. Состав: поламидное полотно или эквивалент, клеящий слой закрыт силиконизированной бумагой, размеры 2±0,5х22±3 cм. Каждая лента индивидуально стерильно упакована. | шт | 80 |
| 22 | Тампоны для препарирования | Тупферы плотноскрученные должны быть из высококачественной перевязочной марли, отбеленной кислородом, хлопок 100%, плотность плетения не менее 24 нити/см² (DIN EN 14 079), размер 2 (малые), площадь развернутого полотна 0,0036 м², должны быть с вплетенной рентгенконтрастной нитью контрастного цвета для удобства визуализации (полипропилен с покрытием из полиэстера или эквивалент, содержание сульфата бария 60%), нестерильные, возможна паровая стерилизация 134°С, без разволокненных нитей, не осыпаются, с подвернутыми внутрь кромками, одноразового применения. Используются при рассечении и препарировании мягких тканей и других анатомических структур. Вес не более 210 гр. Упаковка - полиэтиленовый пакет прозрачный, бесцветный. В упаковке не менее 1000 шт. | упак | 2 |
| 23 | Бинт трубчатый | Сетчатый бинт высокой эластичности в рулоне для быстрой и удобной фиксации всех видов повязок. Размер: для фиксации нескольких пальцев или конечностей небольшого размера взрослого (кисть/стопа), предплечье, колено, голень ребенка. Длина не менее 25 метров. Состав должен быть: 71 % полиамид, 29% эластодиен (полиизопрен, экстрагируемый из латекса) или эквивалент. Без использования оптических отбеливателей. Материал может разрезаться во всех направлениях без опасности дальнейшего распускания. Должен быть растяжим в продольном и поперечном направлениях. Нестерильно. Материал можно стирать. Возможна стерилизация паром при 121°С. Упаковка: рулон в картонной раздаточной коробке. | шт | 4 |
| 24 | Бинт трубчатый | Сетчатый бинт высокой эластичности в рулоне для быстрой и удобной фиксации всех видов повязок. Размер: для фиксации конечностей большого размера взрослого (предплечье, локоть, плечо, голень, колено, бедро), голова, плечо, голень ребенка. Длина не менее 25 метров. Состав должен быть: 71 % полиамид, 29% эластодиен (полиизопрен, экстрагируемый из латекса) или эквивалент. Без использования оптических отбеливателей. Материал может разрезаться во всех направлениях без опасности дальнейшего распускания. Растяжим в продольном и поперечном направлениях. Нестерильно. Материал можно стирать. Возможна стерилизация паром при 121°С. Упаковка: рулон в картонной раздаточной коробке. | шт | 4 |
| 25 | Система для обогрева пациента неонатальная | Предназначена для поддержания комфортной температуры у детей. Должна иметь трубчатые каналы для подачи воздуха, которые проходят под пациентом. Должна иметь перфорированные отверстия на внутренней стороне. На оборотной стороне должна иметь адгезивные полосы для фиксации к столу или койке, также должны быть невентилируемые секции, которые могут быть заправлены под обычный матрас для обеспечения более надежной фиксации на койке или столе. В комплекте должны быть прозрачные пластиковые пленки, которые помогают сформировать «шатер» из теплого воздуха вокруг заинтубированного пациента не менее 2-х штук. Наличие двух портов для соединения со шлангом для подачи воздуха. Порты для шланга должны быть расположены с двух сторон системы. Один из портов должен быть с заглушкой, которую при необходимости в зависимости от клинической ситуации можно переместить на другой порт. Шланг устройства для обогрева пациентов должен присоединяться к одному из портов матраса. Размер: не более 95х87 см. Размеры прозрачной пленочной вставки: не более 61х 61см. Вес: не более 85 г. Материалы: спанбонд, полипропилен или эквивалент; порт для шланга - беленый сульфатный картон или эквивалент; адгезив - акрилатный адгезив; прозрачные пленочные вставки - этилен винил ацетат или эквивалент. Должна быть изготовлена из надежных мягких рентгенопрозрачных материалов, не содержащих латекс. Каждая упакована в запаянный пластиковый пакет с маркировкой. | шт | 10 |
| 26 | Система обогрева пациента педиатрическая | Предназначена для поддержания комфортной температуры у детей. Должна иметь трубчатые каналы для подачи воздуха, которые проходят под пациентом. Должна иметь перфорированные отверстия на внутренней стороне. Должна иметь прорези по бокам для надежной фиксации, на оборотной стороне должна иметь адгезивные полосы для фиксации к столу или койке, также должны быть невентилируемые секции, которые могут быть заправлены под обычный матрас для обеспечения более надежной фиксации на койке или столе. В комплекте должны быть прозрачные пластиковые пленки, которые помогают сформировать «шатер» из теплого воздуха вокруг заинтубированного пациента не менее 2-х штук. Наличие головной секции. Наличие двух портов для соединения со шлангом для подачи воздуха. Порты для шланга должны быть расположены с двух сторон системы. Один из портов должен быть с заглушкой, которую при необходимости в зависимости от клинической ситуации можно переместить на другой порт. Шланг устройства для обогрева пациентов должен присоединяться к одному из портов матраса. Размер: не менее 150x80 см. Размеры прозрачной пленочной вставки: не более 61х 61 см. Вес: не более 85 г. Материалы: спанбонд полипропилен или эквивалент; порт для шланга - беленый сульфатный картон; адгезив - акрилатный адгезив; прозрачные пленочные вставки - этилен винил ацетат или эквивалент. Должна быть изготовлена из надежных мягких рентгенопрозрачных материалов, не содержащих латекс. Каждая упакована в запаянный пластиковый пакет с маркировкой. | шт | 10 |
| 27 | Наклейка пленочная прозрачная | Прозрачная гиппоаллергенная пленочная наклейка, предназначена для проведения процедур с периферическими венозными катетерами и барьерной защиты места входа катетера в кожу у новорожденных. Основа - полиуретановая пленка с самоклеящимся акрилатным нелатексным гипоаллергенным адгезивным слоем, обеспечивающая ношение катетеров в течение длительного времени. Тонкопленочная основа, прозрачная для визуального контроля места входа катетера в кожу. Покрытие должно быть воздухопроницаемо и должно обеспечивать хороший обмен влаги и кислорода. Отсутствие скопления паров под наклейкой: скорость проникновения влажного пара (MVTR) - 1200г/м2 в сутки. Средняя MVTR в обратном направлении - 2000 г/м2 в сутки. Не должна пропускать воду, жидкости, бактерии и вирусы. Должна обеспечивать защиту от контаминации извне место входа катетера в кожу. Должно быть указано: тестирование in vitro показывает, что прозрачные пленочные наклейки обеспечивают защиту от проинкновения вирусов диметром 27 нм и более, до тех пор, пока повязка не повреждена и нет подтекания раневого отделяемого. Система наложения наклейки с помощью бумажной подложки и рамки, что должно обеспечивать быструю и лёгкую фиксацию катетера. Должна иметь окантовку, U-образный вырез. Края должны быть усилены мягкой тканевой полоской. Размер: 6,5*7см±0,1мм. Одноразового применения. Стерильная индивидуальная упаковка. | шт | 300 |
| 28 | Гипоаллергенные полоски | Полоски для закрытия раны предназначены для атравматичного закрытия небольших ран, хирургических разрезов при первичном заклеивании ран. Комбинируются со швами или шовными скобками для сближения краев раны и ослабления давления, а также для стабилизации послеоперационных рубцов после удаления шовной нити или скобки. Состав должен быть: ворсистый полиэстер/полиамидный нетканый материал телесного цвета, на который нанесен слой гипоаллергенного полиакрилатного клея; полоски должны быть наклеены на бумагу с силиконовым покрытием. Должны быть с высокой воздухо- и паропроницаемостью, эластичны. Склеивающая сила: мин. 2.2 Н/25 мм. Относительное растягивание: продольное направление 30-34%, поперечное направление 73-76%. Остаточная деформация: 5%. Стерильная индивидуальная упаковка: по не менее 6 штук, размер 6±0,5Х38±0,5 мм. В групповой упаковке не менее 50 блистеров. | упак | 3 |
| 29 | Гипоаллергенные полоски | Полоски для закрытия раны предназначены для атравматичного закрытия небольших ран, хирургических разрезов при первичном заклеивании ран. Комбинируются со швами или шовными скобками для сближения краев раны и ослабления давления, а также для стабилизации послеоперационных рубцов после удаления шовной нити или скобки. Состав должен быть: ворсистый полиэстер/полиамидный нетканый материал телесного цвета, на который нанесен слой гипоаллергенного полиакрилатного клея; полоски наклеены на бумагу с силиконовым покрытием. Должны быть с высокой воздухо- и паропроницаемостью, эластичны. Склеивающая сила: мин. 2.2 Н/25 мм. Относительное растягивание: продольное направление 30-34%, поперечное направление 73-76%. Остаточная деформация: 5%. Стерильная индивидуальная упаковка: по не менее 10 штук, размер 6±0,5Х101±0,5 мм. В групповой упаковке не менее 50 блистеров. | упак | 2 |
| 30 | Гемостатический материал | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Представляет собой абсорбируемую вязаную ткань сетчатого плетения. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал должен полностью рассасываться в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер: ширина не менее 4,5 см, длина не более 8 см. Каждая штука должна быть в индивидуальной стерильной упаковке. Требование к упаковке: первичная заводская упаковка должна быть с защитой от вскрытия и содержать инструкцию по применению, утвержденную в Росздравнадзоре при регистрации товара, предлагаемого к данной поставке. | шт | 60 |
| 31 | Гемостатический материал | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал должен полностью рассасываться в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер: 5,1±0,5см х 10,2±0,5см. Каждая штука должна быть в индивидуальной стерильной упаковке. Требование к упаковке: первичная заводская упаковка должна быть с защитой от вскрытия и содержать инструкцию по применению, утвержденную в Росздравнадзоре при регистрации товара, предлагаемого к данной поставке. Требование к маркировке: маркировка на индивидуальной упаковке, должна совпадать с маркировкой на первичной упаковке. Торговое наименование продукта в РУ должно соответствовать торговому наименованию на первичной заводской и индивидуальных упаковках. | шт | 10 |
| 32 | Гемостатический материал | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представляет собой структурированную нетканную прочную материю, которая при обрезании не растрепывается. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал должен полностью рассасываться в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных повреждениий. Размер: 2,5±0,5см х 5,1±0,5см. Каждая штука должна быть в индивидуальной стерильной упаковке. Требование к упаковке: первичная заводская упаковка должна быть с защитой от вскрытия и содержать инструкцию по применению, утвержденную в Росздравнадзоре при регистрации товара, предлагаемого к данной поставке. | шт | 10 |
| 33 | Гемостатический материал | Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Представляет собой абсорбируемую вязаную ткань плотного плетения. Содержание карбоксильных групп составляет от 18% до 21% от массы. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа А; Streptococcus pyogenes, группа В; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysennteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и указан в прилагаемой к продукту инструкции. Материал должен полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, при геморроидэктомии, имплантации васкулярных протезов, биопсиях, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, в нейрохирургии, особенно цереброваскулярной, при пересадке кожи, при лечении поверхностных ран. Размер: 2,5±0,5см x 2,5±0,5см. Каждая штука должна быть в индивидуальной стерильной упаковке. Требование к упаковке: первичная заводская упаковка должна быть с защитой от вскрытия и содержать инструкцию по применению, утвержденную в Росздравнадзоре при регистрации товара, предлагаемого к данной поставке. | шт | 20 |
| 34 | Клей кожный | Клей высоковязкий для местного применения для сведения краев кожных ран. Должен содержать мономеры 2-октил цианоакрилата в составе, анионые и радикальные ингибиторы, пластификатор и краситель, включать загуститель и рассеиватель тепла. Объем флакона должен быть 0,5 мл, с круглым наконечником. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт | 36 |
| 35 | Гемостатический материал | Рассасывающаяся стерильная гемостатическая губка цилиндрической формы на основе свиного желатина, применяемая для введения в анальный канал при проктологических процедурах, должна быть с цилиндрическим отверстием в середине для возможности установки газоотводной трубки, разжижается через 2-5 дней, размер 8±0,5см х 3±0,5см в диаметре. Каждая штука должна быть в индивидуальной стерильной упаковке. Требование к упаковке: первичная заводская упаковка должна быть с защитой от вскрытия и содержать инструкцию по применению, утвержденную в Росздравнадзоре при регистрации товара, предлагаемого к данной поставке. | шт | 20 |
| 36 | Эндоэкспандер латексный | Толщина стенки баллончика должна быть 0,3-0,5мм; толщина стенки трубки 0,9-1,1 мм, толщина стенки инъекционного узла не менее 1,3 мм. Поверхность эндоэкспандера должна быть гладкой, не иметь складок, посторонних включений, выступающих коагулюмов, воздушных пузырьков и полостей. Внутренняя поверхность не должна слипаться и иметь складок. Изделие должно быть устойчиво к одноразовой радиационной стерилизации или химической стерилизации. Физико-механические показатели материала до и после стерилизации должны соответствовать нормам, приведенным в ТУ. Эндоэкспандер долен быть герметичным. Инъекционный узел должен обладать способностью самозатягиваться в местах проколов инъекционной иглой диаметром 0,8-1,2 мм. Эндоэкспандер в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании должен быть устойчив к воздействию климатических факторов. Форма прямоугольная, размер основания: 140±1х45±1 мм, исходный объем не менее 200 мл, максимальный объем не более 800 мл. | шт | 4 |
| 37 | Эндоэкспандер латексный | Толщина стенки баллончика должна быть 0,3-0,5 мм; толщина стенки трубки 0,9-1,1 мм, толщина стенки инъекционного узла не менее 1,3 мм. Поверхность эндоэкспандера должна быть гладкой, не иметь складок, посторонних включений, выступающих коагулюмов, воздушных пузырьков и полостей. Внутренняя поверхность не должна слипаться и иметь складок. Изделие должно быть устойчиво к одноразовой радиационной стерилизации или химической стерилизации. Физико-механические показатели материала до и после стерилизации должны соответствовать нормам, приведенным в ТУ. Эндоэкспандер должен быть герметичным. Инъекционный узел должен обладать способностью самозатягиваться в местах проколов инъекционной иглой диаметром 0,8-1,2 мм. Эндоэкспандер в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании должен быть устойчив к воздействию климатических факторов. Форма прямоугольная, размер основания: 90±1х45±1 мм, исходный объем не менее 100 мл, максимальный объем не более 400 мл. | шт | 10 |
| 38 | Эндоэкспандер латексный | Толщина стенки баллончика должна быть 0,3-0,5 мм; толщина стенки трубки 0,9-1,1 мм, толщина стенки инъекционного узла не менее 1,3 мм. Поверхность эндоэкспандера должна быть гладкой, не иметь складок, посторонних включений, выступающих коагулюмов, воздушных пузырьков и полостей. Внутренняя поверхность не должна слипаться и иметь складок. Изделие должно быть устойчиво к одноразовой радиационной стерилизации или химической стерилизации. Физико-механические показатели материала до и после стерилизации должны соответствовать нормам, приведенным в ТУ. Эндоэкспандер должен быть герметичным. Инъекционный узел должен обладать способностью самозатягиваться в местах проколов инъекционной иглой диаметром 0,8-1,2 мм. Эндоэкспандер в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании должен быть устойчив к воздействию климатических факторов. Форма прямоугольная, размер основания: 50±1х35±1 мм, исходный объем не менее 40 мл, максимальный объем не более 160 мл. | шт | 10 |
| 39 | Эндоэкспандер латексный | Толщина стенки баллончика должна быть 0,3-0,5 мм; толщина стенки трубки 0,9-1,1 мм, толщина стенки инъекционного узла не менее 1,3 мм. Поверхность эндоэкспандера должна быть гладкой, не иметь складок, посторонних включений, выступающих коагулюмов, воздушных пузырьков и полостей. Внутренняя поверхность не должна слипаться и иметь складок. Изделие должно быть устойчиво к одноразовой радиационной стерилизации или химической стерилизации. Физико-механические показатели материала до и после стерилизации должны соответствовать нормам, приведенным в ТУ. Эндоэкспандер должен быть герметичным. Инъекционный узел должен обладать способностью самозатягиваться в местах проколов инъекционной иглой диаметром 0,8-1,2 мм. Эндоэкспандер в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании должен быть устойчив к воздействию климатических факторов. Форма сферическая, размер основания: 90±1х45±1 мм, исходный объем не менее 160 мл, максимальный объем не более 640 мл. | шт | 10 |
| 40 | Эндоэкспандер латексный | Толщина стенки баллончика должна быть 0,3-0,5 мм; толщина стенки трубки 0,9-1,1 мм, толщина стенки инъекционного узла не менее 1,3 мм. Поверхность эндоэкспандера должна быть гладкой, не иметь складок, посторонних включений, выступающих коагулюмов, воздушных пузырьков и полостей. Внутренняя поверхность не должна слипаться и иметь складок. Изделие должно быть устойчиво к одноразовой радиационной стерилизации или химической стерилизации. Физико-механические показатели материала до и после стерилизации должны соответствовать нормам, приведенным в ТУ. Эндоэкспандер должен быть герметичным. Инъекционный узел должен обладать способностью самозатягиваться в местах проколов инъекционной иглой диаметром 0,8-1,2 мм. Эндоэкспандер в упаковке предприятия-изготовителя при транспортировании должен быть устойчив к воздействию климатических факторов. Форма прямоугольная, размер основания: 20±1х13±1 мм, исходный объем не менее 5 мл, максимальный объем не более 20 мл. | шт | 2 |
| 41 | Эндоэкспандер силиконовый | Предназначен для увеличения площади кожного покрова при дефиците здоровой кожи после травм, ожогов и других заболеваний. Эндоэкспандер должен состоять из силиконового баллона с армированным дном, соединенного силиконовой трубкой через переходник с инъекционным портом. Поверхность эндоэкспандера должна быть гладкой. На поверхности всех составных частей эндоэкспандера не должно быть дефектов: трещин, загрязнений, наплывов, пустот видимых невооружённым глазом. Механические параметры материала баллона эндоэкспандера должны иметь: а) прочность при разрыве – не менее 3 МПа; б) относительное удлинение при разрыве – не менее 350%; в) остаточное удлинение – не более 10%. Эндоэкспандер должен быть герметичным в местах соединений. Мембрана инъекционного порта должна выдерживать не менее 50 проколов инъекционной иглой диаметром 0,8 мм (21G). Эндоэкспандер должен быть стерильным. Размеры эндоэкспандера (длина х ширина х высота): 200±15 мм х 50±5 мм х 20±5 мм. Номинальный (исходный) объём: 180±2 мл. Рекомендуемое максимальное наполнение баллона после имплантации – не более двухкратного превышения номинального объёма. | шт | 2 |
| 42 | Эндоэкспандер силиконовый | Предназначен для увеличения площади кожного покрова при дефиците здоровой кожи после травм, ожогов и других заболеваний. Эндоэкспандер должен состоять из силиконового баллона с армированным дном, соединенного силиконовой трубкой через переходник с инъекционным портом. Поверхность эндоэкспандера должна быть гладкой. На поверхности всех составных частей эндоэкспандера не должно быть дефектов: трещин, загрязнений, наплывов, пустот видимых невооружённым глазом. Механические параметры материала баллона эндоэкспандера должны иметь: а) прочность при разрыве – не менее 3 МПа; б) относительное удлинение при разрыве – не менее 350%; в) остаточное удлинение – не более 10%. Эндоэкспандер должен быть герметичным в местах соединений. Мембрана инъекционного порта должна выдерживать не менее 50 проколов инъекционной иглой диаметром 0,8 мм (21G). Эндоэкспандер должен быть стерильным. Размеры эндоэкспандера (диаметр х высота): 70±3 мм х 25±2 мм. Номинальный (исходный) объём: 95±2 мл. | шт | 2 |
| 43 | Скальпель одноразовый | Безопасный одноразовый скальпель с пластиковой ручкой длиной не менее 10 см. Ручка скальпеля должна иметь ребристость для удобного захвата пальцами. Лезвия скальпеля должны быть из высококачественной нержавеющей стали, конфигурации и типу прямое, брюшистое и остроконечное, что должно соответствовать размерам 11,15,23 (по заявке заказчика), повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16ти-кратная заточка, угол заточки - 38°. Лезвия должны иметь пластиковый защитный профиль из прочного АБС-пластика или эквивалент, который снимается и одевается на лезвие одним нажатием большого пальца. Предназначен для защиты лезвия от затупления и защиты от случайных порезов в те моменты, когда скальпель не используется. На ручке скальпеля должна быть линейка, позволяющая оценить размеры различных образований во время оперативного вмешательства. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка должна быть из плотной бумаги с одной стороны и прозрачной пленки с другой. На упаковке должна быть маркировка конфигурации, данных производителя, способа и сроков стерилизации. В упаковке не менее 20 шт. | упак | 50 |
| 44 | Скальпель одноразовый | Одноразовый скальпель с пластиковой рукояткой и лезвием, конфигурации и типу прямое, брюшистое и остроконечное, что должно соответствовать размерам 11,15,23 (по заявке заказчика) из нержавеющей стали, стерильные. На рукоятке должна быть измерительная шкала от 0 – 6 см с шагом 1 мм. Скальпель должен быть снабжен полиэтиленовой защитной насадкой. Параметры лезвия: острота (угол заточки) режущей кромки стабильна по всей длине - 15°, ширина заточки - 1.5 мм. Не должен иметь вмятин и зазубрин. Обушок плоский, не подточенный. Кончик должен быть острым. Поперечное сечение - равномерно утолщенное (толщина - 0.381 мм). Лезвие не должно деформироваться при надавливании на стекло (тест на упруго-прочностные свойства), не должно иметь тенденции к излому при боковой девиации. Упруго-прочностные свойства лезвия (твердость стали по Виккерсу - 700кгс/мм2) превышают аналогичные свойства рассекаемой ткани. На одной из поверхностей лезвия указаны размер и материал изготовления. Стерилизовано гамма - излучением 25 kGy. Скальпел упакованы индивидуально в пеналы по не менее 10 штук. | упак | 300 |
| 45 | Лезвия одноразовые для скальпеля | Лезвие из нержавеющей стали, конфигурации и тип прямое остроконечное, брюшистое, что должно соответствовать размерам 11,15,23 (по заявке заказчика), повышенной прочности, для однократного использования. Полированный режущий край, 16-ти кратная заточка, угол заточки не менее 38°. Стерильно. Метод стерилизации - гамма-излучение. Индивидуальная упаковка должна быть из алюминиевой фольги с нанесенной маркировкой, внутри индивидуальной упаковки – фильтровальная бумага для дополнительной защиты лезвия. В упаковке не менее 100 шт. | упак | 3 |
| 46 | Игла эпидуральная | Предназначена для пункции эпидурального пространства и проведения катетера для выполнения эпидуральной анестезии. Используемые материалы: полипропилен (ПП), нержавеющая хромоникелевая сталь, поликарбонат, полиэтилен высокого давления (ПЭВД) или эквиваленты. Технические характеристики: стальная тонкостенная трубка должна быть с четкой нестираемой маркировкой через 1 см; иметь режущие передний и задний края иглы; иметь несъемные пальцевые упоры; иметь прозрачный рифленый павильон иглы, совместимый с соединениями Люэр и Люэр лок; обтуратор должен быть из полиэтилена высокого давления, с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза иглы, полностью закрывающий срез иглы при ее введении. Размер должен быть 18G – 1.30 х 80±0,5 мм. Одноразовая стерильная упаковка. | шт | 200 |
| 47 | Игла для спинномозговой пункции | Игла со срезом типа Квинке для диагностической и терапевтической люмбальной пункции, спинномозговой анестезии. Состав: игла должна быть из нержавеющей стали с трехгранной заточкой Квинке, иметь прозрачный пластиковый рифленый павильон с улучшенным захватом и четким тактильным ответом, обтуратор должен быть с цветовой кодировкой ручки и указателем положения среза. Должна обеспечиваться быстрая и простая идентификация ликвора при помощи прозрачного павильона. Размер иглы должен быть: наружный диаметр G22 / 0.7 мм, длина 88±0,5 мм. Одноразовая стерильная упаковка. | шт | 30 |
| 48 | Система для биопсии кожи | Инструмент предназначен для гистологической биопсии кожи. Должен быть оснащен инжектором образца. Должен иметь ребристую пластиковую рукоять с указанием размера инструмента. Должен иметь металлический наконечник, надежно фиксируемый в рукояти с помощью запорного соединения. Иметь бритвенную заточку режущей кромки инструмента. Размер должен быть: 8±2 мм, диаметр лезвия 6,50±2 мм, обозначен на рукояти инструмента. Инструмент должен быть упакован в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. Также должна быть нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. Стерилизована этиленоксидом, предназначена для однократного применения. | шт | 10 |
| 49 | Система для биопсии кожи | Инструмент предназначен для гистологической биопсии кожи. Должен быть оснащен инжектором образца. Должен иметь ребристую пластиковую рукоять с указанием размера инструмента. Должен иметь металлический наконечник, надежно фиксируемый в рукояти с помощью запорного соединения. Иметь бритвенную заточку режущей кромки инструмента. Размер должен быть: 5±2 мм, диаметр лезвия 6,50±2 мм, обозначен на рукояти инструмента. Инструмент должен быть упакован в мягкий пластиковый прозрачный блистер с нанесенными указаниями по эксплуатации и хранению. Также должна быть нанесена маркировка с указанием размеров, каталожного номера, стерильности, даты изготовления, сроков годности и номера партии. Стерилизована этиленоксидом, предназначена для однократного применения. | шт | 10 |
| 50 | Канюля для вискоинжекции | Для введения вискоэластичных материалов при офтальмологических операциях. Материал коннектора - полипропилен или эквивалент. Материал наконечника - нержавеющая сталь или эквивалент. Форма наконечника - изгиб относительно оси канюли должен быть под углом 45°; отверстие по центру канюли должно быть круглое. Диаметр наконечника - 23G (0,6 мм). Общая длина наконечника – 22±0,5 мм. Стерильная, одноразовая упаковка. | шт | 150 |
| 51 | Фильтр жидкостный | Фильтр жидкостный с высокой пропускной способностью. Используется для офтальмологических процедур. Разъем - наконечник Люэр. Устанавливается между шприцем и иглой или канюлей. Отфильтровывает твердые частицы и микробиологические загрязнения размером 0,20 микрон и больше. Одноразовая стерильная упаковка. Групповая упаковка не менее 50 штук. | упак | 1 |
| 52 | Нож офтальмологический, склеральный | Нож прямой, закруглённый, с двумя режущими кромками. Должны быть боковые режущие грани. Ширина лезвия должна быть 2,4±0,1 мм. Материал лезвия аустенитная твердоволоконная сталь или эквивалент. Количество заточек не менее трёх: верхняя поверхность ножа должна быть заточена два раза, нижняя поверхность заточена один раз. Задняя поверхность ножа должна быть гладкая. Передняя поверхность ножа должна быть матированная, с гладкими боковыми режущими гранями. Должен иметь цветовую кодировку рукоятки. Материал ручки - полибутилентерефталат или эквивалент, который обладает высокой механической прочностью, жесткостью и твердостью, стабильными свойствами во влажной среде. Является полностью безопасным при использовании в ходе операции, обеспечивает комфортную работу хирургу и получение качественного результата. Индивидуальная стерильная упаковка каждого ножа. Групповая упаковка не менее 6 штук. | упак | 2 |
| 53 | Нож офтальмологический, копьевидный | Подходит для пациентов с глубоко посаженными глазами, узкими глазными щелями, мелкой передней камерой. Длина лезвия от изгиба должна быть 3,5±0,1 мм. Лезвие изогнуто под углом 30 градусов. Ширина - 1,0±0,1 мм. Материал лезвия - аустенитная твердоволоконная сталь или эквивалент. Должны быть боковые режущие грани. Количество заточек не менее трёх: верхняя поверхность ножа должна быть заточена два раза, нижняя поверхность заточена один раз. Задняя поверхность ножа должна быть гладкая. Передняя поверхность ножа должна быть матированная, с гладкими боковыми режущими гранями. Должен иметь цветовую кодировку рукоятки. Материал ручки - полибутилентерефталат или эквивалент, который обладает высокой механической прочностью, жесткостью и твердостью, стабильными свойствами во влажной среде. Индивидуальная стерильная упаковка каждого ножа. Групповая упаковка не менее 6 штук. | упак | 3 |
| 54 | Нож офтальмологический, расслаиватель | Нож с верхней режущей кромкой. Лезвие изогнуто под углом 60 градусов. Ширина режущей кромки должна быть 2,3±0,1 мм. Материал лезвия - аустенитная твердоволоконная сталь или эквивалент. Должны быть боковые режущие грани. Количество заточек не менее трёх: верхняя поверхность ножа должна быть заточена два раза, нижняя поверхность заточена один раз. Задняя поверхность ножа должна быть гладкая. Передняя поверхность ножа должна быть матированная, с гладкими боковыми режущими гранями. Должен иметь цветовую кодировку рукоятки. Материал ручки - полибутилентерефталат или эквивалент, который обладает высокой механической прочностью, жесткостью и твердостью, стабильными свойствами во влажной среде. Индивидуальная стерильная упаковка каждого ножа. Групповая упаковка не менее 6 штук. | упак | 4 |