Утверждаю

Главный врач ОГАУЗ ГИМДКБ

________________В.А. Новожилов

«31» декабря 2019 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме  № 01-07-ЗК-246э/19

На поставку расходного материала для бактериологической лаборатории

| № | Описание | Общая информация о закупке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 22-95-35. |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Поставка расходного материала для бактериологической лаборатории, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме №01-07-ЗК-246э/19 |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1)Требования к качеству и упаковке товара: - Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. - Упаковка товара должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату. - Остаточный срок годности товара, должен составлять не менее срока годности, установленного производителем, с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар. 2) Период поставки товара: С момента подписания договора по «31» декабря 2020 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья. |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57. |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 3 502 994 рубля 87 копеек |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «ОТС» (http://otc.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «31» декабря 2019 года по «17» января 2020 года 11ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «ОТС» (http://otc.ru/) |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 р/с 40601.810.5.0000.3000002 Банк Отделение Иркутск г. Иркутск БИК 042520001 ОГРН 1023801024060 Либо предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Качественные характеристики товара, заполняются участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения. согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведении закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 извещения о закупке и п.10.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ (при наличии таких требований), а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 8 пункта 16 извещения о закупке. В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в документации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления: копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом которого (которых) является выполнение работ соответственно по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства; копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); копии (копий) разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие закупке (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, осуществляемых только у субъектов малого и среднего предпринимательства.); согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, т.е. является конечной. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме случаев, указанных в п.2.3.-2.5. проекта Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки | соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, заказчик осуществляет разъяснение положений документации о конкурентной закупке и размещает их в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел). «17» января 2020 года в 11ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой платформы АО «ОТС» (http://otc.ru/) «20» января 2020 года в 11ч.00 мин (время Иркутское). |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4.условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | не установлено |
|  |  | условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | Форма заявки участника; Обоснование НМЦД; Проект договора. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку расходного материала для бактериологической лаборатории

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

*  Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

- Обоснование НМЦД

| Обоснование начальной (максимальной) цены договора На поставку расходного материала для бактериологической лаборатории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки: | Характеристики объекта закупки указаны в Приложении №4 извещения о проведении закупки |  |  |  |  |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 9.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. |  |  |  |  |
| 1. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: где: НМЦД (рын.) - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Ц i- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i 2) Коэффициент вариации цены, характеризующий однородность совокупности цен, определяем по формуле: а) где V- коэффициент вариации а) цi- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i: рублей n - количество значений, используемых в расчете: 3. <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги: (3 479 091,85+3 516 011,06+3 513 881,70)/3 = 3 502 994,87 б) (3 479 091,85-3 502 994,87)²+(3 516 011,06-3 502 994,87)²+(3 513 881,70-3 502 994,87)² = 571 354 365,12+169 421 202,12+ 118 523 067,45 = 859 298 634,69 в) 859 298 634,69/(3 - 1) = 429 649 317,35 г) n-1 Среднее квадратичное отклонение: Корень из 429 649 317,35 = 20 727,98 д) V - коэффициент вариации: (20 727,98/3 502 994,87) х 100 = 0,59 % 3) НМЦД: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги): 1 НМЦД = (1 / 3) х (3 479 091,85+3 516 011,06+3 513 881,70)*1 = 3 502 994,87 руб. Коэффициент вариации не превышает 33%, что свидетельствует об однородности совокупности значений, используемых в расчете. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование поставляемого товара | Расчет начальной (максимальной) цены договора |  |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Стекло предметное без обработки | 99,96 | 101,02 | 100,96 | 100,65 | упак | 28 | 2 798,88 | 2 828,56 | 2 826,88 | 2 818,11 | 555,91 | 277,95 | 16,67 | 0,59 |
| 2 | Индикаторы | 100,00 | 1 010,60 | 1 010,00 | 706,87 | упак | 9 | 9 000,00 | 9 095,40 | 9 090,00 | 6 361,80 | 21 875 743,44 | 10 937 871,72 | 3 307,25 | 51,99 |
| 3 | Индикаторы | 1 000,00 | 1 010,60 | 1 010,00 | 1 006,87 | упак | 6 | 6 000,00 | 6 063,60 | 6 060,00 | 6 041,20 | 2 552,64 | 1 276,32 | 35,73 | 0,59 |
| 4 | Индикаторы | 1 000,00 | 1 010,60 | 1 010,00 | 1 006,87 | упак | 4 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 5 | Индикаторы | 596,79 | 603,12 | 602,76 | 600,89 | упак | 7 | 4 177,53 | 4 221,84 | 4 219,32 | 4 206,23 | 1 238,71 | 619,36 | 24,89 | 0,59 |
| 6 | Петля МБ | 88,40 | 89,34 | 89,28 | 89,01 | упак | 3 | 265,20 | 268,02 | 267,84 | 267,02 | 4,98 | 2,49 | 1,58 | 0,59 |
| 7 | Петля МБ | 88,40 | 89,34 | 89,28 | 89,01 | упак | 1 | 88,40 | 89,34 | 89,28 | 89,01 | 0,55 | 0,28 | 0,53 | 0,59 |
| 8 | Петля микробиологическая | 50,00 | 50,56 | 50,50 | 50,35 | упак | 150 | 7 500,00 | 7 584,00 | 7 575,00 | 7 553,00 | 4 254,00 | 2 127,00 | 46,12 | 0,61 |
| 9 | Петля МБ | 88,40 | 89,34 | 89,28 | 89,01 | упак | 1 | 88,40 | 89,34 | 89,28 | 89,01 | 0,55 | 0,28 | 0,53 | 0,59 |
| 10 | Тампон ПП+Вискоза в пробирке | 765,77 | 773,91 | 773,43 | 771,04 | упак | 12 | 9 189,24 | 9 286,92 | 9 281,16 | 9 252,44 | 6 007,95 | 3 003,97 | 54,81 | 0,59 |
| 11 | Чашка Петри | 109,65 | 110,81 | 110,75 | 110,40 | упак | 1 750 | 191 887,50 | 193 917,50 | 193 812,50 | 193 200,00 | 2 612 618,75 | 1 306 309,38 | 1 142,94 | 0,59 |
| 12 | Чашка Петри | 50,00 | 50,56 | 50,50 | 50,35 | шт | 2 000 | 100 000,00 | 101 120,00 | 101 000,00 | 100 700,00 | 756 400,00 | 378 200,00 | 614,98 | 0,61 |
| 13 | Пробирка ПБ2 | 1 900,00 | 1 920,14 | 1 919,00 | 1 913,05 | упак | 4 | 7 600,00 | 7 680,56 | 7 676,00 | 7 652,19 | 4 095,57 | 2 047,78 | 45,25 | 0,59 |
| 14 | Пробирка ЦФ неградуированная | 624,16 | 630,76 | 630,40 | 628,44 | упак | 3 | 1 872,48 | 1 892,28 | 1 891,20 | 1 885,32 | 247,88 | 123,94 | 11,13 | 0,59 |
| 15 | Колпачки алюминиевые вентилируемые с зажимной пружиной | 136,77 | 138,20 | 138,14 | 137,70 | шт | 200 | 27 354,00 | 27 640,00 | 27 628,00 | 27 540,67 | 52 338,67 | 26 169,33 | 161,77 | 0,59 |
| 16 | Пробка силиконоваяб/канала | 24,74 | 24,99 | 24,99 | 24,91 | шт | 300 | 7 422,00 | 7 497,00 | 7 497,00 | 7 472,00 | 3 750,00 | 1 875,00 | 43,30 | 0,58 |
| 17 | C.difficile ТОКСИН А+В Тест" (для определения токсинов А и В C.difficile) | 13 500,00 | 13 643,16 | 13 635,00 | 13 592,72 | набор | 2 | 27 000,00 | 27 286,32 | 27 270,00 | 27 185,44 | 51 715,16 | 25 857,58 | 160,80 | 0,59 |
| 18 | Крафт бумага | 677,45 | 684,64 | 684,22 | 682,10 | упак | 4 | 2 709,80 | 2 738,56 | 2 736,88 | 2 728,41 | 521,10 | 260,55 | 16,14 | 0,59 |
| 19 | Контейнер стерильный, в индивидуальной упаковке | 4,25 | 4,29 | 4,29 | 4,28 | шт | 4 000 | 17 000,00 | 17 160,00 | 17 160,00 | 17 120,00 | 17 600,00 | 8 800,00 | 93,81 | 0,55 |
| 20 | Контейнер со шпателем стерильный, в индивидуальной упаковке | 4,68 | 4,73 | 4,73 | 4,71 | шт | 1 000 | 4 680,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 710,00 | 1 700,00 | 850,00 | 29,15 | 0,62 |
| 21 | Тампон ПП+Вискоза в индивидуальной упаковке стерильный | 187,94 | 189,94 | 189,82 | 189,23 | упак | 100 | 18 794,00 | 18 994,00 | 18 982,00 | 18 923,33 | 25 162,67 | 12 581,33 | 112,17 | 0,59 |
| 22 | Пипетка Пастера ПЭ стерильная градуированная в индивидуальной упаковке | 3,06 | 3,09 | 3,09 | 3,08 | шт | 4 000 | 12 240,00 | 12 360,00 | 12 360,00 | 12 320,00 | 9 600,00 | 4 800,00 | 69,28 | 0,56 |
| 23 | ОКСИ тест - полоски | 773,16 | 781,37 | 780,89 | 778,47 | упак | 5 | 3 865,80 | 3 906,85 | 3 904,45 | 3 892,37 | 1 061,56 | 530,78 | 23,04 | 0,59 |
| 24 | Спиртовка СЛ-1 с колпачком | 247,44 | 250,04 | 249,91 | 249,13 | шт | 5 | 1 237,20 | 1 250,20 | 1 249,55 | 1 245,65 | 107,31 | 53,66 | 7,33 | 0,59 |
| 25 | Пакеты для автоклавирования с индикатором | 4 200,00 | 4 244,52 | 4 242,00 | 4 228,84 | упак | 5 | 21 000,00 | 21 222,60 | 21 210,00 | 21 144,20 | 31 269,84 | 15 634,92 | 125,04 | 0,59 |
| 26 | Пробирка с тампон-зондом (аппликатор пластиковый) и транспортной средой CARY BLAIR стерильная | 1 500,00 | 1 515,90 | 1 515,00 | 1 510,30 | упак | 80 | 120 000,00 | 121 272,00 | 121 200,00 | 120 824,00 | 1 021 056,00 | 510 528,00 | 714,51 | 0,59 |
| 27 | Тампон-зонд с транспортной средой AMIES + уголь, с пластиковым аппликатором, стерильный, в пробирке | 3 000,00 | 3 031,80 | 3 030,00 | 3 020,60 | упак | 25 | 75 000,00 | 75 795,00 | 75 750,00 | 75 515,00 | 398 850,00 | 199 425,00 | 446,57 | 0,59 |
| 28 | Гисса ГРМ Питательная среда с лактозой для индентификации энтеробактерий | 819,57 | 828,25 | 827,77 | 825,20 | упак | 1 | 819,57 | 828,25 | 827,77 | 825,20 | 47,60 | 23,80 | 4,88 | 0,59 |
| 29 | Реагент Ковача | 2 505,12 | 2 531,67 | 2 530,17 | 2 522,32 | упак | 6 | 15 030,72 | 15 190,02 | 15 181,02 | 15 133,92 | 16 015,86 | 8 007,93 | 89,49 | 0,59 |
| 30 | Метиленовый синий по Леффлеру (краситель) | 1 517,68 | 1 533,76 | 1 532,86 | 1 528,10 | упак | 1 | 1 517,68 | 1 533,76 | 1 532,86 | 1 528,10 | 163,27 | 81,63 | 9,04 | 0,59 |
| 31 | Питательный агар БТН | 848,56 | 857,59 | 857,05 | 854,40 | упак | 48 | 40 730,88 | 41 164,32 | 41 138,40 | 41 011,20 | 118 204,88 | 59 102,44 | 243,11 | 0,59 |
| 32 | Система Signal (бутыль и приспособление для индикатора роста) | 17 000,00 | 17 180,32 | 17 170,00 | 17 116,77 | набор | 20 | 340 000,00 | 343 606,40 | 343 400,00 | 342 335,47 | 8 202 907,31 | 4 101 453,65 | 2 025,20 | 0,59 |
| 33 | Висмут сульфит ГРМ агар Питательная среда для выделения сальмонелл | 1 163,82 | 1 176,18 | 1 175,46 | 1 171,82 | упак | 30 | 34 914,60 | 35 285,40 | 35 263,80 | 35 154,60 | 86 633,28 | 43 316,64 | 208,13 | 0,59 |
| 34 | Плоскирева ГРМ Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл | 885,19 | 894,58 | 894,04 | 891,27 | упак | 40 | 35 407,60 | 35 783,20 | 35 761,60 | 35 650,80 | 88 952,64 | 44 476,32 | 210,89 | 0,59 |
| 35 | Дифференциальная и умеренно-селективная среда | 4 300,00 | 4 345,58 | 4 343,00 | 4 329,53 | упак | 20 | 86 000,00 | 86 911,60 | 86 860,00 | 86 590,53 | 524 425,71 | 262 212,85 | 512,07 | 0,59 |
| 36 | Питательная среда №2 ГРМ Сабуро (Для выращивания грибов) | 977,25 | 987,62 | 987,02 | 983,96 | упак | 16 | 15 636,00 | 15 801,92 | 15 792,32 | 15 743,41 | 17 352,52 | 8 676,26 | 93,15 | 0,59 |
| 37 | Магниевая среда | 798,41 | 806,87 | 806,39 | 803,89 | упак | 4 | 3 193,64 | 3 227,48 | 3 225,56 | 3 215,56 | 722,57 | 361,29 | 19,01 | 0,59 |
| 38 | Олькеницкого (ЖГЛ агар с мочевиной) | 852,38 | 861,44 | 860,90 | 858,24 | упак | 12 | 10 228,56 | 10 337,28 | 10 330,80 | 10 298,88 | 7 438,35 | 3 719,17 | 60,99 | 0,59 |
| 39 | Менингоагар Питательный агар для выделения и культивирования менингококков | 2 682,26 | 2 710,70 | 2 709,08 | 2 700,68 | упак | 2 | 5 364,52 | 5 421,40 | 5 418,16 | 5 401,36 | 2 041,03 | 1 020,51 | 31,95 | 0,59 |
| 40 | Симмонса цитратный агар (Среда № 14) | 1 442,45 | 1 457,77 | 1 456,87 | 1 452,36 | упак | 1 | 1 442,45 | 1 457,77 | 1 456,87 | 1 452,36 | 147,82 | 73,91 | 8,60 | 0,59 |
| 41 | Пептон ферментативный | 1 302,20 | 1 316,00 | 1 315,22 | 1 311,14 | упак | 2 | 2 604,40 | 2 632,00 | 2 630,44 | 2 622,28 | 480,76 | 240,38 | 15,50 | 0,59 |
| 42 | Бульон Шадлера для детей, однофазная система для гемокультур ХайСейф | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | упак | 3 | 12 000,00 | 12 127,20 | 12 120,00 | 12 082,40 | 10 210,56 | 5 105,28 | 71,45 | 0,59 |
| 43 | Пакеты газогенерирующие для создания анаэробных условий, универсальные | 7 718,17 | 7 800,03 | 7 795,35 | 7 771,18 | упак | 1 | 7 718,17 | 7 800,03 | 7 795,35 | 7 771,18 | 4 226,57 | 2 113,29 | 45,97 | 0,59 |
| 44 | Добавка НТМ | 10 000,00 | 10 106,06 | 10 100,00 | 10 068,69 | упак | 2 | 20 000,00 | 20 212,12 | 20 200,00 | 20 137,37 | 28 380,60 | 14 190,30 | 119,12 | 0,59 |
| 45 | Вильсона - Блера среда для клостридий | 734,91 | 742,68 | 742,26 | 739,95 | компл | 1 | 734,91 | 742,68 | 742,26 | 739,95 | 38,19 | 19,10 | 4,37 | 0,59 |
| 46 | Тиогликолевая среда (для контроля стерильности) | 1 475,26 | 1 490,91 | 1 490,01 | 1 485,39 | упак | 8 | 11 802,08 | 11 927,28 | 11 920,08 | 11 883,15 | 9 883,63 | 4 941,81 | 70,30 | 0,59 |
| 47 | Энтерококкагар Питательная среда для выделения энтерококков | 2 100,00 | 2 122,26 | 2 121,00 | 2 114,42 | упак | 1 | 2 100,00 | 2 122,26 | 2 121,00 | 2 114,42 | 312,70 | 156,35 | 12,50 | 0,59 |
| 48 | Диски V-фактор (дифференц.гемофилов) | 1 000,00 | 1 010,60 | 1 010,00 | 1 006,87 | упак | 4 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 49 | Диски Х-фактор | 1 000,00 | 1 010,60 | 1 010,00 | 1 006,87 | упак | 4 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 50 | Диски Х+V-фактор (дифференц.гемофилов) | 1 000,00 | 1 010,60 | 1 010,00 | 1 006,87 | упак | 4 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 51 | Натрий хлористый | 145,18 | 146,69 | 146,63 | 146,17 | кг | 3 | 435,54 | 440,07 | 439,89 | 438,50 | 13,16 | 6,58 | 2,57 | 0,58 |
| 52 | Диагностикум эритроцитарный шигеллёзный Зонне | 2 300,00 | 2 324,38 | 2 323,00 | 2 315,79 | упак | 15 | 34 500,00 | 34 865,70 | 34 845,00 | 34 736,90 | 84 396,66 | 42 198,33 | 205,42 | 0,59 |
| 53 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 | 2 300,00 | 2 324,38 | 2 323,00 | 2 315,79 | упак | 15 | 34 500,00 | 34 865,70 | 34 845,00 | 34 736,90 | 84 396,66 | 42 198,33 | 205,42 | 0,59 |
| 54 | Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 6 (Ньюкастл) | 2 400,00 | 2 425,44 | 2 424,00 | 2 416,48 | упак | 15 | 36 000,00 | 36 381,60 | 36 360,00 | 36 247,20 | 91 895,04 | 45 947,52 | 214,35 | 0,59 |
| 55 | Диагностикум псевдотуберкулезный для РНГА | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | упак | 15 | 60 000,00 | 60 636,00 | 60 600,00 | 60 412,00 | 255 264,00 | 127 632,00 | 357,26 | 0,59 |
| 56 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О3 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | упак | 15 | 60 000,00 | 60 636,00 | 60 600,00 | 60 412,00 | 255 264,00 | 127 632,00 | 357,26 | 0,59 |
| 57 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О9 | 3 700,00 | 3 739,22 | 3 737,00 | 3 725,41 | упак | 15 | 55 500,00 | 56 088,30 | 56 055,00 | 55 881,10 | 218 410,26 | 109 205,13 | 330,46 | 0,59 |
| 58 | Сыворотка сальмонеллезная поливалентная ABCDE, агглют., адсорб., сухая для РА | 6 000,00 | 6 063,66 | 6 060,00 | 6 041,22 | амп | 5 | 30 000,00 | 30 318,30 | 30 300,00 | 30 206,10 | 63 883,26 | 31 941,63 | 178,72 | 0,59 |
| 59 | Сыворотка шигеллезная поливалентная Флекснера 1-6 Зонне | 3 200,00 | 3 233,92 | 3 232,00 | 3 221,97 | амп | 5 | 16 000,00 | 16 169,60 | 16 160,00 | 16 109,87 | 18 152,11 | 9 076,05 | 95,27 | 0,59 |
| 60 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКА сухая для РА | 2 350,00 | 2 374,94 | 2 373,50 | 2 366,15 | амп | 20 | 47 000,00 | 47 498,80 | 47 470,00 | 47 322,93 | 156 843,63 | 78 421,81 | 280,04 | 0,59 |
| 61 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКВ сухая для РА | 2 350,00 | 2 374,94 | 2 373,50 | 2 366,15 | амп | 7 | 16 450,00 | 16 624,58 | 16 614,50 | 16 563,03 | 19 213,34 | 9 606,67 | 98,01 | 0,59 |
| 62 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКС сухая для РА | 2 350,00 | 2 374,94 | 2 373,50 | 2 366,15 | амп | 5 | 11 750,00 | 11 874,70 | 11 867,50 | 11 830,73 | 9 802,73 | 4 901,36 | 70,01 | 0,59 |
| 63 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКД сухая для РА | 2 350,00 | 2 374,94 | 2 373,50 | 2 366,15 | амп | 8 | 18 800,00 | 18 999,52 | 18 988,00 | 18 929,17 | 25 094,98 | 12 547,49 | 112,02 | 0,59 |
| 64 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКЕ сухая для РА | 2 350,00 | 2 374,94 | 2 373,50 | 2 366,15 | амп | 6 | 14 100,00 | 14 249,64 | 14 241,00 | 14 196,88 | 14 115,93 | 7 057,96 | 84,01 | 0,59 |
| 65 | Иммуноглобулин эшерихиозный диагностический ОК типовой О124:К72 для РА | 2 167,25 | 2 190,24 | 2 188,92 | 2 182,14 | амп | 30 | 65 017,50 | 65 707,20 | 65 667,60 | 65 464,10 | 299 961,42 | 149 980,71 | 387,27 | 0,59 |
| 66 | Сыворотка сальмонеллезная O 12 монорецепт. агглют. сухая для РА | 3 500,00 | 3 537,10 | 3 535,00 | 3 524,03 | амп | 10 | 35 000,00 | 35 371,00 | 35 350,00 | 35 240,33 | 86 860,67 | 43 430,33 | 208,40 | 0,59 |
| 67 | Сыворотка сальмонеллезная H d монорецепт. агглют. сухая для РА | 3 600,00 | 3 638,16 | 3 636,00 | 3 624,72 | амп | 10 | 36 000,00 | 36 381,60 | 36 360,00 | 36 247,20 | 91 895,04 | 45 947,52 | 214,35 | 0,59 |
| 68 | Сыворотка шигеллезная Флекс тип 1 | 4 300,00 | 4 345,58 | 4 343,00 | 4 329,53 | амп | 10 | 43 000,00 | 43 455,80 | 43 430,00 | 43 295,27 | 131 106,43 | 65 553,21 | 256,03 | 0,59 |
| 69 | Экспресс тест иммунохроматографический Ротавирус | 4 300,00 | 4 345,58 | 4 343,00 | 4 329,53 | упак | 20 | 86 000,00 | 86 911,60 | 86 860,00 | 86 590,53 | 524 425,71 | 262 212,85 | 512,07 | 0,59 |
| 70 | Пасторекс МЕНИНГИТИС Полный набор | 28 000,00 | 28 296,98 | 28 280,00 | 28 192,33 | упак | 2 | 56 000,00 | 56 593,96 | 56 560,00 | 56 384,65 | 222 513,92 | 111 256,96 | 333,55 | 0,59 |
| 71 | Плазма кроличья цитратная | 3 225,75 | 3 259,99 | 3 258,01 | 3 247,92 | упак | 6 | 19 354,50 | 19 559,94 | 19 548,06 | 19 487,50 | 26 604,07 | 13 302,03 | 115,33 | 0,59 |
| 72 | Набор реагентов для выявления стрептококка группы "A" в реакции коагглютинации, жидкий | 5 600,00 | 5 659,42 | 5 656,00 | 5 638,47 | упак | 5 | 28 000,00 | 28 297,10 | 28 280,00 | 28 192,37 | 55 653,61 | 27 826,80 | 166,81 | 0,59 |
| 73 | Набор реагентов для выявления стрептококка группы "B" в реакции коагглютинации, жидкий | 5 600,00 | 5 659,42 | 5 656,00 | 5 638,47 | упак | 2 | 11 200,00 | 11 318,84 | 11 312,00 | 11 276,95 | 8 904,58 | 4 452,29 | 66,73 | 0,59 |
| 74 | Меропенем E-тест 32 | 14 000,00 | 14 148,46 | 14 140,00 | 14 096,15 | упак | 2 | 28 000,00 | 28 296,92 | 28 280,00 | 28 192,31 | 55 615,92 | 27 807,96 | 166,76 | 0,59 |
| 75 | Имипенем E-тест 32 | 12 000,00 | 12 127,26 | 12 120,00 | 12 082,42 | упак | 2 | 24 000,00 | 24 254,52 | 24 240,00 | 24 164,84 | 40 863,75 | 20 431,88 | 142,94 | 0,59 |
| 76 | Ампициллин E-тест 256 | 12 000,00 | 12 127,26 | 12 120,00 | 12 082,42 | упак | 1 | 12 000,00 | 12 127,26 | 12 120,00 | 12 082,42 | 10 215,94 | 5 107,97 | 71,47 | 0,59 |
| 77 | Бензилпенициллин E-тест 32 | 12 000,00 | 12 127,26 | 12 120,00 | 12 082,42 | упак | 5 | 60 000,00 | 60 636,30 | 60 600,00 | 60 412,10 | 255 398,46 | 127 699,23 | 357,35 | 0,59 |
| 78 | Имипенем/имипенем+ЭДТА E-тест 256/64 | 23 000,00 | 23 243,92 | 23 230,00 | 23 157,97 | упак | 1 | 23 000,00 | 23 243,92 | 23 230,00 | 23 157,97 | 37 530,24 | 18 765,12 | 136,99 | 0,59 |
| 79 | Пенициллин | 1 088,34 | 1 099,88 | 1 099,22 | 1 095,81 | упак | 4 | 4 353,36 | 4 399,52 | 4 396,88 | 4 383,25 | 1 343,90 | 671,95 | 25,92 | 0,59 |
| 80 | Ампициллин | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 7 | 7 690,41 | 7 771,96 | 7 767,34 | 7 743,24 | 4 196,66 | 2 098,33 | 45,81 | 0,59 |
| 81 | Фузидин | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 8 | 8 789,04 | 8 882,24 | 8 876,96 | 8 849,41 | 5 481,35 | 2 740,67 | 52,35 | 0,59 |
| 82 | Амоксициллин +Клавуланат | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 20 | 20 514,00 | 20 731,20 | 20 719,20 | 20 654,80 | 29 808,96 | 14 904,48 | 122,08 | 0,59 |
| 83 | Ампициллин + Сульбактам | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 2 | 2 197,26 | 2 220,56 | 2 219,24 | 2 212,35 | 342,58 | 171,29 | 13,09 | 0,59 |
| 84 | Оксациллин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 1 | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | 74,52 | 37,26 | 6,10 | 0,59 |
| 85 | Цефокситин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 18 | 18 462,60 | 18 658,08 | 18 647,28 | 18 589,32 | 24 145,26 | 12 072,63 | 109,88 | 0,59 |
| 86 | Цефотаксим | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 32 | 35 156,16 | 35 528,96 | 35 507,84 | 35 397,65 | 87 701,57 | 43 850,79 | 209,41 | 0,59 |
| 87 | Цефтазидим | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 20 | 21 972,60 | 22 205,60 | 22 192,40 | 22 123,53 | 34 258,43 | 17 129,21 | 130,88 | 0,59 |
| 88 | Цефепим | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 5 | 5 128,50 | 5 182,80 | 5 179,80 | 5 163,70 | 1 863,06 | 931,53 | 30,52 | 0,59 |
| 89 | Эртапенем | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 1 | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | 74,52 | 37,26 | 6,10 | 0,59 |
| 90 | Имипинем | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 16 | 16 411,20 | 16 584,96 | 16 575,36 | 16 523,84 | 19 077,73 | 9 538,87 | 97,67 | 0,59 |
| 91 | Меропенем | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 5 | 5 128,50 | 5 182,80 | 5 179,80 | 5 163,70 | 1 863,06 | 931,53 | 30,52 | 0,59 |
| 92 | Ципрофлоксацин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 1 | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | 74,52 | 37,26 | 6,10 | 0,59 |
| 93 | Пефлоксацин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 1 | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | 74,52 | 37,26 | 6,10 | 0,59 |
| 94 | Левофлоксацин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 2 | 2 051,40 | 2 073,12 | 2 071,92 | 2 065,48 | 298,09 | 149,04 | 12,21 | 0,59 |
| 95 | Нитрофурантоин | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 17 | 18 676,71 | 18 874,76 | 18 863,54 | 18 805,00 | 24 751,71 | 12 375,86 | 111,25 | 0,59 |
| 96 | Эритромицин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 20 | 20 514,00 | 20 731,20 | 20 719,20 | 20 654,80 | 29 808,96 | 14 904,48 | 122,08 | 0,59 |
| 97 | Клиндамицин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 12 | 12 308,40 | 12 438,72 | 12 431,52 | 12 392,88 | 10 731,23 | 5 365,61 | 73,25 | 0,59 |
| 98 | Линезолид | 1 325,83 | 1 339,87 | 1 339,09 | 1 334,93 | упак | 1 | 1 325,83 | 1 339,87 | 1 339,09 | 1 334,93 | 124,52 | 62,26 | 7,89 | 0,59 |
| 99 | Ванкомицин | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 5 | 5 493,15 | 5 551,40 | 5 548,10 | 5 530,88 | 2 141,15 | 1 070,58 | 32,72 | 0,59 |
| 100 | Норфлоксацин | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 1 | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | 85,65 | 42,82 | 6,54 | 0,59 |
| 101 | Оптохин | 348,76 | 352,49 | 352,25 | 351,17 | упак | 40 | 13 950,40 | 14 099,60 | 14 090,00 | 14 046,67 | 13 946,99 | 6 973,49 | 83,51 | 0,59 |
| 102 | Бацитрацин (селективная изоляция гемофилов) | 1 010,14 | 1 020,84 | 1 020,24 | 1 017,07 | шт | 15 | 15 152,10 | 15 312,60 | 15 303,60 | 15 256,10 | 16 264,50 | 8 132,25 | 90,18 | 0,59 |
| 103 | Бацитрацин диски | 244,04 | 246,60 | 246,48 | 245,71 | флак | 10 | 2 440,40 | 2 466,00 | 2 464,80 | 2 457,07 | 417,39 | 208,69 | 14,45 | 0,59 |
| 104 | Сапонин диски идентиф.гемоф.палочки | 322,58 | 325,99 | 325,81 | 324,79 | флак | 20 | 6 451,60 | 6 519,80 | 6 516,20 | 6 495,87 | 2 945,79 | 1 472,89 | 38,38 | 0,59 |
| 105 | Триметоприм -сульфаметоксазол | 1 030,37 | 1 041,27 | 1 040,67 | 1 037,44 | упак | 8 | 8 242,96 | 8 330,16 | 8 325,36 | 8 299,49 | 4 805,55 | 2 402,77 | 49,02 | 0,59 |
| 106 | Пиперациллин+Тазобактам | 1 098,63 | 1 110,28 | 1 109,62 | 1 106,18 | упак | 2 | 2 197,26 | 2 220,56 | 2 219,24 | 2 212,35 | 342,58 | 171,29 | 13,09 | 0,59 |
| 107 | Амикацин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 5 | 5 128,50 | 5 182,80 | 5 179,80 | 5 163,70 | 1 863,06 | 931,53 | 30,52 | 0,59 |
| 108 | Гентамицин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 22 | 22 565,40 | 22 804,32 | 22 791,12 | 22 720,28 | 36 068,84 | 18 034,42 | 134,29 | 0,59 |
| 109 | Гентамицин | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 4 | 4 102,80 | 4 146,24 | 4 143,84 | 4 130,96 | 1 192,36 | 596,18 | 24,42 | 0,59 |
| 110 | Азтреонам | 1 025,70 | 1 036,56 | 1 035,96 | 1 032,74 | упак | 4 | 4 102,80 | 4 146,24 | 4 143,84 | 4 130,96 | 1 192,36 | 596,18 | 24,42 | 0,59 |
| 111 | Уриселект 4 агар | 16 933,79 | 17 113,39 | 17 103,13 | 17 050,10 | шт | 5 | 84 668,95 | 85 566,95 | 85 515,65 | 85 250,52 | 508 645,53 | 254 322,76 | 504,30 | 0,59 |
| 112 | Хромогенный агар для грибов Candida | 40 000,00 | 40 424,24 | 40 400,00 | 40 274,75 | упак | 1 | 40 000,00 | 40 424,24 | 40 400,00 | 40 274,75 | 113 522,39 | 56 761,19 | 238,25 | 0,59 |
| 113 | Добавка селективная для хромогенного агара Candida 10 | 13 239,60 | 13 380,04 | 13 372,00 | 13 330,55 | упак | 1 | 13 239,60 | 13 380,04 | 13 372,00 | 13 330,55 | 12 439,27 | 6 219,63 | 78,86 | 0,59 |
| 114 | Агар Мюллера-Хинтона | 46 000,00 | 46 487,90 | 46 460,00 | 46 315,97 | упак | 1 | 46 000,00 | 46 487,90 | 46 460,00 | 46 315,97 | 150 141,61 | 75 070,80 | 273,99 | 0,59 |
| 115 | Новобиоцин | 475,92 | 480,98 | 480,68 | 479,19 | упак | 1 | 475,92 | 480,98 | 480,68 | 479,19 | 16,12 | 8,06 | 2,84 | 0,59 |
| 116 | Флюконазол | 849,92 | 858,96 | 858,42 | 855,77 | упак | 2 | 1 699,84 | 1 717,92 | 1 716,84 | 1 711,53 | 205,68 | 102,84 | 10,14 | 0,59 |
| 117 | Вориконазол | 849,92 | 858,96 | 858,42 | 855,77 | упак | 2 | 1 699,84 | 1 717,92 | 1 716,84 | 1 711,53 | 205,68 | 102,84 | 10,14 | 0,59 |
| 118 | Пневмококк экспресс-тест Streptococcus pneumoniae Test | 15 000,00 | 15 159,12 | 15 150,00 | 15 103,04 | набор | 2 | 30 000,00 | 30 318,24 | 30 300,00 | 30 206,08 | 63 869,80 | 31 934,90 | 178,70 | 0,59 |
| 119 | Набор для идентификации дрожжей | 27 000,00 | 27 286,38 | 27 270,00 | 27 185,46 | упак | 1 | 27 000,00 | 27 286,38 | 27 270,00 | 27 185,46 | 51 727,27 | 25 863,63 | 160,82 | 0,59 |
| 120 | Капельница с индолом | 2 600,00 | 2 627,56 | 2 626,00 | 2 617,85 | упак | 2 | 5 200,00 | 5 255,12 | 5 252,00 | 5 235,71 | 1 917,32 | 958,66 | 30,96 | 0,59 |
| 121 | Инокуляционная жидкость | 3 000,00 | 3 031,80 | 3 030,00 | 3 020,60 | упак | 2 | 6 000,00 | 6 063,60 | 6 060,00 | 6 041,20 | 2 552,64 | 1 276,32 | 35,73 | 0,59 |
| 122 | Тест-система для идентификации грамотрицательных палочек | 26 000,00 | 26 275,78 | 26 260,00 | 26 178,59 | набор | 1 | 26 000,00 | 26 275,78 | 26 260,00 | 26 178,59 | 47 967,87 | 23 983,94 | 154,87 | 0,59 |
| 123 | Тест-система дополнительная для идентификации грамотрицательных палочек | 14 000,00 | 14 148,46 | 14 140,00 | 14 096,15 | набор | 2 | 28 000,00 | 28 296,92 | 28 280,00 | 28 192,31 | 55 615,92 | 27 807,96 | 166,76 | 0,59 |
| 124 | Тест-система для видовой идентификации стафилококков | 22 000,00 | 22 233,32 | 22 220,00 | 22 151,11 | набор | 1 | 22 000,00 | 22 233,32 | 22 220,00 | 22 151,11 | 34 338,55 | 17 169,27 | 131,03 | 0,59 |
| 125 | Тест-система для видовой идентификации стрептококков | 26 000,00 | 26 275,78 | 26 260,00 | 26 178,59 | набор | 2 | 52 000,00 | 52 551,56 | 52 520,00 | 52 357,19 | 191 871,49 | 95 935,74 | 309,73 | 0,59 |
| 126 | Реагент Нитрат А | 2 300,00 | 2 324,38 | 2 323,00 | 2 315,79 | упак | 1 | 2 300,00 | 2 324,38 | 2 323,00 | 2 315,79 | 375,10 | 187,55 | 13,69 | 0,59 |
| 127 | Реагент Нитрат Б | 2 300,00 | 2 324,38 | 2 323,00 | 2 315,79 | упак | 1 | 2 300,00 | 2 324,38 | 2 323,00 | 2 315,79 | 375,10 | 187,55 | 13,69 | 0,59 |
| 128 | Реагент Фогеса-Проскауэра I | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | флак | 1 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 129 | Реагент Фогеса-Проскауэра II | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | флак | 1 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 130 | Реагент TDA | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | флак | 1 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 131 | Реагент Ковача на индол | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | флак | 1 | 4 000,00 | 4 042,40 | 4 040,00 | 4 027,47 | 1 134,51 | 567,25 | 23,82 | 0,59 |
| 132 | Реагент PYR | 4 500,00 | 4 547,70 | 4 545,00 | 4 530,90 | флак | 1 | 4 500,00 | 4 547,70 | 4 545,00 | 4 530,90 | 1 435,86 | 717,93 | 26,79 | 0,59 |
| 133 | Реагент Нингидрин | 5 600,00 | 5 659,42 | 5 656,00 | 5 638,47 | флак | 1 | 5 600,00 | 5 659,42 | 5 656,00 | 5 638,47 | 2 226,14 | 1 113,07 | 33,36 | 0,59 |
| 134 | Масло минеральное | 5 220,87 | 5 276,26 | 5 273,08 | 5 256,74 | флак | 1 | 5 220,87 | 5 276,26 | 5 273,08 | 5 256,74 | 1 934,68 | 967,34 | 31,10 | 0,59 |
| 135 | Набор для идентификации Corynebacterium spp. | 30 000,00 | 30 318,18 | 30 300,00 | 30 206,06 | шт | 1 | 30 000,00 | 30 318,18 | 30 300,00 | 30 206,06 | 63 856,34 | 31 928,17 | 178,68 | 0,59 |
| 136 | Сорбит D | 252,45 | 255,15 | 254,97 | 254,19 | упак | 1 | 252,45 | 255,15 | 254,97 | 254,19 | 4,56 | 2,28 | 1,51 | 0,59 |
| 137 | Пизу Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления | 2 163,68 | 2 186,64 | 2 185,32 | 2 178,55 | упак | 1 | 2 163,68 | 2 186,64 | 2 185,32 | 2 178,55 | 332,40 | 166,20 | 12,89 | 0,59 |
| 138 | Рамноза L | 9 416,98 | 9 516,85 | 9 511,15 | 9 481,66 | упак | 1 | 9 416,98 | 9 516,85 | 9 511,15 | 9 481,66 | 6 291,50 | 3 145,75 | 56,09 | 0,59 |
| 139 | Чашка Петри одноразовая, стерильная | 53,30 | 53,89 | 53,83 | 53,67 | упак | 200 | 10 660,00 | 10 778,00 | 10 766,00 | 10 734,67 | 8 434,67 | 4 217,33 | 64,94 | 0,60 |
| 140 | Антитоксин дифтерийный | 5 252,41 | 5 308,11 | 5 304,93 | 5 288,48 | упак | 1 | 5 252,41 | 5 308,11 | 5 304,93 | 5 288,48 | 1 956,98 | 978,49 | 31,28 | 0,59 |
| 141 | Глюкоза | 268,26 | 271,12 | 270,94 | 270,11 | упак | 1 | 268,26 | 271,12 | 270,94 | 270,11 | 5,13 | 2,57 | 1,60 | 0,59 |
| 142 | Маннит | 1 072,96 | 1 084,35 | 1 083,69 | 1 080,33 | упак | 1 | 1 072,96 | 1 084,35 | 1 083,69 | 1 080,33 | 81,77 | 40,88 | 6,39 | 0,59 |
| 143 | Феноловый красный водорастворимый | 36 479,03 | 36 865,94 | 36 843,82 | 36 729,60 | упак | 1 | 3 647,90 | 3 686,59 | 3 684,38 | 3 672,96 | 944,20 | 472,10 | 21,73 | 0,59 |
| 144 | Бромтимоловый синий водорастворимый | 82 828,85 | 83 707,36 | 83 657,14 | 83 397,78 | упак | 1 | 8 282,89 | 8 370,74 | 8 365,71 | 8 339,78 | 4 867,89 | 2 433,94 | 49,34 | 0,59 |
| 145 | Хромогенный агар для уропатогенных микроорганизмов Orientation | 24 000,00 | 24 254,53 | 24 240,00 | 24 164,84 | упак | 2 | 48 000,00 | 48 509,06 | 48 480,00 | 48 329,69 | 163 462,19 | 81 731,09 | 285,89 | 0,59 |
| 146 | Добавка КРС к хромагару Orientation | 35 000,00 | 35 371,24 | 35 350,00 | 35 240,41 | упак | 1 | 35 000,00 | 35 371,24 | 35 350,00 | 35 240,41 | 86 923,43 | 43 461,71 | 208,47 | 0,59 |
| 147 | Добавка ESBL к хромагару Orientation | 35 100,00 | 35 472,30 | 35 451,00 | 35 341,10 | упак | 1 | 35 100,00 | 35 472,30 | 35 451,00 | 35 341,10 | 87 420,66 | 43 710,33 | 209,07 | 0,59 |
| 148 | Сыворотка КРС жид. стерильная с консервантом | 624,58 | 631,19 | 630,83 | 628,87 | флак | 3 | 1 873,74 | 1 893,57 | 1 892,49 | 1 886,60 | 248,65 | 124,33 | 11,15 | 0,59 |
| 149 | Калий фосфорнокислый 2 замещ.чда | 646,00 | 652,88 | 652,46 | 650,45 | кг | 1 | 646,00 | 652,88 | 652,46 | 650,45 | 29,75 | 14,87 | 3,86 | 0,59 |
| 150 | Калий фосфорнокислый 1 замещ.чда | 876,35 | 885,65 | 885,11 | 882,37 | кг | 1 | 876,35 | 885,65 | 885,11 | 882,37 | 54,51 | 27,25 | 5,22 | 0,59 |
| 151 | Мочевина чистая для анализа | 400,00 | 404,24 | 404,00 | 402,75 | упак | 1 | 400,00 | 404,24 | 404,00 | 402,75 | 11,35 | 5,67 | 2,38 | 0,59 |
| 152 | Набор для окраски по Граму (для мазков, с сафранином) | 1 343,85 | 1 358,13 | 1 357,29 | 1 353,09 | упак | 5 | 6 719,25 | 6 790,65 | 6 786,45 | 6 765,45 | 3 210,48 | 1 605,24 | 40,07 | 0,59 |
| 153 | Пробирки с активатором свертывания и гелем | 7,57 | 7,65 | 7,65 | 7,62 | шт | 100 | 757,00 | 765,00 | 765,00 | 762,33 | 42,67 | 21,33 | 4,62 | 0,61 |
| 154 | Коринетоксагар среда для определения токсигенности диф. микробов | 2 400,00 | 2 425,44 | 2 424,00 | 2 416,48 | упак | 1 | 2 400,00 | 2 425,44 | 2 424,00 | 2 416,48 | 408,42 | 204,21 | 14,29 | 0,59 |
| 155 | Бульон питательный сухой на основе мяса (ГМФ бульон) | 2 000,00 | 2 021,20 | 2 020,00 | 2 013,73 | упак | 1 | 2 000,00 | 2 021,20 | 2 020,00 | 2 013,73 | 283,63 | 141,81 | 11,91 | 0,59 |
| 156 | Сабуро бульон | 674,99 | 682,16 | 681,74 | 679,63 | упак | 6 | 4 049,94 | 4 092,96 | 4 090,44 | 4 077,78 | 1 165,77 | 582,89 | 24,14 | 0,59 |
| 157 | Дефибринированная лошадиная кровь | 5 300,00 | 5 356,24 | 5 353,00 | 5 336,41 | флак | 25 | 132 500,00 | 133 906,00 | 133 825,00 | 133 410,33 | 1 246 340,67 | 623 170,33 | 789,41 | 0,59 |
| 158 | Нитроцефин | 11 284,60 | 11 404,29 | 11 397,45 | 11 362,11 | флак | 1 | 11 284,60 | 11 404,29 | 11 397,45 | 11 362,11 | 9 035,87 | 4 517,93 | 67,22 | 0,59 |
| 159 | Контрольный штамм Enterococcus faecalis | 30 255,00 | 30 575,91 | 30 557,55 | 30 462,82 | упак | 1 | 30 255,00 | 30 575,91 | 30 557,55 | 30 462,82 | 64 952,27 | 32 476,14 | 180,21 | 0,59 |
| 160 | Контрольный штамм Haemofilus influanzae | 22 619,90 | 22 859,82 | 22 846,10 | 22 775,27 | набор | 1 | 22 619,90 | 22 859,82 | 22 846,10 | 22 775,27 | 36 305,43 | 18 152,71 | 134,73 | 0,59 |
| 161 | Salmonella enterica serovar Typhimurium | 15 230,00 | 15 391,54 | 15 382,30 | 15 334,61 | упак | 1 | 15 230,00 | 15 391,54 | 15 382,30 | 15 334,61 | 16 458,61 | 8 229,31 | 90,72 | 0,59 |
| 162 | Контрольный штамм Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | 18 225,00 | 18 418,29 | 18 407,25 | 18 350,18 | упак | 1 | 18 225,00 | 18 418,29 | 18 407,25 | 18 350,18 | 23 565,99 | 11 782,99 | 108,55 | 0,59 |
| 163 | Пробирки для мочи с борной кислотой | 14,00 | 14,14 | 14,14 | 14,09 | шт | 500 | 7 000,00 | 7 070,00 | 7 070,00 | 7 046,67 | 3 266,67 | 1 633,33 | 40,41 | 0,57 |
| 164 | Контейнер с устройством д/забора мочи в вакуумную пробирку,с закруч.крышкой, стерильный, индивид.упак | 4 500,00 | 4 547,70 | 4 545,00 | 4 530,90 | упак | 2 | 9 000,00 | 9 095,40 | 9 090,00 | 9 061,80 | 5 743,44 | 2 871,72 | 53,59 | 0,59 |
| 165 | Основной фуксин Циля | 350,00 | 353,74 | 353,50 | 352,41 | шт | 14 | 4 900,00 | 4 952,36 | 4 949,00 | 4 933,79 | 1 717,95 | 858,98 | 29,31 | 0,59 |
| ИТОГО: | 3 479 091,85 | 3 516 011,06 | 3 513 881,70 | 3 502 994,87 | 859 298 634,69 | 429 649 317,35 | 20 727,98 | 0,59 |

3.Проект договора

ДОГОВОР №

на  поставку  товара

город Иркутск                                                  	      		                  “___” _________   20   г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего   на   основании ___________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, руководствуясь протоколом _____________________  от "__" __________ ____ г. N ____, заключили настоящий  Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.    Поставщик обязуется поставить расходный материал для бактериологической лаборатории (далее по тексту – Товар), в количестве, согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, а  Заказчик  обязуется  принять  и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет________________ (__________________) рублей ___   копеек и включает в себя стоимость товара, расходы на налоги в т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, т.е. является конечной, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3.-2.5. настоящего Договора.

2.2.  Оплата производится по факту поставки  в течение 90 (девяноста) календарных дней, согласно счета на оплату, на основании подписанных сторонами товарно-транспортных накладных на товар. Моментом оплаты считается день списания денежных средств,  с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.5. Цена договора может быть изменена, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА. СРОК ГОДНОСТИ

3.1.Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям  настоящего Договора и подтверждаться документами  необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.Упаковка  товара  должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке  и  погрузочно-разгрузочных  работах и не подлежит возврату.

3.3. Остаточный срок годности  товара, должен  составлять  не менее срока годности, установленного производителем, с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Период поставки товара: с  момента подписания договора по «31» декабря 2020 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде  или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара  - с 9.00 до 16.00 в рабочие дни, кроме субботы и воскресенья.

4.2. Поставщик   осуществляет  поставку  товара  по  адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, установленный п.4.1  настоящего  Договора,  своими  силами,  за  счет собственных средств,   своим  автотранспортом  и  осуществляет  своими  силами погрузочно-разгрузочные работы.

4.3.  При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.1  настоящего Договора,  Заказчик  в  течение  5  рабочих  дней осуществляет приемку товара и проверяет его соответствие  количеству    и    качественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

4.4.  При  обнаружении  в  процессе приемки товара недостатков товара:  несоответствия количеству и качественным характеристикам,   приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний   акт,   который   подписывается  Сторонами.  В  акте устанавливаются    сроки    устранения    Поставщиком   выявленных недостатков товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке партии товара считаются выполненными с момента передачи товара и подписания лицом, осуществляющим приемку товара товарно-транспортной накладной на товар. Подписание Заказчиком товарно-транспортной накладной на товар означает   проведение  проверки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора, в полном объеме.

4.6.   Риск   случайной   гибели  или  повреждения  товара  до подписания   Сторонами   товарно-транспортной накладной на товар  лежит  на Поставщике.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1.  Оплатить  товар  в  порядке,  предусмотренном  п.  2.2 настоящего Договора.

5.1.2.  Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1.  Поставить  товар  надлежащего  качества и  количества  согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в   порядке   и  в  сроки,  установленные  разделом  4  настоящего Договора.

5.2.2. В  случае  обнаружения  недостатков  товара в процессе приемки  товара  устранить  недостатки  товара в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4  настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За   неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих обязательств по настоящему    Договору Стороны     несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку  поставки  товара  Поставщик  уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 %  от цены настоящего Договора за каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после дня истечения  срока,  установленного п. 4.1  настоящего Договора, до момента  полного  исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.2.1. настоящего Договора.

6.3.  В  случае  нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии  с  пп.  4.4    настоящего Договора, Поставщик уплачивает  Заказчику  пеню  в размере 0,1 % от цены настоящего Договора  за  каждый  день просрочки,  начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  установленных   пп.   4.4  настоящего  Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп.  5.2.2  настоящего Договора.

6.4.   В   случае   неисполнения   Поставщиком  обязательства, предусмотренного п. 3.3., настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать  от  Поставщика  замены  товара,  в  котором  выявлены недостатки, на аналогичный в указанный Заказчиком срок.

6.5.  В  случае  нарушения   Заказчиком по  своей вине сроков, установленных  п. 2.2  настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день уплаты   пени   ставки   рефинансирования   ЦБ  РФ,  от  стоимости неисполненного в  срок  обязательства  за  каждый  день просрочки, начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения сроков, установленных  п. 2.2. настоящего  Договора, до  момента полного исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.1.1  настоящего Договора.

6.6.    Сторона,   допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему    Договору,   обязана    произвести    уплату   пени, предусмотренной  п.п. 6.2, 6.3, 6.5. настоящего Договора, в  течение  10  рабочих  дней  с  момента получения письменного требования  об  этом  другой  Стороны.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.  Все  споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и   в  связи  с  ним,  разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем  переговоров  они   подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской  области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.   Стороны,   не   исполнившие  или  ненадлежащим  образом исполнившие  обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки  выполнения  обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2.   Каждая   из   Сторон   обязана   письменно  сообщить  о наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

8.3.   Неуведомление, либо   несвоевременное  уведомление  о наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий Договор  вступает в силу с момента  подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2.   Расторжение   настоящего   Договора  допускается  по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика  Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а так же обратиться к поставщику  с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.5.  В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6.  Стороны  при  изменении  наименования, местонахождения, юридического   адреса,   банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.7.  Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.8.  К настоящему  Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-Спецификация (Приложение №1)

ПОСТАВЩИК                                                          ЗАКАЗЧИК

|  | ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303050200) р/с 40601.810.5.0000.3000002 ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК Главный врач ____________________В.А. Новожилов |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору

№____ от  «_____» ___________ 20   г.

на поставку товара

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

Заказчик:                                                                                                                                            Поставщик:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач ____________/В.А. Новожилов / |  |
| --- | --- |

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло предметное без обработки | Стекло предметное с необработанными краями для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур. Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Габариты 76х26±1,0 мм; Толщина 1±0,1 мм. Упаковка не менее 72 шт. | упак | 28 |
| 2 | Индикаторы | Индикаторы СТЕРИКОНТ-В-180/60-02 или эквивалент предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации-температуры стерилизации и времени стерилизационной выдержки в камере воздушного стерилизатора. Класс 4. Представляют собой прямоугольную полоску из инертного бумажного основания с нанесёнными на одной стороне двумя цветными метками - индикаторной и элементом сравнения и маркировки. Голубой цвет индикаторной метки меняется в зависимости от достижения значений критических параметров стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки. Изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Режим стерилизации: Температура стерилизации 180±3°С; Время выдержки 60+5 мин. Контрольные значения индикатора: Температура 177°С; Время выдержки 60 мин. Хранить в упаковке изготовителя, при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 85%, в защищённом от солнечного света месте. Упаковка не менее 1000 тестов., с журналом ф.257/у | упак | 9 |
| 3 | Индикаторы | Индикаторы Фарматест или эквивалент предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации водных растворов – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. Характеристики продукта: • соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011; • индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия; • чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмно-фиолетовому; • липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании; • нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов. Применяются в следующих циклах стерилизации: Контрольные значения: температура - 120°С, время - 30 мин, давление пара - 0.11 Мпа. Упаковка не менее 500 тестов | упак | 6 |
| 4 | Индикаторы | Индикаторы Фарматест или эквивалент паровой стерилизации водных растворов лекарственных веществ и биологических сред- химические одноразовые. Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух круглых цветных меток (индикаторная красно-оранжевая и эталон сравнения темно-фиолетовый) и маркировки, на поверхность индикатора нанесено защитное покрытие, изолирующее индикаторную композицию. Индикатор с липким слоем, обратная сторона индикатора защищена бумагой. Изготавливается в листах с точечной перфорацией между индикаторами. В упаковке не менее 500 шт. без журнала. | упак | 4 |
| 5 | Индикаторы | Индикаторы Стериконт П 132/20 или эквивалент паровой стерилизации предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. Класс 4. Представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки. Желтый цвет индикаторной метки меняется в зависимости от достижения значений критических параметров стерилизации. Темный сине-фиолетовый эталон сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки. Изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой и поставляются в листах с перфорацией между индикаторами. Режимы стерилизации, для контроля которых предназначены индикаторы: Температура стерилизации 132±2 °С; Время выдержки 20±2 мин; Давление пара 0,20±0,02МПа. Контрольные значения индикатора: Температура 130°С; Время выдержки 20мин. На упаковке указаны: наименование, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. Хранить в упаковке изготовителя при температуре от 5°С до 40°С и относительной влажности не выше 85%, в защищённом от солнечного света месте. Упаковка не менее 500 тестов. | упак | 7 |
| 6 | Петля МБ | Петля микробиологическая диаметром 1мм - палочка витая с петлей, используется для посева и перепосева колоний микроорганизмов нихромовая. Длина 90 мм, толщина 0,5 мм, диаметр петли 1 мм. Стерилизуется прокаливанием в пламени горелки, устойчива к воздействию кислот. Упаковка не менее 5шт. Упакованы в пакет для стерилизации с информацией о производителе, наименовании продукции, каталожном номере или лоте, количестве штук в упаковке | упак | 3 |
| 7 | Петля МБ | Петля микробиологическая диаметром 4мм - палочка витая с петлей, используется для посева и перепосева колоний микроорганизмов нихромовая. Длина 90 мм, толщина 0,5 мм, диаметр петли 4 мм. Стерилизуется прокаливанием в пламени горелки, устойчива к воздействию кислот. Упаковка не менее 5шт.Упакованы в пакет для стерилизации с информацией о производителе, наименовании продукции, каталожном номере или лоте, количестве штук в упаковке | упак | 1 |
| 8 | Петля микробиологическая | Петля микробиологическая 1 мкл мягкая. Упаковка не менее 20 шт | упак | 150 |
| 9 | Петля МБ | Петля микробиологическая диаметром 5мм - палочка витая с петлей, используется для посева и перепосева колоний микроорганизмов нихромовая. Длина 90 мм, толщина 0,5 мм, диаметр петли 5 мм. Стерилизуется прокаливанием в пламени горелки, устойчива к воздействию кислот. Упаковка не менее 5шт. Упакованы в пакет для стерилизации с информацией о производителе, наименовании продукции, каталожном номере или лоте, количестве штук в упаковке | упак | 1 |
| 10 | Тампон ПП+Вискоза в пробирке | Тампон-зонд из вискозы с пластиковым аппликатором для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки. Стерильный. Упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия. Диаметр зонда 2,5 мм. Диаметр наконечника 5 мм. Упаковка не менее 100 шт. | упак | 12 |
| 11 | Чашка Петри | Чашка Петри диаметр 90 мм, высота 14мм, материал полистирол, стерильная, не менее 20 шт/уп. На крышке имеются специализированные вентиляционные опоры для культивирования аэробных микроорганизмов. | упак | 1 750 |
| 12 | Чашка Петри | Чашки Петри для культивирования микроорганизмов на плотных и питательных средах. Выдерживает химические и термические режимы стерилизации. Изготовлена из стекла марки НС или эквивалент. Наружный диаметр основания 100±2,0 мм; Наружный диаметр крышки 110±2,0 мм; Высота основания 20±2,0 мм; Высота крышки 18±2,0 мм. Толщина 3 мм. | шт | 2 000 |
| 13 | Пробирка ПБ2 | Пробирка для химических, биологических и микробиологических лабораторных процедур. Изготовлена из стекла марки НС-1 или эквивалент по ГОСТ 19808-86. Высота 150 мм. Наружный диаметр 16,0±0,5 мм Упаковка не менее 500шт. | упак | 4 |
| 14 | Пробирка ЦФ неградуированная | Пробирка для центрифугирования в центрифугах типа ОПн-3 и аналогичных им. Рассчитана на нагрузку до 1200 g. Изготовлена из стекла марки НС-1 или эквивалент по ГОСТ 19808-86. Объем 10 мл; Высота 110±2,0 мм; Наружный диаметр 17,0±2,0 мм; Упаковка не менее 100 шт. | упак | 3 |
| 15 | Колпачки алюминиевые вентилируемые с зажимной пружиной | Колпачки алюминиевые вентилируемые для пробиркок диаметром 14-16 мм с зажимной пружиной стерилизуемые. Используются в микробиологии для стерильного негерметичного укупоривания пробирок. | шт | 200 |
| 16 | Пробка силиконовая б/канала | Пробка силиконовая конусная №14 без канала используется для многократного укупоривания пробирок и прочей лабораторной посуды. Размер: длина 24мм, диаметр нижний 12 мм, диаметр верхний 18 мм. | шт | 300 |
| 17 | C.difficile ТОКСИН А+В Тест" (для определения токсинов А и В C.difficile) | Иммунохроматографический экспресс-тест для идентификация токсинов А и В C.difficile в фекалиях человека.Основные характеристики: чувствительность 86,7%, специфичность 91,7%, пороговая концентрация антигена 4 нг/мл. Материал для исследования: фекалии. Состав набора: – 20 кассет; – 20 пластиковых пипеток; – 20 пластиковых пробирок, содержащих по 2 мл раствора для экстракции; – 20 аппликаторов для образцов; – инструкция по применению. | набор | 2 |
| 18 | Крафт бумага | Крафт бумага марка "Ж или эквивалент. Предназначена для упаковки медицинских изделий, пищевой продукции, изготовления крафт - пакетов для воздушной и паровой стерилизации. Листов в упаковке не менее 54 шт. Размер 100*106 см±1 см; Плотность 78±4 г/кв.м; Упаковка 5 ± 0,05 кг | упак | 4 |
| 19 | Контейнер стерильный, в индивидуальной упаковке | Контейнер 60мл стерильный, в индивидуальной упаковке Перинт или эквивалент. Предназначение: для безопасного сбора, хранения и транспортировки фекальных образцов или других твердых биоматериалов Контейнеры изготавливаются из ультрачистого, прозрачного полипропилена, комплектуются герметичными крышками. Имеется матовое окошко для записи информации, мерная шкала. Стерильны, в индивидуальной упаковке Диаметр по крышке: 54 мм. Высота: 62 мм Объем 60 мл, градуировка 60мл. Шаг деления 10 мл | шт | 4 000 |
| 20 | Контейнер со шпателем стерильный, в индивидуальной упаковке | Контейнеры для биологических материалов изготавливаются из ультрачистого, прозрачного полипропилена, снабжены завинчивающейся крышкой со шпателем. на прозрачной стенке контейнера предусматривается специальное матовое окошко для записи необходимой информации. Каждый контейнер снабжен мерной шкалой. Диаметр по крышке: 54 мм. Высота: 42 мм. Объем: 30 мл | шт | 1 000 |
| 21 | Тампон ПП+Вискоза в индивидуальной упаковке стерильный | Тампон вискозный на пластиковом аппликаторе стерильный в индивидуальной упаковке. Предназначен для взятия образцов биологического материала, с возможностью их последующей безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Длина 150 мм; Диаметр аппликатора 2,5 мм; Диаметр головки 5 мм. Упаковка не менее100 шт. | упак | 100 |
| 22 | Пипетка Пастера ПЭ стерильная градуированная в индивидуальной упаковке | Пипетки Пастера стерильные для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований. Изготовлены из полиэтилена низкой плотности (высокого давления). На пипетку нанесена рельефная градуировка. Объём 1 мл. Капель в 1 мл- 21 шт. Длина 160±1 мм. Цена деления 0,25 мл. | шт | 4 000 |
| 23 | ОКСИ тест - полоски | Полоски предназначены для обнаружения бактериальной цитохромоксидазы в течение 0,5-1 мин с момента получения чистой культуры. Каждая полоска представляет собой пластиковую подложку, на одном конце которой находится реагентная зона, пропитанная субстратом (N,N-диметил-1,4-фенилендиамином и альфа-нафтолом). Полоски упакованы в цилиндрический металлический пенал. В упаковке не менее 50 штук. | упак | 5 |
| 24 | Спиртовка СЛ-1 с колпачком | Спиртовка со стеклянным притёртым колпачком, предотвращающим испарение спирта в нерабочем состоянии для подогрева жидкостей и твердых веществ. Хлопчатобумажный фитиль обеспечивает ровное нетоксичное горение. Изготовлена из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75. Объем 100 мл. Размер 72±2,0 х 115±5,0 мм. Максимальная температура пламени 900°С | шт | 5 |
| 25 | Пакеты для автоклавирования с индикатором | Пакеты для утилизации отходов с биологическими загрязнениями автоклавированием при +134 °С в течение 40 минут, инактивации загрязненных материалов автоклавированием при +121 °С, - стерилизации чистых изделий при +121 °С. Изготовлены из полипропиленовой пленки толщиной 40 мкм и имеют температурную устойчивость до +134 °С. Пакеты с русскоязычной этикеткой снабжены одним индикатором стерилизации, который меняет окраску после автоклавирования. Индикатор наносится на пакеты и представляет собой небольшую область термочувствительной краски, приобретающей серый цвет при достижении стерилизации. Размеры 39х60см. Объем 17 л. Упаковка не менее 200 шт. | упак | 5 |
| 26 | Пробирка с тампон-зондом (аппликатор пластиковый) и транспортной средой CARY BLAIR стерильная | Тампон-зонд с транспортной средой CARY BLAIR с аппликатором, стерильный, в пробирке в индивидуальной упаковке. Среда Кери Блейр применяется для транспортировки и хранения фекальных и ректальных проб, содержащих Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Campylobacter spp., Pseudomonas spp., Escherichia coli и другие микроорганизмы. Данная среда является стандартной для транспортировки анаэробов. Бактериальные культуры гарантированно сохраняют жизнеспособность до 48 часов при температуре 15-22С. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12*150 мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия. Диаметр зонда 2,5 мм. Материал зонда - пластик. Диаметр наконечника 5 мм. Материал наконечника - вискоза Упаковка не менее 100шт. | упак | 80 |
| 27 | Тампон-зонд с транспортной средой AMIES + уголь, с пластиковым аппликатором, стерильный, в пробирке | Тампон-зонд с транспортной средой Эймса с углем, аппликатором в пробирке, стерильный для отбора, транспортировки и хранения биологических проб для дальнейшего бактериологического и цитологического исследования. Используется для взятия материала с поверхности слизистых, раневой и операционной поверхности. Среда способна более 3-х дней поддерживать микроорганизмы, такие как Neisseria sp., Haemophius sp., Corynebacteria, Streptococci, Enterobacteriaceae и др. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (12*155 мм). Длина150 мм. Диаметр аппликатора 2,5 мм. Материал аппликатора пластик. Диаметр головки 4,5 мм. Материал головки вискоза. Упаковка не менее 150 шт. | упак | 25 |
| 28 | Гисса ГРМ Питательная среда с лактозой для индентификации энтеробактерий | Питательная среда для идентификациии энтеробактерий по тесту ферментации углеводов (лактозы), сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панктеатический гидролизат рыбной муки, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, бромтимоловый синий, агар, лактоза. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 1 |
| 29 | Реагент Ковача | Реагент Ковача для обнаружения индола микробного происхождения. Состав: действующее вещество – 4-диметиламинобензальдегид. Температура хранения 2-8 град. С. Упаковка не менее 100 мл. | упак | 6 |
| 30 | Метиленовый синий по Леффлеру (краситель) | Набор для окраски кислотоустойчивых микроорганизмов метиленовым синим по Леффлеру. Состав: Метиленовый синий 0,3 г; Спирт этиловый, 95% ; Вода дистиллированная. Упаковка не менее 125 мл. | упак | 1 |
| 31 | Питательный агар БТН | Питательный агар для культивирования микроорганизмов широгого спектра. Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-кремового цвета. Состав (в пересчете на 1л готовой среды): гидролизат ферментативный белковый, сухой 10,5 г; пептон ферментативный, сухой 10,5 г; экстракт автолизированных дрожжей осветленный 2 г; натрий хлористый 5 г; агар микробиологический 12 г. Упаковка не менее 250 г. | упак | 48 |
| 32 | Система Signal (бутыль и приспособление для индикатора роста) | Система для гемокультивирования. В состав одной упаковки входят: 20 бутылей и 20 приспособлений индикатора роста. Каждая бутыль содержит 84 мл однофазной среды (бульона) для культивирования аэробов и анаэробов в одной бутыли. Подходит для взрослых и педиатрических образцов. Объем исследуемого образца – 2-10 мл/бутыль. Приспособление индикатора роста имеет гидрофобную мембрану на 0,2 микрона, обеспечивающую отсутствие давления в камере индикаторного устройства. Состав среды гм/л: Триптонно-соевый бульон 10,0; Желатиновый пептон 10,0; Дрожжевой экстракт 5,0; Мясной экстракт 5,0; Поваренная соль 8,0; Нитрат калия 2,0; Глюкоза 1,0; L-аргинин 1,0; Пируват натрия 1,0; Желатин 1,0; Тиогликоль натрия 0,5; Цистеин HCI 0,4; Двууглекислая сода 0,4; Фосфатный буфер 0,3; Полианетол сульфонат натрия 0,3; Дитиотреитол 0,2; Аденин сульфат 0,01; Янтарнокислый натрий 0,01; Хлорид аммония 0,008; Сульфат магния 0,008; Витамин К 0,005; pH 7,0. | набор | 20 |
| 33 | Висмут сульфит ГРМ агар Питательная среда для выделения сальмонелл | Питательная среда для выделения сальмонелл из исследуемого материала, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, дрожжевой экстракт, глюкоза, натрий хлористый, натрий фосфорнокислый двузамещенный, натрий сернокислый, натрий углекислый, железо сернокислое, бриллиантовый зеленый, висмут лимоннокислый, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 30 |
| 34 | Плоскирева ГРМ Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл | Питательная среда для выделения шигелл и сальмонелл из исследуемого материала и их дифференциации от лактозоферментирующих энтеробактерий, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом и цитратом натрия, лактоза, дрожжевой экстракт, желчь очищенная сухая, натрий фосфорнокислый двузамещенный, натрий хлористый, нейтральный красный, бриллиантовый зеленый, йод кристаллический, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 40 |
| 35 | Дифференциальная и умеренно-селективная среда | Сonda эндо основа или эквивалент дифференциальная и умеренно-селективная среда для обнаружения и подтверждения колиформ и других кишечных микроорганизмов в воде, молоке, молочных и других пищевых продуктах. Добавление основного фуксина позволяет использовать ее для дифференциации лактозо-ферментирующих и лактозо-неферментирующих бактерий Состав: Бактериологический пептон 10,0 Лактоза 10,0 K2HPO4 3,5 Сульфит натрия 2,5 Бактериологический агар 10,0 Конечная величина pH 7,5 ± 0,2 при 25°C. | упак | 20 |
| 36 | Питательная среда №2 ГРМ Сабуро (Для выращивания грибов) | Питательная среда для выращивания и подсчета общего числа дрожжевых и плесеневых грибов при контроле микробной загрязненности нестерильных лекарственных средств и других объектов, сухая. Мелкодисперсный гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, панкреатический гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, натрия фосфат однозамещенный, глюкоза, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 16 |
| 37 | Магниевая среда | Селективная питательная среда обогащения для бактерий рода Salmonella, сухая. Применяется для микробиологического санитарного контроля объектов внешней среды, пищевых продуктов. Представляет собой мелкодисперсный порошок светло-кремового цвета, гигроскопичный, светочувствительный. Состав (в пересчете на 1л готовой среды): Магния хлорид 38,5; Экстракт автолизированных дрожжей осветленный 1,8; Натрия хлорид 7,2; Пептон ферментативный 4; Калия фосфот однозамещенный, б/в 1,5; Бриллиантовый зеленый 0,0045. Упаковка не менее 250 г. | упак | 4 |
| 38 | Олькеницкого (ЖГЛ агар с мочевиной) | Питательная среда для идентификации микроорганизмов по их способности утилизировать мочевину, ферментировать лактозу, глюкозу, образовывать газ и сероводород сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-коричневого цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки с тиосульфатом натрия, лактоза, глюкоза, натрия фосфат двузамещенный, калия фосфат однозамещенный, натрий хлористый, железа окисного цитрат, феноловый красный, мочевина, натрий углекислый, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 12 |
| 39 | Менингоагар Питательный агар для выделения и культивирования менингококков | Питательная среда для культивироования менингококков и выделения их из клинического материала, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок серого цвета. Состав: панкреатический гидролизат казеина, мясной пептон, стимулятор роста гемофильных микроорганизмов, дрожжевой экстракт, натрий хлористый, глюкоза, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 2 |
| 40 | Симмонса цитратный агар (Среда № 14) | Питательная среда для определения утилизации цитрата натрия энтеробактериями при контроле микробной загрязненности нестерильнных лекарственных средств и других объектов, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок желтого цвета. Состав: натрий хлористый, магния сульфат, аммония хлорид, натрия фосфат двузамещенный, натрия цитрат, калия фосфат однозамещенный, бромтимоловый синий, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 1 |
| 41 | Пептон ферментативный | Пептон ферментативный для бактериологических целей. Представляет собой порошок от белого до желтого цвета. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250г. | упак | 2 |
| 42 | Бульон Шадлера для детей, однофазная система для гемокультур ХайСейф | Питательная среда однофазная для культивирования анаэробных бактерий из клинических образцов. Готовая. Для детей. Состав: Ферментативный гидролизат казеина 7,5 г/л; Дрожжевой экстракт 5 г/л; Натрия хлорид 1,6 г/л; L-Цистин 0,14г/л; Натрия полианетолсульфонат 0,5 г/л; Папаиновый перевар соевой муки 1 г/л; Протеозопептон 2,5 г/л; Глюкоза 6,5 г/л; Трис-буфер 3 г/л; Калия гидрофофсфат 0,2 г/л; Гемин 0,01 г/л; Конечное значение pH (при 25°C) 7,6± 0,2. Упаковка 10 флаконов по 20 мл | упак | 3 |
| 43 | Пакеты газогенерирующие для создания анаэробных условий, универсальные | Одноразовые пакеты с помощью протекающих в них химических реакций создают атмосферу для выделения и культивирования анаэробных, микроаэрофильных бактерий. Пакеты помещают внутрь герметизируемых мешков/анаэростатов/специальных систем. Для культивирования анаэробных бактерий пакеты GasPak EZ Anaerobe Container System Sachets с углем или эквивалент создают анаэробную атмосферу в течение 2,5 ч; содержание углекислого газа 15% или более достигается в течение 24 ч. Активируется при вскрытии. Упаковка не менее 20 шт. | упак | 1 |
| 44 | Добавка НТМ | Добавка НТМ для использования со Средой для Haemophilus. На 1 уп. агара – 2 уп. добавки. Каждый флакон рассчитан на 500 мл среды. Состав на флакон: НАД 7.5 мг, Гематин 7.5 мг. Хранится в темном месте при температуре от -20° до 0°C. При соблюдении условий хранения продукт остается стабильным в течение всего срока годности. Упаковка не менее 10 флаконов. | упак | 2 |
| 45 | Вильсона - Блера среда для клостридий | Питательная среда для выделения микроорганизмов рода Clostridium. При этом среда приобретает черную окраску. Набор состоит из флакона с питательной основой (200 мл МПА с 1% глюкозы), флакона с 20 мл 20 % раствора натрия сернистокислого и флакона с 2 мл 8 % раствора хлорида железа. | компл | 1 |
| 46 | Тиогликолевая среда (для контроля стерильности) | Питательная среда для контроля стерильности лекарственных средств и медицинских иммунобиологических препаратов, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат казеина неглубокой степени расщепления, дрожжевой экстракт, натрий хлористый, глюкоза, натрия тиогликолят, натрий углекислый, цистеина гидрохлорид, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 8 |
| 47 | Энтерококкагар Питательная среда для выделения энтерококков | Питательная среда для выделения энтерококков из клинического материала, воды, пищевых продуктов и других объектов, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок кремового цвета. Состав: панкреатический гидролизат рыбной муки, твин 80, дрожжевой экстракт, глюкоза, калия фосфат однозамещенный, натрий углекислый, натрия азид, 2,3,5-трифенилтетразолия хлорид, кристаллический фиолетовый, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 1 |
| 48 | Диски V-фактор (дифференц.гемофилов) | "Диагностические диски V-фактор предназначены для простой рутинной диффе- ренциации Haemophilus spp. из клинического материала. Принцип метода: таксоны рода Haemophilus зависят от экзогенных факторов роста Х (гемин) и V (NAD) в среде, свободной от этих факторов. тестируемые штаммы после инкубации растут только вокруг диска, содержащего необходимый фактор. Упаковка содержит: не менее 100 диагностических дисков для 100 определений | упак | 4 |
| 49 | Диски Х-фактор | "Диагностические диски Х-фактор предназначены для простой рутинной диффе- ренциации Haemophilus spp. из клинического материала. Принцип метода:таксоны рода Haemophilus зависят от экзогенных факторов роста Х (гемин) и V (NAD) в среде, свободной от этих факторов. тестируемые штаммы после инкубации растут только вокруг диска, содержащего необходимый фактор. Упаковка содержит: не менее100 диагностических дисков для 100 определений | упак | 4 |
| 50 | Диски Х+V-фактор (дифференц.гемофилов) | "Диагностические диски Х+V-фактор предназначены для простой рутинной диффе- ренциации Haemophilus spp. из клинического материала. Принцип метода:таксоны рода Haemophilus зависят от экзогенных факторов роста Х (гемин) и V (NAD) в среде, свободной от этих факторов. тестируемые штаммы после инкубации растут только вокруг диска, содержащего необходимый фактор.Упаковка содержит: не менее100 диагностических дисков для 100 определений | упак | 4 |
| 51 | Натрий хлористый | Химическая формула: NACl. Внешний вид: кристаллы или порошок белого цвета. Молекулярный вес 58.44277. Температура кипения 1413C. Плотность 2.165. Температура плавления 801C. Растворимость в воде >=10g/100mL at 20C. ГОСТ 4233-77.Упаковка не менее1кг. | кг | 3 |
| 52 | Диагностикум эритроцитарный шигеллёзный Зонне | Диагностикум эритроцитарные из шигелл Зонне представляет собой формалинизированные эритроциты барана, сенсибилизированные соответствующим антигеном. Препарат предназначен для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов. Применяют в реакции непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА, РПГА) с целью выявления в сыворотках антител к шигеллам, а также в реакции торможения непрямой (пассивной) гемагглютинации (РТНГА и РТПГА) с целью обнаружения или определения активности различных антигенов. РПГА применяют в качестве одного из вспомогательных методов диагностики острой дизентерии. Диагностикумы разлиты в ампулы по 1мл. Выпускают в сухом виде в комплекте по 4 ампулы + неадсорбированная сыворотка для контроля в РПГА 1 ампула. | упак | 15 |
| 53 | Диагностикум эритроцитарный шигеллезный Флекснера 1-5 | Диагностикумы эритроцитарные из шигелл Флекснера и Зонне представляют собой формалинизированные эритроциты барана, сенсибилизированные соответствующим антигеном. Препараты предназначены для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов. Их применяют в реакции непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА, РПГА) с целью выявления в сыворотках антител к шигеллам, а также в реакции торможения непрямой (пассивной) гемагглютинации (РТНГА и РТПГА) с целью обнаружения или определения активности различных антигенов. РПГА применяют в качестве одного из вспомогательных методов диагностики острой дизентерии. Диагностикумы разлиты в ампулы по 1мл. Выпускают в сухом виде в комплекте по 4 ампулы + неадсорбированная сывороткой для контроля в РПГА 1 ампула | упак | 15 |
| 54 | Диагностикум шигеллезный эритроцитарный Флекснера 6 (Ньюкастл) | Диагностикумы эритроцитарные из шигелл Флекснера и Зонне представляют собой формалинизированные эритроциты барана, сенсибилизированные соответствующим антигеном. Препараты предназначены для серологической диагностики дизентерии, вызванной отдельными видами шигелл, изучения гуморальных факторов иммунитета и определения активности различных антигенов. Их применяют в реакции непрямой (пассивной) гемагглютинации (РНГА, РПГА) с целью выявления в сыворотках антител к шигеллам, а также в реакции торможения непрямой (пассивной) гемагглютинации (РТНГА и РТПГА) с целью обнаружения или определения активности различных антигенов. РПГА применяют в качестве одного из вспомогательных методов диагностики острой дизентерии. Диагностикумы разлиты в ампулы по 1мл. Выпускают в сухом виде в комплекте по 4 ампулы + неадсорбированная сывороткой для контроля в РПГА 1 ампула | упак | 15 |
| 55 | Диагностикум псевдотуберкулезный для РНГА | Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный Препарат представляет собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных специфическим полисахаридом или протеинполисахаридным комплексом псевдотуберкулёзных бактерий. Предназначен для выявления специфических антител с помощью реакции непрямой гемагглютинации в сыворотках крови людей и животных, больных псевдотуберкулёзом, и реконвалесцентов. Диагностикум разлит в ампулы по 1мл. Выпускают в сухом виде. в наборе 3 ампулы. Для контроля к набору прилагают несенсибилизированные формалинизированные эритроциты и псевдотуберкулёзную кроличью сыворотку по 1 ампуле фасовка (5*1 мл) | упак | 15 |
| 56 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О3 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный О3 представляет собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных специфическим полисахаридом кишечных иерсиний серологических вариантов 03, являющихся основными возбудителями кишечного иерсиниоза у людей. Предназначен для выявления специфических антител к кишечным Иерсиниям серовариантов 03 в реакции непрямой гемагглютинации в сыворотках крови больных и реконвалесцентов. Способ применения: методом макро-рассчитан на 10-12 определений, методом микро - рассчитан на 20-25 определений Диагностикум разлит в ампулы по 1мл. Выпускают в сухом виде, в наборе 3 ампулы. Для контроля к набору прилагаются гипериммунная кроличья кишечно-иерсиниозная сыворотка и несенсибилизированные формалинизированные эритроциты по 1 ампуле фасовка (5*1 мл) | упак | 15 |
| 57 | Диагностикум кишечно - иерсиниозный О9 | Диагностикум кишечно-иерсиниозный О9 представляет собой лиофилизированную взвесь формалинизированных эритроцитов барана, сенсибилизированных специфическим полисахаридом кишечных иерсиний серологических вариантов 03, являющихся основными возбудителями кишечного иерсиниоза у людей. Предназначен для выявления специфических антител к кишечным Иерсиниям серовариантов 09 в реакции непрямой гемагглютинации в сыворотках крови больных и реконвалесцентов. Способ применения: методом макро-рассчитан на 20-24 определений, методом микро - рассчитан на 40-50 определений. Хранении в сухом тёмном месте при температуре 2-8 град. С. Комплект: диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный О9 антигенный 1 мл - 3 ампулы; эритроциты барана несенсибилизированные формалинизированные сухие 1 мл - 1 ампула; сыворотка кишечноиерсиниозная неадсорбированная кроличья сухая разведение 1:5 1 мл - 1 ампула.Упаковка 3 амп. + 2 амп. | упак | 15 |
| 58 | Сыворотка сальмонеллезная поливалентная ABCDE, агглют., адсорб., сухая для РА | Поливалентные сальмонеллезные сыворотки основных групп (A, B, C, D, E), содержат О-антитела против антигенов 1; 2; 3; 4; 5; 61; 62; 7; 8; 9; 10; 12; vi. Представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку. | амп | 5 |
| 59 | Сыворотка шигеллезная поливалентная Флекснера 1-6 Зонне | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для РА Флекснера 1-6, Зонне. Представляет собой лиофилизированную иммунную сыворотку, полученную из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных антигенами шигел, инактивированными формалином или мертиолятом. Адсорбированная сыворотка освобождена от гетерологических антиген методом адсорбции. Гомогенная порошкообразная масса белого или кремого цвета, гигроскопична. Сыворотка содержит антиген, который агглютинирует взвеси культур шигелл, содержащая гомологичные антигены. | амп | 5 |
| 60 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКА сухая для РА | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКА сухая для реакции агглютинации. Представляют собой лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами Escherichia coli. групп ОКА: О18:К77, О20:К84, О25:К11, О26:К60, О33:К-, О44:К74, О55:К59, О75:К95, О86: К61, О111:К58, О114:К90, О119:К69, О124:К72, О125:К70, О126:К71, О127:К63, О128:К67, О142:К86, О143:К-, О144:К-, О151:К-, «408». Упаковка флакон 1мл. | амп | 20 |
| 61 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКВ сухая для РА | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКВ сухая для реакции агглютинации. Представляют собой лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами Escherichia coli. групп ОКВ: О20:К84, О26:К60, О55:К59, О111:К58. Упаковка флакон 1мл. | амп | 7 |
| 62 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКС сухая для РА | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКС сухая для реакции агглютинации. Представляют собой лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами Escherichia coli. групп ОКС: О33:К-, О86: К61, О119:К69, О125:К70, О126:К71, О127: К63, О128:К67. Упаковка флакон 1мл. | амп | 5 |
| 63 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКД сухая для РА | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКД сухая для реакции агглютинации. Представляют собой лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами Escherichia coli. групп ОКД: О18:К77, О25:К11, О44:К74, О75:К95, О114:К90, О142:К86, О143:К-, О151:К-, «408». Упаковка флакон 1мл. | амп | 8 |
| 64 | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКЕ сухая для РА | Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОК-поливалентная ОКЕ сухая для реакции агглютинации. Представляют собой лиофилизированные иммунные сыворотки, полученные из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами Escherichia coli. групп ОКЕ: О124:К72, О142:К86, О143:К-, О144:К-, О151:К-. Упаковка флакон 1мл. | амп | 6 |
| 65 | Иммуноглобулин эшерихиозный диагностический ОК типовой О124:К72 для РА | Разливают препарат в ампулы по 1 мл, лиофилизируют и выпускают в сухом виде.Иммуноглобулины диагностические эшерихиозные ОК сухие для реакции агглютинации представляют собой препараты, полученные при осаждении риванолом фракции иммуноглобулинов из нативной сыворотки кроликов, гипериммунизированных корпускулярными антигенами эшерихий следующих ОК и О групп. | амп | 30 |
| 66 | Сыворотка сальмонеллезная O 12 монорецепт. агглют. сухая для РА | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. 1амп/2мл | амп | 10 |
| 67 | Сыворотка сальмонеллезная H d монорецепт. агглют. сухая для РА | Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная для РА, лиофилизат для диагностических целей. Препарат представляет собой лиофилизированную иммунную адсорбированную сыворотку, содержащую антитела агглютинины к антигенам сальмонелл. Гомогенный гигроскопичный порошок кремового цвета. Предназначен для серологической идентификации бактерий рода сальмонелл в реакции агглютинации на стекле. 1амп/2мл | амп | 10 |
| 68 | Сыворотка шигеллезная Флекс тип 1 | Сыворотка диагностическая шигеллезная адсорбированная для РА Флексера 1. Представляет собой лиофилизированную иммунную сыворотку, полученную из крови кроликов или баранов, гипериммунизированных антигенами шигел, инактивированными формалином или мертиолятом. Адсорбированная сыворотка освобождена от гетерологических антиген методом адсорбции. Гомогенная порошкообразная масса белого или кремого цвета, гигроскопична. Сыворотка содержит антиген, который агглютинирует взвеси культур шигелл, содержащая гомологичные антигены. 2мл | амп | 10 |
| 69 | Экспресс тест иммунохроматографический Ротавирус | Экспресс тест иммунохроматографический Ротавирус (20 тестов) VEDALAB или эквивалент. Тест-системы для клинической лабораторной диагностики инфекционных заболеваний in vitro иммунохроматографический экспресс-тест для определения антигена ротавируса. Принцип метода: Иммунохроматография на подложке Параметр тестирования - Антиген ротавируса; Исследуемые пробы - Экстракт фекалий; Объем пробы 150 мкл; Время развития реакции 15 мин; Чувствительность 100% корреляция с латексным тестом ROTALEX (FUMOUZE) или эквивалент 20 тестов в индивидуальной упаковке | упак | 20 |
| 70 | Пасторекс МЕНИНГИТИС Полный набор | Наборы используются для идентификации бактерий, изолированных на питательных средах и напрямую из клинических образцов. Продолжительность теста не более 15 минут. Простота интерпретации благодаря использованию цветных латексных частиц. Набор для экспресс-идентификации возбудителей бактериальных менингитов в клинических образцах (моча, кровь, спинномозговая жидкость) и в чистых культурах: - N. meningitidis A - N. meningitidis B/E. coli K1 - N. meningitidis C - N. meningitidis Y/W135 - H. Influenzae тип b - S. pneumoniae - Стрептококки гр. B Набор содержит окрашенные латексные частицы, сенсибилизированные к указанных возбудителям, положительный и отрицательный контроли, капиллярные агглютинационные слайды, усиливающие агглютинацию N. meningitidis B/E. coli. Реакция не ингибируется предшествующей антибиотикотерапией. Полный набор, включая латексные суспензии, контроли, карты и палочки, без раствора для разведения рассчитан на не менее, чем 25 тестов | упак | 2 |
| 71 | Плазма кроличья цитратная | Плазма кроличья цитратная 1,0 №10 Эколаб. Предназначена для видовой идентификации стафилококков в реакции плазмокоагуляции. 1,0 №10 | упак | 6 |
| 72 | Набор реагентов для выявления стрептококка группы "A" в реакции коагглютинации, жидкий | Диагностикумы для выявления стрептококков групп А, В, С, G в реакции коагглютинации, жидкие. Назначение: Идентификация группоспецифического антигена стрептококков группы А непосредственно в материале из зева больного. Диагностикум может быть использован для проведения экспресс-анализа и осуществления скрининговых исследований с целью эпидемиологического надзора за инфекцией. Комплект рассчитан на 50 определений, включая контроли. Препарат представляет собой 2,5%-ную взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок А. сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы А и окрашенного метиленовой синью. Выпускается в комплекте с положительным и отрицательным контрольными образцами и экстрагирующими растворами. | упак | 5 |
| 73 | Набор реагентов для выявления стрептококка группы "B" в реакции коагглютинации, жидкий | Диагностикумы для выявления стрептококков групп В в реакции коагглютинации, жидкие Назначение: Идентификация группоспецифического антигена стрептококков группы В непосредственно в материале из зева больного. Диагностикум может быть использован для проведения экспресс-анализа и осуществления скрининговых исследований с целью эпидемиологического надзора за инфекцией. Комплект рассчитан не менее, чем на 50 определений, включая контроли. Препарат представляет собой 2,5%-ную взвесь золотистого стафилококка, содержащего белок А. сенсибилизированного специфическими иммуноглобулинами к группоспецифическому полисахаридному антигену стрептококка группы В и окрашенного метиленовой синью. Выпускается в комплекте с положительным и отрицательным контрольными образцами и экстрагирующими растворами. | упак | 2 |
| 74 | Меропенем E-тест 32 | E-тест Меропенем 32. Тест полоски для количественного исследования чувствительности микроорганизмов к антимикробному препарату Меропенем. Диапазон минимальной ингибирующей концентрации 0,002-32 мкг/мл.Полоски из инертного непористого пластика, на которые с использованием технологии сухой химии нанесен стабилизированный антимикробный препарат Меропенем в концентрации, изменяющейся по градиенту от минимальной до максимальной, в диапазоне, эквивалентном 15 двукратным разведениям. На полоски нанесены шкала концентрации и код антимикробного препарата. Упаковка: не менее 30 полосок в индивидуальной упаковке | упак | 2 |
| 75 | Имипенем E-тест 32 | E-тест Имипенем 32. Тест полоски для количественного исследования чувствительности микроорганизмов к антимикробному препарату Имипенем. Диапазон минимальной ингибирующей концентрации 0,002-32 мкг/мл. Полоски из инертного непористого пластика, на которые с использованием технологии сухой химии нанесен стабилизированный антимикробный препарат Имипенем в концентрации, изменяющейся по градиенту от минимальной до максимальной, в диапазоне, эквивалентном 15 двукратным разведениям. На полоски нанесены шкала концентрации и код антимикробного препарата. Упаковка: не менее 30 полосок в индивидуальной упаковке | упак | 2 |
| 76 | Ампициллин E-тест 256 | Тест полоски для количественного определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам в клинических лабораториях. Форма выпуска: стрипы со стабилизированным антимикробным препаратом, каждый стрип имеет индивидуальную упаковку. Материал: инертный непористый пластик с нанесенной шкалой концентраций и кодом антимикробного препарата. Антимикробный препарат, нанесенный на стрип: Ампициллин. Упаковка: не менее 30 тестов | упак | 1 |
| 77 | Бензилпенициллин E-тест 32 | E-тест Бензиллпенициллин 32. Тест полоски для количественного исследования чувствительности микроорганизмов к антимикробному препарату Бензилпенициллин. Диапазон минимальной ингибирующей концентрации 0,002-32 мкг/мл Полоски из инертного непористого пластика, на которые с использованием технологии сухой химии нанесен стабилизированный антимикробный препарат Меропенем в концентрации, изменяющейся по градиенту от минимальной до максимальной, в диапазоне, эквивалентном 15 двукратным разведениям. На полоски нанесены шкала концентрации и код антимикробного препарата. Упаковка: не менее 30 полосок в индивидуальной упаковке | упак | 5 |
| 78 | Имипенем/имипенем+ЭДТА E-тест 256/64 | E-тест Имипенем/имипенем+ЭДТА для определения наличия ферментов металло-бета-лактамаз у грамотрицательных бактерий. Форма выпуска: Стрипы со стабилизированным антимикробным препаратом, в том числе Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. Материал: Инертный непористый пластик с нанесенной шкалой концентраций и код антимикробного препарата. Антимикробный препарат, нанесенный на стрип: Имипенем/Имипенем + ЭДТА. Концентрация антимикробного препарата: 4-256/1-64 мкг/мл. Количество двукратных разведений: 15. Упаковка: не менее 30 тестов (тип упаковки: пластиковая секционная) | упак | 1 |
| 79 | Пенициллин | Диски импрегнированные Пенициллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 1 МЕ. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 4 |
| 80 | Ампициллин | Диски импрегнированные Ампициллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 2 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 7 |
| 81 | Фузидин | Диски импрегнированные Фузидином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 8 |
| 82 | Амоксициллин +Клавуланат | Диски импрегнированные Амоксициллином + Клавуланатом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 20 мкг + 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 20 |
| 83 | Ампициллин + Сульбактам | Диски импрегнированные ампициллином и сульбактамом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 + 10 мкг. Диаметр диска 6,35 мм. Маркировка SAM на обеих сторонах диска. Основа диска из высококачественной фильтровальной бумаги. Специальный индикатор направления считывания маркировки. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже не менее 50. Количество картриджей в 1 упаковке не менее 4. Совместимость с диспенсерами Bio-Rad. Считывание результатов визуально, с помощью анализаторов Озирис или Адажио. | упак | 2 |
| 84 | Оксациллин | Диски импрегнированные Оксациллином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 1 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 1 |
| 85 | Цефокситин | Диски импрегнированные Цефокситином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 30 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 18 |
| 86 | Цефотаксим | Диски импрегнированные Цефотаксимом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 5 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 32 |
| 87 | Цефтазидим | Диски импрегнированные Цефтазидимом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 20 |
| 88 | Цефепим | Диски импрегнированные Цефепимом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 30 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 5 |
| 89 | Эртапенем | Диски импрегнированные Эртапенемом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 1 |
| 90 | Имипинем | Диски импрегнированные Имипинемом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 16 |
| 91 | Меропенем | Диски импрегнированные Меропенемом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 5 |
| 92 | Ципрофлоксацин | Диски импрегнированные Ципрофлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 5 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 1 |
| 93 | Пефлоксацин | Диски импрегнированные Пефлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 5 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 1 |
| 94 | Левофлоксацин | Диски импрегнированные Левофлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 5 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 2 |
| 95 | Нитрофурантоин | Диски импрегнированные Нитрофурантоином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 100 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 17 |
| 96 | Эритромицин | Диски импрегнированные Эритромицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 15 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 20 |
| 97 | Клиндамицин | Диски импрегнированные Клиндамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 2 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 12 |
| 98 | Линезолид | Диски импрегнированные Линезолидом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 1 |
| 99 | Ванкомицин | Диски импрегнированные Ванкомицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 5 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 5 |
| 100 | Норфлоксацин | Диски импрегнированные Норфлоксацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 1 |
| 101 | Оптохин | Диски импрегнированные Оптохином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Количество тестов 30. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 30. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 10,2*1,7*1,7см, 30 дисков. | упак | 40 |
| 102 | Бацитрацин (селективная изоляция гемофилов) | Диски предназначены для селективной изоляция гемофилов при первичном культивировании на основе их устойчивости к высоким концентрациям препарата Бацитрацин (10 ЕД). Упаковка (пластиковый контейнер с широким горлом и легкооткрываемой крышкой в картонной коробке) рассчитана на 100 определений. | шт | 15 |
| 103 | Бацитрацин диски | Диагностические диски с бацитрацином 0,04 ЕД предназначены для предварительной идентификации бета-гемолитических стрептококков группы А - Streptococcus pyogenes. Диски по (50±5) шт. должны быть уложены во флаконы, вместимостью 9 мл, укупорены пробками резиновыми и обжаты колпачками алюминиевыми. На дно флаконов должен быть помещен силикагель индикаторный в количестве (1±0,1) г, отделенный от дисков прослойкой ваты медицинской гигроскопической. На каждый флакон с дисками и на каждую коробку с флаконами должна быть наклеена этикетка. На этикетке должно быть указано: наименование предприятия –изготовителя и его местонахождение; наименование продукции; содержание ПЛС в диске; номер серии; количество дисков во флаконе; условия хранения; срок годности; регистрационный №, дата регистрации; номер технических условий. №50 | флак | 10 |
| 104 | Сапонин диски идентиф.гемоф.палочки | Диски с сапонином. Предназначены для идентификации гемофильной палочки. В основе теста культур в факторах роста.Стандартные стерильные диски из картона, пропитанные 5% раствором сапонина, содержат 750мкг сапонина. Рост колоний гемофильной палочки на среде с добавлением крови вокруг дисков с сапонином служит признаком принадлежности к роду Haemophilus. Расфасованы в стерильные флаконы с селикагелем по 100 штук (соответственно на 100 бактериологических исследований).Хранить при температуре 4 – 8ос. | флак | 20 |
| 105 | Триметоприм -сульфаметоксазол | Диски импрегнированные Триметопримом + Сульфаметоксазолом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 1,25 мкг + 23,75 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 8 |
| 106 | Пиперациллин+Тазобактам | Диски импрегнированные Пиперациллином + Тазобактамом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 30 мкг + 6 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 2 |
| 107 | Амикацин | Диски импрегнированные Амикацином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 30 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 5 |
| 108 | Гентамицин | Диски импрегнированные Гентамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 10 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 22 |
| 109 | Гентамицин | Диски импрегнированные Гентамицином для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 30 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 4 |
| 110 | Азтреонам | Диски импрегнированные Азтреонам для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 30 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм, 200 дисков. | упак | 4 |
| 111 | Уриселект 4 агар | Назначение: питательная среда, предназначенная выделения и подсчета микроорганизмов из мочевого тракта. Внешний вид, количество : дегидротированный порошок, 500 г. Состав: - богатая питательная основы, содержащая пептоны, необходимые для роста всех патогенов мочевыводящего тракта; -два хромогенных субстрата для обнаружения бактериальных ферментов β-галактозидаз и β-глюкуронидазы; - и триптофан для обнаружения триптофаназной активности (продукция индола и триптофан дезаминазной активности (TDA). Навеска для приготовления 1 л 56,8 г Считывание результатов визуальное Окрашивание колоний: E.coli – Розовый; Proteus mirabilis - Оранжево-коричневый; Индол «+»:Proteus, Morganella, Providencia - Оранжево-коричневый, Энтерококки - Бирюзово-синий, K.E.S. энтеробактерии Сине-фиолетовый. Упаковка не менее 500гр | шт | 5 |
| 112 | Хромогенный агар для грибов Candida | Среда для предварительной идентификации 5 видов Candida. Для приготовления 3,2 л среды. Использовать с селективной добавкой для хромогенной среды для Candida (1 уп. агара на 1 уп. добавки). Расход: 15. 6 г сухого агара на 500 мл дистиллированной воды. Состав г/литр: Пептон 4.0; Хромогенная смесь 13.6; Агар 13.6; pH 6.0 ± 0.2 при 25 град. C. Агар включает 2 хромогенных субстрата: X-NAG (5-бромо-4-хлоро-3-индолил N ацетил ß-D-глюкозаминид) определяет активность фермента гексозаминидазы; BCIP (5-бромо-6-хлоро-3-индолил фосфат p-толуидиновая соль) определяет активность фермента алкалин фосфотазы. Результат в течении первых 24 часов. Микроорганизмы растут цветными колониями на бело-молочном фоне. Исследуемые микроорганизмы и цвет растущих колоний: C. albicans - зелѐный; C. tropicalis – тѐмно-синий; C. krusei – сухие, коричнево-розовые; C. glabrata – бежевые-жѐлтые; C. parapsilosis – коричневые. Внешний вид: Сухая среда: сыпучий порошок цвета соломы.Приготовленная среда: непрозрачный гель кремового цвета. Сухую среду хранить при 10-30 град. C. Упаковка не менее 100 гр ( в пластиковых флаконах) | упак | 1 |
| 113 | Добавка селективная для хромогенного агара Candida 10 | Добавка селективная для хромогенного агара Candida. Использовать с Хромогенным агаром для Candida. Состав на флакон: Хлорамфеникол 250 мг. Упаковка 10 фл (каждый флакон рассчитан для приготовления 500 мл среды.) | упак | 1 |
| 114 | Агар Мюллера-Хинтона | Среда для проведения исследований чувствительности бактерий к антибиотически агентам. Состав г/л: инфузия 300 г дегидротированного говяжьего мяса; гидролизат казеина – 17,5; крахмал – 1,5; агар – 10. рН 7,4; Mg2+ - 20-30 мг/л; Ca2+ - 50-100 мг/л; Тимидин не более 50 нг/л. Упаковка не менее 5 кг. | упак | 1 |
| 115 | Новобиоцин | Диски импрегнированные Новобиоцин для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 5 мкг. Количество тестов 30. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 30. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 10,2*1,8*1,8см, 30 дисков. | упак | 1 |
| 116 | Флюконазол | Диски импрегнированные Флюконазол для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 25 мкг. Количество тестов 50. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 1,5*11*1,5см, 50 дисков. | упак | 2 |
| 117 | Вориконазол | Диски импрегнированные Вориконазолом для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Нагрузка диска 1 мкг. Количество тестов 200. Специальный идентификатор направления считывания маркировки. Диаметр диска 6,35 мм. ДИСКИ УСТОЙЧИВЫ К КОМПОНЕНТАМ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД. Возможность считывания результатов автоматически с помощью анализатора Adagio БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ АНТИБИОТИКОГРАММ. Влагопоглотитель силикагелевой природы изолированный мембраной. Количество дисков в 1 картридже 50. Количество картриджей в 1 упаковке 4. Картриджи подходят к диспенсеру на 7 дисков. Упаковка: ГЕРМЕТИЧНАЯ КОМПАКТНАЯ УПАКОВКА, РАЗМЕРЫ 105*35*35мм. 1мкг 50дисков | упак | 2 |
| 118 | Пневмококк экспресс-тест Streptococcus pneumoniae Test | Тест для качественного выявления антигена Binax NOW Streptococcus pneumoniae в образцах мочи от пациентов с симптомами пневмонии и в спиномозговой жидкости у пациентов с менингитом. Принцип метода - мембранный иммунохроматографический анализ. Требование к формату теста: закрытый формат, предотвращающий контакт с потенциально инфицированным материалом; наличие места на тесте для записи информации о пациенте; наличие внутреннего контроля. Определяемый показатель: качественное определение антигена Streptococcus pneumoniae в образцах мочи от пациентов с симптомами пневмонии и в спиномозговой жидкости у пациентов с менингитом. Состав набора: Тест-Кассеты в герметичной индивидуальной упаковке из фольги в виде закрывающейся книжки, содержащей Тест-Полоску; Реагент А – (1 пластиковый флакон-капельница – 5,0 мл) цитратно-фосфатный буфер с лаурил-сульфатом, Твином-20 и азидом натрия; Тампоны на палочке для забора образца мочи пациента; Положительный контрольный тампон, содержащий термоинактивированные S.pneumoniae, высушенные на тампоне; Отрицательный контрольный тампон – тампон, не содержащий S.pneumoniae. Требования к процедуре выполнения теста: бесприборный тест, визуальная интерпретация результата. Запечатываемая кассета с прозрачной пластиковой вставкой, предотвращающая контакт с потенциально инфицированным образцом во время проведения анализа. Исследование образца на тампоне. Время проведения теста 15 минут. Внутренний контроль правильности проведения процедуры анализа для каждого теста. Упаковка не менее 22 теста. | набор | 2 |
| 119 | Набор для идентификации дрожжей | Набор для идентификации дрожжей RaplD Yeast Plus Panel или эквивалент, не менее 20 тестов Набор для биохимической идентификации патогенов мочевого тракта. Набор содержит 18 субстратов для идентификации 40 организмов за 4 часа. В 1 наборе - 20 панелей. Использовать с Инокуляционной жидкостью 2 мл. Состав набора: 20 реакционных панелей; 2 инкубационных лотка; 20 отчетных форм; 1 флакон-капельница с реагентом А (активное вещество – гидроксид калия 16.0 г/л); 1 флакон-капельница с реагентом В (активное вещество - p-Диметиламиноциннамалдегид 0.06г/л); 1 карта для инокуляции. Хранить при температуре +2+80 град. С. Количество определений 20. | упак | 1 |
| 120 | Капельница с индолом | Реагент для теста на индол. Состав: 1 флакон с 15 мл реагента. Для использования с наборами быстрой биохимической идентификации." | упак | 2 |
| 121 | Инокуляционная жидкость | Инокуляционная жидкость (RapID INOCULATION FLUID) или эквивалент, 20*2 мл Жидкость инокуляционная биохимической идентификации. Состав: KCI 6,0 г, CaCI2 0,5 г, деминерализованная вода 1000,0 мл. В упаковке – не менее20 флаконов по 2 мл | упак | 2 |
| 122 | Тест-система для идентификации грамотрицательных палочек | Тест-системы для точной видовой биохимической идентификации чистой культуры аэробных и факультативно анаэробных грамотрицательных оксидазотрицательных палочек (энтеробактерии). Отдельная колония, суспендируется в физиологическом растворе и раскапывается в лунки стрипа. После инкубации 18-24 ч. и добавления необходимых реагентов считывается результат — вид микроорганизма. Состав набора: Стрипы с лунками (в индивидуальной упаковке по 6 шт.) -60 шт. Рамка-подставка для стрипов- 1 шт. Формы для записи результатов. Инструкция по использованию. 60 тестов/упак. | набор | 1 |
| 123 | Тест-система дополнительная для идентификации грамотрицательных палочек | Тест-системы для точной видовой биохимической идентификации чистой культуры аэробных и факультативно анаэробных грамотрицательных оксидазположительных палочек и палочек, трудно поддающихся идентификации. Применяется совместно с тест-системой для грамотрицательных оксидазотрицательных палочек. Перед исследованием поставить тест на оксидазу. Состав набора: Стрипы с лунками (в индивидуальной упаковке) -24 шт. Инструкция по использованию. | набор | 2 |
| 124 | Тест-система для видовой идентификации стафилококков | Тест-системы для точной видовой биохимической идентификации чистой культуры стафилококков. Отбирается отдельная колония, суспендируется в прилагаемом бульоне и раскапывается в лунки стрипа. После инкубации 18-24 ч. и добавления необходимых реагентов считывается результат- вид микроорганизма. Состав набора: Стрипы с лунками (в индивидуальной упаковке) -20 шт. Бульон для разведения (флакон стеклянный 3 мл)- 20 шт. Рамка-подставка для стрипов- 1 шт. Формы для записи результатов. Инструкция по использованию. | набор | 1 |
| 125 | Тест-система для видовой идентификации стрептококков | Тест-системы для видовой биохимической идентификации стрептококков из чистой культуры. Пластиковые стрипы с лунками, которые содержат лиофилизированные биохимические субстраты и индикаторы. Интерпретирует 15 биохимических реакций. Каждый стрип (тест) поставляется в индивидуальной упаковке из фольги. Позволяет определять точный вид микроорганизма, используя 1 колонию чистой культуры стрептококков и энтерококков. Состав набора: Тестовые стрипы с лунками- 20 шт. Среда жидкая для суспензирования культуры- 20 флаконов. Реактив Гиппурат (раствор)- 1 флакон 2,8 мл. Микропробирки пластиковые с крышкой для теста Гиппурат- 24 шт. Рамка-держатель для стрипов. Бланки для результатов- 1 блокнот с отрывными бланками. Инструкция по использованию с цветовой таблицей реакций. Количество определений не менее 20. | набор | 2 |
| 126 | Реагент Нитрат А | Реагент Нитрат А для биохимической идентификации. Состав: n,n-диметил-1-нафтиламин 6,0 г, ледяная уксусная кислота 280,0 мл, деминерализованная вода 720,0 мл. Упаковка 1 флакон - 15 мл реагента. | упак | 1 |
| 127 | Реагент Нитрат Б | Реагент Нитрат Б для биохимической идентификации. Состав: n,n-диметил-1-нафтиламин 6,0 г, ледяная уксусная кислота 280,0 мл, деминерализованная вода 720,0 мл. Упаковка 1 флакон - 15 мл реагента. | упак | 1 |
| 128 | Реагент Фогеса-Проскауэра I | Реагент Фогеса-Проскауэра I – реагент для постановки реакции Фогеса-Проскауэра. Применяется для получения окрашенных продуктов реакции в тестах для биохимической идентификации. Используется совместно с Реагентом Фогеса-Проскауэра II. Реагент выявляет продукцию ацетоина из глюкозы, образуя окрашенный комплекс красного цвета. Состав: этанол 95%; нафтол 5%. Условия хранения: 2-8°С до истечения срока годности. Упаковка флакон 10 мл. | флак | 1 |
| 129 | Реагент Фогеса-Проскауэра II | Реагент Фогеса-Проскауэра II– реагент для постановки реакции Фогеса-Проскауэра. Применяется для получения окрашенных продуктов реакции в тестах для биохимической идентификации. Используется совместно с Реагентом Фогеса-Проскауэра I. Реагент выявляет продукцию ацетоина из глюкозы, образуя окрашенный комплекс красного цвета. Состав: калия гидроксид 40%; вода дистиллированная 60%. Условия хранения 2-8°С до истечения срока годности. Упаковка флакон 10 мл. | флак | 1 |
| 130 | Реагент TDA | Реагент TDA для определения триптофандезаминазы. Упаковка: флакон 10 мл. | флак | 1 |
| 131 | Реагент Ковача на индол | Реагент Ковача для постановки реакции на индол. Применяется для получения окрашенных продуктов реакции в тестах для биохимической идентификации. Индол, образованный из триптофана, образует окрашенный комплекс красного цвета при добавлении реагента. Состав: спирт изоамиловый 75%; кислота соляная 29,5%; рН 0,5 Упаковка: флакон 10 мл. | флак | 1 |
| 132 | Реагент PYR | Реагент PYR применяется вместе с тест-системами для видовой биохимической идентификации Микроген STREP-ID. Состав: р-диметиламиноциннамальдегид, метанол 10%, соляная кислота 2%, рН 1.0. Упаковка: флакон 10 мл. | флак | 1 |
| 133 | Реагент Нингидрин | Реагент Нингидрин применяется вместе с тест-системами для видовой биохимической идентификации Микроген STREP-ID. Состав: нингидрин, этанол, ацетон. Упаковка: флакон 10 мл. | флак | 1 |
| 134 | Масло минеральное | Минеральное масло применяется вместе с тест-системами для видовой биохимической идентификации Микроген STREP-ID. Состав: масло минеральное 100%. Упаковка: флакон 50 мл. | флак | 1 |
| 135 | Набор для идентификации Corynebacterium spp. | Набор для биохимической идентификации клинически значимых Corynebacteria, Actinomyces spp. и других атипичных грам-положительных дифтириеподобных бацилл. В 1 наборе - 20 панелей. Использовать с инокуляционной жидкостью 2 мл, нитратом А, нитратом В. Состав набора: 20 реакционных панелей, 20 форм для отчета, дополнительный реагент (15 мл/флакон, состав -p-диметиламиноцинамальдегид 0,06 г/л), 2 инкубационных лотка. Хранить при т +2+80 С. Количество определений- 20. | шт | 1 |
| 136 | Сорбит D | Сорбит упаковка не менее100 г | упак | 1 |
| 137 | Пизу Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепления | Питательная среда для идентификации коринебактерий по тесту расщепленния цистина, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат казеина, дрожжевой экстракт, мальтоза, натрий хлористый, висмута цитрат, цистин, 8-оксихинолин сернокислый (хинозол), натрий углекислый, агар. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 1 |
| 138 | Рамноза L | Рамноза (6-дезоксиманноза) — дезоксисахарид из группы альдогексоз, химическая формула C6H12O5. Беловатый порошок сладкого вкуса, растворимый в воде. Используется в микробиологии для идентификации микроорганизмов по тестам ферментации углеводов. Упаковка не менее 100г | упак | 1 |
| 139 | Чашка Петри одноразовая, стерильная | Чашка Петри одноразовая, стерильная. Диаметр 60 мм, высота 14 мм. Материал полистирол. Упаковка не менее 10шт | упак | 200 |
| 140 | Антитоксин дифтерийный | Антитоксин дифтерийный очищен ферментолизом и специальной сорбцией диагностический сухой . Предназначен для определения токсигенности возбудителя дифтерии в реакции иммунопреципитации в геле плотной питательной среды. Аморфная масса желтоватого цвета. Форма выпуска 10амп по 1мл | упак | 1 |
| 141 | Глюкоза | Глюкоза (виноградный сахар, или декстроза) является моносахаридом и шестиатомным сахаром (гексозой). Формула C6H12O6. Бесцветное кристаллическое вещество сладкого вкуса. Растворим в воде. Используется как компонент для приготовления питательных сред. Упаковка не менее 250 г. | упак | 1 |
| 142 | Маннит | Маннит, химическая формула СН2(ОН).[CH(ОН)]4.СН2(ОН) или C6H14O6, шестиатомный спирт, бесцветные кристаллы, сладкие на вкус, хорошо растворим в воде. Используется в микробиологии для биохимической идентификации микроорганизмов по признаку ферментации углеводов. Упаковка не менее 250 г | упак | 1 |
| 143 | Феноловый красный водорастворимый | Феноловый красный водорастворимый - водорастворимая соль фенолсульфофталеина (фенолового красного). Мелкодисперсный порошок тёмно-красного цвета с характерным запахом. Органический краситель. Используется в качестве кислотно-основного индикатора. Упаковка не менее100 г | упак | 1 |
| 144 | Бромтимоловый синий водорастворимый | Бромтимоловый синий водорастворимый: 3,3'-Дибромтимолсульфофталеин натриевая соль. Мелкокристаллический порошок коричневого цвета. Использается в качестве красителя, кислотно-основного индикатора. Упаковка не менее 100г | упак | 1 |
| 145 | Хромогенный агар для уропатогенных микроорганизмов Orientation | Среда для выделения и дифференциации патогенов мочевых путей (Orientation). Форма выпуска порошок для приготовления не менее 5л. Температура хранения 15/30°C. Состав(г/л): Агар 15.0; Пептон и экстракт дрожжей 17,0; хромогенная смесь 1.0; pH: 7,0 +/- 0.2. Пропорции для приготовления 33,0 г/л. Автоклавирование перед инокуляцией не требуется. Инкубация/Температура 18-24 ч / 37ºC. Цвет колонии E.coli– красные, Enterococcus – бирюзовые, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter – голубой металлик, Proteus – с коричневым ореолом, Pseudomonas – кремовые, полупрозрачные, Staph. aureus – золотые, матовые, нет роста, Staph. saprophyticus – розовые, матовые, нет роста. Чувствительность для E.coli 99,3 % | упак | 2 |
| 146 | Добавка КРС к хромагару Orientation | Хромогенная добавка KPC для определения бактерий, резистентных к карбопенемам. Форма выпуска порошок для смешивания с 5 л готовой среды (основы). Температура хранения добавки 2/8 ºC. Температура хранения основы 15/30 ºС. Состав: хромогенная смесь 0,4 г/л. Пропорции для восстановления добавки 40 мг/мл. Пропорции для внесения в готовую среду 400 мг/л (финального объема среды). Автоклавирование перед инокуляцией не требуется. Инкубация/Температура 18-24 ч / 37ºC. Цвет колонии Карбопенем-резистентные штаммы: E.coli - Klebsiella, Enterobacter,Citrobacter - голубой металлик, Pseudomonas - кремовый, полупрозрачный, Карбопенем-чувствительные штаммы – нет роста, Грамположительные штаммы – нет роста, Дрожжи – большей частью нет роста | упак | 1 |
| 147 | Добавка ESBL к хромагару Orientation | Хромогенная добавка ESBL для определения грамм-отрицательных бактерий, продуцирующих бета-лактамазы расширенного спектра. Форма выпуска порошок для смешивания с 5 л готовой среды (основы). Температура хранения добавки 2/8 ºC. Температура хранения основы 15/30 ºС. Состав хромогенная смесь 0,57 г/л. Пропорции для восстановления добавки 57 мг/мл. Пропорции для внесения в готовую среду 570 мг/л (финального объема среды). Автоклавирование перед инокуляцией не требуется. Инкубация/Температура 18-24 ч / 37ºC. Цвет колонии Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter – голубой металлический, E.coli - от темно-розового до красноватого. Прочие грамотрицательные штаммы – нет роста. Грамположительные штаммы или дрожжи – нет роста. Дрожжи – практически нет роста | упак | 1 |
| 148 | Сыворотка КРС жид. стерильная с консервантом | Стерильная, тестирована на отсутствие микоплазм и вирусов, ростовые свойства, цитотоксичность, определены физико-химические показатели: белок, pH, гемоглобин (до 0.5 г/л). Упаковка не менее 100 мл. | флак | 3 |
| 149 | Калий фосфорнокислый 2 замещ.чда | Калий фосфорнокислый 2 замещенный - калиевая соль фосфорной кислоты. Белый или бесцветный кристаллический порошок. Молекулярная формула: K2HPO4.nH2O(n= 0,3). Хорошо растворим в воде . Используется для лабораторных работ. Квалификация чда | кг | 1 |
| 150 | Калий фосфорнокислый 1 замещ.чда | Калий фосфорнокислый 1 замещенный - калиевая соль фосфорной кислоты. Белый или бесцветный кристаллический порошок. Молекулярная формула: KH2PO4. Хорошо растворим в воде . Используется для дабораторных работ. Квалификация чда | кг | 1 |
| 151 | Мочевина чистая для анализа | Мочевина (карбамид) — химическое соединение, диамид угольной кислоты. Белые кристаллы, растворимые в полярных растворителях (воде, этаноле, жидком аммиаке). Химическая формула (NH2)2CO. Квалификация: чистая для анализа. Упаковка не менее 250 г. | упак | 1 |
| 152 | Набор для окраски по Граму (для мазков, с сафранином) | Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму для выявления Грам-положительных и Грам-отрицательных бактерий в фиксированных мазках. Состав набора: Карболовый раствор кристаллического фиолетового 250 мл; Раствор Люголя 250 мл; Сафранин 250 мл. Упаковка 3 флакона 250 мл. | упак | 5 |
| 153 | Пробирки с активатором свертывания и гелем | Вакуумная пробирка для забора крови с целью проведения исследований сыворотки в клинической химии, иммунологии. Принцип действия основан на использовании герметично закрытых пробирок с приготовленным в заводских условиях дозированным вакуумом. Материал пробирки ПЭТФ (полиэтилентерфталат). Крышка пробирки - резиновая пробка и дополнительный защитный пластиковый колпачок в соответствии с ISO 6710 с вертикальными наружными бороздками для удобства снятия, легко и быстро открываться и закрываться (без резьбы), высота колпачка крышки 18 мм, внутренняя пробка из бутиловой резины ( бромбутилкаучука), покрытая геморепелллентом, обладающим кровоотталкивающими свойствами, серая с углублением, служащая для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками. Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология. Наполнитель – активатор свертывания кремнезем (SiO2) в виде порошка, нанесенного тонким слоем на стенки пробирки и инертный гель, который находится на дне пробирки. Плотность геля ниже плотности кровяного сгустка, но выше плотности сыворотки. Гель обеспечивает разделение сыворотки и сгустка до 48 часов без повторного центрифугирования. Материал для исследования: сыворотка крови. Пробирки заполняются на ±10% от указанного на этикетке объема. Наличие линии, отмеченной на этикетке, для обозначения номинальной вместимости. Условия центрифугирования: 2500-3000g в течение 10 минут. Объем засасывания: 5 мл. Размер: 13 х 100 мм. | шт | 100 |
| 154 | Коринетоксагар среда для определения токсигенности диф. микробов | Питательная среда для определения токсигенности дифтерийных микробов при диагностике инфекционных заболеваний, сухая. Представляет собой мелкодисперсный, гигроскопичный порошок светло-желтого цвета. Состав: панкреатический гидролизат минтая, натрий хлористый, натрий углекислый, агар. Внести сыворотку крови крупного рогатого скота. Упаковка: полиэтиленовые банки не менее 250 г. | упак | 1 |
| 155 | Бульон питательный сухой на основе мяса (ГМФ бульон) | Питательный бульон на основе гидролизата мяса говяжьего для культивирования микроорганизмов сухой Предназначен для культивирования различных микроорганизмов, включая: коринеформные бактерии, некоторые виды стрептококков. Упаковка: полиэтиленовая банка не менее 500 гр | упак | 1 |
| 156 | Сабуро бульон | Сухая питательная среда, предназначенная для культивирования дрожжей, плесени и ацидофильных бактерий, а также при санитарном обследовании объектов внешней среды. Состав среды (в пересчете на 1 л готовой среды): Пептон ферментативный сухой 7 г; Гидролизат соевой муки ферментативный 3 г; Глюкоза кристаллическая гидратная 40 г; Экстракт автолизированных дрожжей осветленный 4 г; Агар микробиологический (для плотной среды) 12 г. Упаковка не менее 250 г. | упак | 6 |
| 157 | Дефибринированная лошадиная кровь | Дефибринированная лошадиная кровь для культивирования микроорганизмов жидкая, 100 мл. Хранить от 2 до 8°С. Упаковка флакон не менее100 мл. | флак | 25 |
| 158 | Нитроцефин | Диски для выявления бета-лактамазы, продуцируемой Haemophilus spp., N. gonorrhoeae, M. catarrhalis, staphylococci, enterococci и анаэробами. Каждый диск пропитан нитроцефином в концентрации 0,3 мг. Наличие влагопоглотителя во флаконе. Условия хранения +2- 8 С. Упаковка: флакон не менее 25 дисков. | флак | 1 |
| 159 | Контрольный штамм Enterococcus faecalis | Контрольные штаммы Enterococcus faecalis ATCC® 51299 представляют собой набор стабилизированных микроорганизмов в одноразовых бактериологических петлях. ∙ Получены из оригинальных культур коллекции культур ATCC/NCTC. ∙ 1 петля – до 5 чашек. ∙ Петли индивидуально упакованы. ∙ Хранение при 2-8C. ∙ В упаковке - 5 петель указанного вида, или по 5 петель каждого вида в случае набора. ∙ Наличие сертификата качества производителя | упак | 1 |
| 160 | Контрольный штамм Haemofilus influanzae | Контрольныt штаммs Haemofilus influanzae контр. штамм ATCC® 49247 представляют собой набор стабилизированных микроорганизмов в одноразовых бактериологических петлях. ∙ Получены из оригинальных культур коллекции культур ATCC/NCTC. ∙ 1 петля – до 5 чашек. ∙ Петли индивидуально упакованы. ∙ Хранение при 2-8C. ∙ В упаковке - 5 петель указанного вида, или по 5 петель каждого вида в случае набора. ∙ Наличие сертификата качества производителя. | набор | 1 |
| 161 | Salmonella enterica serovar Typhimurium | Контрольные штаммы Salmonella enterica serovar Typhimurium ATCC13311 представляют собой набор стабилизированных микроорганизмов в одноразовых бактериологических петлях. ∙ Получены из оригинальных культур коллекции культур ATCC/NCTC. ∙ 1 петля – до 5 чашек. ∙ Петли индивидуально упакованы. ∙ Хранение при 2-8C. ∙ В упаковке - 5 петель указанного вида, или по 5 петель каждого вида в случае набора. ∙ Наличие сертификата качества производителя. | упак | 1 |
| 162 | Контрольный штамм Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae | ∙ Контрольные штаммы Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC® 700603 представляют собой набор стабилизированных микроорганизмов в одноразовых бактериологических петлях. ∙ Получены из оригинальных культур коллекции культур ATCC/NCTC. ∙ 1 петля – до 5 чашек. ∙ Петли индивидуально упакованы. ∙ Хранение при 2-8C. ∙ В упаковке - 5 петель указанного вида, или по 5 петель каждого вида в случае набора. ∙ Наличие сертификата качества производителя. | упак | 1 |
| 163 | Пробирки для мочи с борной кислотой | Пробирки 10 мл для мочи с борной кислотой с дозированным вакуумом для забора мочи. Материал пробирки пластик ПЭТФ. Размер пробирки 16*100 мм, цветовая маркировка - желтая, крышка пробирки из полиэтилена желтого цвета 17*20 мм (диаметр*высота); пробка крышки из бутиловой резины, серого цвета. Дно пробирки круглое, на этикетке пробирки поля дня внесения данных пациента, содержит информацию о каталожном номере, сроке годности, номере лота, объеме забираемой мочи, отметка о стерильности. | шт | 500 |
| 164 | Контейнер с устройством д/забора мочи в вакуумную пробирку,с закруч.крышкой, стерильный, индивид.упак | Контейнер 120 мл стерильный в индивидуальной упаковке для сбора мочи, с градуировкой до 100мл, шаг градуировки 20мл, с закручивающейся крышкой, крышка и контейнер имеют резьбу на два полных оборота. Материал изготовления контейнера – полипропилен. Размер контейнера 75х60мм (высота*диаметр). Цвет крышки – желтый. Контейнер имеет матовое поле для нанесения информации. В крышку контейнера интегрировано устройство для забора мочи в вакуумную пробирку. Коробка не менее 250шт. | упак | 2 |
| 165 | Основной фуксин Циля | Раствор фуксина для окрашивания туберкулезных бактерий в мазках и мокроте при первичной диагностике туберкулеза. При взаимодействии с красителями микроорганизмы приобретают ярко выраженную окраску для подсчета их количества. Время окрашивания: 0,5-1 мин Упаковка: не менее100мл. | шт | 14 |