Утверждаю

Главный врач ОГАУЗ ГИМДКБ

________________ В.А. Новожилов

«18» декабря 2024 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме  № 01-07-ЗК-325э/24

На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza

| № | Описание | Общая информация о закупке |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |  |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 500-356. |  |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-325э/24 |  |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1) Исполнитель обязан: - Выполнить работы, при помощи своих материалов по Договору с надлежащим качеством в срок, предусмотренный п. 3.2 проекта Договора. Качество работ: все работы должны быть выполнены с использованием материалов Исполнителя, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и быть согласованными с Заказчиком. Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при оказании данного вида работ и соответствовать стандартам, утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке. - Сдать результат работ в порядке и в сроки, установленные разделом 5 проекта Договора. - Соблюдать при выполнении работ по Договору требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности. - Использовать при техническом обслуживании оборудования новые запасные части, материалы, детали, разрешенные фирмой-производителем оборудования, либо они должны быть оригинальными. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить документы (сертификаты, декларации о соответствии и т.п.), подтверждающие качество и пригодность запасных частей, материалов, деталей, применяемых при выполнении работ по договору. Запасные части должны поставляться новыми, не бывшие в эксплуатации, в ремонте, не являющиеся выставочным образцом, не восстановленные, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 2) Требования к качеству и безопасности работ: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекту Договора). 3) Период выполнения работ: С момента подписания Договора по 31.12.2025 года. |  |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57. |  |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 2 326 800 рублей 00 копеек |  |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |  |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |  |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «18» декабря 2024 года по «26» декабря 2024 года 10ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |  |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |  |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Российский аукционный дом»: https://tender.lot-online.ru/ |  |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Либо предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |  |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: - предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Таблица Приложения №1 заполняется участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения. - согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП - описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; - выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения о проведении закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); - декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 11 пункта 16 извещения о закупке; - в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо банковская гарантия (копия банковской гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП |  |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |  |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе, стоимость и качество запасных частей и деталей, работ, предусмотренных в Приложении №1 к проекту Договора, монтаж, демонтаж запасных частей, деталей, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, стоимость пуско-наладочных работ, вывоз демонтированных деталей, охрану материалов на объекте, трудозатраты, расходы на уплату налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), командировочные расходы, проверку рабочих параметров и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4 проекта Договора. |  |
| 16 | Требования к участникам закупки | - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 10) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ; 11) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 12) наличие действующей лицензии на осуществление технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники; наличие действующей лицензии на осуществление деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих). Подтверждением является наличие информации о действующих лицензиях в Едином реестре лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности, размещенным в сети интернет по адресу: https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses (на техническое обслуживание медицинской техники) и https://fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=form (на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)). В случае, если участник закупки будет привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору сторонние организации, то данные требования предъявляются к сторонним организациям и участник закупки должен в составе заявки предоставить договор с такой организацией на данные виды услуг. В случае отсутствия информации о действующих лицензиях в Едином реестре лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности, Заказчик принимает решение о несоответствии такого участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным документацией. |  |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |  |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |  |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел): «26» декабря 2024 года в 10ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) «26» декабря 2024 года в 13ч.00 мин (время Иркутское). |  |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |  |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | - требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | - положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | - сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4.условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | - условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | установлено |
|  |  | - условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | - условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | - положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | - условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | - Форма заявки участника; - Обоснование НМЦД; - Проект договора. - Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |  |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Описание выполняемых работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza | В соответствии с Приложением №1 к проекту Договора |  |
| Итого (цена договора) |  |  |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |  |  |

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

- Обоснование НМЦД

| Обоснование начальной (максимальной) цены договора На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки: |  | Характеристики объекта закупки указаны в Приложении №4 извещения о проведении закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием: |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 9.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: где: НМЦД (рын.) - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Ц i- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i 2) Коэффициент вариации цены, характеризующий однородность совокупности цен, определяем по формуле: где V- коэффициент вариации а) цi- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i: рублей n - количество значений, используемых в расчете: 3. <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги: (2 300 000,00+2 363 400,00+ 2 317 000,00)/3 = 2 326 800,00 б) (2 300 000,00-2 326 800,00)²+(2 363 400,00-2 326 800,00)²+(2 317 000,00-2 326 800,00)² = 718 240 000,00+ 1 339 560 000,00+96 040 000,00 = 2 153 840 000,00 в) 2 153 840 000,00/(3 - 1) = 1 076 920 000,00 г) n-1 Среднее квадратичное отклонение: Корень из 1 076 920 000,00 = 32 816,46 д) V - коэффициент вариации: (32 816,46/2 326 800,00) х 100 = 1,41 % 3) НМЦД: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги): 1 НМЦД = (1/3) х (2 300 000,00+2 363 400,00+2 317 000,00)*1 = 2 326 800,00 руб. Коэффициент вариации не превышает 33%, что свидетельствует об однородности совокупности значений, используемых в расчете.. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование выполняемых работ | Расчет начальной (максимальной) цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza | 2 300 000,00 | 2 363 400,00 | 2 317 000,00 | 2 326 800,00 | усл.ед. | 1 | 2 300 000,00 | 2 363 400,00 | 2 317 000,00 | 2 326 800,00 | 2 153 840 000,00 | 1 076 920 000,00 | 32 816,46 | 1,41 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 2 300 000,00 | 2 363 400,00 | 2 317 000,00 | 2 326 800,00 | 2 153 840 000,00 | 1 076 920 000,00 | 32 816,46 | 1,41 |

3.Проект договора

  - ДОГОВОР №

на  выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza

г. Иркутск                                                                                     «___»_____________ 202   г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича,  действующего  на  основании Устава,  с одной  стороны, и _______________________  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», действующее на основании лицензии на осуществление  технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники от «___»__________ _____г. №_____________, выданной ____________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего лицензию)

лицензии на осуществление деятельности в  области источников ионизирующего излучения (генерирующих) от «___»__________ _____г. №_____________, выданной ____________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего лицензию)

в лице __________________,  действующего на   основании  _________________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», руководствуясь протоколом____________ от «___»________202  г. заключили настоящий  Договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza, по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57 и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в порядке и на условиях,  определенных настоящим Договором.

1.2.  Работы по настоящему Договору считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена  настоящего  Договора и составляет   _______________________ (_________________ )  рублей ___ копейка  и  включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе, стоимость и качество  запасных частей и деталей, работ, предусмотренных в Приложении №1 к   Договору, монтаж, демонтаж запасных частей, деталей, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, стоимость пуско-наладочных работ, вывоз демонтированных  деталей, охрану материалов на объекте, трудозатраты,  расходы на уплату налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), командировочные расходы, проверку рабочих параметров  и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4 настоящего Договора.

2.2.  Оплата по Договору осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы,   в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем счета на оплату на основании подписанного сторонами акта выполненных работ. Моментом оплаты считается день списания денежных средств,  с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2.4. Цена договора может быть изменена, в следующих случаях:

2.4.1. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный договором, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы или услуги. Цена единицы дополнительно выполняемого объема работы или услуги или цена единицы работы или услуги при уменьшении предусмотренного договором количества выполняемого объема работы или услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого объема работы или услуги.

2.4.2.  изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы, услуги.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Заказчиком   и  Исполнителем  и  действует  до  момента  исполнения Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  Договору в полном объеме.

3.2.    Период выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.12.2025 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1.   Принять     результат работ,  указанный  в  разделе  1 настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные разделом  5 настоящего Договора.

4.1.2.    Оплатить    работы    в   порядке   и   в   срок(и), предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1.   Проверять   ход  и  качество  выполняемых работ,  не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.2.  Устранить  выявленные  в  работах  недостатки  за счет собственных   средств   и   взыскать  затраченные  им  средства  с Исполнителя,  в  случае  неисполнения  Исполнителем  обязательств по устранению   недостатков  в  работах  в  порядке,  предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1.   Выполнить работы, при помощи своих материалов по настоящему Договору с  надлежащим качеством   в  срок,  предусмотренный п. 3.2  настоящего Договора. Качество работ: все работы должны быть выполнены с использованием материалов Исполнителя, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и быть согласованными с Заказчиком. Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при оказании данного вида работ и соответствовать стандартам, утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3.2.   Сдать      результат работ   в   порядке  и  в  сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.

4.3.3.  Соблюдать при выполнении работ по настоящему Договору требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности.

4.3.4. Использовать при техническом обслуживании оборудования новые запасные части, материалы, детали, разрешенные фирмой-производителем оборудования, либо они должны быть оригинальными. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить документы (сертификаты, декларации о соответствии и т.п.), подтверждающие качество и пригодность запасных частей, материалов, деталей,  применяемых при выполнении работ по настоящему договору. Запасные части  должны поставляться новыми, не бывшие в эксплуатации, в ремонте, не являющиеся выставочным образцом, не восстановленные, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1.   Самостоятельно  выбирать  способы  выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора.

4.5.   Стороны  обязуются  выделить  для  постоянной  связи  и согласования   друг  с  другом  различных  вопросов,  связанных  с исполнением  настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее  2 дней со дня их назначения.

4.6. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору сторонние организации, соответствующие требованиям к Исполнителю, установленным разделом 16 Извещения о проведение запроса котировок в электронной форме и техническим заданием.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  Приемка  работ по настоящему Договору оформляется актом выполненных работ.

5.2.  В течение 3 дней с момента окончания работ Исполнитель в письменной  форме извещает Заказчика о готовности результата работ к  приемке   и   направляет   Заказчику   подписанный   им   акт выполненных работ  в двух экземплярах.

5.3.  Заказчик  в  течение  3 дней  с момента получения от Исполнителя  акта  выполненных работ обязан принять результаты   работы   и   направить   Исполнителю   подписанный  акт выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.

5.4.  В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика от приемки работ   Сторонами   составляется   двусторонний   акт  с  перечнем выявленных  в  работах  недостатков  (недоработок)  и  сроками  их устранения,  который после подписания его Сторонами будет являться неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.  При этом указанные в двустороннем  акте  недостатки  работ  Исполнитель  обязан устранить своими  силами  и  за  счет  собственных средств, после чего сдать результат  работ  Заказчику  в  порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.   За   неоказание   и   (или)  ненадлежащее  оказание обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ и настоящим Договором.

6.2.  За  нарушение  сроков  выполнения  и  (или) сдачи работ, установленных   п.п. 3.2,  5.2 настоящего    Договора,   Исполнитель уплачивает  Заказчику  пеню  в  размере 1% от  стоимости невыполненных  (не  сданных)  в срок работ, за  каждый  день просрочки, начиная со дня, следующего после   дня   истечения  сроков,  установленных  п.п.   3.2,    5.2 настоящего  Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.1, 4.3.2 настоящего Договора.

6.3.  За нарушение  сроков  устранения  недостатков в работах, установленных  согласно   п.п. 5.4, 10.5   настоящего Договора, Исполнитель  уплачивает  Заказчику пеню в размере 1% от  цены  настоящего Договора  за   каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  предусмотренных   п.п.  5.4, 10.5 настоящего    Договора,    до    момента    полного    исполнения соответствующих обязательств.

6.4.  При неисполнении обязательств, предусмотренных  п. 4.3.3 настоящего  Договора,  Исполнитель  уплачивает  Заказчику  штраф  в размере 0,1 %  от цены настоящего Договора и возмещает причиненные ему  в результате неисполнения данных обязательств убытки в полном объеме.

6.5.   В  случае  нарушения  обязанности,  предусмотренной  п.4.3.4  настоящего Договора, Исполнитель за счет собственных средств выполняет  работу  заново  из   материалов  надлежащего качества в установленный Заказчиком срок.

6.6.  За   нарушение   Заказчиком   срока оплаты  работ, установленного п.   2.2  настоящего  Договора,  Заказчик уплачивает  Исполнителю  пеню в размере одной трехсотой действующей на  день  уплаты  пени  ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не исполненного в  срок  обязательства  за  каждый день просрочки, начиная со   дня,  следующего  после  дня  истечения   срока установленного п.  2.2 настоящего  Договора,  до  момента полного исполнения соответствующего обязательства.

6.7.    Сторона,   допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему  Договору, обязана  произвести  уплату  пени  и  (или) штрафа,  предусмотренных пп. 6.2 - 6.6  настоящего Договора, в течение  7  дней  с момента получения письменного требования об этом  другой  Стороны.  Уплата  пени  и  (или) штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.  Все  споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и  в  связи  с  ним,   разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем  переговоров   они  подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской  области.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.   Расторжение   настоящего   Договора   допускается   по соглашению   Сторон   или   по   решению   суда   по   основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.   Стороны,   не  исполнившие  или  ненадлежащим  образом исполнившие  обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки  выполнения  обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2.   Каждая   из   Сторон   обязана  письменно  сообщить  о наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

9.3.   Не уведомление,   либо   несвоевременное  уведомление  о наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности оказать свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

10.2.  Риск  случайной  гибели результата работ до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.

10.3.  Стороны  при  изменении  наименования, местонахождения, юридического   адреса,   банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.4.  Неисполнение  Стороной  обязательства, предусмотренного п.  10.3   настоящего  Договора,  лишает  ее  права  ссылаться на неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   другой   Стороной обязательств,  связанных  с  осуществлением расчетов по настоящему Договору,  направлением  другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

10.5.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за счет собственных средств, если эти дефекты не являются следствием непреодолимой силы, в течение 1-2 дней. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

10.6.   Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.7.    К    настоящему    Договору   прилагаются  и являются   его    неотъемлемой    частью:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Лицензия на осуществление  технического обслуживания медицинской техники (Приложение №2).

- Лицензия на осуществление деятельности в  области источников ионизирующего излучения (генерирующих) (Приложение №3).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303090200 - ОМС, л/с 80303050200 – платные, бюджет, л/с 80303040200 – иные цели л/с 80303060200 – временное распоряжение) БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Главный врач ____________________В.А. Новожилов |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №____ от «___»______202   г.

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza

- Техническое задание

- На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza

Сервисное обслуживание медицинского оборудования представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих надёжное функционирование и минимизацию простоев оборудования в случае возникновения неисправностей.

Сервисное обслуживание оборудования должно включать в себя:

- выполнение работ по техническому обслуживанию и должно проходить, согласно Перечня обязательных работ и в объёме указанном в Перечне. Исполнитель обязан выполнить весь объем обязательных работ по техническому обслуживанию. Объем работ на каждый из этапов согласовывается с Заказчиком отдельно.

- выполнение рекомендованных заводом-изготовителем обновление аппаратной части и программного обеспечения (если они не содержат изменения функций или не являются расширением установки).

- выполнение работ по диагностике, в случае возникновения неисправностей оборудования.

- обеспечение работоспособности оборудования, в том числе, если требуется замена запасных частей. Запасные части предоставляет Заказчик. После замены компонентов Исполнитель проводит за свой счет их утилизацию.

- Перечень обязательных работ на МР-томографе Magnetom Essenza, серийный номер 49351, инвентарный номер 041400000001732.

Периодичность выполнения работ: не реже 4 (четыре) раза за период действия Договора.

| № | Наименование требований Заказчика |
| --- | --- |
| 1. | Профилактическое обслуживание |
| 1.1 | Визуальный осмотр компонентов системы, видимых кабелей на наличие повреждений |
| 1.2 | Визуальный осмотр локальных катушек, укладок, аксессуаров на наличие повреждений |
| 1.3 | Проверка системы охлаждения МРТ. Визуальный осмотр всех блоков, охлаждаемых водой, шлангов, соединений на наличие утечки. Ремонт при необходимости. Очистка фильтра первичного контура системы охлаждения. Дозаправка вторичного контура системы охлаждения при необходимости. |
| 1.4 | Проверка вентиляторов GPA, ECA |
| 1.5 | Проверка вентилятора пациента, очистка/замена при сильном загрязнении фильтра |
| 1.6. | Оценка эффективности работы охлаждающей головки из сервисного ПО: Проверка давление в криостате (номинальное значение 15.3psi) Оценка температур криоэкранов и холодной головы за период Проверка среднего значения мощности нагревателя в криостате за период |
| 1.7. | Проверка системы на наличие утечек газообразного гелия. При обнаружении признаков утечки использование гелиевого масс-спектрометра для поиска источника |
| 1.8 | Проверка наработки адсорбера. |
| 1.9. | Очистка и проверка настройки ЖК-монитора при помощи специализированного тестового изображения |
| 1.10. | Проверка состояния настроечных фантомов (заправка при необходимости) |
| 1.11. | Проверка состояние привода и натяжение зубчатого ремня стола пациента |
| 1.12. | Проверка функционирования блока контроля криостата (MSUP). |
| 1.13 | Функциональная проверка работоспособности кнопок для аварийного сброса магнитного поля (Magnet Stop), системы ERDU и блока контроля параметров криостата МРТ (MSUP). Проверка производится с помощью специализированных приборов: ERDU-Testload и Выносного пульта управления блока контроля параметров криостата МРТ |
| 1.14 | Визуальный осмотр квенч-трубы на отсутствие изменений, повреждений Проверка на отсутствие воды в квенч-клапане |
| 1.15 | Проверка наличия предупреждающих табличек: Laser Warning Labels, Hearing protection sign. Проверка на наличие предупреждающих знаков и надписей на входе в зону ограниченного доступа (зона 0.5 mT) |
| 1.16 | Проверка состояния двери в процедурную МРТ, замка двери |
| 1.17 | Функциональная проверка кнопок аварийного отключения электропитания МРТ |
| 1.18 | Стол пациента Проверка аварийных кнопок и конечных выключателей Проверка расстояния между декой стола пациента и крышками магнита, Проверка функционирования сигнальной груши пациента. Проверка движения стола во всем диапазоне между крайними положениями) |
| 1.19 | Проверка наработки блока TALES. Настройка с использованием сервисного ПО: разборка – сборка, проверка кабелей и соединений, пошаговая настройка (TuneUp): Tuning Calibration. BC Tuning RF Characteristic. BC Power Losses. BC Image Brightness проверка параметров системы (QA): BC Image Check BC Tuning Check RF Verify BC Power Losses Check Expert / RF Path Attenuation Check |
| 2. | Обслуживание программного обеспечения |
| 2.1. | Сохранение данных конфигурации и настройки из сервисного программного обеспечения активируемого ввода лицензионного пароля |
| 2.2. | Очистка директорий лог файлов |
| 3. | Проверка качества изображения |
| 3.1. | Проверка параметров МРТ и качества изображения (выполняется на фантомах body loader, large spherical phantom из предустановленного сервисного ПО, активируемого лицензионным сервисным паролем). При несоответствии заводским параметрам, выполнение необходимых настроек, регулировок, выдача рекомендаций по замене запасных частей до полного соответствия качества изображения требованиям эксплуатационной документации. |
| 4. | Система удалённой диагностики (SRS) |
| 4.1. | Проверка подключения к сети |
| 4.2. | Проверка конфигурации System Management (требуется сервисный пароль) |
| 4.3. | Проверка функционирования удалённой диагностики (требуется сервисный пароль) |
| 5. | Проверка сопротивления проводников защитного заземления между компонентами системы |
| 5.1. | ECA MR кабинет электроники: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.2. | Панель фильтра: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.3. | Магнит, корпус: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.4. | РЧ компоненты на магните (монтажная площадка): допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.5. | Стол пациента: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.6. | Процессорный блок MRC: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.7. | Монитор MRC: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.8. | Распределитель питания MRC консоли: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.9. | Интерком: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.10. | Пульт интеркома: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.11. | Корпус компрессора холодной головы: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 5.12. | Рама сепаратора: допустимое сопротивление защитного проводника менее 0.3 Ом |
| 6. | Очистка внешних поверхностей оборудования |
| 7. | Финальная проверка функционирования |
| 8. | Документирование и сдача работ |

- Ремонт медицинского оборудования.

| Сроки оказания услуг | Ремонтные работы производятся в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поступления заявки от Заказчика, оформленной в письменной или факсимильной форме. Ремонтные работы с заменой запасных частей производятся в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления запасных частей Заказчиком. |
| --- | --- |
| Описание услуг: |  |
| Запасные части и расходные материалы, должны быть ранее не использованными, свободными от любых притязаний третьих лиц, не должны находиться под запретом (арестом), в залоге. Исполнитель гарантирует в соответствии со ст. 1484 ГК РФ и письма ФТС России от 18 мая 2016 г. N14-40/23636 об объектах интеллектуальной собственности компании Siemens/ Siemens Healthcare, что поставляемые/заменяемые расходные материалы, запчасти будут выпущены в свободное обращение на территории Российской Федерации, не будут являться контрафактными, произведены заводом-изготовителем оборудования, являются новыми (не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), оригинальными комплектующими, рекомендованными к применению в медицинских аппаратах производства фирмы Siemens AG/ Siemens Healthcare GmbH. Материалы упакованы в невскрытую тару завода изготовителя с маркировкой, содержащей наименование товара, его заказной и серийный номера, номер заказа с сопроводительными документами. Для качественного выполнения работ, все применяемые расходные материалы соответствуют требованиям к используемым материалам согласно требованиям завода-изготовителя. Работы выполняются путем активации сервисного программного обеспечения (ПО) с использованием лицензионных сервисных ключей. Исполнитель проводит активацию предустановленного на оборудовании сервисного программного обеспечения с использованием лицензионных сервисных паролей. |  |
| Проверка качества Image Quality (IQ) на фантомах Water, Slice, Space из сервисного ПО. При несоответствии выполнение необходимых настроек, регулировок до полного соответствия IQ требованиям эксплуатационной документации. |  |
| В случае списания медицинского оборудования выдается экспертное заключение технического состояния. |  |
| Документирование: по результатам проведенного ремонта Исполнителем делается запись в журнале технического обслуживания собственника оборудования, с перечислением всех выявленных дефектов и неисправностей, перечнем работ по замене и выдачей дефектного акта на неисправные узлы и механизмы. |  |

- 3. Гарантия на выполненные работы – до окончания срока действия договора.

4.  Требования к безопасности работ и (или) услуг

5.1. Наличие у Исполнителя в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)».

- копия лицензии  (или выписка из реестра лицензий) на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

Техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения:

Радиологические медицинские изделия (в части оборудования для магнитно-резонансной томографии).

5.2. Услуги оказываются при наличии штатных или внештатных специалистов по обслуживанию медицинского оборудования, являющегося предметом договора.

5.3. Услуги оказываются при наличии контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

- Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017.

5.4. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО.

5.5. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 13485-2017.

5.6. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя.

5.7. При проведении ТО допускается применение только расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя.

5.8. После окончания соответствующих работ по ТО МИ Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале ТО МИ.

5.9. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования оказываются в соответствии с требованиями нормативных документов:

- письмо Министерства здравоохранения РФ от 27.10.2003 г. № 293-22/233 «О введении в действие методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»»;

-  Руководство по организации ремонта и технического обслуживания медицинской техники РМТ 59498076-03-2003,СПб, 2003;

- ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок.

- ГОСТ Р 58451-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения.

Дополнительные условия по техническому обслуживанию и ремонту:

Плановое профилактическое техническое обслуживание проводится при условии, что аппарат находится в рабочем состоянии;

При плановом профилактическом техническом обслуживании допускается использование только указанных изготовителем (производителем) в технической (эксплуатационной) документации на МИ расходных материалов;

Гарантия сохранения заявленных при государственной сертификации параметров оборудования после проведения планового профилактического технического обслуживания или ремонта;

Техническое обслуживание и ремонт оборудования производится с применением программного обеспечения и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных производителем оборудования. По требованию Заказчика Исполнитель в течение 2 рабочих дней, с даты получения запроса Заказчика, обязуется предоставить документы, подтверждающие соблюдение прав правообладателя на применяемое программное обеспечение.

Исполнителю запрещено программным либо иным способом подбирать сервисные пароли к доступу в инженерное/сервисное меню.

Техническое обслуживание и ремонт МИ производится строго в соответствии с действующей технической (эксплуатационной) документацией на МИ, в противном случае, услуги не принимаются. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения ТО МИ, указанных в перечне МИ, подлежащих ТО;

Техническое обслуживание и ремонт МИ производится с применением инструментов, расходных материалов, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных изготовителем (производителем) МИ, необходимых для оказания услуг согласно технической (эксплуатационной) документации;

Дистанционный анализ (диагностика) технического состояния оборудования по запросу при возникновении неисправности, корректировка конфигурационных параметров ПО оборудования с помощью удаленного подключения к оборудованию через сети передачи данных и интернет c обязательным использованием специализированного программного обеспечения и сетевого оборудования, рекомендованного предприятием - производителем оборудования, позволяющего предотвратить несанкционированный доступ к базе данных пациентов;

Заказчик за свой счет обеспечивает подключение и поддержание в исправном техническом состоянии широкополосное интернет-соединение, предназначенное для удаленного оказания Услуг по месту расположения МИ.

Инженеры Исполнителя, осуществляющие техническое обслуживание медицинской техники, должны соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1. наличие высшего или среднего профессионального технического образования;

2. наличие дополнительного профессионального образования, повышения квалификации (не реже одного раза в 5 лет) по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники, подтверждённого документом государственного образца;

- сертифицированной службы, квалифицированных сертифицированных специалистов, прошедших обучение на предприятии-производителе или в организации, имеющей право осуществлять обучение на данные виды аппаратов

- наличие действующих удостоверений на разрешение выполнения работ на электроустановках до 1000 В не ниже III группы;

Переустановка и обновление программного обеспечения, в том числе устранение ошибок программного обеспечения, выявленных в процессе эксплуатации, с последующим обязательным восстановлением программного обеспечения, а также обязательная настройка программного обеспечения в соответствии с требованиями Заказчика.

Период выполнения работ: с момента подписания договора по 31.12.2025 года, с периодичностью не менее 4 (четырех) обязательных визитов за период действия договора.

Место выполнения работ: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 57.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач __________________/В.А. Новожилов/ |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №____ от «___»______202   г.

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza

Приложение № 3

к договору №____ от «___»______202   г.

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту магнитно-резонансного томографа Magnetom Essenza

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекту Договора).