Утверждаю

Главный врач ОГАУЗ ГИМДКБ

________________ В.А. Новожилов

«25» декабря 2024 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме  № 01-07-ЗК-327э/24

На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования

| № | Описание | Общая информация о закупке |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |  |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 500-356. |  |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-327э/24 |  |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Исполнитель обязан обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1) Исполнитель обязан: - Выполнить работы, при помощи своих материалов по Договору с надлежащим качеством в срок, предусмотренный п. 3.2 проекта Договора. Качество работ: все работы должны быть выполнены с использованием материалов Исполнителя, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и быть согласованными с Заказчиком. Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при оказании данного вида работ и соответствовать стандартам, утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке. - Сдать результат работ в порядке и в сроки, установленные разделом 5 проекта Договора. - Соблюдать при выполнении работ по Договору требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности. - Использовать при техническом обслуживании оборудования новые запасные части, материалы, детали, разрешенные фирмой-производителем оборудования, либо они должны быть оригинальными. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить документы (сертификаты, декларации о соответствии и т.п.), подтверждающие качество и пригодность запасных частей, материалов, деталей, применяемых при выполнении работ по договору. Запасные части должны поставляться новыми, не бывшие в эксплуатации, в ремонте, не являющиеся выставочным образцом, не восстановленные, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. 2) Требования к качеству и безопасности работ: В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекту Договора). 3) Период выполнения работ: С момента подписания Договора по 31.12.2025 года. |  |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57, центральное стерилизационное отделение |  |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 4 806 395 рублей 00 копеек |  |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |  |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |  |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «19» декабря 2024 года по «09» января 2025 года 08ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |  |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Не установлено |  |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Российский аукционный дом»: https://tender.lot-online.ru/ |  |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Либо предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |  |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: 1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Таблица Приложения №1 заполняется участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения. 2) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП 3) описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; 4) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; 5) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения о проведении закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); 6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); 7) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); 8) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); 9) декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 11 пункта 16 извещения о закупке; 10) в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо банковская гарантия (копия банковской гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП |  |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |  |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с выполнением работ по Договору, в том числе, стоимость и качество запасных частей и деталей, работ, предусмотренных в Приложении №1 к проекту Договора, монтаж, демонтаж запасных частей, деталей, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, стоимость пуско-наладочных работ, вывоз демонтированных деталей, охрану материалов на объекте, трудозатраты, расходы на уплату налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), командировочные расходы, проверку рабочих параметров и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4 проекта Договора. |  |
| 16 | Требования к участникам закупки | - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 10) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ; 11) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 12) наличие действующей лицензии на осуществление технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники. Подтверждением является наличие информации о действующих лицензиях в Едином реестре лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности, размещенным в сети интернет по адресу: https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licenses. В случае, если участник закупки будет привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору сторонние организации, то данные требования предъявляются к сторонним организациям и участник закупки должен в составе заявки предоставить договор с такой организацией на данные виды услуг. В случае отсутствия информации о действующих лицензиях в Едином реестре лицензий, в том числе лицензий, выданных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с переданным полномочием по лицензированию отдельных видов деятельности, Заказчик принимает решение о несоответствии такого участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным документацией. |  |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |  |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |  |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел): «09» января 2025 года в 08ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) «10» января 2025 года в 08ч.00 мин (время Иркутское). |  |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |  |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | - требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | - положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | - сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4.условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | - условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | установлено |
|  |  | - условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | - условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | - положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | - условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | - Форма заявки участника; - Обоснование НМЦД; - Проект договора. - Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |  |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Описание выполняемых работ | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования | В соответствии с Приложением №1 к проекту Договора |  |
| Итого (цена договора) |  |  |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |  |  |

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

- Обоснование НМЦД

| Обоснование начальной (максимальной) цены договора На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки: |  | Характеристики объекта закупки указаны в Приложении №4 извещения о проведении закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием: |  | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). В соответствии с п. 9.2. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. НМЦД методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле: где: НМЦД (рын.) - НМЦД, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; Ц i- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i 2) Коэффициент вариации цены, характеризующий однородность совокупности цен, определяем по формуле: где V- коэффициент вариации а) цi- цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i: рублей n - количество значений, используемых в расчете: 3. <ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги: (4 806 395,00+5 046 855,00+ 5 173 945,00)/3 = 5 009 065,00 б) (4 806 395,00-5 009 065,00)²+(5 046 855,00-5 009 065,00)²+(5 173 945,00-5 009 065,00)² = 41 075 128 900,00+ 1 428 084 100,00+27 185 414 400,00 = 69 688 627 400,00 в) 69 688 627 400,00/(3 - 1) = 34 844 313 700,00 3 г) n-1 Среднее квадратичное отклонение: Корень из 34 844 313 700,00 = 186 666,32 д) V - коэффициент вариации: (186 666,32/5 009 065,00) х 100 = 3,73 % 3) НМЦД: v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги): 1 НМЦД = (1/3) х (4 806 395,00+5 046 855,00+5 173 945,00)*1 = 5 009 065,00 руб. Коэффициент вариации не превышает 33%, что свидетельствует об однородности совокупности значений, используемых в расчете.. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование выполняемых работ | Расчет начальной (максимальной) цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования | 4 806 395,00 | 5 046 855,00 | 5 173 945,00 | 5 009 065,00 | усл.ед. | 1 | 4 806 395,00 | 5 046 855,00 | 5 173 945,00 | 5 009 065,00 | 69 688 627 400,00 | 34 844 313 700,00 | 186 666,32 | 3,73 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 4 806 395,00 | 5 046 855,00 | 5 173 945,00 | 5 009 065,00 | 69 688 627 400,00 | 34 844 313 700,00 | 186 666,32 | 3,73 |
| В целях экономии финансовых средств учреждения при обосновании начальной максимальной цены договора за основу взято наименьшее ценовое предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.Проект договора

  - ДОГОВОР №

на  выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования

г. Иркутск                                                                                     «___»_____________ 202   г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича,  действующего  на  основании Устава,  с одной  стороны, и _______________________  именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», действующее на основании лицензии на осуществление  технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники от «___»__________ _____г. №_____________, выданной ____________________________________________________________________________________________________,

(наименование органа выдавшего лицензию)

в лице __________________,  действующего на   основании  _________________________,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», руководствуясь протоколом____________ от «___»________202  г. заключили настоящий  Договор (далее – Договор)  о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1) по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования, по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, центральное стерилизационное отделение и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы и оплатить их в порядке и на условиях,  определенных настоящим Договором.

1.2.  Работы по настоящему Договору считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА  И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена  настоящего  Договора и составляет   _______________________ (_________________ )  рублей ___ копейка  и  включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему Договору, в том числе, стоимость и качество  запасных частей и деталей, работ, предусмотренных в Приложении №1 к   Договору, монтаж, демонтаж запасных частей, деталей, транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, стоимость пуско-наладочных работ, вывоз демонтированных  деталей, охрану материалов на объекте, трудозатраты,  расходы на уплату налогов, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), командировочные расходы, проверку рабочих параметров  и другие обязательные платежи, необходимые для исполнения настоящего Договора. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3., 2.4 настоящего Договора.

2.2.  Оплата по Договору осуществляется Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя за фактически выполненные работы,   в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Исполнителем счета на оплату на основании подписанного сторонами акта выполненных работ. Моментом оплаты считается день списания денежных средств,  с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

2.4. Цена договора может быть изменена, в следующих случаях:

2.4.1. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный договором, объем работы или услуги не более чем на 30 процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре цены единицы работы или услуги, но не более чем на 30 процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы работы или услуги. Цена единицы дополнительно выполняемого объема работы или услуги или цена единицы работы или услуги при уменьшении предусмотренного договором количества выполняемого объема работы или услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого объема работы или услуги.

2.4.2.  изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на работы, услуги.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Заказчиком   и  Исполнителем  и  действует  до  момента  исполнения Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  Договору в полном объеме.

3.2.    Период выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.12.2025 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1 Заказчик обязуется:

4.1.1.   Принять     результат работ,  указанный  в  разделе  1 настоящего Договора, в порядке и сроки, предусмотренные разделом  5 настоящего Договора.

4.1.2.    Оплатить    работы    в   порядке   и   в   срок(и), предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1.   Проверять   ход  и  качество  выполняемых работ,  не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.2.  Устранить  выявленные  в  работах  недостатки  за счет собственных   средств   и   взыскать  затраченные  им  средства  с Исполнителя,  в  случае  неисполнения  Исполнителем  обязательств по устранению   недостатков  в  работах  в  порядке,  предусмотренном настоящим Договором.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1.   Выполнить работы, при помощи своих материалов по настоящему Договору с  надлежащим качеством   в  срок,  предусмотренный п. 3.2  настоящего Договора. Качество работ: все работы должны быть выполнены с использованием материалов Исполнителя, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и быть согласованными с Заказчиком. Все используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество и пригодность использования при оказании данного вида работ и соответствовать стандартам, утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3.2.   Сдать      результат работ   в   порядке  и  в  сроки, установленные разделом 5 настоящего Договора.

4.3.3.  Соблюдать при выполнении работ по настоящему Договору требования природоохранного законодательства, нормы охраны труда и правила по технике пожарной безопасности.

4.3.4. Использовать при техническом обслуживании оборудования новые запасные части, материалы, детали, разрешенные фирмой-производителем оборудования, либо они должны быть оригинальными. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить документы (сертификаты, декларации о соответствии и т.п.), подтверждающие качество и пригодность запасных частей, материалов, деталей,  применяемых при выполнении работ по настоящему договору. Запасные части  должны поставляться новыми, не бывшие в эксплуатации, в ремонте, не являющиеся выставочным образцом, не восстановленные, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1.   Самостоятельно  выбирать  способы  выполнения работ, указанных в разделе 1 настоящего Договора.

4.5.   Стороны  обязуются  выделить  для  постоянной  связи  и согласования   друг  с  другом  различных  вопросов,  связанных  с исполнением  настоящего Договора, ответственных представителей, о назначении которых письменно уведомить друг друга не позднее  2 дней со дня их назначения.

4.6. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору сторонние организации, соответствующие требованиям к Исполнителю, установленным разделом 16 Извещения о проведение запроса котировок в электронной форме и техническим заданием.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.  Приемка  работ по настоящему Договору оформляется актом выполненных работ.

5.2.  В течение 3 дней с момента окончания работ Исполнитель в письменной  форме извещает Заказчика о готовности результата работ к  приемке   и   направляет   Заказчику   подписанный   им   акт выполненных работ  в двух экземплярах.

5.3.  Заказчик  в  течение  3 дней  с момента получения от Исполнителя  акта  выполненных работ обязан принять результаты   работы   и   направить   Исполнителю   подписанный  акт выполненных работ или мотивированный отказ от их приемки.

5.4.  В  случае  мотивированного  отказа  Заказчика от приемки работ   Сторонами   составляется   двусторонний   акт  с  перечнем выявленных  в  работах  недостатков  (недоработок)  и  сроками  их устранения,  который после подписания его Сторонами будет являться неотъемлемой  частью  настоящего  Договора.  При этом указанные в двустороннем  акте  недостатки  работ  Исполнитель  обязан устранить своими  силами  и  за  счет  собственных средств, после чего сдать результат  работ  Заказчику  в  порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.   За   неоказание   и   (или)  ненадлежащее  оказание обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ и настоящим Договором.

6.2.  За  нарушение  сроков  выполнения  и  (или) сдачи работ, установленных   п.п. 3.2,  5.2 настоящего    Договора,   Исполнитель уплачивает  Заказчику  пеню  в  размере 1% от  стоимости невыполненных  (не  сданных)  в срок работ, за  каждый  день просрочки, начиная со дня, следующего после   дня   истечения  сроков,  установленных  п.п.   3.2,    5.2 настоящего  Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных п.п. 4.3.1, 4.3.2 настоящего Договора.

6.3.  За нарушение  сроков  устранения  недостатков в работах, установленных  согласно   п.п. 5.4, 10.5   настоящего Договора, Исполнитель  уплачивает  Заказчику пеню в размере 1% от  цены  настоящего Договора  за   каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  предусмотренных   п.п.  5.4, 10.5 настоящего    Договора,    до    момента    полного    исполнения соответствующих обязательств.

6.4.  При неисполнении обязательств, предусмотренных  п. 4.3.3 настоящего  Договора,  Исполнитель  уплачивает  Заказчику  штраф  в размере 0,1 %  от цены настоящего Договора и возмещает причиненные ему  в результате неисполнения данных обязательств убытки в полном объеме.

6.5.   В  случае  нарушения  обязанности,  предусмотренной  п.4.3.4  настоящего Договора, Исполнитель за счет собственных средств выполняет  работу  заново  из   материалов  надлежащего качества в установленный Заказчиком срок.

6.6.  За   нарушение   Заказчиком   срока оплаты  работ, установленного п.   2.2  настоящего  Договора,  Заказчик уплачивает  Исполнителю  пеню в размере одной трехсотой действующей на  день  уплаты  пени  ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости не исполненного в  срок  обязательства  за  каждый день просрочки, начиная со   дня,  следующего  после  дня  истечения   срока установленного п.  2.2 настоящего  Договора,  до  момента полного исполнения соответствующего обязательства.

6.7.    Сторона,   допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему  Договору, обязана  произвести  уплату  пени  и  (или) штрафа,  предусмотренных пп. 6.2 - 6.6  настоящего Договора, в течение  7  дней  с момента получения письменного требования об этом  другой  Стороны.  Уплата  пени  и  (или) штрафа и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.  Все  споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и  в  связи  с  ним,   разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем  переговоров   они  подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской  области.

8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1.   Расторжение   настоящего   Договора   допускается   по соглашению   Сторон   или   по   решению   суда   по   основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.   Стороны,   не  исполнившие  или  ненадлежащим  образом исполнившие  обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки  выполнения  обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

9.2.   Каждая   из   Сторон   обязана  письменно  сообщить  о наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

9.3.   Не уведомление,   либо   несвоевременное  уведомление  о наступлении  обстоятельств  непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности оказать свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.  Взаимоотношения  Сторон,  не  урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.

10.2.  Риск  случайной  гибели результата работ до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.

10.3.  Стороны  при  изменении  наименования, местонахождения, юридического   адреса,   банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.4.  Неисполнение  Стороной  обязательства, предусмотренного п.  10.3   настоящего  Договора,  лишает  ее  права  ссылаться на неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение   другой   Стороной обязательств,  связанных  с  осуществлением расчетов по настоящему Договору,  направлением  другой Стороне предусмотренных настоящим Договором документов и уведомлений.

10.5.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за счет собственных средств, если эти дефекты не являются следствием непреодолимой силы, в течение 1-2 дней. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика.

10.6.   Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.7.    К    настоящему    Договору   прилагаются  и являются   его    неотъемлемой    частью:

- Техническое задание (Приложение №1);

- Лицензия на осуществление  технического обслуживания медицинской техники (Приложение №2).

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:                                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303090200 - ОМС, л/с 80303050200 – платные, бюджет, л/с 80303040200 – иные цели л/с 80303060200 – временное распоряжение) БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Главный врач ____________________В.А. Новожилов |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №____ от «___»______202   г.

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования

- Наименование оборудования подлежащего техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование оборудования | Инвентарный номер | Серийный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Стерилизатор паровой медицинский HS 6613 ЕМ-2 Getinge | 041400000001984 | 2525873-010-01 |
| 2 | - Стерилизатор паровой медицинский HS 6613 ЕМ-2 Getinge | 041400000001983 | 2525873-040-01 |
| 3 | - Стерилизатор универсальный паровой/пароформальдегидный медицинский HS 6610 ЕС-1 Getinge | 041400000001985 | 2525873-120-01 |
| 4 | - Машина моечно-дезинфекционная Getinge 46-4 | 041400000002257 | W50040678 |
| 5 | - Машина моечно-дезинфекционная Getinge 46-4 | 041400000002258 | W50040665 |
| 6 | - Компрессор 561614201 Getinge AB | 041400000001797 | 2012000767001012 |
| 7 | - Компрессор 561614201 Getinge AB | 041400000001798 | 2012000767001001 |
| 8 | - Прибор для упаковки мед-ких изделий методом термосварки HM 800 DC | 0101240000000024 | 515747 |
| 9 | - Прибор для упаковки медицинских изделий методом термосварки HM 850 DC-V | 21013400000000000085 | 487558 |

- Содержание работ.

2.1.  Перечень работ выполняемых на медицинских стерилизаторах:

| № п/п | наименование услуги | кол-во | кол-во визитов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего состояния элементов конструкции, трубной обвязки, электрической проводки, агрегатов и узлов в доступных местах стерилизатора | 3 | 2 |
| 2 | Проверка наличия и качества рабочих сред | 3 | 2 |
| 3 | Проверка затяжки силовых клеммных соединений в распределительных шкафах, соединительных коробках стерилизатора и в отсеке нагревательных элементов парогенератора | 3 | 2 |
| 4 | Картирование(карта распределения температур) рабочего процесса с использованием беспроводных датчиков. С предоставлением протокола измерений и графиком | 3 | 1 |
| 5 | Чистка фильтров и обратных клапанов, установленных на трубной обвязке стерилизатора | 3 | 2 |
| 6 | Замена воздушного фильтра | 3 | 1 |
| 7 | Очистка внутренней полости парогенератора стерилизатора с использованием химических реагентов (замена прокладки графитовой и комплекта прокладок) | 3 | 1 |
| 8 | Проверка состояния (замена) дверных уплотнений и чистка дверной канавки. | 3 | 2 |
| 9 | Смазка направляющих дверей | 3 | 2 |
| 10 | Проверка функционирования дверей и проверка их блокировок | 3 | 1 |
| 11 | Калибровка логических датчиков давления | 3 | 1 |
| 12 | Калибровка аналоговых каналов измерения температуры и давления | 3 | 1 |
| 13 | Проверка работоспособности термозащиты по перегреву ТЭН, с использованием термованны | 3 | 1 |
| 14 | Проверка работы защиты от осушения парогенератора | 3 | 2 |
| 15 | Проверка работоспособности предохранительных клапанов парогенератора и камеры | 3 | 1 |
| 16 | Проверка работоспособности стерилизатора на рабочих и тестовых программах (Текстиль 134 , Текстиль 121,Вакуум Тест, Тест BOWIE&DICK) для универсальных стерилизаторов (Формалин 80 и Формалин 60) | 3 | 2 |
| 17 | Промывка линии подачи формалина с разборкой клапана подачи использованием химических реагентов | 1 | 2 |
| 18 | Проверка внешнего состояния внутри камерных загрузочных фидеров и тележек, также загрузочно-разгрузочных тележек | 3 | 2 |
| 19 | Замена запасных частей используемых в процессе ремонтных работ. | 1 | 1 |

2.2. Перечень работ выполняемых на моечно-дезинфекционных машинах:

| № п/п | наименование услуги | кол-во | кол-во визитов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего состояния элементов конструкции, трубной обвязки, электрической проводки, агрегатов и узлов в доступных местах машины | 2 | 2 |
| 2 | Проверка наличия и качества рабочих сред | 2 | 2 |
| 3 | Проверка затяжки силовых клеммных соединений в распределительной коробке машины и распределительной коробке нагревательных элементов | 2 | 2 |
| 4 | Картирование(карта распределения температур) рабочего процесса с использованием беспроводных датчиков. С предоставлением протокола измерений и графиком | 2 | 1 |
| 5 | Чистка сетчатых фильтров на входах воды | 2 | 2 |
| 6 | Проверка состояния камерных разбрызгивателей и очистка их полостей | 2 | 1 |
| 7 | Проверка состояния дверных уплотнений. | 2 | 1 |
| 8 | Проверка внешнего состояния (замена) эластичных трубок в дозирующих насосах. | 2 | 2 |
| 9 | Проверка внешнего состояния шлангов между заборниками детергентов, дозирующими насосами и камерой машины | 2 | 2 |
| 10 | Проверка внешнего состояния (замена) фильтра в сушильном агрегате | 2 | 1 |
| 11 | Проверка внешнего состояния (замена) обратного клапана сушильного агрегата. | 2 | 1 |
| 12 | Проверка работоспособности машины на рабочих программах | 2 | 1 |
| 13 | Проверка внешнего состояния внутрикамерных принадлежностей (аксессуаров) и загрузочно-разгрузочных тележек | 2 | 1 |
| 14 | Замена запасных частей используемых в процессе ремонтных работ. | 1 | 1 |

2.3. Перечень работ выполняемых на компрессорах сжатого воздуха:

| № п/п | наименование услуги | кол-во | кол-во визитов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего состояния компрессора | 2 | 2 |
| 2 | Слив конденсата из ресивера | 2 | 2 |
| 3 | Проверка работоспособности компрессора и, при необходимости, внесение информации об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет | 2 | 2 |
| 4 | Замена трёхходового клапана | 2 | 1 |

2.4. Перечень работ выполняемых на термозапаивающих машинах:

| № п/п | наименование услуги | кол-во | кол-во визитов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка внешнего состояния машины | 2 | 2 |
| 2 | Проверка состояния ремня транспортировочного устройства | 2 | 2 |
| 3 | Проверка состояния тефлоновой ленты | 2 | 2 |
| 4 | Проверка работоспособности машины и, при необходимости, внесение информации об обнаруженных отказах (неисправностях) в технический отчет | 2 | 2 |
| 5 | Замена запасных частей используемых в процессе ремонтных работ. | 2 | 1 |

  - Перечень запасных частей и расходных материалов:

| № п/п | - Наименование запасных частей для ремонта | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Малый теплообменник . Теплообменник пластинчатый. Предназначен для охлаждения конденсата сбрасываемого в дренаж во время фазы стерилизации Материалы:Медь, нержавеющая сталь | 2 |
| 2 | - Ремкомплект формалинового клапана Предназначен, для подачи формалина в эвапоратор. Материал: нержавеющая сталь, медь, EPDM. | 2 |
| 3 | - Подшипник для МДМ. Предназначен для снижения трения при вращении разбрызгивателя в процессе мойки. Материал: Пластик | 1 |
| 4 | - Панель управления «AVANTY» Предназначена для визуализации процесса и передачи команд оператора в блок управления. Материалы: Пластик, кварцевое стекло, карболит, резина, олово, медь. Напряжение 24В. | 1 |
| 5 | - Прокладка двери для МДМ 46-4. Предназначена для уплотнения дверной крышки относительно камеры при выполнении рабочего цикла. Сечение квадратное, материалы Силикон, цвет черный | 1 |
| 6 | - Кабели l2C для формалиновой машины. Предназначен для обмена информацией между платами управления и платами контроля. Материалы: медь, пластик, олово, ПВХ. | 5 |
| 7 | - Клапан gemu 3/8 нормально закрытый. Предназначен для подачи пара под прокладку, согласно программы. Материалы: Нержавеющая сталь, пластик, PTFE, латунь. Присоединительный размер 3/8 | 1 |
| 8 | - Фильтр эл. Щита с держателем 46-4. Предназначен для предотвращения попадания пыли в силовой щит управления машиной. Материал: не тканный материал, пластик. | 2 |
| 9 | - Подшипник языка порта стыковки к корзине 46-4. Предназначен для придания подвижности стыковочному порту камеры. Материал: PTFE. | 4 |
| 10 | - Фиксатор разбрызгивателя к 46-4. Предназначен для фиксации лопасти разбрызгивателя. Материал: нержавеющая сталь. | 2 |
| 11 | - Эммитер. Предназначен для уменьшения коррозии в шкафах управления посредством обработки контактных группы летучими элементами ингибитора коррозии. Материалы: пластик, фетр, емкость с летучими элементами ингибитора коррозии. | 3 |
| 12 | - Фильтр эл. Щита HS6610/ Предназначен для предотвращения попадания пыли в щит управления стерилизатором. Материал: не тканный материал | 6 |
| 13 | - Ремкомплект клапана подачи воздуха под прокладку HS6610. Предназначен для уплотнения седла клапана. Материал PTFE | 1 |
| 14 | - Ремкомплект водомерного узла HS6610. Предназначен для восстановления работоспособности устройства визуального контроля уровня. Материалы: Стекло кварцевое, резина, медь | 1 |
| 15 | - Датчик температуры ТЕ05 (эвапоратор) HS6610. Предназначен для контроля температуры эвапоратора во время выполнения программы. Датчик одноканальный угловой. Материал нержавеющая сталь, медь, силикон, ПВХ. | 1 |
| 16 | - Вводница датчика температуры в сборе HS6610. Предназначена для фиксации датчика температуры в корпусе эвапоратора. Присоединительный размер 3/8. Материал: нержавеющая сталь, PTFE. | 1 |
| 17 | - Манометр редуктора прокладки HS6610. Предназначен для визуального контроля давления под прокладкой. Диапазон измерения от 0 до 6 бар. Присоединительный размер 1/8. Материал: Пластик, медь, олово. | 1 |
| 18 | - Расцепитель группы нагревательных элементов FA302 (HS6613) предназначен для защиты нагревательных элементов при коротком замыкании. Номинальный ток 40А. Напряжения 400В. Отключающая способность - 4,5 кАМатериал: пластик, медь, железо | 1 |
| 19 | - Клапан FV13 HS6613. Предназначен для дренирования камеры стерилизатора согласно программе. Материалы: пластик, EPDM, нержавеющая сталь, латунь. Присоединительный размер 1 дюйм. | 1 |
| 20 | - Ремкомплект клапана FV06 , FV09 HS6613 предназначен для замены уплотнительных и прижимных вставок пневматической головы клапана. Материал, EPDM, PTFE, нержавеющая сталь, пружинная сталь, металл. | 4 |
| 21 | - Клапан перепускной открывания двери HS6613 предназначен для управления пневмоцилиндром двери согласно программы заложенной в блоке управления. Материалы: нерж.сталь, резина, пластик, ПТФЕ | 2 |
| 22 | - Пневматическая гребёнка верхняя предназначена для управления работой пневматических клапанов. Каталожный номер 570251501 Материалы: алюминий, пластик, резина, нерж.сталь. присоединительные размеры ¼, напряжение 24В, 6 А | 1 |
| 23 | - Клапан подачи пара в рубашку предназначен для подачи пара в рубашку согласно программы. Материалы: пластик, EPDM, нержавеющая сталь, латунь, PTFE. Присоединительный размер 3/4 | 1 |
| 24 | - Ремкомплект клапана подачи пара под прокладку и клапана дренажа прокладки HS6613 предназначен для уплотнения седла клапана. Материал PTFE. | 2 |
| 25 | Ремкомплект клапана защитной планки двери загрузки HS6613 предназначен для Предназначен для восстановления работоспособности пневматического цилиндра блокировки двери. Состоит: 1.сальник-грязеудалитель (материал полиуретан, предназначен для уплотнения штока пневмоцилиндра) 2. О-ring №1 – 2 шт. (материал резина, предназначен для уплотнения передней и задней крышки пенвмоцилиндра) 3. O-ring №2 – 1 шт. (материал резина, предназначен для уплотнения рабочего поршня пневмоцилиндра) | 2 |
| 26 | - Клапан обратный трехходовой для компрессора предназначен для переключения направления потока сжатого воздуха. Присоединительные размеры 1/4 . | 1 |
| 27 | Нагревательный элемент hs66. Нагревательный элемент Материал: нержавеющая сталь, нихром, кварц. Характеристики: 400В 10кВт - Предназначен для нагрева рабочей жидкости в камере парогенератора | 1 |
| 28 | - Прокладка ТЭН графитовая hs66. Предназначена для уплотнения соединения между парогенератором и нагревательным элементом. Материалы(нерж.сталь, графит.) | 2 |
| 29 | - Мотор сушки мдм 46-4. Предназначен для нагнетания перегретого воздуха в камеру моечной машины на фазе сушки. Материалы: нерж.сталь, медь, пластик, оцинкованная сталь, керамика, графит | 1 |
| 30 | - Плата управления E25 (формалин) предназначена для передачи сигнала от блока управления до исполнительных элементов согласно программы производителя | 1 |
| 31 | - Микросхема EPROM платы PACS и SUPERVISOR предназначен для записи программы и хранения данных. Материалы: кристалл, алюминий | 6 |
| 32 | - Редуктор в сборе для Hawo предназначен для передачи крутящего момента с электродвигателя на шестерню лентопротяжки. Материалы: пластик, сталь, алюминий, медь. | 1 |
| № п/п | - Наименование запасных частей для ТО | Кол-во |
| 1 | - Фильтр воздушный Предназначен для предотвращения проникновения бактерий в камеру стерилизатора. Эффективность фильтра составляет 99.998 % для частиц с размерами порядка 0.3 микрон (0.0003 мм). Фильтр воздушный с бумажным фильтрующим элементом в поливинилхлоридном корпусе. штука | 3 |
| 2 | - Прокладка дверная Предназначена для герметизации камеры стерилизатора во время его работы. Прокладка тороидальной формы. Длина 2700 мм, диаметр сечения 16 мм. Материал: силикон, с молибденовым покрытием. | 10 |
| 3 | - Прокладка графитовая смотрового лючка парогенератора hs6613. Предназначена для герметизации люка парогенератора. Прокладка из двухслойного прессованного графита с алюминиевой основой, наружный диаметр 158мм штука | 3 |
| 4 | - Ремонтный комплект прокладок датчиков уровня парогенератора hs6613. Предназначен для герметизации датчиков уровня парогенератора. Комплект прокладок тороидальной формы, материал: резина. | 3 |
| 5 | - Лимонная кислота (кг) Предназначена для химической очистки внутренней полости парогенераторов от накипи. Трёхосновная карбоновая кислота. Хорошо растворима в воде. Кристаллическое вещество белого цвета. | 9 |
| 6 | - Прокладка EPDM уплотнения трубной обвязки ¾. Предназначена для герметизации соединения пневматического клапана стерилизатора. Прокладка тороидальной формы, внутренний диаметр 3/4 дюйма. Материал: фтористая резина. | 6 |
| 7 | - Прокладка EPDM уплотнения трубной обвязки 1". Предназначена для герметизации соединения пневматического клапана стерилизатора. Прокладка тороидальной формы, внутренний диаметр 1 дюйм. Материал: фтористая резина. | 3 |
| 8 | - Прокладка EPDM уплотнения воздушного фильтра. Прокладка EPDM уплотнения воздушного фильтра Предназначено для обеспечения герметичного соединения разъемных частей трубной обвязки стерилизатора. Диаметр 19,2 мм. Материал: резина, обладающая высокой стойкостью к диапазону температур и химикатам от 0oС до +200oС включительно (диапазонное значение). | 3 |
| 9 | - Прокладка EPDM уплотнения трубной обвязки ½. Прокладка EPDM уплотнения трубной обвязки 1/2 Предназначено для обеспечения герметичного соединения разъемных частей трубной обвязки стерилизатора. Диаметр ½ дюйма. Материал: резина, обладающая высокой стойкостью к диапазону температур и химикатам от 0oС до +200oС включительно (диапазонное значение). | 18 |
| 10 | - Кольцо уплотнительное парового фильтра. Предназначено для обеспечения герметичного соединения разъемных частей трубной обвязки стерилизатора. Диаметр 23 мм. Материал: резина, обладающая высокой стойкостью к диапазону температур и химикатам от 0oС до +200oС включительно (диапазонное значение). | 3 |
| 11 | - Фильтр сушки моечно-дезинфекционной машины. Предназначен для фильтрации воздуха, поступающего в камеру моечно-дезинфекционной машины в процессе сушки. Материалы Фильтрующий элемент, алюминий. | 2 |
| 12 | - Фильтр предварительный сушки моечно-дезинфекционной машины. Предназначен для грубой очистки воздуха поступающего в сушильную камеру моечно-дезинфекционной машины от механических частиц. Представляет собой пластину из волокнистого полимерного материала. | 2 |
| 13 | - Шланг подачи детергента №1 46-4. Предназначен для подачи кислотных и щелочных растворов в камеру машины. Трубка эластичная, по обоим концам трубки имеются пластмассовые наконечники, закреплённые посредством нержавеющей проволоки. Материал: неопрен, пластик | 2 |
| 14 | - Шланг подачи детергента №2 46-4. Предназначен для подачи кислотных и щелочных растворов в камеру машины. Трубка эластичная, по обоим концам трубки имеются пластмассовые наконечники, закреплённые посредством нержавеющей проволоки. Материал: силикон, пластик | 2 |
| 15 | - Шланг транспортировочный. Предназначен для соединения емкостей с кислотными или щелочными моющими растворами с перистальтическими насосами и камерой моечно-дезинфекционной машины. Материал: эластичный пластик. | 14м |
| 16 | - Хомут 46-4. Предназначен для фиксации резинового шланга на перистальтическом насосе. Материал: сталь. | 12 |
| 17 | - Клапан обратный сушки. 46-4. Предназначен для предотвращения обратного тока нагретого воздуха из сушильной камеры моечной машины. Материал: резина. | 2 |
| 18 | - Ремень зубчатый транспортный 8 мм, каталожный номер 6.271.008 Предназначен для передачи момента на транспортное колесо протяжки от электродвигателя Материал: резина | 2 |
| 19 | - Ремень зубчатый транспортный 6 мм, каталожный номер 6.271.011 Предназначен для передачи момента на транспортное колесо протяжки от электродвигателя Материал: резина | 2 |
| 20 | - Ролик прижимной, каталожный номер 2.230.008 Предназначен для прижатия расплавленного сварного шва с целью его уплотнения. Материал: нержавеющая сталь, пластик. | 2 |
| 21 | - Лента тефлоновая , каталожный номер 6.052.010 Предназначена для нанесения на направляющую нагревательного элемента с целью снижения риска пригорания свариваемых поверхностей Материал: ткань, тефлон | 2 |
| 22 | - Лента тефлоновая, каталожный номер 6.052.011 Предназначена для нанесения на направляющую нагревательного элемента с целью снижения риска пригорания свариваемых поверхностей Материал: ткань, тефлон | 2 |

2.6. В период действия Договора и гарантийных обязательств Поставщика, количество выездов инженеров на проверку работоспособности  и диагностику оборудования, без использования запасных частей - не ограничено.

3.  Общие требования:

3.1. Выполнение работ осуществлять в соответствии с техническими нормативами (по технологии и на основании технической документацией завода-изготовителя) и с требованиями соответствующих нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ, регламентирующих выполнение работы по предмету настоящего Договора в лечебно-профилактических учреждениях, а также с использованием материальных ресурсов (инвентаря), запасных частей и материалов, которые соответствуют требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативно-правовым документам, принятым на территории РФ.

3.2    Выполнение работы осуществлять, в рабочие дни кроме субботы и воскресенья с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут

3.3  В случае необходимости и по согласованию Заказчика и Исполнителя, проводить работы во время неоговоренное п. 4.2.

3.4    Соблюдать требования внутреннего распорядка на объекте «ЗАКАЗЧИКА».

3.5. Допускать к выполнению работы квалифицированных и аттестованных специалистов.

3.6   Следить за производственной дисциплиной работников.

3.7 Предоставить «ЗАКАЗЧИКУ» список персонала, задействованного для выполнения работы, до начала выполнения работы по настоящему  Договору (в целях оформления внутренних пропусков).

3.8 Использовать при выполнении работы по настоящему Договору новые, ранее не использованные запасные части и расходные материалы.

3.9 Совместно с представителем «ЗАКАЗЧИКА» осуществить проверку всех используемых запасных частей и материалов на отсутствие повреждений и/или дефектов перед началом их использования.

3.10 Самостоятельно нести ответственность за сохранность доставленных материальных ресурсов (инвентаря), запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работы.

3.11 Осуществлять парковку технического автотранспорта и складирование материальных ресурсов (инвентаря), запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работы, строго в отведенных местах, согласованных с администрацией «ЗАКАЗЧИКА»

3.12 Нести полную ответственность за несоблюдение или нарушение требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и норм противопожарной безопасности во время выполнения работы по настоящему Договору.

3.13 Незамедлительно известить, в случае выявления аварийного состояния на объекте «ЗАКАЗЧИКА».

3.14 Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

3.15 Инженер обязан провести работу в полном объеме, сделать запись в паспорт аппарата и журнал технического обслуживания медицинского оборудования.

3.16  Наличие у Исполнителя работ действующей лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лице или индивидуального предпринимателя) медицинской техники, в части технического обслуживания (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники:

а) монтаж и наладка медицинской техники;

б) контроль технического состояния медицинской техники;

в) периодическое и текущее техническое обслуживание медицинской техники;

г) ремонт медицинской техники

3.17 Исполнитель обязан предоставить перед началом производства работ по техническому обслуживанию следующие документы: копию документа установленного образца о прохождение обучения по техническому обслуживанию МТ на предприятии изготовителя (производителя) или в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования МИ) для данного типа оборудования; а так же иные документы установленного образца, необходимые, для права выполнения работ на данном типе оборудования, согласно действующему законодательству РФ.

3.18 Исполнитель обязан предоставить перед началом производства работ по техническому обслуживанию действующее удостоверение на право обслуживания сосудов работающих под давлением.

3.19 Исполнитель обязан предоставить перед началом производства работ по техническому обслуживанию действующее удостоверение по электробезопасности, с правом работ на электроустановках до 1000В, с группой допуска не ниже – 3 (третьей).

3.20 При ремонте допускается использование только оригинальных или полностью совместимых (без дополнительных переходников и устройств) соответствующие характеристикам указанных предприятием - производителем в технической документации на оборудование запасных частей и  расходных материалов.

3.21 Исполнитель обязан возместить заказчику все убытки, связанные с возможным нарушением авторских, смежных прав и/или иных прав третьих лиц на передаваемые программы и право использования в полном объеме.

3.22 Исполнитель в ходе выполнения работ по диагностике оборудования, оптимизации процесса управления оборудованием, адаптации циклов стерилизации в соответствии с требованиями Заказчика, обязан использовать сервисное программное обеспечение необходимое для выполнения данных работ и имеющее доступ к контрольным параметрам оборудования, а также инструмент и контрольно-диагностическую аппаратуру, включая специальное калибровочное оборудование, оборудование должно соответствовать ГОСТ 31598-2012, ГОСТ Р ISO 17655-1-2016, ГОСТ 15883-2-2011, ГОСТ 22340-89.

- калибратор температуры - Диапазон воспроизводимых температур  40 … + 320 С

- калибратор давления со встроенным насосом - Диапазон измеряемого давления -1Бар 5 Бар

- мультиметр 1000В

- токовые клещи 100А

- анализатор жидкости кондуктометрический 0-1999мкСм

- измеритель уровня наклона (для измерения уклонов труб и воздушных карманов)

- штангенциркуль

- секундомер

3.23. Исполнитель обязан предоставить действующие документы утвержденного образца о прохождении поверки/калибровки на все измерительное оборудование применяемое для выполнения работ

4. Срок выполнения работ.

4.1 Срок выполнения работ по ремонту не более 7 (семи)  рабочих дней считая с даты направления заявки/уведомления Заказчиком в адрес Исполнителя, на проведение работ на оборудовании.

4.2 Срок выполнения работ по техническому обслуживанию не более 12 (двенадцати)  рабочих дней считая с даты направления заявки/уведомления Заказчиком в адрес Исполнителя, на проведение работ на оборудовании, но не позднее 31.12.2025 года, включая поставку запасных частей и расходных материалов необходимых для выполнения работ

4.3. По согласованию сторон возможно досрочное выполнение работ по техническому обслуживанию.

5. Гарантия на выполненные работы:

Гарантийный срок на результаты выполненных работ, замененные запасные части и комплектующие детали составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач __________________/В.А. Новожилов/ |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №____ от «___»______202   г.

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинского стерилизационного оборудования

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

В соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к проекту Договора).