Утверждаю

Главный врач ОГАУЗ ГИМДКБ

____________ В.А. Новожилов

«27» июня 2023 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-170э/23

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

На поставку расходного материала для респираторной поддержки

| № | Описание | Общая информация о закупке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 500-356. |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Поставка расходных материалов для респираторной поддержки, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-170э/23. |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1) Требования к качеству и упаковке товара: - Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации. - Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату. - Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар. 2) Период поставки товара: С момента подписания договора по «31» января 2024 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья. |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57. |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 3 368 819 рублей 50 копеек |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «27» июня 2023 года по «06» июля 2023 года 10ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Российский аукционный дом»: https://tender.lot-online.ru/ |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия банковской гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Либо предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Качественные характеристики товара, заполняются участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения; согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП; описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС, на официальном сайте извещения о проведении закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 извещения о закупке и п.10.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ (при наличии таких требований), а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 9 пункта 16 извещения о закупке. В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в документации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления: копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом которого (которых) является выполнение работ соответственно по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства; копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); копии (копий) разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо банковская гарантия (копия банковской гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке; 12) согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП. |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, т.е. является конечной. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме случаев, указанных в п.2.3.-2.5. проекта Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки | соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 10) Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. В соответствии с п. 11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 11.12.2014 года № 1352, подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, является наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке такого участника. |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел): «06» июля 2023 года в 10ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/): «07» июля 2023 года в 10ч.00 мин (время Иркутское). |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | не установлено |
|  |  | условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | Форма заявки участника; Обоснование НМЦД; Проект договора. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку расходных материалов для респираторной поддержки

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

*  Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

2. Обоснование НМЦД

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Расчет начальной (максимальной) цены договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Катетер аспирационный | 12,18 | 11,83 | 11,60 | 11,87 | шт | 8 000 | 97 440,00 | 94 640,00 | 92 800,00 | 94 960,00 | 10 918 400,00 | 5 459 200,00 | 2 336,49 | 2,46 |
| 2 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | 12,18 | 11,83 | 11,60 | 11,87 | шт | 8 000 | 97 440,00 | 94 640,00 | 92 800,00 | 94 960,00 | 10 918 400,00 | 5 459 200,00 | 2 336,49 | 2,46 |
| 3 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | 12,18 | 11,83 | 11,60 | 11,87 | шт | 5 000 | 60 900,00 | 59 150,00 | 58 000,00 | 59 350,00 | 4 265 000,00 | 2 132 500,00 | 1 460,31 | 2,46 |
| 4 | Катетер аспирационный | 49,53 | 48,11 | 47,17 | 48,27 | шт | 5 000 | 247 650,00 | 240 550,00 | 235 850,00 | 241 350,00 | 70 580 000,00 | 35 290 000,00 | 5 940,54 | 2,46 |
| 5 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | 12,18 | 11,83 | 11,60 | 11,87 | шт | 2 000 | 24 360,00 | 23 660,00 | 23 200,00 | 23 740,00 | 682 400,00 | 341 200,00 | 584,12 | 2,46 |
| 6 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | 12,18 | 11,83 | 11,60 | 11,87 | шт | 500 | 6 090,00 | 5 915,00 | 5 800,00 | 5 935,00 | 42 650,00 | 21 325,00 | 146,03 | 2,46 |
| 7 | Катетер аспирационный | 49,53 | 48,11 | 47,17 | 48,27 | шт | 1 500 | 74 295,00 | 72 165,00 | 70 755,00 | 72 405,00 | 6 352 200,00 | 3 176 100,00 | 1 782,16 | 2,46 |
| 8 | Катетер питательный педиатрический | 25,32 | 24,59 | 24,11 | 24,67 | шт | 4 500 | 113 940,00 | 110 655,00 | 108 495,00 | 111 030,00 | 15 034 950,00 | 7 517 475,00 | 2 741,80 | 2,47 |
| 9 | Катетер питательный педиатрический | 25,32 | 24,59 | 24,11 | 24,67 | шт | 1 000 | 25 320,00 | 24 590,00 | 24 110,00 | 24 673,33 | 742 466,67 | 371 233,33 | 609,29 | 2,47 |
| 10 | Катетер питательный педиатрический | 39,60 | 38,46 | 37,71 | 38,59 | шт | 3 500 | 138 600,00 | 134 610,00 | 131 985,00 | 135 065,00 | 22 189 650,00 | 11 094 825,00 | 3 330,89 | 2,47 |
| 11 | Катетер питательный | 36,77 | 35,72 | 35,02 | 35,84 | шт | 900 | 33 093,00 | 32 148,00 | 31 518,00 | 32 253,00 | 1 256 850,00 | 628 425,00 | 792,73 | 2,46 |
| 12 | Катетер питательный (зонд) | 165,95 | 161,21 | 158,05 | 161,74 | шт | 100 | 16 595,00 | 16 121,00 | 15 805,00 | 16 173,67 | 316 210,67 | 158 105,33 | 397,62 | 2,46 |
| 13 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | 129,72 | 126,01 | 123,54 | 126,42 | шт | 160 | 20 755,20 | 20 161,60 | 19 766,40 | 20 227,73 | 495 423,15 | 247 711,57 | 497,71 | 2,46 |
| 14 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | 129,72 | 126,01 | 123,54 | 126,42 | шт | 160 | 20 755,20 | 20 161,60 | 19 766,40 | 20 227,73 | 495 423,15 | 247 711,57 | 497,71 | 2,46 |
| 15 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | 129,72 | 126,01 | 123,54 | 126,42 | шт | 160 | 20 755,20 | 20 161,60 | 19 766,40 | 20 227,73 | 495 423,15 | 247 711,57 | 497,71 | 2,46 |
| 16 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | 129,72 | 126,01 | 123,54 | 126,42 | шт | 160 | 20 755,20 | 20 161,60 | 19 766,40 | 20 227,73 | 495 423,15 | 247 711,57 | 497,71 | 2,46 |
| 17 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | 129,72 | 126,01 | 123,54 | 126,42 | шт | 160 | 20 755,20 | 20 161,60 | 19 766,40 | 20 227,73 | 495 423,15 | 247 711,57 | 497,71 | 2,46 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 151,34 | 147,01 | 144,13 | 147,49 | шт | 220 | 33 294,80 | 32 342,20 | 31 708,60 | 32 448,53 | 1 274 975,39 | 637 487,69 | 798,43 | 2,46 |
| 19 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 151,34 | 147,01 | 144,13 | 147,49 | шт | 220 | 33 294,80 | 32 342,20 | 31 708,60 | 32 448,53 | 1 274 975,39 | 637 487,69 | 798,43 | 2,46 |
| 20 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 140,53 | 136,52 | 133,84 | 136,96 | шт | 220 | 30 916,60 | 30 034,40 | 29 444,80 | 30 131,93 | 1 097 366,75 | 548 683,37 | 740,73 | 2,46 |
| 21 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 140,53 | 136,52 | 133,84 | 136,96 | шт | 220 | 30 916,60 | 30 034,40 | 29 444,80 | 30 131,93 | 1 097 366,75 | 548 683,37 | 740,73 | 2,46 |
| 22 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 162,15 | 157,52 | 154,43 | 158,03 | шт | 220 | 35 673,00 | 34 654,40 | 33 974,60 | 34 767,33 | 1 461 412,19 | 730 706,09 | 854,81 | 2,46 |
| 23 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 172,96 | 168,01 | 164,72 | 168,56 | шт | 220 | 38 051,20 | 36 962,20 | 36 238,40 | 37 083,93 | 1 665 350,43 | 832 675,21 | 912,51 | 2,46 |
| 24 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 172,96 | 168,01 | 164,72 | 168,56 | шт | 220 | 38 051,20 | 36 962,20 | 36 238,40 | 37 083,93 | 1 665 350,43 | 832 675,21 | 912,51 | 2,46 |
| 25 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 172,96 | 168,01 | 164,72 | 168,56 | шт | 230 | 39 780,80 | 38 642,30 | 37 885,60 | 38 769,57 | 1 820 186,73 | 910 093,36 | 953,99 | 2,46 |
| 26 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | 162,15 | 157,52 | 154,43 | 158,03 | шт | 230 | 37 294,50 | 36 229,60 | 35 518,90 | 36 347,67 | 1 597 287,29 | 798 643,64 | 893,67 | 2,46 |
| 27 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | 319,21 | 310,09 | 304,01 | 311,10 | шт | 10 | 3 192,10 | 3 100,90 | 3 040,10 | 3 111,03 | 11 706,03 | 5 853,01 | 76,50 | 2,46 |
| 28 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | 319,21 | 310,09 | 304,01 | 311,10 | шт | 10 | 3 192,10 | 3 100,90 | 3 040,10 | 3 111,03 | 11 706,03 | 5 853,01 | 76,50 | 2,46 |
| 29 | Эндотрахеальная профилированная оральная (южная) интубационная трубка с манжетой №4. | 826,18 | 802,58 | 786,84 | 805,20 | шт | 10 | 8 261,80 | 8 025,80 | 7 868,40 | 8 052,00 | 78 411,44 | 39 205,72 | 198,00 | 2,46 |
| 30 | Эндотрахеальная профилированная оральная (южная) интубационная трубка с манжетой №4.5. | 558,97 | 543,00 | 532,35 | 544,77 | шт | 10 | 5 589,70 | 5 430,00 | 5 323,50 | 5 447,73 | 35 902,93 | 17 951,46 | 133,98 | 2,46 |
| 31 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | 319,21 | 310,09 | 304,01 | 311,10 | шт | 10 | 3 192,10 | 3 100,90 | 3 040,10 | 3 111,03 | 11 706,03 | 5 853,01 | 76,50 | 2,46 |
| 32 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | 319,21 | 310,09 | 304,01 | 311,10 | шт | 10 | 3 192,10 | 3 100,90 | 3 040,10 | 3 111,03 | 11 706,03 | 5 853,01 | 76,50 | 2,46 |
| 33 | Трубка трахеостомическая без манжеты | 1 613,85 | 1 567,74 | 1 537,00 | 1 572,86 | шт | 9 | 14 524,65 | 14 109,66 | 13 833,00 | 14 155,77 | 242 379,06 | 121 189,53 | 348,12 | 2,46 |
| 34 | Трубка трахеостомическая без манжеты | 1 613,85 | 1 567,74 | 1 537,00 | 1 572,86 | шт | 9 | 14 524,65 | 14 109,66 | 13 833,00 | 14 155,77 | 242 379,06 | 121 189,53 | 348,12 | 2,46 |
| 35 | Трубка трахеостомическая без манжеты | 1 613,85 | 1 567,74 | 1 537,00 | 1 572,86 | шт | 8 | 12 910,80 | 12 541,92 | 12 296,00 | 12 582,91 | 191 509,38 | 95 754,69 | 309,44 | 2,46 |
| 36 | Трубка трахеостомическая без манжеты | 1 613,85 | 1 567,74 | 1 537,00 | 1 572,86 | шт | 8 | 12 910,80 | 12 541,92 | 12 296,00 | 12 582,91 | 191 509,38 | 95 754,69 | 309,44 | 2,46 |
| 37 | Трубка трахеостомическая без манжеты | 1 613,85 | 1 567,74 | 1 537,00 | 1 572,86 | шт | 8 | 12 910,80 | 12 541,92 | 12 296,00 | 12 582,91 | 191 509,38 | 95 754,69 | 309,44 | 2,46 |
| 38 | Трубка трахеостомическая без манжеты | 1 613,85 | 1 567,74 | 1 537,00 | 1 572,86 | шт | 8 | 12 910,80 | 12 541,92 | 12 296,00 | 12 582,91 | 191 509,38 | 95 754,69 | 309,44 | 2,46 |
| 39 | Трубка трахеостомическая с манжетой | 1 276,73 | 1 240,25 | 1 215,93 | 1 244,30 | шт | 50 | 63 836,50 | 62 012,50 | 60 796,50 | 62 215,17 | 4 682 410,67 | 2 341 205,33 | 1 530,10 | 2,46 |
| 40 | Канюля назальная кислородная | 70,59 | 68,57 | 67,23 | 68,80 | шт | 700 | 49 413,00 | 47 999,00 | 47 061,00 | 48 157,67 | 2 803 714,67 | 1 401 857,33 | 1 184,00 | 2,46 |
| 41 | Канюля назальная кислородная | 70,59 | 68,57 | 67,23 | 68,80 | шт | 700 | 49 413,00 | 47 999,00 | 47 061,00 | 48 157,67 | 2 803 714,67 | 1 401 857,33 | 1 184,00 | 2,46 |
| 42 | Канюля назальная кислородная | 72,48 | 70,41 | 69,03 | 70,64 | шт | 1 000 | 72 480,00 | 70 410,00 | 69 030,00 | 70 640,00 | 6 030 600,00 | 3 015 300,00 | 1 736,46 | 2,46 |
| 43 | Интродьюсер для облегчения эндотрахеальной интубации | 20 545,53 | 19 958,51 | 19 567,17 | 20 023,74 | шт | 10 | 205 455,30 | 199 585,10 | 195 671,70 | 200 237,37 | 48 497 592,19 | 24 248 796,09 | 4 924,31 | 2,46 |
| 44 | Фильтр электростатический | 152,21 | 147,86 | 144,96 | 148,34 | шт | 3 000 | 456 630,00 | 443 580,00 | 434 880,00 | 445 030,00 | 239 685 000,00 | 119 842 500,00 | 10 947,26 | 2,46 |
| 45 | Фильтр электростатический | 189,74 | 184,31 | 180,70 | 184,92 | шт | 2 000 | 379 480,00 | 368 620,00 | 361 400,00 | 369 833,33 | 165 651 466,67 | 82 825 733,33 | 9 100,86 | 2,46 |
| 46 | Т-образный Тепловлагообменник дыхательный | 283,59 | 275,49 | 270,09 | 276,39 | шт | 1 000 | 283 590,00 | 275 490,00 | 270 090,00 | 276 390,00 | 92 340 000,00 | 46 170 000,00 | 6 794,85 | 2,46 |
| 47 | Канюля/игла для приготовления лекарственных средств, стерильная | 118,02 | 114,65 | 112,40 | 115,02 | шт | 650 | 76 713,00 | 74 522,50 | 73 060,00 | 74 765,17 | 6 760 535,17 | 3 380 267,58 | 1 838,55 | 2,46 |
| 48 | Канюля/игла для приготовления лекарственных средств, стерильная | 170,09 | 165,23 | 161,99 | 165,77 | шт | 350 | 59 531,50 | 57 830,50 | 56 696,50 | 58 019,50 | 4 072 194,00 | 2 036 097,00 | 1 426,92 | 2,46 |
| 49 | Повязка пленочная полупроницаемая, адгезивная, стерильная | 182,70 | 177,48 | 174,00 | 178,06 | шт | 1 500 | 274 050,00 | 266 220,00 | 261 000,00 | 267 090,00 | 86 286 600,00 | 43 143 300,00 | 6 568,36 | 2,46 |
| 50 | Система обогрева пациента педиатрическая | 2 200,85 | 2 137,97 | 2 096,05 | 2 144,96 | шт | 10 | 22 008,50 | 21 379,70 | 20 960,50 | 21 449,57 | 556 474,03 | 278 237,01 | 527,48 | 2,46 |
| ИТОГО: | 3 456 685,70 | 3 357 750,60 | 3 292 022,20 | 3 368 819,50 | 13 740 814 936,94 | 6 870 407 468,47 | 82 887,92 | 2,46 |

3.Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

город Иркутск                                                  	      		                        “___” _________   2023 г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего   на   основании ___________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, руководствуясь протоколом _____________________  от "__" __________ 2023 г. N ____, заключили настоящий  Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить расходные материалы для респираторной поддержки (далее по тексту – Товар), в количестве, согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет________________ (__________________) рублей ___   копеек и включает в себя стоимость товара, расходы на налоги в т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, т.е. является конечной, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3.-2.5. настоящего Договора.

2.2.  Оплата производится по факту поставки товара в течение 7 (семи) рабочих дней, согласно счета на оплату, на основании подписанных сторонами товарно-транспортных накладных на товар. Моментом оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.5. Цена договора может быть изменена, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА. СРОК ГОДНОСТИ

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации.

3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

3.3. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Период поставки товара: c момента подписания договора по «31» января 2024 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

4.2. Поставщик   осуществляет поставку товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора, своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом и осуществляет своими силами погрузочно-разгрузочные работы, а также с обязательным сопровождающим пакетом документов:

- счет – 1 экз.;

- счет-фактура и/или товарно-транспортная накладная – 4 экз.;

- копии документов или реестры сертификатов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие легальность оборота товара и его качество – 1 экз.;

- наличие информации на упаковке на русском языке о номере регистрационного удостоверения, его действии, наименовании продукции, производителя и срока годности;

- акт приема-передачи товара – 2 экз.

4.3.  При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку товара и проверяет его соответствие количеству    и    качественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

4.4.  При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара: несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний   акт, который   подписывается Сторонами.  В акте устанавливаются    сроки    устранения    Поставщиком   выявленных недостатков товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке партии товара считаются выполненными с момента передачи товара и подписания лицом, осуществляющим приемку товара товарно-транспортной накладной на товар. Подписание Заказчиком товарно-транспортной накладной на товар означает   проведение проверки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора, в полном объеме.

4.6.   Риск   случайной   гибели или повреждения товара до подписания   Сторонами   товарно-транспортной накладной на товар лежит на Поставщике.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1.  Оплатить товар в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора.

5.1.2.  Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1.  Поставить товар надлежащего качества и количества согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в   порядке   и в сроки,  установленные  разделом  4  настоящего Договора.

5.2.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить  недостатки  товара в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4  настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему    Договору Стороны     несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после дня истечения  срока,  установленного п. 4.1  настоящего Договора, до момента  полного  исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.2.1. настоящего Договора.

6.3.  В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с пп.  4.4    настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за  каждый  день просрочки,  начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  установленных   пп.   4.4 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп.  5.2.2 настоящего Договора.

6.4.   В   случае   неисполнения   Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3., настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать  от  Поставщика  замены  товара,  в  котором  выявлены недостатки, на аналогичный в указанный Заказчиком срок.

6.5.  В  случае  нарушения   Заказчиком по  своей вине сроков, установленных  п. 2.2  настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день уплаты   пени   ставки   рефинансирования   ЦБ  РФ,  от  стоимости неисполненного в  срок  обязательства  за  каждый  день просрочки, начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения сроков, установленных  п. 2.2. настоящего  Договора, до  момента полного исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.1.1  настоящего Договора.

6.6.    Сторона, допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему    Договору, обязана    произвести    уплату   пени, предусмотренной  п.п. 6.2, 6.3, 6.5. настоящего Договора, в  течение  10  рабочих  дней  с  момента получения письменного требования  об  этом  другой  Стороны.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.  Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и   в связи с  ним,  разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они   подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.   Стороны, не   исполнившие или  ненадлежащим  образом исполнившие  обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2.   Каждая   из   Сторон   обязана   письменно сообщить о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

8.3.   Неуведомление, либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2.   Расторжение   настоящего   Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.5.  В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6.  Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса,   банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.7.  Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.8.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-Спецификация (Приложение №1)

ПОСТАВЩИК                                                          ЗАКАЗЧИК

|  | ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303090200 - ОМС, л/с 80303050200 - платные, бюджет, л/с 80303040200 – иные цели л/с 80303060200 – временное распоряжение) БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Главный врач ____________________В.А. Новожилов |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору

№____ от  «_____» ___________ 2023  г.

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

Заказчик:                                                                                                                                            Поставщик:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач ____________/В.А. Новожилов / |  |
| --- | --- |

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер аспирационный | Должен быть с вакуум-контроллером. Размер СН06. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для носовой, носоглоточной, ротоглоточной, эндобронхиальной, эндотрахеальной аспирации, в том числе через трахеостомическую и эндотрахеальную трубки для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Трубка катетера изготовлена из термопластичного ПВХ или эквивалент. Наружный диаметр 2,0±0,1мм. Длина катетера 50±1 см. Рабочий конец катетера открытого типа имеет два аспирационных отверстия (глазка). Безрезьбовой, конической формы, имеет на коннекторе отверстие (вакуум-контроль) для регулировки давления при аспирации (управляется путем перекрытия пальцем), место соединения трубки катетера с коннектором имеет цветовую кодировку в соответствии с ГОСТ. На трубке катетера нанесена рентгенконтрастная полоса. Нетоксично, апирогенно, стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения. Индивидуальная упаковка. | шт | 8000 |
| 2 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | Должен быть с вакуум-контроллером. Размер СН08. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для носовой, носоглоточной, ротоглоточной, эндобронхиальной, эндотрахеальной аспирации, в том числе через трахеостомическую и эндотрахеальную трубки для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Трубка катетера изготовлена из термопластичного ПВХ или эквивалент. Наружный диаметр 2,7±0,1мм. Длина катетера 50±1 см. Рабочий конец катетера открытого типа имеет два аспирационных отверстия (глазка). Коннектор безрезьбовой, конической формы, имеет на коннекторе отверстие (вакуум-контроль) для регулировки давления при аспирации (управляется путем перекрытия пальцем), место соединения трубки катетера с коннектором имеет цветовую кодировку в соответствии с ГОСТ. На трубке катетера нанесена рентгенконтрастная полоса. Нетоксично, апирогенно, стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения. Индивидуальная упаковка. | шт | 8000 |
| 3 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | Должен быть вакуум-контроллером. Размер СН10. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для носовой, носоглоточной, ротоглоточной, эндобронхиальной, эндотрахеальной аспирации, в том числе через трахеостомическую и эндотрахеальную трубки для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Трубка изготовлена из термопластичного ПВХ или эквивалент. Наружный диаметр 3,3±0,15 мм. Длина катетера 50±1 см. Рабочий конец катетера открытого типа имеет два аспирационных отверстия (глазка). Коннектор безрезьбовой, конической формы, имеет на коннекторе отверстие (вакуум-контроль) для регулировки давления при аспирации (управляется путем перекрытия пальцем), место соединения трубки катетера с коннектором имеет цветовую кодировку в соответствии с ГОСТ. На трубке катетера нанесена рентгенконтрастная полоса. Нетоксично, апирогенно, стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения. Индивидуальная упаковка. | шт | 5000 |
| 4 | Катетер аспирационный | Стерильный одноразовый для санации трахео-бронхиального дерева метрический (шаг шкалы - 1±0,1 см) с коннектором Вакутип или эквивалент (сброс вакуума происходит под углом, в сторону от медицинского персонала) типа Мюлли (по автору) СН/Fr 12. Представляет собой прозрачную устойчивую к перегибам и изломам трубку из ПВХ или эквивалент диаметром 4.0±0,5 мм длиной 600±10 мм с прозрачным коннектором типа Вакутип или эквивалент из стирен-акрилонитрил ко-полимера. Коннектор цветомаркирован. Катетер имеет атравматичный открытый дистальный конец с двумя круглыми боковыми отверстиями на одинаковом расстоянии от дистального конца, расположенными друг напротив друга, для снижения риска блокирования торцевого аспирационного отверстия. Жесткость по Шору - А78. Упакован индивидуально в блистер лепесткового типа. Стерилизовано оксидом этилена. | шт | 5000 |
| 5 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | Должен быть с вакуум-контроллером. Размер СН14. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для носовой, носоглоточной, ротоглоточной, эндобронхиальной, эндотрахеальной аспирации, в том числе через трахеостомическую и эндотрахеальную трубки для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Трубка катетера изготовлена из термопластичного ПВХ или эквивалент. Наружный диаметр 4,7±0,15 мм. Длина катетера 50±1 см. Рабочий конец катетера открытого типа имеет два аспирационных отверстия (глазка). Коннектор безрезьбовой, конической формы, имеет на коннекторе отверстие (вакуум-контроль) для регулировки давления при аспирации (управляется путем перекрытия пальцем), место соединения трубки катетера с коннектором имеет цветовую кодировку в соответствии с ГОСТ. На трубке катетера нанесена рентгенконтрастная полоса. Нетоксично, апирогенно, стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения. Индивидуальная упаковка. | шт | 2000 |
| 6 | Катетер (зонд) аспирационный (отсасывающий) | Должен быть с вакуум-контроллером. Размер СН16. Стерильный, для однократного применения. Предназначен для носовой, носоглоточной, ротоглоточной, эндобронхиальной, эндотрахеальной аспирации, в том числе через трахеостомическую и эндотрахеальную трубки для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Трубка катетера изготовлена из термопластичного ПВХ или эквивалент. Наружный диаметр 5,3±0,15 мм. Длина катетера 50±1 см. Рабочий конец катетера открытого типа имеет два аспирационных отверстия (глазка). Коннектор безрезьбовой, конической формы, имеет на коннекторе отверстие (вакуум-контроль) для регулировки давления при аспирации (управляется путем перекрытия пальцем), место соединения трубки катетера с коннектором имеет цветовую кодировку в соответствии с ГОСТ. На трубке катетера нанесена рентгенконтрастная полоса. Нетоксично, апирогенно, стерилизовано оксидом этилена. Для однократного применения. Индивидуальная упаковка. | шт | 500 |
| 7 | Катетер аспирационный | Стерильный одноразовый для санации трахео-бронхиального дерева метрический (шаг шкалы - 1±0,1 см) с коннектором Вакутип или эквивалент (сброс вакуума происходит под углом, в сторону от медицинского персонала) типа Мюлли (по автору) СН/Fr 16. Представляет собой прозрачную устойчивую к перегибам и изломам трубку из ПВХ или эквивалент диаметром 5.3±0,5 мм длиной 600±10 мм с прозрачным коннектором типа Вакутип или эквивалент из стирен-акрилонитрил ко-полимера. Коннектор цветомаркирован. Катетер имеет атравматичный открытый дистальный конец с двумя круглыми боковыми отверстиями на одинаковом расстоянии от дистального конца, расположенными друг напротив друга, для снижения риска блокирования торцевого аспирационного отверстия. Жесткость по Шору - А78. Упакован индивидуально в блистер лепесткового типа. Стерилизовано оксидом этилена. | шт | 1500 |
| 8 | Катетер питательный педиатрический | Одноканальный, из ПВХ или эквивалент, рентгенконтрастный, размер должен быть 6 Fr, длина не менее 400 мм не более 450 мм, наружный диаметр 2 ±0,1 мм, внутренний диаметр 1,35±0,1 мм. Трубка катетера прозрачная. Коннектор является универсальным, сопоставим с различными видами питательных систем и шприцем Жане, оснащен герметично закрывающейся пробкой, имеет цветовую кодировку. Катетер имеет закругленный дистальный конец закрытого типа. Дистальный конец катетера снабжен 2-мя боковыми отверстиями. Катетер имеет 3 метки глубины введения и рентгеноконтрастную линию по всей длине, для контроля его установки. Расстояние от дистального конца до метки: 150; 160; 170 мм, для определения глубины введения изделия. Коннектор и трубка надежно соединены, не допускают утечки содержимого. Не содержит латекс и фталаты (на упаковку нанесены соответствующие символы). Изделие стерильное, предназначено для однократного применения. | шт | 4500 |
| 9 | Катетер питательный педиатрический | Одноканальный, из ПВХ или эквивалент, рентгенконтрастный, размер 8 Fr, длина не менее 400 мм не более 450 мм, наружный диаметр 2,6 ±0,1 мм, внутренний диаметр 1,6±0,1 мм. Трубка катетера прозрачная. Коннектор является универсальным, сопоставим с различными видами питательных систем и шприцем Жане, оснащен герметично закрывающейся пробкой, имеет цветовую кодировку. Катетер имеет закругленный дистальный конец закрытого типа. Дистальный конец катетера снабжен 2-мя боковыми отверстиями. Катетер имеет 3 метки глубины введения и рентгеноконтрастную линию по всей длине, для контроля его установки. Расстояние от дистального конца до метки: 150; 160; 170 мм, для определения глубины введения изделия. Коннектор и трубка надежно соединены, не допускают утечки содержимого. Не содержит латекс и фталаты (на упаковку нанесены соответствующие символы). Изделие стерильное, предназначено для однократного применения. | шт | 1000 |
| 10 | Катетер питательный педиатрический | Для энтерального питания и введения лекарственных средств недоношенным новорожденным и детям с низким весом при рождении однократного применения. Представляет собой прозрачную трубку длиной 50±1 см, размер 8 СН. Материал изготовления -ПВХ медицинского назначения или эквивалент, с окрашенной рентгеноконтрастной полосой по всему длиннику трубки. Не содержит фталатов. Жесткость по Шору - 78. Кончик - мягкий, закругленный. На кончике катетера расположены боковые отверстия на разном расстоянии от конца катетера. Поверхность специально обработана для избавления от необходимости применения смазывающих средств. Трубка катетера снабжена сантиметровой шкалой, начинающейся с отметки 5 см от дистального конца, предназначенной для точной идентификации положения катетера. Коннектор цветомаркированный, с герметично закрывающейся пробкой, адаптирован к применению с автоматическими дозирующими устройствами. Упакован в индивидуальный стерильный блистер. Рекомендован для длительного стояния. | шт | 3500 |
| 11 | Катетер питательный | Для энтерального питания и введения лекарственных средств недоношенным новорожденным и детям с низким весом при рождении однократного применения. Представляет собой прозрачную трубку длиной 50±1 см, размер 10 СН. Материал изготовления -ПВХ медицинского назначения или эквивалент, с окрашенной рентгеноконтрастной полосой по всему длиннику трубки. Не содержит фталатов. Жесткость по Шору - 78. Кончик - мягкий, закругленный. На кончике катетера расположены боковые отверстия на разном расстоянии от конца катетера. Поверхность специально обработана для избавления от необходимости применения смазывающих средств. Трубка катетера снабжена сантиметровой шкалой, начинающейся с отметки 5 см от дистального конца, предназначенной для точной идентификации положения катетера. Коннектор цветомаркированный, с герметично закрывающейся пробкой, адаптирован к применению с автоматическими дозирующими устройствами. Упакован в индивидуальный стерильный блистер. Рекомендован для длительного стояния. | шт | 900 |
| 12 | Катетер питательный (зонд) | Катетер, питающий одноканальный; назначение – дуоденальный, аспирационный, питающий. Размер 10 СН. Длина 1250±5 мм, наружный диаметр 3,3 ± 0,1 мм. Материал изготовления – медицинский ПВХ без латекса или эквивалент, без фталатов. Технология «замороженной поверхности», которая обеспечивает легкое введение, устраняя необходимость применения смазывающих средств. Атравматичный закрытый дистальный конец имеет не менее 4 боковых отверстий. Коннектор воронкообразный. Цветовая маркировка. Упакован в индивидуальный стерильный блистер. | шт | 100 |
| 13 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | Длина трубки 14 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 3,6 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 2,5 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки. Количество линий маркировки длины трубки не более 8. На поверхности трубки нанесена информация о размере, типе трубки. На поверхности трубки нанесены отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи. Стерильно упаковано. Не содержит фталатов | шт | 160 |
| 14 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | Длина трубки 16 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 4,2 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 3,0 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки. Количество линий маркировки длины трубки не более 9. На поверхности трубки нанесена информация о размере, типе трубки. На поверхности трубки нанесены отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи. Стерильно упаковано. | шт | 160 |
| 15 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | Длина трубки 18 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 4,9 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 3,5 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки. Количество линий маркировки длины трубки не более 10. На поверхности трубки нанесена информация о размере, типе трубки. На поверхности трубки нанесены отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи. Стерильно упаковано. Не содержит фталатов | шт | 160 |
| 16 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | Длина трубки 20 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 5,5 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 4,0 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки. Количество линий маркировки длины трубки не более 12. На поверхности трубки нанесена информация о размере, типе трубки. На поверхности трубки нанесены отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи. Стерильно упаковано. Не содержит фталатов | шт | 160 |
| 17 | Трубка эндотрахеальная без манжеты | Длина трубки 22 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 6,2 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 4,5 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки. Количество линий маркировки длины трубки не более 10. На поверхности трубки нанесена информация о размере, типе трубки. На поверхности трубки нанесены отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи. Стерильно упаковано. Не содержит фталатов | шт | 160 |
| 18 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 16 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 4,3 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 3,0 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии, 7,8 ±0,1 мм. Длина манжеты 17,7 ±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрирована в стенку трубки на длину, 7,2 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длинной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты, 11,8 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца манжеты до дистального конца трубки 1,5 ± 0,1 , см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 220 |
| 19 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 18 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 5,0 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 3,5 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии, 9,6 ±0,1 мм. Длина манжеты 19,2 ±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрирована в стенку трубки на длину 7,8 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длиной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты, 13,3 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца манжеты до дистального конца трубки 1,9 ± 0,1 , см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 220 |
| 20 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 20 ±0,5 см, внешний диаметр трубки 5,7 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 4,0 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии 9,6 ±0,1 мм. Длина манжеты 21,1 ±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрирована в стенку трубки на длину, 8,4 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длиной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты, 14,8 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца манжеты до дистального конца трубки 2,2 ± 0,1 см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 220 |
| 21 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 22±0,5 см, внешний диаметр трубки 6,3 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 4,5±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии, 13 ±0,1 мм. Длина манжеты 26,1 ±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрированна в стенку трубки на длину, 9,2 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длинной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты, 16,1 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца маненжеты до дистального конца трубки 2,3 ± 0,1 , см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 220 |
| 22 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 24±0,5 см, внешний диаметр трубки 6,9 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 5,0 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии, 20,9 ±0,1 мм. Длина манжеты 39,3 ±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрированна в стенку трубки на длину 9,2 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длиной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты, 17,7 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца маненжеты до дистального конца трубки 1,5 ± 0,1 см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 220 |
| 23 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 27±0,5 см, внешний диаметр трубки 7,5±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 5,5±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии, 21,8 ±0,1 мм. Длина манжеты 40,3 ±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрирована в стенку трубки на длину 9,5 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длинной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты 20,3 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца манжеты до дистального конца трубки 1,9 ± 0,1 см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 220 |
| 24 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 28±0,5 см, внешний диаметр трубки 8,2 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 6,0 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии 23,9±0,1 мм. Длина манжеты 41,3 ±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрирована в стенку трубки на длину, 11,4 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длиной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты 20,9 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца манжеты до дистального конца трубки 2,1 ± 0,1 , см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 220 |
| 25 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 29±0,5 см, внешний диаметр трубки 8,9 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 6,5±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии 24,7±0,1 мм. Длина манжеты 42,8±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрирована в стенку трубки на длину 13,3±0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97 ± 0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длиной 20,4±0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты 21,5 ± 0,1 см. Длина трубки от дистального конца манжеты до дистального конца трубки 2,4±0,1 см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 230 |
| 26 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Длина трубки 30±0,5 см, внешний диаметр трубки 9,5 ±0,1 мм, внутренний диаметр трубки 7,0 ±0,1 мм. Материал трубки прозрачный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид или эквивалент. На поверхности трубки нанесена метрическая маркировка глубины установки, информация о размере, типе трубки и отметка для постановки через ротовую полость. По длине всей трубки проходит рентгеноконтрастная полоса контрастного цвета. Наличие съемного коннектора. Прямой дистальный кончик с глазком Мэрфи. Манжета высокого объема, низкого давления в форме трапеции. Диаметр манжеты в раздутом состоянии, 28,2±0,1 мм. Длина манжеты 46,8±0,1 мм. Линия контроля давления в манжете интегрирована в стенку трубки на длинну 14,1 ± 0,1 см. Линия контроля давления в манжете снабжена пилотным баллоном контрастного цвета с клапаном. Длина пилотного баллона 2,3 ± 0,1 см. Диаметр пилотного баллона 0,97±0,1 см. Секция линии контроля давления в манжете вне стенок трубки длиной 20,4 ± 0,1 см. Длина трубки от коннектора до манжеты 22±0,1 см. Длина трубки от дистального конца манжеты до дистального конца трубки 2,5±0,1 см. Не содержит фталатов. Стерильно упаковано. | шт | 230 |
| 27 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | Предназначена для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей, осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции лёгких и проведения ингаляционного наркоза. Длина трубки с учётом коннектора, 184±1 мм. Длина трубки без учёта коннектора 162±1 мм. Диаметр трубки наружный 4,2±0,5 мм. Диаметр трубки внутренний 3,0±0,5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида или эквивалент, по всей длине которого инкапсулирована рентгенконтрастная полоса для чёткой визуализации положения трубки. На трубку нанесена полноокружная линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели, а также шкала глубины введения трубки с шагом 1 см. На корпусе трубки имеется маркировка производителя и внутреннего диаметра трубки для идентификации размера изделия. Дистальный конец трубки скошенной закругленной формы имеет окошко «Мерфи» - для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи, со сглаженными атравматичными краями - для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации. Манжета из поливинилхлорида или эквивалент цилиндрической формы большого объема низкого давления обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей, что снижает вероятность аспирации желудочного содержимого. Диаметр манжеты 12±0,5 мм. Длина манжеты 33±0,5 мм. Воздушный канал манжеты прочно соединён с корпусом трубки и связывает манжету с пилотным баллоном, через который манжета наполняется воздухом с помощью пружинного клапана с разъемом Луер. Пилотный баллон, выполненный из ПВХ или эквивалент, имеет несмываемую маркировку с номером партии и размером трубки. Сформированный южный (в сторону тела) изгиб проксимального конца трубки освобождает доступ к операционному полю назально-лицевой области и исключает необходимость использования переходника к дыхательному контуру, снижая давление на челюсть и нижнюю губу пациента и снижая риск разгерметизации дыхательного контура. На проксимальном конце изделия находится съёмный коннектор для присоединения трубки к аппарату искусственной вентиляции лёгких и анестезиологическому оборудованию. Наружный диаметр дистального конца коннектора 3,0 ± 0,15 мм. Внешний диаметр проксимального конца коннектора, 15,47±0,05 мм. Коннектор должен быть изготовлен из ПВХ или эквивалент и иметь цветомаркировку, для подбора соответствующего размера аспирационного катетера, а также специальные ушки, которые облегчают присоединение изделия к оборудованию. На ушках есть нанесение размера трубки. Изделие стерильно, апирогенно, предназначено для одноразового использования. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальной упаковке нанесена информация о наименовании изделия, информация о производителе, информация о стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 10 |
| 28 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | Предназначена для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей, осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции лёгких и проведения ингаляционного наркоза. Длина трубки с учётом коннектора 196±1 мм . Длина трубки без учёта коннектора 174±1 мм. Диаметр трубки наружный 4,9±0,5 мм. Диаметр трубки внутренний 3,5±0,5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида или эквивалент, по всей длине которого инкапсулирована рентгенконтрастная полоса для чёткой визуализации положения трубки. На трубку нанесена полноокружная линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели, а также шкала глубины введения трубки с шагом 1 см . На корпусе трубки имеется маркировка производителя и внутреннего диаметра трубки для идентификации размера изделия. Дистальный конец трубки скошенной закругленной формы имеет окошко «Мерфи» - для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи, со сглаженными атравматичными краями - для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации. Манжета из поливинилхлорида или эквивалент цилиндрической формы большого объема низкого давления обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей, что снижает вероятность аспирации желудочного содержимого. Диаметр манжеты, 12± 0,5 мм. Длина манжеты, 35±0,5 мм. Воздушный канал манжеты прочно соединён с корпусом трубки и связывает манжету с пилотным баллоном, через который манжета наполняется воздухом с помощью пружинного клапана с разъемом Луер. Пилотный баллон, выполненный из ПВХ или эквивалент, имеет несмываемую маркировку с номером партии и размером трубки. Сформированный южный (в сторону тела) изгиб проксимального конца трубки освобождает доступ к операционному полю назально-лицевой области и исключает необходимость использования переходника к дыхательному контуру, снижая давление на челюсть и нижнюю губу пациента и снижая риск разгерметизации дыхательного контура. На проксимальном конце изделия находится съёмный коннектор для присоединения трубки к аппарату искусственной вентиляции лёгких и анестезиологическому оборудованию. Наружный диаметр дистального конца коннектора, 3,5 ± 0,15 мм. Внешний диаметр проксимального конца коннектора, 15,47±0,05 мм. Коннектор должен быть изготовлен из ПВХ или эквивалент и иметь цветомаркировку, для подбора соответствующего размера аспирационного катетера, а также специальные ушки, которые облегчают присоединение изделия к оборудованию. На ушках есть нанесение размера трубки. Изделие стерильно, апирогенно, предназначено для одноразового использования. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальной упаковке нанесена информация о наименовании изделия, информация о производителе, информация о стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 10 |
| 29 | Эндотрахеальная профилированная оральная (южная) интубационная трубка с манжетой №4. | Для оральной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ или эквивалент, длина 216±0,5 мм, внешний диаметр 5,6±0,1 мм. Специально изогнутая, скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи, манжета низкого давления большого объема диаметром 8±0,5 мм, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, R-контрастная полоска на задней поверхности трубки, разметка длины в сантиметрах, стерильно упакованная | шт | 10 |
| 30 | Эндотрахеальная профилированная оральная (южная) интубационная трубка с манжетой №4.5. | Для оральной интубации трахеи, изготовлена из прозрачного, термопластичного ПВХ или эквивалент, длина 237±0,5 мм, внешний диаметр 6,2±0,1 мм. Специально изогнутая, скошенный атравматичный дистальный кончик с глазком Мэрфи, манжета низкого давления большого объема диаметром 11±0,5 мм, пилотный баллон манжетки с автоматическим клапаном, R-контрастная полоска на задней поверхности трубки, разметка длины в сантиметрах, стерильно упакованная | шт | 10 |
| 31 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | Предназначена для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей, осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции лёгких и проведения ингаляционного наркоза. Длина трубки с учётом коннектора 246± 1 мм. Длина трубки без учёта коннектора, 225± 1 мм. Диаметр трубки наружный 6,9± 0,5 мм. Диаметр трубки внутренний 5,0± 0,5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида или эквивалент, по всей длине которого инкапсулирована рентгенконтрастная полоса для чёткой визуализации положения трубки. На трубку нанесена полноокружная линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели, а также шкала глубины введения трубки с шагом 1 см. На корпусе трубки имеется маркировка производителя и внутреннего диаметра трубки для идентификации размера изделия. Дистальный конец трубки скошенной закругленной формы имеет окошко «Мерфи» - для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи, со сглаженными атравматичными краями - для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации. Манжета из поливинилхлорида или эквивалент цилиндрической формы большого объема низкого давления обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей, что снижает вероятность аспирации желудочного содержимого. Диаметр манжеты 17± 0,5 мм. Длина манжеты 56± 0,5 мм. Воздушный канал манжеты прочно соединён с корпусом трубки и связывает манжету с пилотным баллоном, через который манжета наполняется воздухом с помощью пружинного клапана с разъемом Луер. Пилотный баллон, выполненный из ПВХ или эквивалент, имеет несмываемую маркировку с номером партии и размером трубки. Сформированный южный (в сторону тела) изгиб проксимального конца трубки освобождает доступ к операционному полю назально-лицевой области и исключает необходимость использования переходника к дыхательному контуру, снижая давление на челюсть и нижнюю губу пациента и снижая риск разгерметизации дыхательного контура. На проксимальном конце изделия находится съёмный коннектор для присоединения трубки к аппарату искусственной вентиляции лёгких и анестезиологическому оборудованию. Наружный диаметр дистального конца коннектора 5,0 ± 0,15 мм. Внешний диаметр проксимального конца коннектора 15,47±0,05 мм. Коннектор должен быть изготовлен из ПВХ или эквивалент и иметь цветомаркировку, для подбора соответствующего размера аспирационного катетера, а также специальные ушки, которые облегчают присоединение изделия к оборудованию. На ушках есть нанесение размера трубки. Изделие стерильно, апирогенно, предназначено для одноразового использования. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальной упаковке нанесена информация о наименовании изделия, информация о производителе, информация о стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 10 |
| 32 | Трубка эндотрахеальная полярная оральная (южная) с манжетой | Предназначена для обеспечения и поддержания проходимости дыхательных путей, осуществления кратковременной и длительной искусственной вентиляции лёгких и проведения ингаляционного наркоза. Длина трубки с учётом коннектора 267± 1 мм. Длина трубки без учёта коннектора 245± 1 мм. Диаметр трубки наружный 7,5± 0,5 мм. Диаметр трубки внутренний 5,5± 0,5 мм. Изделие изготовлено из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида или эквивалент, по всей длине на трубку нанесена полноокружная линия глубины интубации, для контроля прохождения трубкой голосовой щели, а также шкала глубины введения трубки с шагом 1 см. На корпусе трубки имеется маркировка производителя и внутреннего диаметра трубки для идентификации размера изделия. Дистальный конец трубки скошенной закругленной формы имеет окошко «Мерфи» - для лучшего проведения воздушной смеси и предотвращения адгезии трубки к внутренней стенке трахеи, со сглаженными атравматичными краями - для снижения риска возможного повреждения голосовых связок во время интубации и экстубации. Манжета из поливинилхлорида или эквивалент цилиндрической формы большого объема низкого давления обеспечивает герметичный контакт трубки с трахеей, что снижает вероятность аспирации желудочного содержимого. Диаметр манжеты 17±0,5 мм. Длина манжеты 56±0,5 мм. Воздушный канал манжеты прочно соединён с корпусом трубки и связывает манжету с пилотным баллоном, через который манжета наполняется воздухом с помощью пружинного клапана с разъемом Луер. Пилотный баллон, выполненный из ПВХ или эквивалент, имеет несмываемую маркировку с номером партии и размером трубки. Сформированный южный (в сторону тела) изгиб проксимального конца трубки освобождает доступ к операционному полю назально-лицевой области и исключает необходимость использования переходника к дыхательному контуру, снижая давление на челюсть и нижнюю губу пациента и снижая риск разгерметизации дыхательного контура. На проксимальном конце изделия находится съёмный коннектор для присоединения трубки к аппарату искусственной вентиляции лёгких и анестезиологическому оборудованию. Наружный диаметр дистального конца коннектора 5,5± 0,15 мм. Внешний диаметр проксимального конца коннектора 15,47±0,05 мм. Коннектор должен быть изготовлен из ПВХ или эквивалент и иметь цветомаркировку, для подбора соответствующего размера аспирационного катетера, а также специальные ушки, которые облегчают присоединение изделия к оборудованию. На ушках есть нанесение размера трубки. Изделие стерильно, апирогенно, предназначено для одноразового использования. Стерилизация оксидом этилена. На индивидуальной упаковке нанесена информация о наименовании изделия, информация о производителе, информация о стерильности, дате производства и сроке годности. | шт | 10 |
| 33 | Трубка трахеостомическая без манжеты | Размер должен быть 3,5. Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ или эквивалент, обеспечивающего оптимальное соответствие анатомическому строению пациента. Для контроля положения трубки при проведении манипуляции по всей длине нанесена рентгеноконтрастная полоса. Изгиб трубки имеет гладкое, закругленное и атравматичное дистальное окончание. Дистальная длина трубки - 15 ±0,1 мм, проксимальная - 4±0,1 мм, длина дуги - 18 ±0,1 мм, Внешний диаметр – 4,8 ±0,1 мм. Длина 37±0,1 мм. Стандартный коннектор 15±0,1 мм. Имеет гибкие, подвижные, прозрачные крылышки фланца и 2 фиксирующие ленты в комплекте для крепления на шее пациента, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра трубки. Стилет со стандартным соединителем 15±0,1 мм. Стерилизована оксидом этилена, не содержит фталатов, для однократного применения. | шт | 9 |
| 34 | Трубка трахеостомическая без манжеты | Размер должен быть 4,0. Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ или эквивалент, обеспечивающего оптимальное соответствие анатомическому строению пациента. Для контроля положения трубки при проведении манипуляции по всей длине нанесена рентгеноконтрастная полоса. Изгиб трубки имеет гладкое, закругленное и атравматичное дистальное окончание. Дистальная длина трубки - 15 ±0,1 мм, проксимальная - 4±0,1 мм, длина дуги - 18 ±0,1 мм, Внешний диаметр – 5,4 ±0,1 мм. Длина 40±0,1 мм. Стандартный 15±0,1 мм коннектор. Имеет гибкие, подвижные, прозрачные крылышки фланца и 2 фиксирующие ленты в комплекте для крепления на шее пациента, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра трубки. Стилет со стандартным соединителем 15±0,1 мм. Стерилизована оксидом этилена, не содержит фталатов, для однократного применения. | шт | 9 |
| 35 | Трубка трахеостомическая без манжеты | Размер должен быть 4,5. Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ или эквивалент, обеспечивающего оптимальное соответствие анатомическому строению пациента. Для контроля положения трубки при проведении манипуляции по всей длине нанесена рентгеноконтрастная полоса. Изгиб трубки имеет гладкое, закругленное и атравматичное дистальное окончание. Дистальная длина трубки - 15 ±0,1 мм, проксимальная - 4±0,1 мм, длина дуги - 18 ±0,1 мм, Внешний диаметр – 6,0 ±0,1 мм. Длина 46±0,1 мм. Длина стандартного коннектора 15±0,1 мм. Имеет гибкие, подвижные, прозрачные крылышки фланца и 2 фиксирующие ленты в комплекте для крепления на шее пациента, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра трубки. Стилет со стандартным соединителем 15±0,1 мм. Стерилизована оксидом этилена, не содержит фталатов, для однократного применения. | шт | 8 |
| 36 | Трубка трахеостомическая без манжеты | Размер должен быть 5,0. Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ или эквивалент, обеспечивающего оптимальное соответствие анатомическому строению пациента. Для контроля положения трубки при проведении манипуляции по всей длине нанесена рентгеноконтрастная полоса. Изгиб трубки имеет гладкое, закругленное и атравматичное дистальное окончание. Дистальная длина трубки - 15 ±0,1 мм, проксимальная - 4±0,1 мм, длина дуги - 18 ±0,1 мм, Внешний диаметр – 6,9 ±0,1 мм. Длина 48±0,1 мм. Длина стандартного коннектора 15±0,1 мм. Имеет гибкие, подвижные, прозрачные крылышки фланца и 2 фиксирующие ленты в комплекте для крепления на шее пациента, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра трубки. Стилет со стандартным соединителем 15±0,1 мм. Стерилизована оксидом этилена, не содержит фталатов, для однократного применения. | шт | 8 |
| 37 | Трубка трахеостомическая без манжеты | Размер должен быть 5,5. Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ или эквивалент, обеспечивающего оптимальное соответствие анатомическому строению пациента. Для контроля положения трубки при проведении манипуляции по всей длине нанесена рентгеноконтрастная полоса. Изгиб трубки имеет гладкое, закругленное и атравматичное дистальное окончание. Дистальная длина трубки - 15 ±0,1 мм, проксимальная - 4±0,1 мм, длина дуги - 18 ±0,1 мм, Внешний диаметр – 7,5 ±0,1 мм. Длина 50±0,1 мм. Длина стандартного коннектора 15±0,1 мм. Имеет гибкие, подвижные, прозрачные крылышки фланца и 2 фиксирующие ленты в комплекте для крепления на шее пациента, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра трубки. Стилет со стандартным соединителем 15±0,1 мм. Стерилизована оксидом этилена, не содержит фталатов, для однократного применения. | шт | 8 |
| 38 | Трубка трахеостомическая без манжеты | Размер должен быть 6,0. Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ или эквивалент, обеспечивающего оптимальное соответствие анатомическому строению пациента. Для контроля положения трубки при проведении манипуляции по всей длине нанесена рентгеноконтрастная полоса. Изгиб трубки имеет гладкое, закругленное и атравматичное дистальное окончание. Дистальная длина трубки - 15 ±0,1 мм, проксимальная - 4±0,1 мм, длина дуги - 18 ±0,1 мм, Внешний диаметр – 8,2 ±0,1 мм. Длина 59±0,1 мм. Дина стандартного коннектора – 15±0,1 мм. Имеет гибкие, подвижные, прозрачные крылышки фланца и 2 фиксирующие ленты в комплекте для крепления на шее пациента, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра трубки. Стилет со стандартным соединителем 15±0,1 мм. Стерилизована оксидом этилена, не содержит фталатов, для однократного применения. | шт | 8 |
| 39 | Трубка трахеостомическая с манжетой | Трубка трахеостомическая с манжетой низкого давления, которая необходима для предотвращения попадания секрета в носоглотку и более надежной фиксации трубки в трахее. Размер 3,5-6,5 (размер выбирается по заявке заказчика). Изготовлена из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ с рентгеноконтрастной полосой, которое обеспечивает идеальное адаптирование к анатомическому строению дыхательных путей без риска раздражений. Изгиб трубки имеет гладкое, закругленное и атравматичное дистальное окончание. Гибкие, неподвижные, прозрачные крылышки фланца и 2 фиксирующие ленты в комплекте для крепления на шее пациента, маркировка пилотного баллона с указанием внутреннего диаметра трубки. Внешний диаметр – 3,5 -6,5 мм. Стерилизована оксидом этилена, не содержит фталатов, для однократного применения. | шт | 50 |
| 40 | Канюля назальная кислородная | Стерильная полужёсткая трубка с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования. Размер S для применения в педиатрической практике в том числе для новорожденных детей. Зубцы прямой формы. Внутренний диаметр зубцов не менее 1,0 мм и не более 1,2 мм, наружный диаметр не менее 1,8 мм и не более 2,0 мм. Длина кислородной магистрали не менее 210 см и не более 220 см, полноценная длина изделия не менее 260 см и не более 270 см. Изделие с прозрачной кислородной трубкой, двумя атраматичными зубцами и стандартным коннектором для проведения кислородотерапии посредством подкючения изделия к источнику кислорода. Трубка кислородная имеет звездообразный просвет, который позволяет сохранить функциональность изделия при перегибе или перекручивании. Кислородная магистраль перетекает в петлеобразный элемент для фиксации изделия на голове пациента, возможность регулировки размера петли, на петле располагаются атравматичные зубцы для подачи кислорода со специальным упором для поддержания носовой части канюли в оптимальном положении с целью уменьшения давления на слизистую оболочку в области носовых ходов. Изделие не должно содержать латекса | шт | 700 |
| 41 | Канюля назальная кислородная | Стерильная полужёсткая трубка с наконечником для введения в ноздри пациента, фиксируемая на голове при помощи лямки и предназначенная для подачи кислорода (O2). Это изделие одноразового использования. Размер M для применения в педиатрической практике в том числе для новорожденных детей. Зубцы прямой формы. Внутренний диаметр зубцов не менее 2,0 мм и не более 2,2 мм, наружный диаметр не менее 2,8 мм и не более 3,0 мм. Длина кислородной магистрали не менее 210 см и не более 220 см, полноценная длина изделия не менее 260 см и не более 270 см. Изделие с прозрачной кислородной трубкой, двумя атраматичными зубцами и стандартным коннектором для проведения кислородотерапии посредством подкючения изделия к источнику кислорода. Трубка кислородная имеет звездообразный просвет, который позволяет сохранить функциональность изделия при перегибе или перекручивании. Кислородная магистраль перетекает в петлеобразный элемент для фиксации изделия на голове пациента, возможность регулировки размера петли, на петле располагаются атравматичные зубцы для подачи кислорода со специальным упором для поддержания носовой части канюли в оптимальном положении с целью уменьшения давления на слизистую оболочку в области носовых ходов. Изделие не должно содержать латекса | шт | 700 |
| 42 | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная (кислородная магистраль) для проведения оксигенотерапии у взрослых пациентов одноразового применения. Представляет собой лассо (кислородную трубку, оканчивающуюся петлей). Кислородная трубка длиной 2.1±0,1 м, прозрачная, имеет звездчатое сечение для снижения вероятности полного перекрытия просвета при сгибании. Снабжена универсальным коннектором для подключения к флуометрам с различными коннекторами и присоединения к источнику кислорода. Трубка изготовлена из термопластичного ПВХ или эквивалент без использования бисфенолов, фталатов и латекса. Назальная часть прямая длиной 47±1.5 мм с "замороженной" поверхностью, на ней расположены два прямых удлиненных зубца высотой 12±1 мм. Расстояние между зубцами: внешнее - 20,5±0,5 мм, внутреннее - 8,4±0,5 мм. Под углом 90° к зубцам имеется крыло для удобства установки (крылообразный фиксатор), а также служит в качестве упора, поддерживающего носовую часть канюли в правильном положении. Петлевая часть также имеет звездчатое сечение. На петле имеется скользящий бегунок (муфта-фиксатор) из ПВХ или эквивалент с упором, который дает возможность регулировки под размер головы. Процентное содержание кислорода во вдыхаемой газовой смеси (FiO2) при заданной скорости подачи газа (1-6л/мин) удовлетворяет основным требованиям для проведения кислородной терапии. Жесткость по Шору: петлевая часть - не менее 54А, носовой наконечник и зубцы - не менее 45А, кислородная трубка - не менее 85А, универсальный коннектор - не менее 62А. Канюля назальная изготовлена в режиме "чистых помещений" без последующей стерилизации. Упакована индивидуально в полиэтиленовый пакет с перфорацией посередине по всей ширине. В каждую индивидуальную упаковку вложена бумажная этикетка, содержащая информацию о наименовании продукции, артикул, пиктограмма, номер лота, срок годности до, основные данные о производителе, применении. | шт | 1000 |
| 43 | Интродьюсер для облегчения эндотрахеальной интубации | Для пациентов с недостаточной визуализацией голосовой щели. Может использоваться для постановки интубационной трубки с внутренним диаметром 3 мм и больше. В состав комплекта должно входить: Полый катетер для интубации из рентгенконтрасного материала, с сантиметровой разметкой, с закрытым, изогнутым концом с двумя боковыми отверстиями, внешний диаметр 2,5±0,5 мм, внутренний диаметр 1,6±0,4 мм; длина катетера 35±5 см; жесткая канюля (сердечник) должна сохранять заданную форму интродьюсеру для удобного проведения через голосовую щель; адаптер для подключения интродьюсера к аппарату ИВЛ с коннектором Луер Локк; адаптер для подключения интродьюсера к аппарату ИВЛ со стандартным 15 мм соединением. | шт | 10 |
| 44 | Фильтр электростатический | Для использования в дыхательном контуре со стороны пациента. Корпус фильтра изготовлен из прозрачного полимерного материала или эквивалент, с СО2-портом с разъемом Луер Локк закрытым крышечкой, с разъемами не менее 22M/15F со стороны пациента и не менее 22F/15M со стороны дыхательного контура. Тип фильтрации - электростатический, эффективность фильтрации - не менее 99,999%, степень увлажнения дыхательной смеси на вдохе - не менее 33 мг/литр при VT= 500 мл., длительность использования - до 24 часа, диапазон использования - V tмин.= 150 мл. VT макс.= 1200 мл., вес не более 28 гр., сопротивление потоку не менее 2,7 см. Н2О при 60 л/мин, стерильно упакованный. Не содержит фталатов (DEHP-free). Эффективность фильтрации NaCl не менее 97.42%. Эффективность бактериальной фильтрации против Staphyloc. Aureus не менее 99.9998%, против Mycobact. tuberc. H37Rv не менее 100%, против Pseudomonas aeruginosa >99.997%. Эффективность вирусной фильтрации против MS-2 bacteriophage >99.999%, против Hepatitis C Virus не менее 100%, против HIV-1. Диаметр фильтра не более 57.7 мм. Высота коннектора со стороны вентилятора не более 22.5 мм. Порт Луер Локк под углом не менее 30 градусов. | шт | 3000 |
| 45 | Фильтр электростатический | Дыхательный бактерио-вирусный фильтр с тепловлагообменом, реанимационный, детский. Эффективность бактериальной фильтрации не менее 99,99%. Эффективность вирусной фильтрации не менее 99,99%. Сопротивление потоку при вентиляции – 5 литров/мин – не менее 0,7 см Н2О, 7,5 литра/мин – не менее 1,2 см Н2О, 10 литров/мин – не менее 1,9 см Н2О. Компрессионный объем не менее 10 мл. Вес не более 9 г. Тип фильтрации – электростатический. Фильтрующая поверхность не менее 10 см2. Коннекторы 8F/15M –15F ISO. Люер-порт для капнографии (CO2). Увлажнение дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 25 мл 27,7 мг/л, VT 50 мл 27,5 мг/л. Согревание дыхательной смеси на вдохе. Объем вентиляции 2 часа VT 250 мл 30,2°С. (Рекомендовано при объеме вентиляции 25–100 мл). Стерильно. Время использования до 24 ч. | шт | 2000 |
| 46 | Т-образный Тепловлагообменник дыхательный | Представляет из себя полипропиленовый прозрачный цилиндр длиной не менее 44,5 мм с дополнительным усечённым сектором - расширительной оксигенационной камерой с расположенным центрально коническим штуцером с длиной не менее 8,5 мм и диаметром 4-5,5 мм для подключения кислородной магистрали. Расширительная оксигенационная камера объёмом не менее 630 куб.мм, открывается окнами к наружней поверхности обоих тепловлагообменных элементов. Площадь каждого окна не менее 42 кв.мм. Наружный диаметр тепловлагообменной части не менее 22,5 мм. Т-образный отвод для 15-ти мм ISO коннектора (female), подключаемого к коннектору трахеостомической трубки пациента. На противоположной стороне тепловлагообменной части - центральное окно для санации/бронхоскопии размерами не менее 17х10 мм, укупоренное откидывающейся крышечкой с приподнятой рукояткой, оснащённой кликающим стопором во избежание случайного открытия. В торцах цилиндра бумажные цилиндрические тепловлагообменные элементы с гофрированным слоем, импрегнированные силикатом и хлоридом кальция, площадью рабочей поверхности 346±0,5 мм кв.мм и общей площадью 500±0,5 мм кв.см. Гарантированное сохранение тепла и влаги не менее 75%: степень увлажнения на вдохе 29 мл Н2О/л при ДО 500 мл, объём мертвого пространства 11±0,5 мл, вес 8,0±0,5 гр, тестовое сопротивление потоку через 24 часа вентиляции 30 л/мин 1,1 см Н2О. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт | 1000 |
| 47 | Канюля/игла для приготовления лекарственных средств, стерильная | Стерильная тонкая трубка с тупым дистальным концом, предназначенная для прикрепления к шприцу с целью аспирации жидких фармацевтических препаратов из флаконов или ампул в процессе приготовления определенных лекарственных средств . Не предназначено для подкожных инъекций или манипуляций с тканями. Изделие для одноразового использования. Изделие состоит из двухканальной иглы-проводника (Трубки). Один из каналов - сквозной, выполняющий функцию проводника между прокалывающим элементом и разъёмом, оборудованным соединением типа Луер-Лок на другом конце с возможностью присоединения резьбовых дозирующих шприцов. Второй канал служит проводником для поступления воздуха во флакон, что позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка. Воздушный канал на входе имеет фильтр не более 0,45 мкм, обеспечивает защиту лекарственного средства от микробной контаминации. Встроенная подпружиненная крышечка с возможностью изменения положения крышки за счет специальных фиксирующих вырезов служит для удобства открытия/закрытия крышки одним пальцем. Коннектор с внутренней стороны выполнен с не менее 6% конусностью для герметического соединения с другими устройствами, в частности, со шприцами с разъемами типа Луер и Луер-Лок. Корпус канюли с боковыми ребристыми упорами для пальцев для более комфортного обращения. Внутренний объем заполнения устройства: не более 0,25 мл, позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка. Устойчиво к давлению до 1 бар. | шт | 650 |
| 48 | Канюля/игла для приготовления лекарственных средств, стерильная | Стерильная тонкая трубка с тупым дистальным концом, предназначенная для прикрепления к шприцу с целью аспирации жидких фармацевтических препаратов из флаконов или ампул в процессе приготовления определенных лекарственных средств. Не предназначено для подкожных инъекций или манипуляций с тканями. Изделие для одноразового использования. Изделие состоит из двухканальной иглы-проводника (Трубки). Один из каналов - сквозной, выполняющий функцию проводника между прокалывающим элементом и разъёмом, оборудованным соединением типа «Луер-Лок» на другом конце с возможностью присоединения резьбовых дозирующих шприцов. Второй канал служит проводником для поступления воздуха во флакон, что позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка. Воздушный канал на входе имеет фильтр не более 0,1 мкм, что обеспечивает защиту лекарственного средства от микробной контаминации в течении не менее 96 часов, осуществлять эффективную задержку молекул эндотоксина и с их помощью продлеваются сроки эксплуатации инфузионных систем. Фильтр имеет меньшие поры и позволяет предотвратить проникновение эндотоксинов, которые начинают образовываться в инфицированной инфузионной среде через 24 часа после ее контаминации. Они способны проникать через мембрану большинства фильтров с порами более 0,2 мкм. При этом активность эндотоксина S-marcesens, K-pneumoniae, F-agglomerans и p. aeruginosa возрастает при увеличении длительности инфузии. Имеется клапан обратного тока жидкости , который служит защитой от вытекания лекарственных средств при использования флакона в горизонтальном или в перевёрнутом состоянии, а так же после отсоединении шприца. Жидкостный фильтр не более 5 мкм, защищает пациента от попадания посторонних частиц в организм из флакона в результате смешивания лекарств, прокола резиновой пробки флакона и т.п. Встроенная подпружиненная крышечка с возможностью изменения положения крышки за счет специальных фиксирующих вырезов, служит для удобства открытия/закрытия крышки одним пальцем. Коннектор с внутренней стороны выполнен с не менее 6% конусностью для герметического соединения с другими устройствами, в частности, со шприцами с разъемами типа Луер и Луер-Лок. Корпус канюли с боковыми ребристыми упорами для пальцев для более комфортнога обращения. Внутренний объем заполнения устройства: не более 0,25 мл, позволяет забирать препарат из емкости любого объема без остатка. Устойчиво к давлению до 1 бар. | шт | 350 |
| 49 | Повязка пленочная полупроницаемая, адгезивная, стерильная | Наклейки пленочные прозрачные для закрытия ран стерильные, могут использоваться для фиксации катетеров и закрытия небольших ран с целью их защиты. Тонкопленочная основа, самоклеящийся акрилатный нелатексный гипоаллергенный адгезив (клей), воздухопроницаемы . Отсутствие скопление паров под наклейкой: скорость проникновения влажного пара (MVTR) - 1200±1 г/м2 в сутки. Средняя MVTR в обратном направлении - 2000±1 г/м2 в сутки. Не пропускают воду и непроницаемы для жидкостей, бактерий и вирусов, защита от контаминации извне места входа катетера в кожу. Растяжение пленки 1.0-1.5±0,1 фунтов/дюйм. Имеют окантовку, вырезы, а края усилены мягкой тканевой полоской. Адгезия к стальным поверхностям 3-25±0,1 унций/0.5 дюйма. Прочность соединения первичной упаковки - 75-550±0,1 граммов/дюйм; снятие прокладки - макс.60 граммов/дюйм. Каждая наклейка упакована в пакетик (первичная упаковка). Несколько пакетиков упакованы в картонную упаковку. Первичная упаковка из полиэтилена высокой плотности с адгезивным покрытием без содержания латекса. Короткая инстукция в виде наклейки на коробку. Облучение гамма-лучами. Гарантированный уровень стерильности для изделия, маркированного соответствующим образом, составляет 10-6. Не должно содержать латекса. | шт | 1500 |
| 50 | Система обогрева пациента педиатрическая | Предназначена для использования во время проведения хирургических вмешательств у детей. Имеет трубчатые каналы для подачи воздуха, которые проходят под пациентом. На оборотной стороне имеются адгезивные полосы для прикрепления к столу или койке, также имеет невентилируемые секции, которые могут быть заправлены под обычный матрас для обеспечения более надежной фиксации на койке или столе. Дренажные отверстия системы исключают скопление жидкостей на поверхности. Имеет два порта для соединения со шлангом для подачи воздуха. Один из портов имеет заглушку, которую при необходимости в зависимости от клинической ситуации можно переместить на другой порт. Шланг устройства для обогрева пациентов присоединяется к одному из портов матраса. Размер: 150-152 x 80-81 см. Размеры прозрачной пленочной вставки: 60-61см х 60-61см . Вес: не более 85 г. Материалы: Спанбонд полипропилен или эквивалент; Порт для шланга - Беленый сульфатный картон или эквивалент; Адгезив - Акрилатный адгезив или эквивалент; Прозрачные пленочные вставки из Этиленвинилацетата или эквивалент. Должны быть изготовлены из надежных мягких рентгенопрозрачных материалов, не содержащих латекс. Одноразовая. | шт | 10 |