Утверждаю

И.о. главного врача ОГАУЗ ГИМДКБ

_____________Д.А. Шевцов

«22» ноября 2023 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-256э/23

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

На поставку расходного материала и реактивов для иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i

| № | Описание | Общая информация о закупке |
| --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 500-356. |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Поставка расходного материала и реактивов для иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-256э/23. |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1) Требования к качеству и упаковке товара: - Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации. - Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату. - С момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар, остаточный срок годности должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем. 2) Период поставки товара: С момента подписания договора по «31» января 2025 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57. |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 1 022 180 рублей 24 копейки |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «22» ноября 2023 года по «29» ноября 2023 года 11ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Российский аукционный дом»: https://tender.lot-online.ru/ |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия независимой гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Либо предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Качественные характеристики товара, заполняются участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения; согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП; описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным Заказчиком в извещении о закупке в соответствии с подпунктом 1 пункта 16 извещения о закупке и п.10.3. Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ (при наличии таких требований), а также декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 8 пункта 16 извещения о закупке. В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в документации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, предусмотренное пунктом 10.3 Положения, о наличии опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления: копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом которого (которых) является выполнение работ соответственно по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального строительства; копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство); копии (копий) разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации). Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 10) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо независимая гарантия (копия независимой гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке; 11) согласие на обработку персональных данных, предоставляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке за исключением сведений, подлежащих опубликованию, обязательному раскрытию или в силу законодательства содержащихся в общедоступных источниках. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП. |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, т.е. является конечной. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме случаев, указанных в п.2.3.-2.5. проекта Договора. |
| 16 | Требования к участникам закупки | соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 10) Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. В соответствии с п. 11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 11.12.2014 года № 1352, подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, является наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке такого участника. |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел): «29» ноября 2023 года в 11ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/): «30» ноября 2023 года в 11ч.00 мин (время Иркутское). |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | не установлено |
|  |  | условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | Форма заявки участника; Обоснование НМЦД; Проект договора. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку расходного материала и реактивов для иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

*  Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

2. Обоснование НМЦД

| № | Наименование поставляемого товара | Расчет начальной (максимальной) цены договора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Кассета с реагентами для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D | 34 320,00 | 42 646,03 | 37 408,80 | 38 124,94 | набор | 6 | 205 920,00 | 255 876,18 | 224 452,80 | 228 749,66 | 1 275 504 468,89 | 637 752 234,44 | 25 253,76 | 11,04 |
| 2 | Кассета с реагентами для количественного определения раково-эмбрионального антигена | 13 260,00 | 16 476,88 | 14 453,40 | 14 730,09 | набор | 1 | 13 260,00 | 16 476,88 | 14 453,40 | 14 730,09 | 5 288 997,27 | 2 644 498,63 | 1 626,19 | 11,04 |
| 3 | Кассета с реагентами для количественного определения.альфа-фетопротеина | 15 210,00 | 18 899,95 | 16 578,90 | 16 896,28 | набор | 1 | 15 210,00 | 18 899,95 | 16 578,90 | 16 896,28 | 6 958 963,77 | 3 479 481,89 | 1 865,34 | 11,04 |
| 4 | Кассета с реагентами для количественного определения углеводного антигена 19-9 | 23 920,00 | 29 722,99 | 26 072,80 | 26 571,93 | набор | 1 | 23 920,00 | 29 722,99 | 26 072,80 | 26 571,93 | 17 211 042,61 | 8 605 521,30 | 2 933,52 | 11,04 |
| 5 | Кассета с реагентами для количественного определения ракового антигена 125 | 23 010,00 | 28 592,23 | 25 080,90 | 25 561,04 | набор | 1 | 23 010,00 | 28 592,23 | 25 080,90 | 25 561,04 | 15 926 452,32 | 7 963 226,16 | 2 821,92 | 11,04 |
| 6 | Кассета с реагентами для количественного определения ракового антигена 15-3 | 23 920,00 | 29 722,99 | 26 072,80 | 26 571,93 | набор | 1 | 23 920,00 | 29 722,99 | 26 072,80 | 26 571,93 | 17 211 042,61 | 8 605 521,30 | 2 933,52 | 11,04 |
| 7 | Кассета с реагентами для количественного определения нейронспецифической енолазы | 41 730,00 | 51 853,70 | 45 485,70 | 46 356,47 | набор | 1 | 41 730,00 | 51 853,70 | 45 485,70 | 46 356,47 | 52 382 002,73 | 26 191 001,36 | 5 117,71 | 11,04 |
| 8 | Калибратор для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D | 5 590,00 | 6 946,13 | 6 093,10 | 6 209,74 | набор | 1 | 5 590,00 | 6 946,13 | 6 093,10 | 6 209,74 | 939 952,79 | 469 976,39 | 685,55 | 11,04 |
| 9 | Калибратор для количественного определения раково-эмбрионального антигена | 5 720,00 | 7 107,67 | 6 234,80 | 6 354,16 | набор | 1 | 5 720,00 | 7 107,67 | 6 234,80 | 6 354,16 | 984 183,04 | 492 091,52 | 701,49 | 11,04 |
| 10 | Калибратор для количественного определения альфа-фетопротеина | 6 637,00 | 8 247,14 | 7 234,33 | 7 372,82 | набор | 1 | 6 637,00 | 8 247,14 | 7 234,33 | 7 372,82 | 1 325 046,01 | 662 523,01 | 813,96 | 11,04 |
| 11 | Калибратор для количественного определения углеводного антигена 19-9 | 17 160,00 | 21 323,02 | 18 704,40 | 19 062,47 | набор | 1 | 17 160,00 | 21 323,02 | 18 704,40 | 19 062,47 | 8 857 692,53 | 4 428 846,26 | 2 104,48 | 11,04 |
| 12 | Калибратор для количественного определения ракового антигена 125 | 9 100,00 | 11 307,66 | 9 919,00 | 10 108,89 | упак | 1 | 9 100,00 | 11 307,66 | 9 919,00 | 10 108,89 | 2 490 966,76 | 1 245 483,38 | 1 116,01 | 11,04 |
| 13 | Калибратор для количественного определения ракового антигена 15-3 | 8 580,00 | 10 661,51 | 9 352,20 | 9 531,24 | набор | 1 | 8 580,00 | 10 661,51 | 9 352,20 | 9 531,24 | 2 214 423,13 | 1 107 211,57 | 1 052,24 | 11,04 |
| 14 | Калибратор для количественного определения нейронспецифической енолазы | 20 670,00 | 25 684,54 | 22 530,30 | 22 961,61 | набор | 1 | 20 670,00 | 25 684,54 | 22 530,30 | 22 961,61 | 12 851 852,49 | 6 425 926,25 | 2 534,94 | 11,04 |
| 15 | Раствор субстратный | 26 780,00 | 33 276,83 | 29 190,20 | 29 749,01 | упак | 4 | 107 120,00 | 133 107,32 | 116 760,80 | 118 996,04 | 345 164 847,18 | 172 582 423,59 | 13 137,06 | 11,04 |
| 16 | Раствор буферный промывочный | 4 420,00 | 5 492,29 | 4 817,80 | 4 910,03 | упак | 12 | 53 040,00 | 65 907,48 | 57 813,60 | 58 920,36 | 84 623 397,32 | 42 311 698,66 | 6 504,74 | 11,04 |
| 17 | Материал контрольный (H) | 96 267,00 | 119 621,37 | 104 931,03 | 106 939,80 | набор | 1 | 96 267,00 | 119 621,37 | 104 931,03 | 106 939,80 | 278 766 034,42 | 139 383 017,21 | 11 806,06 | 11,04 |
| 18 | Материал контрольный (L) | 60 386,00 | 75 035,64 | 65 820,74 | 67 080,79 | набор | 1 | 60 386,00 | 75 035,64 | 65 820,74 | 67 080,79 | 109 687 577,67 | 54 843 788,83 | 7 405,66 | 11,04 |
| 19 | Материал контрольный (L) | 12 598,00 | 15 654,27 | 13 731,82 | 13 994,70 | набор | 1 | 12 598,00 | 15 654,27 | 13 731,82 | 13 994,70 | 4 774 049,37 | 2 387 024,68 | 1 545,00 | 11,04 |
| 20 | Материал контрольный (H) | 23 239,00 | 16 450,78 | 14 430,51 | 18 040,10 | набор | 1 | 23 239,00 | 16 450,78 | 14 430,51 | 18 040,10 | 42 583 639,24 | 21 291 819,62 | 4 614,31 | 25,58 |
| 21 | Материал контрольный (Н) | 17 882,00 | 22 220,17 | 19 491,38 | 19 864,52 | набор | 1 | 17 882,00 | 22 220,17 | 19 491,38 | 19 864,52 | 9 618 705,93 | 4 809 352,97 | 2 193,02 | 11,04 |
| 22 | Материал Контрольный (L) | 17 075,00 | 21 217,40 | 18 611,75 | 18 968,05 | набор | 1 | 17 075,00 | 21 217,40 | 18 611,75 | 18 968,05 | 8 770 163,42 | 4 385 081,71 | 2 094,06 | 11,04 |
| 23 | Кюветы | 39 710,00 | 49 343,65 | 43 283,90 | 44 112,52 | упак | 3 | 119 130,00 | 148 030,95 | 129 851,70 | 132 337,55 | 426 901 630,79 | 213 450 815,39 | 14 609,96 | 11,04 |
| ИТОГО: | 927 164,00 | 1 139 667,97 | 999 708,76 | 1 022 180,24 | 23 336 419 977,68 | 11 668 209 988,84 | 108 019,49 | 10,57 |

3.Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

город Иркутск                                                  	      		                        “___” _________   2023 г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего   на   основании ___________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, руководствуясь протоколом _____________________  от "__" __________ 2023 г. N ____, заключили настоящий  Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить расходный материал и реактивы для иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i (далее по тексту – Товар), в количестве, согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет________________ (__________________) рублей ___   копеек и включает в себя стоимость товара, расходы на налоги в т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, т.е. является конечной, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3.-2.5. настоящего Договора.

2.2.  Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, согласно счета на оплату, на основании подписанных сторонами товарно-транспортных накладных на товар. Моментом оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара, не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное договором количество поставляемого товара, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.5. Цена договора может быть изменена, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА. СРОК ГОДНОСТИ

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации.

3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

3.3. С момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар, остаточный срок годности должен составлять не менее 70% от срока годности, установленного производителем.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Период поставки товара: с момента подписания договора по «31» января 2025 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

4.2. Поставщик   осуществляет поставку товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора, своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом и осуществляет своими  силами погрузочно-разгрузочные работы, а также с обязательным сопровождающим пакетом документов:

- счет – 1 экз.;

- счет-фактура и/или товарно-транспортная накладная – 4 экз.;

- копии документов или реестры сертификатов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие легальность оборота товара и его качество – 1 экз.;

- наличие информации на упаковке на русском языке о номере регистрационного удостоверения, его действии, наименовании продукции, производителя и срока годности;

- акт приема-передачи товара – 2 экз.

4.3.  При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку товара и проверяет его соответствие количеству    и    качественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

4.4.  При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара: несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний   акт, который   подписывается Сторонами.  В акте устанавливаются    сроки    устранения    Поставщиком   выявленных недостатков товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке партии товара считаются выполненными с момента передачи товара и подписания лицом, осуществляющим приемку товара товарно-транспортной накладной на товар. Подписание Заказчиком товарно-транспортной накладной на товар означает   проведение проверки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора, в полном объеме.

4.6. Риск   случайной   гибели или повреждения товара до подписания   Сторонами   товарно-транспортной накладной на товар лежит на Поставщике.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1.  Оплатить товар в порядке, предусмотренном п.  2.2 настоящего Договора.

5.1.2.  Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1.  Поставить товар надлежащего качества и количества согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в   порядке   и в сроки,  установленные  разделом  4  настоящего Договора.

5.2.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить недостатки товара в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4  настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За   неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему    Договору Стороны     несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после дня истечения  срока,  установленного п. 4.1  настоящего Договора, до момента  полного  исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.2.1. настоящего Договора.

6.3.  В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с пп.  4.4    настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  установленных   пп.   4.4 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп.  5.2.2 настоящего Договора.

6.4.   В   случае   неисполнения   Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3., настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать  от  Поставщика  замены  товара,  в  котором  выявлены недостатки, на аналогичный в указанный Заказчиком срок.

6.5.  В  случае  нарушения   Заказчиком по  своей вине сроков, установленных  п. 2.2  настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день уплаты   пени   ставки   рефинансирования   ЦБ  РФ,  от  стоимости неисполненного в  срок  обязательства  за  каждый  день просрочки, начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения сроков, установленных  п. 2.2. настоящего  Договора, до  момента полного исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.1.1  настоящего Договора.

6.6.    Сторона, допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему    Договору, обязана    произвести    уплату   пени, предусмотренной  п.п. 6.2, 6.3, 6.5. настоящего Договора, в  течение  10  рабочих  дней  с  момента получения письменного требования  об  этом  другой  Стороны.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и   в связи с ним, разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они   подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны, не   исполнившие или ненадлежащим образом исполнившие обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2. Каждая   из   Сторон   обязана   письменно сообщить о наступлении обстоятельств непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

8.3. Неуведомление, либо   несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2. Расторжение   настоящего   Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.5. В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.6.  Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.7.  Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.8.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Спецификация (Приложение №1).

ПОСТАВЩИК                                                          ЗАКАЗЧИК

|  | ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303090200 - ОМС, л/с 80303050200 - платные, бюджет, л/с 80303040200 – иные цели л/с 80303060200 – временное распоряжение) БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Главный врач ____________________В.А. Новожилов |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору

№____ от  «_____» ___________ 2023  г.

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

##### СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |

Заказчик:                                                                                                                                            Поставщик:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач ____________/В.А. Новожилов / |  |
| --- | --- |

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кассета с реагентами для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D | Кассета с реагентами для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D. В наборе не менее 2 флаконов по 50 мл. Количество тестов в упаковке: не менее 100. Расходуемый объем образца на 1 тест – не менее 15 мкл. Срок стабильности после вскрытия не менее 56 дней. Время до получения первого результата не менее 16 минут. Отсутствие интерференция при концентрации ревматоидного фактора в пробе менее 1500 МЕ/мл. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика для диагностики in vitro. Метод определения: количественный, одностадийный сэндвич метод. Диапазон линейности: 0,5-1210 нг/мл. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 6 |
| 2 | Кассета с реагентами для количественного определения раково-эмбрионального антигена | Кассета с реагентами для количественного определения раково-эмбрионального антигена. В наборе не менее 2 флаконов по 50 мл. Количество тестов в упаковке: не менее 100. Расходуемый объем образца на 1 тест – не менее 8 мкл. Срок стабильности после вскрытия не менее 56 дней. Время до получения первого результата не менее 31 минуты. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика для диагностики in vitro. Метод определения: количественный, одностадийный сэндвич метод. Состав: - реагент Ra: парамагнитные микрочастицы, покрытые моноклональным антителом Anti-CEA (мышиный) в TRIS буфере с консервантом; - реагент Rb: меченые щелочной фосфатазой моноклональные антитела анти-CEA антитела (мышиные) в MES буфере с консервантами. Диапазон линейности: 0,2-1000 нг/мл. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 3 | Кассета с реагентами для количественного определения.альфа-фетопротеина | Кассета с реагентами для количественного определения альфа-фетопротеина. В наборе не менее 2 флаконов по 50 мл. Количество тестов в упаковке: не менее 100. Расходуемый объем образца на 1 тест – не менее 15 мкл. Срок стабильности после вскрытия не менее 56 дней. Время до получения первого результата не менее 16 минут. Отсутствие интерференции при концентрации ревматоидного фактора в пробе менее 1500 МЕ/мл. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика для диагностики in vitro. Метод определения: количественный, одностадийный сэндвич метод. Состав: - парамагнитные микрочастицы, покрытые моноклональными мышиными анти-АФП антителами в ТРИС буфере; - моноклональные мышиные анти-АФП антитела, конъюгированные с щелочной фосфатазой в фосфатном буферном растворе в ТРИС буфере с консервантами. Диапазон линейности: 0,5-1210 нг/мл. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 4 | Кассета с реагентами для количественного определения углеводного антигена 19-9 | Кассета с реагентами для количественного определения углеводного антигена 19-9. В наборе не менее 2 флаконов по 50 мл. Количество тестов в упаковке: не менее 100. Расходуемый объем образца на 1 тест – не менее 15 мкл. Срок стабильности после вскрытия не менее 56 дней. Время до получения первого результата не менее 21 минуты. Отсутствие интерференции при концентрации ревматоидного фактора в пробе менее 800 МЕ/мл. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика для диагностики in vitro. Метод определения: количественный, одностадийный сэндвич метод. Состав: - парамагнитные микрочастицы, покрытые моноклональными мышиными анти-СА 19-9 антителами, в ТРИС буфере; - конъюгат моноклональных мышиных анти-СА 19-9 антител и щелочной фосфатазы в ТРИС буфере; - ТРИС буфер с консервантами. Диапазон линейности: 1-2000 Е/мл. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 5 | Кассета с реагентами для количественного определения ракового антигена 125 | Кассета с реагентами для количественного определения ракового антигена 125. В наборе не менее 2 флаконов по 50 мл. Количество тестов в упаковке: не менее 100. Расходуемый объем образца на 1 тест – не менее 10 мкл. Срок стабильности после вскрытия не менее 56 дней. Время до получения первого результата не менее 21 минуты. Отсутствие интерференции при концентрации ревматоидного фактора в пробе менее 800 МЕ/мл. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика для диагностики in vitro. Метод определения: количественный, одностадийный сэндвич метод. Состав: - парамагнитные микрочастицы, покрытые моноклональными мышиными анти-СА 125 антителами, в ТРИС буфере; - моноклональные анти-СА 125 (мышиные) антитела, конъюгированные с щелочной фосфатазой в PBS буфере с консервантами. Диапазон линейности: 1-5000 Е/мл. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 6 | Кассета с реагентами для количественного определения ракового антигена 15-3 | Кассета с реагентами для количественного определения ракового антигена 15-3. В наборе не менее 2 флаконов по 50 мл. Количество тестов в упаковке: не менее 100. Расходуемый объем образца на 1 тест – не менее 15 мкл. Срок стабильности после вскрытия не менее 56 дней. Время до получения первого результата не менее 21 минуты. Отсутствие интерференции при концентрации ревматоидного фактора в пробе менее 800 МЕ/мл. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика для диагностики in vitro. Метод определения: количественный, одностадийный сэндвич метод. Состав: - парамагнитные микрочастицы, покрытые моноклональными мышиными анти-СА 15-3 антителами, в ТРИС буфере; - конъюгат моноклональных мышиных анти-СА 15-3 антител и щелочной фосфатазы в ТРИС буфере; - ТРИС буфер с консервантами. Диапазон линейности: 1-2000 Е/мл. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8) оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык – русский. | набор | 1 |
| 7 | Кассета с реагентами для количественного определения нейронспецифической енолазы | Кассета с реагентами для количественного определения нейронспецифической енолазы. В наборе не менее 2 флаконов по 50 мл. Количество тестов в упаковке: не менее 100. Расходуемый объем образца на 1 тест – не менее 15 мкл. Срок стабильности после вскрытия не менее 56 дней. Время до получения первого результата не менее 21 минуты. Отсутствие интерференции при концентрации ревматоидного фактора в пробе менее 800 МЕ/мл. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика для диагностики in vitro. Метод определения: количественный, одностадийный сэндвич метод. Состав: - парамагнитные микрочастицы, покрытые моноклональными мышиными анти-СА 15-3 антителами, в ТРИС буфере; - конъюгат моноклональных мышиных анти-СА 15-3 антител и щелочной фосфатазы в ТРИС буфере; - ТРИС буфер с консервантами. Диапазон линейности: 1-2000 Е/мл. Условия хранения: при температуре (+2) - (+8) оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык – русский. | набор | 1 |
| 8 | Калибратор для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D | Калибратор для количественного определения общего 25-гидроксивитамина D с объёмом одного флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Количество уровней концентрации аналита не менее 3 уровней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 9 | Калибратор для количественного определения раково-эмбрионального антигена | Калибратор для количественного определения раково-эмбрионального антигена с объёмом одного флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Количество уровней концентрации аналита не менее 3 уровней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 10 | Калибратор для количественного определения альфа-фетопротеина | Калибратор для количественного определения альфа-фетопротеина с объёмом одного флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Количество уровней концентрации аналита не менее 3 уровней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8) оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 11 | Калибратор для количественного определения углеводного антигена 19-9 | Калибратор для количественного определения углеводного антигена 19-9 с объёмом одного флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Количество уровней концентрации аналита не менее 3 уровней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 12 | Калибратор для количественного определения ракового антигена 125 | Калибратор для количественного определения ракового антигена 125с объёмом одного флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Количество уровней концентрации аналита не менее 3 уровней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | упак | 1 |
| 13 | Калибратор для количественного определения ракового антигена 15-3 | Калибратор для количественного определения ракового антигена 15-3 с объёмом одного флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Количество уровней концентрации аналита не менее 3 уровней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 14 | Калибратор для количественного определения нейронспецифической енолазы | Клибратор для количественного определения нейронспецифической енолазы. С объёмом одного флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Количество уровней концентрации аналита не менее 3 уровней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2) - (+8) оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 15 | Раствор субстратный | Раствор субстратный с объемом флакона не менее 115 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 4 флаконов. Срок годности после вскрытия не менее 14 дней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | упак | 4 |
| 16 | Раствор буферный промывочный | Раствор буферный промывочный. Количество реагента в упаковке не менее 10 литров. Срок стабильности после вскрытия не менее 28 дней. Совместимость с иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL-1200i, имеющимся у Заказчика. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | упак | 12 |
| 17 | Материал контрольный (H) | Материал контрольный с объемом флакона не менее 5 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Срок стабильности после вскрытия не менее 7 дней. Материал для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i, имеющегося у Заказчика. Контролируемые параметры: раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, раковый антиген 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин. Концентрация контролируемых параметров – высокая. Контрольный материал должен быть готов к использованию. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 18 | Материал контрольный (L) | Материал контрольный с объемом флакона не менее 5 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Срок стабильности после вскрытия не менее 7 дней. Материал для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i, имеющегося у Заказчика. Контролируемые параметры: раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, раковый антиген 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин. Концентрация контролируемых параметров – низкая. Контрольный материал должен быть готов к использованию. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. Тип упаковки: термоконтейнер с хладагентами. Условия маркировки: язык - русский. | набор | 1 |
| 19 | Материал контрольный (L) | Материал контрольный с объемом флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Срок стабильности после вскрытия не менее 7 дней. Материал для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i, имеющегося у Заказчика. Контролируемые параметры: раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, раковый антиген 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин. Концентрация контролируемых параметров – низкая. Контрольный материал должен быть готов к использованию. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. | набор | 1 |
| 20 | Материал контрольный (H) | Материал контрольный с объемом флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Срок стабильности после вскрытия не менее 7 дней. Материал для контроля качества количественного определения опухолевых маркеров в клиническом образце для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i, имеющегося у Заказчика. Контролируемые параметры: раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, раковый антиген 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин. Концентрация контролируемых параметров – низкая. Контрольный материал должен быть готов к использованию. Условия хранения: при температуре (+2)-(+8)оС. | набор | 1 |
| 21 | Материал контрольный (Н) | Материал контрольный с объемом флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Срок стабильности после вскрытия не менее 7 дней. Материал для контроля качества количественного определения нейронспецифической енолазы в клиническом образце для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i, имеющегося у Заказчика. Контролируемые параметры: раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, раковый антиген 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин Концентрация контролируемых параметров – низкая. Контрольный материал должен быть готов к использованию. Условия хранения: при температуре (+2) - (+8) оС. | набор | 1 |
| 22 | Материал Контрольный (L) | Материал контрольный с объемом флакона не менее 2 мл. Количество флаконов в упаковке не менее 3 флаконов. Срок стабильности после вскрытия не менее 7 дней. Материал для контроля качества количественного определения нейронспецифической енолазы в клиническом образце для автоматического иммунохемилюминесцентного анализатора Mindray CL-1200i, имеющегося у Заказчика. Контролируемые параметры: раковый эмбриональный антиген, альфа-фетопротеин, раковый антиген 125, раковый антиген 15-3, раковый антиген 19-9, общий простатспецифический антиген, свободный простатспецифический антиген, ферритин Концентрация контролируемых параметров – низкая. Контрольный материал должен быть готов к использованию. Условия хранения: при температуре (+2) - (+8) оС. | набор | 1 |
| 23 | Кюветы | Кюветы для проведения иммунохимической реакции, совестимые с автоматическим иммунохемилюминесцентным анализатором Mindray CL - 1200i, имеющимся у Заказчика. Количество кювет в упаковке не менее 3696 шт. | упак | 3 |