Утверждаю

И.о. главного врача ОГАУЗ ГИМДКБ

____________ Д.А. Шевцов

«10» декабря 2024 г.

Извещение о проведение запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-307э/24

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

На поставку общебольничного расходного материала

| № | Описание | Общая информация о закупке |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Способ осуществления закупки | Запрос котировок в электронной форме |  |
| 2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57, inna@imdkb.ru, тел. (3952) 500-356. |  |
| 3 | Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ (при необходимости) | Поставка общебольничного расходного материала, согласно Приложению №4 о проведении запроса котировок в электронной форме № 01-07-ЗК-307э/24. |  |
| 4 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. | Поставщик обязан обеспечить соответствие поставляемого товара требованиям качества, безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 1) Требования к качеству и упаковке товара: - Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации. - Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату. - Остаточный срок годности на товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной. 2) Период поставки товара: С момента подписания договора по «30» июня 2025 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья. |  |
| 5 | Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | г. Иркутск, ул. Советская, 57. |  |
| 6 | Сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | 3 190 754 рубля 67 копеек |  |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем); | Российский рубль |  |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате договора | Не применяется |  |
| 9 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки) | Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/) в форме электронного документа в срок, указанный в котировочной документации. Период подачи заявок: с «10» декабря 2024 года по «18» декабря 2024 года 08ч.00мин. (время Иркутское). Порядок подведения итогов закупки: согласно главе 18 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ |  |
| 10 | Участие в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства | Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |  |
| 11 | Адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Российский аукционный дом»: https://tender.lot-online.ru/ |  |
| 12 | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том числе условия независимой гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке и/или обеспечение исполнения договора не установлено. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым заключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осуществлении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только после предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ, размер такого обеспечения исполнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Исполнение договора может обеспечиваться внесением денежных средств на счет: Получатель: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ, л/с 80303060200) ИНН 3809015944 КПП 384901001 БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Либо предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям главы 13 Положения о закупке товаров, работ, услуг, для нужд ОГАУЗ ГИМДКБ или иным способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Порядок возврата обеспечения: Обеспечение исполнения обязательств по Договору должно быть возращено поставщику (подрядчику, исполнителю) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения и согласования Заказчиком соответствующего письменного требования, при условии выполнения обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по Договору в полном объеме. |  |
| 13 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке | Заявка на участие в закупке должна содержать: - предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора (по форме Приложения №1-примерная форма заявки, содержащая п.п. 2-4 п.13 настоящего извещения). Качественные характеристики товара, заполняются участником закупки в соответствии с п. 14 настоящего извещения; - согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и не подлежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств ЭП; - описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями извещения. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным извещением об осуществлении закупки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляемого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении об осуществлении закупки указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в извещении об осуществлении закупки). Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара; - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки; - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), уполномоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); - копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); - решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, работ, услуг, являющихся предметом договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного оператором ЭП); - декларацию о соответствии участника закупки требованиям, установленным подпунктами 2 - 10 пункта 16 извещения о закупке. - в случаях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром; 10) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных закупок в электронной форме) либо независимая гарантия (копия независимой гарантии для конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения о закупке ОГАУЗ ГИМДКБ), в случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке; Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме подается участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, до истечения срока подачи заявок в запросе котировок. Форма предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включению в заявку на участие в закупке: -сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным комплексом ЭП. |  |
| 14 | Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Согласно Приложению №4 |  |
| 15 | Порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы на налоги, в т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС), и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору, т.е. является конечной. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, кроме случаев, указанных в п.2.3.-2.5. проекта Договора. |  |
| 16 | Требования к участникам закупки | - соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки; - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; - обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; 10) участник закупки не является иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом № 255-ФЗ; 11) отсутствие информации об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ; 12) Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. В соответствии с п. 11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 11.12.2014 года № 1352, подтверждением принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства, является наличие информации о таком участнике в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке такого участника. |  |
| 17 | Требования к привлекаемым участниками закупки субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии | Не установлены |  |
| 18 | Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о конкурентной закупке | Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставления таких разъяснений, размещает их в ЕИС, на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |  |
| 19 | Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | Предложения участников закупки рассматриваются по адресу: г. Иркутск, ул. Депутатская, 20 (4 этаж, финансово-экономический отдел): «18» декабря 2024 года в 08ч.05 мин (время Иркутское). Подведение итогов: в торговой секции «Закупки по 223-ФЗ» универсальной торговой АО «Российский аукционный дом» (https://tender.lot-online.ru/): «19» декабря 2024 года в 08ч.00 мин (время Иркутское). |  |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» |  |
| 21 | Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | - требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров | Установлено |
|  |  | - положение об ответственности участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке | Заявка не подлежит отклонению, в случае выявления в заявке недостоверных сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров |
|  |  | - сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки | указывается в Приложении №2 к настоящему извещению (обоснование НМЦД). |
|  |  | 4. условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров | установлено |
|  |  | - условие о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 12.3 Положения о закупках, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. | установлено |
|  |  | - условие отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). | участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); |
|  |  | - условие об указании страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор. | установлено |
|  |  | - положение о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. | В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившемся от заключения договора. Этот участник признается победителем закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении закупки в электронной форме включаются условия исполнения данного договора, предложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке. |
|  |  | - условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. | установлено |
| 22 | Приложения, являющиеся неотъемлемой частью извещения о закупке | - Форма заявки участника; - Обоснование НМЦД; - Проект договора. - Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик |  |

- Форма заявки

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор на поставку общебольничного расходного материала

Наименование участника (полное наименование, фирменное наименование если имеется): _____________________

Место нахождения: _________________________________________________________________

Почтовый адрес __________________________________________________________________________

ИНН/ КПП: _____________________________

ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки_________________________________;

ОГРН___________________________

ОКПО________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

Для индивидуального предпринимателя (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Паспортные данные ____________________________________________________________________

Место жительства: ________________________________________________________________

Почтовый адрес _______________________________________________________________________

ИНН/КПП: _____________________________

ОГРИП__________________________

ОКПО__________________________

ОКТМО_______________________________

Банковские реквизиты_______________________

Контактное лицо:_______________________________________________________

Контактный телефон __________________факс_____________________e-mail______________________

- Изучив извещение о запросе котировок в электронной форме на право заключения Договора, Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», а также применимые к данному запросу котировок в электронной форме законодательство и нормативно-правовые акты сообщаем о согласии выполнить все условия исполнения договора, указанные в извещении о запросе котировок в электронной форме.

- Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным извещением о запросе котировок в электронной форме:

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |  |  |  |  |  |  |

*  Наименование страны происхождения товара указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001

Руководитель организации

М.П.

(Фамилия И.О.)__

Требования к содержанию и составу заявки на участие в закупке см. п. 13 Извещения.

2. Обоснование НМЦД

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Расчет начальной (максимальной) цены договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена №1 за ед., руб. | Цена №2 за ед., руб. | Цена №3 за ед., руб. | Ср. цена за ед., руб. | Ед. изм. | Кол-во | Итого цена №1, руб. | Итого цена №2, руб. | Итого цена №3, руб. | Итого ср. цена, руб. | степень | деление на 2 | корень | Коэффициент вариации, % |
| 1 | Мочеприемник одноразовый | 83,00 | 82,95 | 75,45 | 80,47 | шт | 600 | 49 800,00 | 49 770,00 | 45 270,00 | 48 280,00 | 13 590 600,00 | 6 795 300,00 | 2 606,78 | 5,40 |
| 2 | Мочеприемник одноразовый педиатрический | 22,00 | 22,44 | 20,40 | 21,61 | шт | 10000 | 220 000,00 | 224 400,00 | 204 000,00 | 216 133,33 | 230 506 666,67 | 115 253 333,33 | 10 735,61 | 4,97 |
| 3 | Набор для постановки клизм | 371,00 | 401,50 | 365,00 | 379,17 | шт | 900 | 333 900,00 | 361 350,00 | 328 500,00 | 341 250,00 | 620 595 000,00 | 310 297 500,00 | 17 615,26 | 5,16 |
| 4 | Наконечники | 13,80 | 13,20 | 12,00 | 13,00 | шт | 2000 | 27 600,00 | 26 400,00 | 24 000,00 | 26 000,00 | 6 720 000,00 | 3 360 000,00 | 1 833,03 | 7,05 |
| 5 | Электроды | 1 328,25 | 1 270,50 | 1 155,00 | 1 251,25 | упак | 50 | 66 412,50 | 63 525,00 | 57 750,00 | 62 562,50 | 38 909 062,50 | 19 454 531,25 | 4 410,73 | 7,05 |
| 6 | Электроды | 1 449,00 | 1 386,00 | 1 260,00 | 1 365,00 | упак | 50 | 72 450,00 | 69 300,00 | 63 000,00 | 68 250,00 | 46 305 000,00 | 23 152 500,00 | 4 811,70 | 7,05 |
| 7 | Электроды | 977,50 | 935,00 | 850,00 | 920,83 | упак | 50 | 48 875,00 | 46 750,00 | 42 500,00 | 46 041,67 | 21 072 916,67 | 10 536 458,33 | 3 245,99 | 7,05 |
| 8 | Электроды | 977,50 | 935,00 | 850,00 | 920,83 | упак | 50 | 48 875,00 | 46 750,00 | 42 500,00 | 46 041,67 | 21 072 916,67 | 10 536 458,33 | 3 245,99 | 7,05 |
| 9 | Набор для введения энтерального питания | 330,00 | 341,00 | 310,00 | 327,00 | шт | 100 | 33 000,00 | 34 100,00 | 31 000,00 | 32 700,00 | 4 940 000,00 | 2 470 000,00 | 1 571,62 | 4,81 |
| 10 | Набор для введения энтерального питания гравитационный | 320,00 | 335,50 | 305,00 | 320,17 | шт | 100 | 32 000,00 | 33 550,00 | 30 500,00 | 32 016,67 | 4 651 666,67 | 2 325 833,33 | 1 525,07 | 4,76 |
| 11 | Устройство для энтерального питания | 345,00 | 352,00 | 320,00 | 339,00 | шт | 100 | 34 500,00 | 35 200,00 | 32 000,00 | 33 900,00 | 5 660 000,00 | 2 830 000,00 | 1 682,26 | 4,96 |
| 12 | Термобумага | 1 524,90 | 1 458,60 | 1 326,00 | 1 436,50 | шт | 200 | 304 980,00 | 291 720,00 | 265 200,00 | 287 300,00 | 820 528 800,00 | 410 264 400,00 | 20 254,98 | 7,05 |
| 13 | Термобумага | 609,50 | 583,00 | 530,00 | 574,17 | рулон | 200 | 121 900,00 | 116 600,00 | 106 000,00 | 114 833,33 | 131 086 666,67 | 65 543 333,33 | 8 095,88 | 7,05 |
| 14 | Термобумага | 603,75 | 577,50 | 525,00 | 568,75 | рулон | 200 | 120 750,00 | 115 500,00 | 105 000,00 | 113 750,00 | 128 625 000,00 | 64 312 500,00 | 8 019,51 | 7,05 |
| 15 | Термобумага | 2 028,60 | 1 940,40 | 1 764,00 | 1 911,00 | шт | 20 | 40 572,00 | 38 808,00 | 35 280,00 | 38 220,00 | 14 521 248,00 | 7 260 624,00 | 2 694,55 | 7,05 |
| 16 | Термометр | 402,50 | 385,00 | 350,00 | 379,17 | шт | 120 | 48 300,00 | 46 200,00 | 42 000,00 | 45 500,00 | 20 580 000,00 | 10 290 000,00 | 3 207,80 | 7,05 |
| 17 | Рентген пленка | 48 000,00 | 48 752,00 | 44 320,00 | 47 024,00 | упак | 2 | 96 000,00 | 97 504,00 | 88 640,00 | 94 048,00 | 45 000 704,00 | 22 500 352,00 | 4 743,45 | 5,04 |
| 18 | Тампон-зонд | 13,80 | 13,20 | 12,00 | 13,00 | шт | 6000 | 82 800,00 | 79 200,00 | 72 000,00 | 78 000,00 | 60 480 000,00 | 30 240 000,00 | 5 499,09 | 7,05 |
| 19 | Салфетки рулон | 684,25 | 654,50 | 595,00 | 644,58 | рулон | 100 | 68 425,00 | 65 450,00 | 59 500,00 | 64 458,33 | 41 302 916,67 | 20 651 458,33 | 4 544,39 | 7,05 |
| 20 | Простыни рулон | 1 489,25 | 1 424,50 | 1 295,00 | 1 402,92 | рулон | 50 | 74 462,50 | 71 225,00 | 64 750,00 | 70 145,83 | 48 913 229,17 | 24 456 614,58 | 4 945,36 | 7,05 |
| 21 | Гель для УЗИ | 170,20 | 162,80 | 148,00 | 160,33 | шт | 200 | 34 040,00 | 32 560,00 | 29 600,00 | 32 066,67 | 10 221 866,67 | 5 110 933,33 | 2 260,74 | 7,05 |
| 22 | Гель для УЗИ | 1 299,50 | 1 243,00 | 1 130,00 | 1 224,17 | шт | 20 | 25 990,00 | 24 860,00 | 22 600,00 | 24 483,33 | 5 958 866,67 | 2 979 433,33 | 1 726,10 | 7,05 |
| 23 | Зеркало гинекологическое | 32,20 | 30,80 | 28,00 | 30,33 | шт | 300 | 9 660,00 | 9 240,00 | 8 400,00 | 9 100,00 | 823 200,00 | 411 600,00 | 641,56 | 7,05 |
| 24 | Небулайзерная камера | 1 137,35 | 1 087,90 | 989,00 | 1 071,42 | шт | 10 | 11 373,50 | 10 879,00 | 9 890,00 | 10 714,17 | 1 141 141,17 | 570 570,58 | 755,36 | 7,05 |
| 25 | Индикаторы | 724,50 | 693,00 | 630,00 | 682,50 | упак | 5 | 3 622,50 | 3 465,00 | 3 150,00 | 3 412,50 | 115 762,50 | 57 881,25 | 240,59 | 7,05 |
| 26 | Халат стерильный | 228,85 | 218,90 | 199,00 | 215,58 | шт | 500 | 114 425,00 | 109 450,00 | 99 500,00 | 107 791,67 | 115 502 916,67 | 57 751 458,33 | 7 599,44 | 7,05 |
| 27 | Халат нестерильный | 194,35 | 185,90 | 169,00 | 183,08 | шт | 1200 | 233 220,00 | 223 080,00 | 202 800,00 | 219 700,00 | 479 824 800,00 | 239 912 400,00 | 15 489,11 | 7,05 |
| 28 | Зонд ректальный | 34,50 | 33,00 | 30,00 | 32,50 | шт | 300 | 10 350,00 | 9 900,00 | 9 000,00 | 9 750,00 | 945 000,00 | 472 500,00 | 687,39 | 7,05 |
| 29 | Катетер Нелатона | 26,45 | 25,30 | 23,00 | 24,92 | шт | 100 | 2 645,00 | 2 530,00 | 2 300,00 | 2 491,67 | 61 716,67 | 30 858,33 | 175,67 | 7,05 |
| 30 | Катетер Фолея двухходовой | 200,00 | 203,50 | 185,00 | 196,17 | шт | 500 | 100 000,00 | 101 750,00 | 92 500,00 | 98 083,33 | 48 291 666,67 | 24 145 833,33 | 4 913,84 | 5,01 |
| 31 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический | 200,00 | 203,50 | 185,00 | 196,17 | шт | 300 | 60 000,00 | 61 050,00 | 55 500,00 | 58 850,00 | 17 385 000,00 | 8 692 500,00 | 2 948,30 | 5,01 |
| 32 | Зонд желудочный | 155,25 | 148,50 | 135,00 | 146,25 | шт | 300 | 46 575,00 | 44 550,00 | 40 500,00 | 43 875,00 | 19 136 250,00 | 9 568 125,00 | 3 093,24 | 7,05 |
| 33 | Зонд урогенитальный | 6,20 | 6,60 | 6,00 | 6,27 | шт | 2000 | 12 400,00 | 13 200,00 | 12 000,00 | 12 533,33 | 746 666,67 | 373 333,33 | 611,01 | 4,88 |
| 34 | Салфетка спиртовая | 1,65 | 1,65 | 1,50 | 1,60 | шт | 100000 | 165 000,00 | 165 000,00 | 150 000,00 | 160 000,00 | 150 000 000,00 | 75 000 000,00 | 8 660,25 | 5,41 |
| 35 | Салфетки | 17,48 | 16,72 | 15,20 | 16,47 | упак | 3000 | 52 440,00 | 50 160,00 | 45 600,00 | 49 400,00 | 24 259 200,00 | 12 129 600,00 | 3 482,76 | 7,05 |
| 36 | Шпатель | 2,02 | 1,95 | 1,76 | 1,91 | шт | 100000 | 202 000,00 | 195 000,00 | 176 000,00 | 191 000,00 | 362 000 000,00 | 181 000 000,00 | 13 453,62 | 7,04 |
| 37 | Зонд (катетер) аспирационный с коллектором | 310,00 | 323,95 | 294,50 | 309,48 | шт | 200 | 62 000,00 | 64 790,00 | 58 900,00 | 61 896,67 | 17 362 066,67 | 8 681 033,33 | 2 946,36 | 4,76 |
| 38 | Трусы для колоноскопии | 51,75 | 49,50 | 45,00 | 48,75 | шт | 200 | 10 350,00 | 9 900,00 | 9 000,00 | 9 750,00 | 945 000,00 | 472 500,00 | 687,39 | 7,05 |
| 39 | Набор медицинский одноразовый стерильный | 320,00 | 327,80 | 298,00 | 315,27 | шт | 500 | 160 000,00 | 163 900,00 | 149 000,00 | 157 633,33 | 119 406 666,67 | 59 703 333,33 | 7 726,79 | 4,90 |
| 40 | Набор медицинский одноразовый стерильный | 230,00 | 220,00 | 200,00 | 216,67 | шт | 100 | 23 000,00 | 22 000,00 | 20 000,00 | 21 666,67 | 4 666 666,67 | 2 333 333,33 | 1 527,53 | 7,05 |
| 41 | Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких | 3 105,00 | 2 970,00 | 2 700,00 | 2 925,00 | шт | 5 | 15 525,00 | 14 850,00 | 13 500,00 | 14 625,00 | 2 126 250,00 | 1 063 125,00 | 1 031,08 | 7,05 |
| 42 | Фартук полиэтиленовый | 6,90 | 6,60 | 6,00 | 6,50 | шт | 5000 | 34 500,00 | 33 000,00 | 30 000,00 | 32 500,00 | 10 500 000,00 | 5 250 000,00 | 2 291,29 | 7,05 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 3 314 718,00 | 3 278 416,00 | 2 979 130,00 | 3 190 754,67 | 67 836 416 914,67 | 33 918 208 457,33 | 184 168,97 | 5,77 |

3.Проект договора

ДОГОВОР №

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

город Иркутск                                                  	      		                        “___” _________   2024 г.

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Новожилова Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего   на   основании ___________, c другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, руководствуясь протоколом _____________________  от "__" __________ 2024 г. N ____, заключили настоящий  Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить общебольничный расходный материал (далее по тексту – Товар), в количестве, согласно Спецификации (Приложение 1 к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 57, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Договора составляет________________ (__________________) рублей ___   копеек и включает в себя стоимость товара, расходы на налоги в т.ч. НДС (если участник закупки является плательщиком НДС) и другие обязательные платежи (расходы на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, стоимость тары и упаковки, стоимость доставки товара до склада Заказчика), а так же иные расходы, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по настоящему Договору, т.е. является конечной, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.3.-2.5. настоящего Договора.

2.2.  Оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, согласно счета на оплату, на основании подписанных сторонами товарно-транспортных накладных на товар. Моментом оплаты считается день списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

2.3. Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного договором количества товара, качества поставляемого товара и иных условий договора.

2.4. Цена Договора может быть снижена, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество товара, не более чем на тридцать процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, исходя из установленной в договоре цены единицы товара, но не более чем на тридцать процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором количества товара стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара.

2.5. Цена договора может быть изменена, в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товар.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА. УПАКОВКА ТОВАРА. СРОК ГОДНОСТИ

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать условиям настоящего Договора и подтверждаться документами необходимыми для данного вида товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  Поставляемый товар должен быть зарегистрирован в государственном реестре медицинских изделий Российской Федерации (ГРМИ РФ), быть допущенным к продаже и использованию на территории Российской Федерации.

3.2. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах и не подлежит возврату.

3.3. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Сторонами товарно-транспортной накладной на товар.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

4.1. Период поставки товара: c момента подписания договора по «30» июня 2025 года, отдельными партиями по заявке Заказчика, поданной письменно, в электронном виде или посредством телефонной или факсимильной связи, в течение 7 (семи) дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика. Время доставки товара - с 9.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

4.2. Поставщик   осуществляет поставку товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, в срок, установленный п. 4.1 настоящего Договора, своими силами, за счет собственных средств, своим автотранспортом и осуществляет своими силами погрузочно-разгрузочные работы, а также с обязательным сопровождающим пакетом документов:

- счет – 1 экз.;

- счет-фактура и/или товарно-транспортная накладная – 4 экз.;

- копии документов или реестры сертификатов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие легальность оборота товара и его качество – 1 экз.;

- наличие информации на упаковке на русском языке о номере регистрационного удостоверения, его действии, наименовании продукции, производителя и срока годности;

- акт приема-передачи товара – 2 экз.

4.3.  При доставке товара по адресу, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, Заказчик в течение 5 рабочих дней осуществляет приемку товара и проверяет его соответствие количеству    и    качественным характеристикам, установленным настоящим Договором.

4.4.  При обнаружении в процессе приемки товара недостатков товара: несоответствия количеству и качественным характеристикам, приемка товара приостанавливается и составляется двусторонний   акт, который   подписывается Сторонами.  В акте устанавливаются    сроки    устранения    Поставщиком   выявленных недостатков товара.

4.5. Обязательства Поставщика по поставке партии товара считаются выполненными с момента передачи товара и подписания лицом, осуществляющим приемку товара товарно-транспортной накладной на товар. Подписание Заказчиком товарно-транспортной накладной на товар означает   проведение проверки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора, в полном объеме.

4.6.   Риск   случайной   гибели или повреждения товара до подписания   Сторонами   товарно-транспортной накладной на товар лежит на Поставщике.

4.7. В случае поставки товара в объеме меньшем, чем указано в заявке Заказчика, Заказчик вправе отказаться от приемки и оплаты товара и не осуществлять его хранение. Поставщик обязан забрать товар, поставленный в объеме меньшем, чем указано в заявке Заказчика, в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии Заказчика.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1.  Оплатить товар в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора.

5.1.2.  Принять товар в соответствии с пп. 4.3 - 4.5 настоящего Договора.

5.2. Поставщик обязуется:

5.2.1.  Поставить товар надлежащего качества и количества согласно Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), в   порядке   и в сроки,  установленные  разделом  4  настоящего Договора.

5.2.2. В случае обнаружения недостатков товара в процессе приемки товара устранить  недостатки  товара в порядке и в срок, указанные в акте, составленном в соответствии с п. 4.4  настоящего Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему    Договору Стороны     несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

6.2. За просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за каждый  день  просрочки,  начиная  со  дня,  следующего  после дня истечения  срока,  установленного п. 4.1  настоящего Договора, до момента  полного  исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.2.1. настоящего Договора.

6.3.  В случае нарушения Поставщиком сроков, установленных в соответствии с пп.  4.4    настоящего Договора, Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от цены настоящего Договора за  каждый  день просрочки,  начиная со дня, следующего после  дня  истечения  сроков,  установленных   пп.   4.4 настоящего Договора, до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных пп.  5.2.2 настоящего Договора.

6.4.   В   случае   неисполнения   Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.3., настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать  от  Поставщика  замены  товара,  в  котором  выявлены недостатки, на аналогичный в указанный Заказчиком срок.

6.5.  В  случае  нарушения   Заказчиком по  своей вине сроков, установленных  п. 2.2  настоящего Договора, Заказчик уплачивает Поставщику  пеню  в  размере  одной  трехсотой действующей на день уплаты   пени   ставки   рефинансирования   ЦБ  РФ,  от  стоимости неисполненного в  срок  обязательства  за  каждый  день просрочки, начиная   со   дня,   следующего   после   дня   истечения сроков, установленных  п. 2.2. настоящего  Договора, до  момента полного исполнения  обязательства,  предусмотренного  п. 5.1.1  настоящего Договора.

6.6.    Сторона, допустившая   нарушение   обязательств   по настоящему    Договору, обязана    произвести    уплату   пени, предусмотренной  п.п. 6.2, 6.3, 6.5. настоящего Договора, в  течение  10  рабочих  дней  с  момента получения письменного требования  об  этом  другой  Стороны.  Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1.  Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему   Договору   и   в связи с  ним,  разрешаются  путем переговоров между ними.

7.2.  В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они   подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.   Стороны, не   исполнившие или  ненадлежащим  образом исполнившие  обязательства  по настоящему Договору, освобождаются от   ответственности,  если  докажут,  что  надлежащее  исполнение обязательств   по   настоящему   Договору  оказалось  невозможным вследствие  наступления обстоятельств непреодолимой силы. При этом сроки выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно продлеваются на срок действия указанных обстоятельств.

8.2.   Каждая   из   Сторон   обязана   письменно сообщить о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  не  позднее  10 рабочих дней с начала их действия.

8.3.   Неуведомление, либо несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств  непреодолимой  силы  не  дает Сторонам право  ссылаться  при  невозможности выполнить свои обязанности по настоящему Договору на наступление названных обстоятельств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1.  Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ.

10.2.   Расторжение   настоящего   Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. Договор считается расторгнутым соответственно:

- с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении договора;

- через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. А при невозможности получения подтверждения о вручении поставщику уведомления о решении или информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в договоре - по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора.

- с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении настоящего договора.

10.4. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине поставщика Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к поставщику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.

10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки.

10.6.  В случае если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

10.7 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случае существенных нарушений Поставщиком обязательств по настоящему договору, к которым в том числе относится:

- непредставление Поставщиком контрольных образцов Заказчику в сроки, установленные настоящим договором, либо двукратная передача Заказчику контрольных образцов, не соответствующих видимым характеристикам товара, установленным в Спецификации к договору, либо выявление несоответствий скрытых характеристик контрольных образцов, характеристикам, товара, установленным в Спецификации к договору;

- отказ или уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара ненадлежащего качества в сроки, установленные настоящим договором;

- неоднократное нарушение сроков поставки товаров по заявкам Заказчика, а также в количестве, меньше заявленного.

- неоднократная поставка товара, качество которого не соответствует требованиям к качеству, установленным настоящим договором.

10.8.  Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса,   банковских   и   иных   реквизитов    или реорганизации  обязаны  не  позднее  2  (двух) рабочих дней с даты осуществления  таких  изменений  письменно  сообщать  друг другу о таких изменениях.

10.9.  Настоящий Договор заключен Сторонами в форме электронного документа и подписан усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени каждой из Сторон.

10.10.  К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

-Спецификация (Приложение №1)

ПОСТАВЩИК                                                          ЗАКАЗЧИК

|  | ОГАУЗ ГИМДКБ Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. Почтовый адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 57. ИНН 3809015944 КПП 384901001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ ГИМДКБ л/с 80303090200 - ОМС, л/с 80303050200 - платные, бюджет, л/с 80303040200 – иные цели л/с 80303060200 – временное распоряжение) БИК 012520101 ОГРН 1023801024060 Казначейский счет (кор.счет) 03224643250000003400 Банковский счет 40102810145370000026 БАНК Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск Главный врач ____________________В.А. Новожилов |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору

№____ от  «_____» ___________ 2024  г.

на поставку товара

(для субъектов малого и среднего предпринимательства)

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Страна происхождения* /наименование производителя товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения | Цена за единицу измерения, руб. | Общая стоимость по позиции, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: (цена договора) |  |  |  |  |  |  |  |
| В т.ч. НДС (указывается в случае, если участник закупки является плательщиком НДС) |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик:                                                                                                                                            Поставщик:

| ОГАУЗ ГИМДКБ Главный врач ____________/В.А. Новожилов / |  |
| --- | --- |

4.Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Показатели (технические и функциональные характеристики), связанные с определением соответствия поставляемого товара | Единица измерения | Количество поставляемого товара в единицах измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочеприемник одноразовый | Мочеприемник прикроватный объемом 1000±5 мл, нестерильный, одноразовый. Изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, подходящий к любому размеру и типу катетера, цена деления градуировки составляет 50 мл, имеет уплотненные кольца для крепления мочеприемника, снабжен антивозвратным клапаном, винтовым спускным краном на дне мешка, стерилизован оксидом этилена. | шт | 600 |
| 2 | Мочеприемник одноразовый педиатрический | Мочеприемник педиатрический. Объем 100±0,5мл, должен быть снабжен специальным гипоаллергенным липким фиксирующим устройством, индивидуальная стерильная упаковка, стерилен, предназначен для одноразового использования, изготовлен из прозрачного полиэтилена или эквивалент, имеет градуировку от 10 мл, цена деления 10мл, имеет боковую градуировку от 10мл до 100мл, что позволяет измерить малое количество мочи. | шт | 10 000 |
| 3 | Набор для постановки клизм | Набор состоит: Емкость не менее 1750 мл, катетер длиной не менее 130 см., салфетка, салфетка антисептическая спиртовая из нетканого материала или мыльный раствор,перчатки. Мешок изготовлен из специального медицинского поливинилхлорида (ПВХ). Емкость не менее 1750 мл. Градуировка в мл. Наличие приспособления для подвешивания на стойке. Катетер имеет мягкий округлый открытый конец с двумя боковыми отверстиями. Длина катетера не менее 135 см. Наличие передвижного зажима. Герметичная упаковка с указанием: регистрационного удостоверения, даты производства, срока годности, состава набора, инструкции по применению. | шт | 900 |
| 4 | Наконечники | Наконечник для кружки Эсмарха и микроклизм - предназначаются для промывания и спринцевания полостей организма человека, а также проведения микроклизм. Детский с размерами, внешний диаметр: 6,7х105 мм (исп. ЭТ1); Наконечники изготавливаются из полипропилена (ПП) и имеют жесткую форму. Все материалы используемые для изготовления наконечников не вызывают аллергических реакций. Индивидуальная упаковка типа «блистер» обеспечивает сохранность стерильности и легкость вскрытия без образования бумажной "бахромы". | шт | 2000 |
| 5 | Электроды | Электроды жидкогелевые d=50±0,1 мм должны быть изготовлены из полиуретановой пены, кнопка – нержавеющая сталь. Для длительного мониторирования при повышенной активности пациента. Возможно использование при проведении стресс-тестов. Полиуретановая пена, не содержит ПВХ, латекс, фталаты. Площадь клеевого покрытия 1606±1 мм. Длина 53,5±0,1 мм *Ширина 50±0,1 мм, общая площадь 1963±1 мм2. Соединение кнопочного типа, нержавеющая сталь, вынесено на периферию с помощью подвижного лепестка.Сенсор из стеклонаполненного АВS-пластика покрыт Ag/AgCl или эквивалент. Площадь жидкого геля 255±0,5 мм2. Полное сопротивление электрода ≤ 300 Ом. Разность электродных потенциалов ≤ 1 мВ.. Восстановление дефибиляционной перегрузки (потенциал поляризации) ≤ 10 мВ. Эффективное время функционирования не менее 48 часов. Защитная плёнка на клеевой поверхности. Упаковка должна быть: не менее 50 шт в упаковке. Срок хранения открытой упаковки не менее 30 дней. | упак | 50 |
| 6 | Электроды | Электроды жидкогелевые d=60 мм (64,5*60 мм) из полиуретановой пены, кнопка – нержавеющая сталь. Для длительного мониторирования при повышенной активности пациента. Возможно использование при проведении стресс-тестов. Полиуретановая пена, не должна содержать поливинилхлорида, латекс, фталаты. Площадь клеевого покрытия 2460±1 мм. Антиаллергенный жидкий гель. Длина 64,5 ±0,5мм *Ширина 60±0,5мм. Общая площадь 2827±1 мм2. Соединение должно быть кнопочного типа, из нержавеющей стали, вынесено на периферию с помощью подвижного лепестка. Сенсор из стеклонаполненного АВS-пластика с покрытием Ag/AgCl или эквивалент. Площадь жидкого геля 255±0,5 мм2. Полное сопротивление электрода ≤ 300 Ом. Разность электродных потенциалов ≤ 1 мВ. Восстановление дефибиляционной перегрузки (потенциал поляризации) ≤ 10 мВ. Эффективное время функционирования не менее 48 часов. Защитная плёнка должна быть на клеевой поверхности. Упаковка не менее 30 шт. Срок хранения открытой упаковки не менее 30 дней. | упак | 50 |
| 7 | Электроды | Одноразовый.Клинически чистый. Тип: детский.Размер: 35 х 30 мм. Форма электрода: овал. Токопроводящая среда: твердый гель. Основа: полиуретановая пена или эквивалент. Углеродный коннектор. Диаметр коннектора: 3,9±0,2 мм. Толщина электрода с учетом коннектора: 5±0,2 мм. Диаметр токопроводящей среды: 15±2 мм. Габаритные параметры адгезивного слоя (длина х ширина): 35х28±0,5 мм. Время схватывания адгезивного слоя: до 10 секунд. Площадь: 707±0,5мм мм². Возможность использования при МРТ. Количество штук в потребительской упаковке не менее 50. | упак | 50 |
| 8 | Электроды | Одноразовый. Клинически чистый. Тип: взрослый Размер: 45х 42±0,5 мм. Форма электрода: овал. Токопроводящая среда: твердый гель. Основа: полиуретановая пена или эквивалент. Тип коннектора: «кнопка» из нержавеющей стали. Диаметр коннектора: 3,9±0,2 мм. Диаметр электрода: 45±0,3 мм. Толщина электрода с учетом коннектора: 5,0±0,2 мм. Диаметр токопроводящей среды: 15±2 мм. Габаритные параметры адгезивного слоя (длина х ширина): 45×40 мм. Время схватывания адгезивного слоя: до 10 секунд. Площадь: 1452 мм². Количество штук в потребительской упаковке не менее 50. | упак | 50 |
| 9 | Набор для введения энтерального питания | Набор для введения энтерального питания предназначен для доставки питательных смесей при проведении зондовой питательной поддержки. Мешок выполнен из поливинилхлорида или эквивалент. На трубке закреплена бумажная карточка, содержащая информацию о дате и времени начала использования набора. Изделие стерильно, апирогенно, не токсично. Объём питательного мешка, 1200 ± 1мл. Стенки мешка прозрачные. На лицевую сторону мешка нанесена шкала с градуировкой 50 мл, 100мл и далее с шагом 100 мл. На задней стенке мешка расположен карман для термоконтейнера, для охлаждения или подогрева питательной смеси. В мешок впаяна горловина с плотно притёртой крышкой. Фиксирующее кольцо на мешке. Во входное отверстие питательного мешка впаяна соединительная трубка, устойчивая к слипанию и перегибам. На трубке располагается роликовый зажим и камера визуального контроля, для максимально точного дозирования и регулирования скорости введения питательной смеси. На дистальном конце питательной трубки располагается коннектор ёлочка, для присоединения набора к любому типу желудочных зондов. Отсутствие латекса и фталатов в материале изделия. Маркировка индивидуальной упаковки изделия содержит информацию об отсутствии латекса и фталатов, производителе, стерильности, дате изготовления, сроке годности. | шт | 100 |
| 10 | Набор для введения энтерального питания гравитационный | Набор стерильных изделий, который включает трубки и другие материалы, предназначенные для введения питательных жидкостей непосредственно в желудок, двенадцатиперстную кишку или тощую кишку взрослого пациента или ребенка (за исключением младенцев) за счет гравитации или с помощью помпы для энтерального питания. Должен быть с мешком, объем 500 мл. Это изделие для одноразового использования. Отсутствие латекса и фталатов в материале изделия. Маркировка индивидуальной упаковки изделия содержит информацию об отсутствии латекса и фталатов, производителе, стерильности, дате изготовления, сроке годности | шт | 100 |
| 11 | Устройство для энтерального питания | Устройство для доставки энтерального питания в зонд больного. Состав: Универсальный адаптер, подходящий для пластиковых пакетов с энтеральным питанием, капельная камера с вентиляционным каналом; прозрачная трубка Ø 4 ± 0,1 мм из поливинилхлорида или эквивалент, без фталатов 180±1 см с роликовым зажимом контрастного цвета (например, фиолетовый); порт для дополнительных вливаний; коннектор Люэр лок и конусный коннектор для зондов любого диаметра; пластиковый держатель для подвешивания стеклянных бутылок на инфузионных стойках. В индивидуальной упаковке. Стерильно. | шт | 100 |
| 12 | Термобумага | Бумага диаграммная для ЭКГ. Ширина листа 210±10 мм, длинна листа 295±10 мм. Количество листов в упаковке не менее 150 шт. Изготовлена из импортной основы, покрыта термическим составом, реагирующим на нагревание. Плотность 70±0,1г/см2. Теплопишущий слой имеет цветную координатную сетку. | шт | 200 |
| 13 | Термобумага | Бумага диаграммная для ЭКГ. Ширина рулона 210±10 мм. В рулоне должно быть не менее 30 м. Покрыта термическим составом, реагирующим на нагревание. Плотность не менее 55г/см2. Теплопишущий слой имеет цветную координатную сетку. Втулка с внутренним диаметром 18±1 мм, термослоем наружу. Тип ленты для аппаратов 6-ти канальных Fukuda FCP4101, NIHONKODON, имеющихся у Заказчика. | рулон | 200 |
| 14 | Термобумага | Бумага диаграммная для ЭКГ. Ширина рулона 145±1см. Количество метров в рулоне должно быть не менее 30 м. Покрыта термическим составом, реагирующим на нагревание. Плотность не менее 55г/см2. Теплопишущий слой имеет цветную координатную сетку. Втулка с внутренним диаметром 12±1 мм, термослоем наружу. Тип ленты для аппаратов Fucuda 8222, имеющимся у Заказчика. | рулон | 200 |
| 15 | Термобумага | Термобумага изготовлена из стойкого материала, не засоряющего печатающую головку бумажной пылью. Структура термобумаги имеет 6 слоев: 1- Глянцевое защитное покрытие; 2- Защитное покрытие 1 слой; 3- Защитное покрытие 2 слой; (Защитное покрытие бумаги очищает печатающую головку от загрязнений во время печати.) ; 4 – Термочувствительный слой; 5- Синтетическая бумага (основа); 6- Антистатическое покрытие. Антистатическое покрытие исключает электризацию, т.к. на заднюю поверхность термобумаги нанесен тонкий слой антистатического покрытия. Это предотвращает накопление электростатического заряда, который может повредить печатающую головку - основной рабочий элемент принтера. Размер 110 мм х 20 м. Тип I. Должна быть совместима с принтером Sony UPP-110S, имеющимся у заказчика. | шт | 20 |
| 16 | Термометр | Термометр без содержания ртути, в температурной шкале находится Галинстан (смесь жидких металлов – галлий 68,5%, индий 21,5%, олово 10%). Диапазон измерений температуры: от +35 до +42 ºС. Пределы допускаемой абсолютной погрешности: 0,15 ºС. Цена деления шкалы: 0,1 ºС. Длина термометра: 125±1мм. Упаковка: прозрачный пластиковый футляр. На каждой инструкции обязательно наличие клейма о проведенной первичной поверке, номере лота (дате изготовления) и дате проведенной поверки. | шт | 120 |
| 17 | Рентген пленка | Термографическая пленка предназначенная для использования в системах медицинской визуализации в принтерах использующих принцип получения изображения с помощью изменения температуры. Пленка представляет собой подложку на которую с одной стороны нанесен термоэмульсионный слой. Используется для распечатки цифровых рентгеновских изображений (например маммографических) требующих высокого разрешения и контрастности на термопринтерах.. Рентген пленка 35х 43 (14x17') Упаковка: не менее 125 листов. | упак | 2 |
| 18 | Тампон-зонд | Зонд-тампон в пробирке (тупфер) предназначен для взятия и сохранения биологического материала с последующей безопасной транспортировкой в лабораторию для проведения исследований. Состоит из стержня пластик и тампона из хлопка/вискозы. Длина пробирки 12*150мм. Стержень плотно укреплен в пробку, герметично вставляющуюся в ударопрочную пробирку из оптически прозрачного полипропилена, снабженной этикеткой. Зонд с тампоном стерилизован оксидом этилена. Полиэтиленовая защитная пробка, плотно закрывающая пробирку, скреплена с ней краем этикетки, гарантирующей однократное использование зонда с тампоном. | шт | 6000 |
| 19 | Салфетки рулон | Салфетки нестерильные с перфорацией, в рулоне на картонной втулке.(внутр. Ø полой картонной втулки - 25±0,5 мм). Материал изготовления спанлейс или эквивалент, плотность не менее 50г/м2, состав 70% вискоза, 30% полиэфир. Размер 40*40±1 см в рулоне не менее 100штук. | рулон | 100 |
| 20 | Простыни рулон | Простыня нестерильные с перфорацией, в рулоне на картонной втулке (внутр. Ø полой картонной втулки - 25±0,5 мм). Материал изготовления СМС(многослойный полипропиленовый нетканый материал) или эквивалент плотностью не менее 40г/м2. Размер 70*80±1см, в рулоне не менее 200штук. | рулон | 50 |
| 21 | Гель для УЗИ | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля). Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 – 7,2.Акустический импеданс: 56×10*5 г/см2×с. Цвет геля: голубой или бесцветный. Флакон не менее 250мл. | шт | 200 |
| 22 | Гель для УЗИ | Универсальный гель для ультразвуковых исследований (УЗИ) для проведения ультразвуковых исследований при диагностическом обследовании мягких тканей человека. Рекомендуется для всех процедур, где требуется вязкий гель. Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля). Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 – 7,2.Акустический импеданс: 56×10*5 г/см2×с. Цвет геля: голубой или бесцветный. Канистра не менее 5 литров | шт | 20 |
| 23 | Зеркало гинекологическое | Гинекологическое зеркало по Куско с центральным поворотным фиксатором - двухстворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, стерильное одноразового использования. Размер S, М, по заявке заказчика. Материал изготовления: прочный теплопроводимый атравматичный прозрачный полистирол или эквивалент по специальной технологии производства с дополнительной обработкой контуров поверхности. Позволяет просмотреть стенки влагалища без искажений и помех; препятствует травмированию особо чувствительных зон, раздражению слизистой оболочки влагалища и развитию аллергических проявлений при контакте с инструментом; удобно в применении: длина и форма рукоятки, поворотный механизм замка влагалищного зеркала по Куско позволяет работать одной рукой. Размеры рабочего окна и его конфигурация позволяют выполнять любые диагностические и лечебные манипуляции. | шт | 300 |
| 24 | Небулайзерная камера | Небулайзерная камера должна быть предназначена для измельчения медикаментных средств при ингаляции. На выходе устройства получается мелкодисперсный состав с размерами лекарственных частиц около 2,5 микрометра. Состоит из: заглушка; воздухозаборник; крышка небулайзерной камеры, отбойник, резервуар для лекарственных средств, сопло; переходник воздушной трубки; загубник. Материал изготовления - поливинилхлорид или эквивалент. Должна быть совместима с небулайзером модели Omron NE-C28E, имеющегося у заказчика. | шт | 10 |
| 25 | Индикаторы | Индикаторы термовременные для контроля воздушной стерилизации, универсальные. В упаковке должно быть не менее 1000 шт. с журналом. | упак | 5 |
| 26 | Халат стерильный | Материал халата – трехслойный нетканый полипропиленовый термоскрепленный СМС (многослойный полипропиленовый нетканый материал) или эквивалент плотностью не менее 35 г/кв.м. Размер халата 52-54. Общая длина халата - 150±2см. Полуобхват груди - 82±2см Длина рукава - 62±2см. Ширина проймы рукава - 33±2 см. Манжеты – двухслойные из 100%-полиэстера. Длина манжеты - 8±1см. Горловина халата окантована бейкой. Текстильная застежка ворота - лента-липучка. Халат имеет 2 пары завязок в области талии: 1 пара - внутренняя и 1 пара - наружная. Материал завязок - СМС плотностью не менее 35 г/кв.м. Завязки имеют бумажный фиксатор для обеспечения стерильности при надевании. Швы у халата – термоспайка. Сложение халата - "в виде книжки". Соответствие ГОСТ EN 13795-1-2011. Товарная упаковка – индивидуальный пакет из многослойной полимерной пленки или индивидуальный комбинированный пакет, состоящий из полиэтиленовой пленки и медицинской бумаги с маркировкой направления вскрытия. Информационный лист: торговая марка, артикул, название изделия, номер ЛОТа, метод стерилизации, срок хранения. Легкое открывание без использования режущих инструментов путем разведения сторон упаковки по шву без разрыва, шов - термоспайка. Транспортная упаковка - короб из картона. Стерильно. | шт | 500 |
| 27 | Халат нестерильный | Материал халата – трехслойный нетканый полипропиленовый термоскрепленный СМС (многослойный полипропиленовый нетканый материал) или эквивалент плотностью не менее 35 г/кв.м. Размер халата 52-54. Общая длина халата - 150±2см. Полуобхват груди - 82±2см Длина рукава - 62±2см. Ширина проймы рукава - 33±2 см. Манжеты – двухслойные из 100%-полиэстера. Длина манжеты - 8±1см. Горловина халата окантована бейкой. Текстильная застежка ворота - лента-липучка. Халат имеет 2 пары завязок в области талии: 1 пара - внутренняя и 1 пара - наружная. Материал завязок - СМС плотностью не менее 35 г/кв.м. Завязки имеют бумажный фиксатор для обеспечения стерильности при надевании. Швы у халата – термоспайка. Сложение халата - "в виде книжки". Соответствие ГОСТ EN 13795-1-2011. Товарная упаковка – индивидуальный пакет из многослойной полимерной пленки. | шт | 1200 |
| 28 | Зонд ректальный | Катетер (зонд) ректальный. Предназначен для ректального зондирования с лечебной и диагностической целью. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида или эквивалент . Дистальный конец и края катетера обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки. Закрытый конец, наличие не менее 2 боковых отверстий. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) с 16 по 30 : внешний диаметр 5,3 до 9,3мм, длина не менее 400мм (по заявке заказчика). Изделие стерильно, нетоксично, апирогенно. Для однократного использования. | шт | 300 |
| 29 | Катетер Нелатона | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - предназначен для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Урологический катетер Нелатона изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Катетер Нелатона имеет гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, международную цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера (СН/FR 6-20), который подходит к мочеприемнику любого типа. Длина урологического катетера Нелатона не менее 380мм и не более 400 мм. Размер по шкале Шарьера (Ch/Fr) с 6 по 8 (по заявке заказчика). Упаковка: Индивидуальная в бумажно-тиреленовый пакет. Стерилизация: оксидом этилена (ЕО). | шт | 100 |
| 30 | Катетер Фолея двухходовой | Стерильный, одноразовый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом, имеет закрытый дистальный конец с 2 боковыми отверстиями. Ход, предназначенный для наполнения баллона объемом не менее 15 мл, имеет эластичный антивозвратный клапан для шприца с иглой, предотвращающий утечку воздуха и жидкости, а также цветовую кодировку в зависимости от размера катетера. Размер катетера и объем баллона указаны в виде несмываемой маркировки на проксимальном конце основного хода катетера. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря: горизонтальные и вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Катетер имеет гидрофильное покрытие из поливинилпирролидона или эквивалент, что обеспечивает легкое и комфортное введение катетера в уретру, без риска получения травм. Длительность катетеризации не более 7-10 дней по рекомендации лечащего врача в зависимости от состояния пациента. Размеры катетера СН-12, 14,16(по заявке заказчика), длина катетера не менее 395 мм и не более 400 мм. Стерилизован оксидом этилена. | шт | 500 |
| 31 | Катетер Фолея двухходовой педиатрический | Катетеры Фолея высокопоточные предназначены для кратко- и среднесрочной катетеризации мочевого пузыря и имеют один канал большого просвета, предназначенный для выведения мочи из мочевого пузыря, и канал малого просвета, предназначенных для раздувания баллона. Длительность катетеризации не более 7-10 дней по рекомендации лечащего врача в зависимости от состояния пациента. Катетер Фолея высокопоточный представляет собой стерильную гладкую трубку с надувным баллоном на его дистальном конце для удержания в мочевом пузыре. Катетер изготовлен из натурального латекса, покрытого со всех сторон силиконовым эластомером, имеет высокопоточный внутренний слой, который обеспечивает более широкий внутренний диаметр и, следовательно, высокую скорость потока. Свойства силикона препятствуют образованию инкрустаций (отложение солей на внутренней стенке канала). Исключительно гладкий кончик позволяет очень легко, без неприятных ощущений для пациента, ввести катетер в уретру. Симметричный прочный баллон обеспечивает надежную фиксацию при минимальном объеме. Невозвратный клапан предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы. Катетеры различаются по длине и размеру. Для улучшения введения педиатрических катетеров Фолея размеров 6FR, 8FR, 10FR имеется внутри проводник. Размеры катетера СН-6, СН-8, СН-10, (по заявке заказчика), длина катетера не менее 255 мм и не более 260 мм. Стерилизован оксидом этилена. | шт | 300 |
| 32 | Зонд желудочный | Катетер (зонд) желудочный используется для аспирации желудочного содержимого и промывания желудка, введения лекарственных средств, а также для энтерального пиания. Размер 10/80±1 см Катетер вводится через рот и устанавливается на время проведения процедуры. Катетер состоит из прозрачной трубки и воронкообразного коннектора. Трубка изготовлена из поливинилхлорида или эквивалента без фталатов. В качестве пластификатора используются полиадипаты. Материал имеет жесткость по Шору - А78. Эффективная длина не менее 76 см. Коннектор цветомаркирован. Дистальный конец округлый, атравматичный, имеет 2 овальных дренажных отверстия. Одноразового применения. Поставляется в стерильной блистерной упаковке. На упаковку нанесена информация об отсутствии фталатов и возможном сроке непрерывного безопасного стояния. Стерилизован оксидом этилен. Размер от 16 по 32 по заявке заказчика. | шт | 300 |
| 33 | Зонд урогенитальный | Зонд предназначен для взятия биологического материала из цервикального канала и уретры (мочеиспускательного канала) у мужчин и женщин, также может быть использован при конизации шейки матки и во время беременности. Позволяет провести цитологический анализ при узком или стенозированном цервикальном канале. На данный момент урогенитальные зонды типа "А" используются для взятия биологического материала из носа, носоглотки и ротовой полости для тестирования на COVID-19. Состоит из рабочей части: кончик, покрытый ворсинками микроцеллюлозы, и ручки. Полая часть ручки представляет собой сосуд, который используется для транспортировки биологического материала, находящегося на легко отламывающейся головке зонда. Длина зонда: 177± 2 мм, длина рабочей части: 22±1 мм, диаметр рабочей части: 3 мм. Упаковка зонда снабжена устройством, обеспечивающим быстрое вскрытие без использования ножниц. Индивидуальная упаковка. Стерилизован оксидом этилена. | шт | 2000 |
| 34 | Салфетка спиртовая | Салфетка антисептическая стерильная спиртовая для инъекций 56*65±0,5см. - представляет собой основу из бумажного или нетканого текстилеподобного материала плотностью 40 г/м², пропитанную 70% раствором этилового (изопропилового) спирта высшей очистки и упакованную в многослойный пакет. комбинированный материал с фольгой. Обладают дезинфицирующим действием. Выпускаются в стерильном виде. На индивидуальной упаковке салфетки нанесены: информация о пропитывающем составе, а также маркировочный знак стерилизации. В каждой салфетке содержится не менее 0,9 грамм раствора спирта. При обработке кожи инъекционного поля, кожных покровов перед прививками, а также частичной санитарной обработки кожных покровов время выдержки после окончания обработки – не менее 30 секунд или до полного высыхания. | шт | 100000 |
| 35 | Салфетки | Марлевые двухслойные медицинские салфетки стерильные, применяются для использования в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала, давления на какую-нибудь часть тела (в основном, для остановки кровотечения), предупреждения отека тканей или удержания конечности либо иной части тела в неподвижном состоянии, а также для защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды - фиксируются бинтом или медицинским пластырем. Размер: 16х14±0,5см. Они состоят из полоски марли, плотностью не менее 42 г/м², которая сложена вдвое (т.е. пополам) при этом размер сложенной салфетки получается номинальным. В стерильной упаковке не менее 10 штук. | упак | 3000 |
| 36 | Шпатель | Шпатель деревянный одноразовый (лор-шпатель) - предназначен для осмотра ротовой полости, смещения тканей при ларингологическом обследовании. Шпатель используются для взятия соскоба со слизистой ротовой полости, для нанесения мазей, кремов и бальзамов, перемешивания жидкостей или порошков. Должны быть упакованы в упаковку по 100 штук. | шт | 100000 |
| 37 | Зонд (катетер) аспирационный с коллектором | Имеет особое строение и применяется для забора проб трахеобронхиального секрета на микробиологическое исследование. Состоит из: резервуар коллектора объёмом 25±0,5мл, с запаянным дном, на которое располагается съёмная герметичная крышка. Коллектор выполнен из прозрачного поликарбоната, для визуального контроля секрета и объёма выделений. Сверху коллектор тоже закрыт крышкой с двумя присоединёнными трубками: Собирающая трубка, с метками глубины введения. Имеет два боковых отверстия, способствующие эффективной аспирации; Аспирационная трубка, с нанесением диаметра и длины. Она оснащена воронкообразным коннектором, для присоединения к источнику вакуума. После проведения санации с помощью вакуум-аспиратора, коллектор с емкостью и с содержимым можно отдавать на анализ. Таким образом, катетер (зонд) аспирационный с коллектором позволяет сразу приступить к сбору секрета на микробиологическое исследование без дополнительных принадлежностей. | шт | 200 |
| 38 | Трусы для колоноскопии | Трусы для колоноскопии - представляют собой трусы-шорты на резинке одноразового использования, со специальным отверстием для введения зонда в прямую кишку. Характеристики: Материал изготовления: Спанбонд или эквивалент, плотностью 20; 25 г / м² (Гипоаллергенный, безворсовой, воздухопроницаемый, водоотталкивающий); Длина: 38±1 см; Нестерильные. Упаковка: индивидуальная, полиэтиленовый пакет. | шт | 200 |
| 39 | Набор медицинский одноразовый стерильный | Набор для проведения гемодиализа и плазмафереза, стерильный в отдельной упаковке. В состав набора должны входить: - 5 шт. – салфетки, изготовлены из хлопчатобумажной марли. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 5 х 5 см. Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики материала: плотность: не менее 23 г/м²; минимальная разрывная нагрузка основа: не менее 50 Н/5см; минимальная разрывная нагрузка уток не менее 30 Н/5см; скорость смачивания: не более 10 сек; впитываемость: не менее 11 г/г; Наличие субстанций оптических отбеливающих – нет; - 5 шт. - тупфер изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 15см х 15см. Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2; прочность на разрыв по основе не менее 50 Н/5см; прочность на разрыв по утку не менее 30 Н/5см; смачиваемость не более 10 с; впитываемость не менее 11 г/г; - 1 шт. – лейкопластыри из нетканого материала 8смх10см. Прочность на разрыв не менее 25 Н/см; - 1 шт. – салфетка медицинская из нетканого материала, размер 30х40 см. Должна быть изготовлена из гидрофобного ламинированного нетканого материала, поверхностная плотность не менее 54 г/м2; - 1 шт - маска медицинская трехслойная 175 мм х 95 мм, должна быть изготовлена из нетканого материала, должна иметь носовой фиксатор и средства фиксации в виде эластичных элементов; - 1 шт. – контейнер пластмассовый прямоугольный, должен быть применен как емкость для сбора отработанного материала. Объем должен быть не менее 500 мл, ширина не менее 132 мм, длина не менее 180 мм, высота не менее 35 мм; - 1шт - пинцет полимерный окончатый, который должен заканчиватся расширением с отверстиями (окнами). Длина не менее 125 мм. Пинцет должен быть предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров; Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет. Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава. На упаковке должны присутствовать не менее двух удаляемых клейких элементов типа TAG, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя. | шт | 500 |
| 40 | Набор медицинский одноразовый стерильный | Набор для проведения общехирургических процедур, стерильный в отдельной упаковке. В состав набора должны входить: - 4шт. - Салфетки перевязочные марлевые. Должны иметь не менее 8-сложений, размер не менее 7,5см х 7,5см. Должны применяться как впитывающий материал или как перевязочное средство, а также для защиты или очистки раневой поверхности. Характеристики: поверхностная плотность - не менее 36 г/м2; прочность на разрыв по основе не менее 78 Н; прочность на разрыв по утку не менее 34 H; капиллярность не менее 8 см/ч; смачиваемость не более 10 с. - 4шт. - Тупфер должен быть изготовлен из хлопчатобумажной марли. Должен иметь форму шарика. Размер не менее 20см х 20см (размер готового изделия должен быть не менее 2 см не более 3 см). Должен применяться для остановки кровотечения, осушения и очищения ран. Характеристики: поверхностная плотность не менее 23 г/м2; прочность на разрыв по основе не менее 50 Н/5см; прочность на разрыв по утку не менее 30 Н/5см; смачиваемость не более 10 с; впитываемость не менее 11 г/г. - 2шт. - Салфетки перевязочные из нетканого материала с У-образным вырезом. Должны быть изготовлены из гидрофильного нетканого материала. Должны иметь не менее 4-сложений, размер не менее 10см х 10см. Благодаря отсутствию свободных волокон края салфетки не должны осыпаться при обрезании. Должны применяться как впитывающий материал во время проведения процедур, а также для защиты раневой поверхности или для местного нанесения медикаментов. Характеристики: поверхностная плотность не менее 40 г/м2; капиллярность не менее 6 см/ч; смачиваемость не более 10 с; абсорбционная емкость не менее 700%. Упаковка изделия: Набор должен быть упакован в бумажно-пленочный пакет. Этикетка должна содержать полную идентификацию изделия и состава. На упаковке должны присутствовать не менее двух удаляемых клейких элементов типа TAG, для учета расходных материалов, а также для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. На элементах должна указываться следующая информация: артикул изделия, дата стерилизации, срок годности, название производителя. | шт | 100 |
| 41 | Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких | Аппарат искусственной вентиляции легких, ручной, многоразового использования. Использует вовлеченный окружающий воздух. Максимальный объем вдыхаемого газа 850 мл. Объем дыхательного мешка 15000 мл. Объем резервного мешка 1000 мл. Наличие предохранительного клапана. Возможность подключения кислорода. Наличие ручки для удобного захвата мешка рукой, со специальным механизмом регулировки. Индивидуальная упаковка в пластиковом кейсе. Объем мешка взрослый: 1500±50 мл. Материл изготовления ПВХ или эквивалент. Максимальный дыхательный объем (одной рукой за один цикл): 850±50 мл. Кислородный резервуар 1000 мл. из ПВХ. Маска анестезиологическая №5. Клапан ограничения давления. Коннектор к пациенту 22/15. Коннектор кислородного резервуара. Несминаемая кислородная трубка. | шт | 5 |
| 42 | Фартук полиэтиленовый | Медицинский одноразовый нестерильный фартук. Материал: полиэтилен или эквивалент. Плотность не менее 20 г/м2 . С отверстием для головы и завязками. Длина не менее 125 см. Ширина не менее 76 см и не более 81 см. Упаковка индивидуальная. | шт | 5000 |